## Sheet1
incidencia | start_date | due_date | tipo_causa | causa | zona | descripcion | fecha_incidencia | cnt_anexo | assigned_to | checklist | uploads | estado | excepcion
991135 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento 8474. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-07 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99113520231013.doc', 'ANEXOC99113520231013.doc'] | Creado | Ninguna
991149 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento Fu1_9856. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-07 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99114920231013.doc', 'ANEXOC99114920231013.doc'] | Creado | Ninguna
991379 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | FUERZA MAYOR | Terceros-Embestidas colisiones con daño a infraestructuras | Chiriquí | Tipo de Causa: Terceros-Embestidas colisiones con daño a infraestructuras Descripción: Al llegar al lugar o sitio se encontró que terceros ajenos a la red de distribución conduciendo el vehículo de marca DESCONOCIDA con placa DESCONOCIDA registraron impacto visible sobre la red ocacionado la apertura del elemento FU10-7401. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-09 | 15 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Exposicion civil ante la Policia (Denuncia)', '(OPCIONAL) Copia de causa judicial certificada por secretario del juzgado', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Boleta de Citacion por daños a la propiedad o constancia de denuncia (Colision)', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(AMERITE) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)'] | ['ANEXOB99137920231013.doc', 'ANEXOC99137920231013.doc'] | Creado | Ninguna
991431 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Otros | Chiriquí | Tipo de Causa: Otros Descripción: DESCARGO 95309. Producto de un daño causado por la naturaleza, tormenta-rayo, se realizó un trabajo programado que provocó la interrupción del servicio eléctrico, para los trabajos de: en la ZT1:se realizará reemplazo de aisladores afectados por tormenta, instalación de redes de tierra, protección de vida silvestre y adicional poda de árboles.ZT2 : se realizará reemplazo de aisladores afectados por tormenta, instalación de redes de tierra, protección de vida silvestre y adicional poda de árboles. | 2023-10-10 | 16 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Exposicion civil ante la Policia (Denuncia)', '(OPCIONAL) Copia de causa judicial certificada por secretario del juzgado', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Boleta de Citacion por daños a la propiedad o constancia de denuncia (Colision)', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(OPCIONAL) Informe Preliminar/Final del CND u Otro Externo', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99143120231013.doc', 'ANEXOC99143120231013.doc'] | Creado | Ninguna
991438 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Animales | Chiriquí | Tipo de Causa: Animales Descripción: Al llegar al lugar se encontró que un animal (Gallote) había entrado en contacto con la línea eléctrica provocando un cortocircuito ocasionando la apertura del elemento F8439. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 9 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion'] | ['ANEXOB99143820231013.doc', 'ANEXOC99143820231013.doc'] | Creado | Ninguna
991445 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | FUERZA MAYOR | solicitud por el cliente | Chiriquí | Tipo de Causa: solicitud por el cliente Descripción: Yo el Solicitante Gilberto Castillo Certifico la confección del IPD e IPTST Causa: fuerza mayor, petición de terceros, petición de suministro. Beneficio: nuevo suministro. Área Afectada: Chiriquí, Boquete, Caldera. | 2023-10-10 | 6 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Nota de solicitud de suspensión del suministro', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G'] | ['ANEXOB99144520231013.doc', 'ANEXOC99144520231013.doc'] | Creado | Ninguna
991457 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F20212. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99145720231013.doc', 'ANEXOC99145720231013.doc'] | Creado | Ninguna
991469 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F 02565. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99146920231013.doc', 'ANEXOC99146920231013.doc'] | Creado | Ninguna
991479 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Animales | Chiriquí | Tipo de Causa: Animales Descripción: Al llegar al lugar se encontró que un animal (Animal talingo) había entrado en contacto con la línea eléctrica provocando un cortocircuito ocasionando la apertura del elemento F 002571. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 9 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion'] | ['ANEXOB99147920231013.doc', 'ANEXOC99147920231013.doc'] | Creado | Ninguna
991483 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | FUERZA MAYOR | Otros | Chiriquí | Tipo de Causa: Otros Descripción: Al llegar al lugar se encontró que terceros ajenos a la red de distribución ocasionaron la apertura del elemento F20392 debido a Camión desconocido golpea la retenida violín doblando el poste metálico . Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 16 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Exposicion civil ante la Policia (Denuncia)', '(OPCIONAL) Copia de causa judicial certificada por secretario del juzgado', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Boleta de Citacion por daños a la propiedad o constancia de denuncia (Colision)', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(OPCIONAL) Informe Preliminar/Final del CND u Otro Externo', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99148320231013.doc', 'ANEXOC99148320231013.doc'] | Creado | Ninguna
991486 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F8424. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99148620231013.doc', 'ANEXOC99148620231013.doc'] | Creado | Ninguna
991499 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | FUERZA MAYOR | Otros | Chiriquí | Tipo de Causa: Otros Descripción: Al llegar al lugar o sitio se encontró que terceros ajenos a la red de distribución ocacionaron la apertura del elemento F 20013 debido a Colision. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-10 | 16 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Exposicion civil ante la Policia (Denuncia)', '(OPCIONAL) Copia de causa judicial certificada por secretario del juzgado', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Boleta de Citacion por daños a la propiedad o constancia de denuncia (Colision)', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(OPCIONAL) Informe Preliminar/Final del CND u Otro Externo', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99149920231013.doc', 'ANEXOC99149920231013.doc'] | Creado | Ninguna
991507 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Animales | Chiriquí | Tipo de Causa: Animales Descripción: Al llegar al lugar se encontró que un animal (Ave(gallinazo)) había entrado en contacto con la línea eléctrica provocando un cortocircuito ocasionando la apertura del elemento F16974-f9824-F8803-F17007. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 9 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion'] | ['ANEXOB99150720231013.doc', 'ANEXOC99150720231013.doc'] | Creado | Ninguna
991513 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar o sitio se encontró que debido a la tormenta registrada en el sector ocurrió una afectación en la red de distribución provocando la apertura del elemento F18244 . Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-10 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99151320231013.doc', 'ANEXOC99151320231013.doc'] | Creado | Ninguna
991536 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento Fu1_9856. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99153620231013.doc', 'ANEXOC99153620231013.doc'] | Creado | Ninguna
991543 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F20273 TX45130. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99154320231013.doc', 'ANEXOC99154320231013.doc'] | Creado | Ninguna
991550 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F02456. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-10 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99155020231013.doc', 'ANEXOC99155020231013.doc'] | Creado | Ninguna
991559 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | FUERZA MAYOR | Terceros-Trabajos en la via Publica con modificacion o traslado de las instalaciones o infraestructura | Chiriquí | Tipo de Causa: Terceros-Trabajos en la via Publica con modificacion o traslado de las instalaciones o infraestructura Descripción: Se realiza la apertura del elemento 0A11 para realizar trabajo programado de Mejoras de Calidad en la red de distribución que constan de cambio de medio de comunicación de celular a fibra asociado al interruptor 0A11 de Subestación Almirante. | 2023-10-11 | 13 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Exposicion civil ante la Policia (Denuncia)', '(OPCIONAL) Copia de causa judicial certificada por secretario del juzgado', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Boleta de Citacion por daños a la propiedad o constancia de denuncia (Colision)', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion'] | ['ANEXOB99155920231013.doc', 'ANEXOC99155920231013.doc'] | Creado | Ninguna
991564 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Animales | Chiriquí | Tipo de Causa: Animales Descripción: Al llegar al lugar se encontró que un animal (Ave) había entrado en contacto con la línea eléctrica provocando un cortocircuito ocasionando la apertura del elemento Tx0070492/50. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-11 | 9 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion'] | ['ANEXOB99156420231013.doc', 'ANEXOC99156420231013.doc'] | Creado | Ninguna
991566 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | FUERZA MAYOR | Terceros-Embestidas colisiones con daño a infraestructuras | Chiriquí | Tipo de Causa: Terceros-Embestidas colisiones con daño a infraestructuras Descripción: Al llegar al lugar o sitio se encontró que terceros ajenos a la red de distribución conduciendo el vehículo de marca Freightliner con placa 749293 registraron impacto visible sobre la red ocasionado la apertura del circuito 34-15 de SE Mata de nance. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-11 | 15 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Exposicion civil ante la Policia (Denuncia)', '(OPCIONAL) Copia de causa judicial certificada por secretario del juzgado', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Boleta de Citacion por daños a la propiedad o constancia de denuncia (Colision)', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(AMERITE) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)'] | ['ANEXOB99156620231013.doc', 'ANEXOC99156620231013.doc'] | Creado | Ninguna
991593 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | FUERZA MAYOR | Terceros-Trabajos en la via Publica con modificacion o traslado de las instalaciones o infraestructura | Chiriquí | Tipo de Causa: Terceros-Trabajos en la via Publica con modificacion o traslado de las instalaciones o infraestructura Descripción: Se realiza la apertura del elemento 0A31 para realizar trabajo programado de Mejoras de Calidad en la red de distribución que constan de cambio de medio de comunicación de celular a fibra asociado al interruptor 0A31 de Subestación Almirante, por lo que se realiza una interrupción del servicio eléctrico | 2023-10-11 | 13 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Exposicion civil ante la Policia (Denuncia)', '(OPCIONAL) Copia de causa judicial certificada por secretario del juzgado', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Boleta de Citacion por daños a la propiedad o constancia de denuncia (Colision)', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion'] | ['ANEXOB99159320231013.doc', 'ANEXOC99159320231013.doc'] | Creado | Ninguna
991623 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F9994. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99162320231013.doc', 'ANEXOC99162320231013.doc'] | Creado | Ninguna
991647 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F8217. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99164720231013.doc', 'ANEXOC99164720231013.doc'] | Creado | Ninguna
991663 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F8209. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99166320231013.doc', 'ANEXOC99166320231013.doc'] | Creado | Ninguna
991664 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento 9310. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99166420231013.doc', 'ANEXOC99166420231013.doc'] | Creado | Ninguna
991671 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar o sitio se encontró que debido a la tormenta registrada en el sector ocurrió una afectación en la red de distribución provocando la apertura del elemento F 00985. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99167120231013.doc', 'ANEXOC99167120231013.doc'] | Creado | Ninguna
991674 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento SC6069. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. Al llegar al lugar o sitio se encontró que debido a la tormenta registrada en el sector ocurrió una afectación en la red de distribución provocando la apertura del CTO 34-15 . Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-12 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99167420231013.doc', 'ANEXOC99167420231013.doc'] | Creado | Ninguna
991687 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar o sitio se encontró que debido a la tormenta registrada en el sector ocurrió una afectación en la red de distribución provocando la apertura del elemento F 20239. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99168720231013.doc', 'ANEXOC99168720231013.doc'] | Creado | Ninguna
991688 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar o sitio se encontró que debido a la tormenta registrada en el sector ocurrió una afectación en la red de distribución provocando la apertura del elemento F 8432. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99168820231013.doc', 'ANEXOC99168820231013.doc'] | Creado | Ninguna
991689 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Animales | Chiriquí | Tipo de Causa: Animales Descripción: | 2023-10-12 | 9 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion'] | ['ANEXOB99168920231013.doc', 'ANEXOC99168920231013.doc'] | Creado | Ninguna
991700 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | CASO FORTUITO | Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas | Chiriquí | Tipo de Causa: Condiciones climaticas externas- Descargas atmosfericas Descripción: Al llegar al lugar se encontró que, debido a tormenta con actividad eléctrica registrada en el sector, se da una afectación en la red de distribución lo cual provoca la apertura del elemento F8177. Se procedió con la revisión de la línea y de los elementos para luego normalizar la instalación. | 2023-10-11 | 12 | 400 | ['(OBLIGATORIO) Anexo A', '(OBLIGATORIO) Fotografias Certificadas', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio del personal de la distribuidora (Anexo C)', '(OBLIGATORIO) Formulario de testimonio de personal contratista que atiende el evento (Testigo Ocular)', '(OBLIGATORIO) Anexo B', '(OBLIGATORIO) Anexo G', '(OPCIONAL) Formulario con testigos de los hechos', '(OPCIONAL) Reporte o informes de Noticias', '(OPCIONAL) Grabaciones de Voz o video', '(OPCIONAL) Anexo de Justificacion de eventos', '(AMERITE) Acta Notarial de constatacion', '(AMERITE) Imagen meterorologica o captura de patalla de reportes de hidromet de ETESA'] | ['ANEXOB99170020231013.doc', 'ANEXOC99170020231013.doc'] | Creado | Ninguna