## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
992799 | SC01 (CTX475-8349) | 4140655 | 19/10/2023 12:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 42 | CHIRIQUI
992795 | SC01 (CT29-5101) | Animal ave quema fusible de tx | 19/10/2023 09:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
992779 | SC01 (CT122-2421) | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea secundario. | 19/10/2023 05:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
992785 | SC01 (CTX1500-2833) | Se cerro co fusible 0.6 SQ | 19/10/2023 09:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
992794 | CIRCUITO 2-23 | Animal ardilla provoca apertura del fusible. | 19/10/2023 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 90 | PANAMA METRO
992601 | CIRCUITO 34-51 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4139967 GERMAN GUTIERREZ | 17/10/2023 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
992777 | CTO 1 LOS POZOS | F14598 abierto x tormenta Rayo | 19/10/2023 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
992807 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanza cañada sobre re primario | 19/10/2023 03:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | AZUERO
992282 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz aviso 413 6159 albis gonzalez | 15/10/2023 16:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
992774 | CIRCUITO 17-11 | Asociada al descargo 95488 | 17/10/2023 09:15:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 427 | PANAMA OESTE
992782 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f 13913 abierto | 19/10/2023 06:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
992773 | CIRCUITO 34-21 | Asociada al descargo 95493 | 19/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | CENTRAL
992768 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por tormenta rayo | 19/10/2023 05:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
992588 | CIRCUITO 34-40 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4139333 JUAN MIRANDA | 17/10/2023 15:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | CENTRAL
992787 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe abierto 13163 monosfasico | 19/10/2023 05:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | CENTRAL
992585 | CIRCUITO 34-40 | SECTOIR SIN LUZ AVISO 4139287 - MARCELINO ARANDA | 17/10/2023 14:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 566 | CENTRAL
992786 | CIRCUITO 13-31 | Apertura de fusible de ramal | 19/10/2023 01:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 554 | CENTRAL
992804 | CIRCUITO 13-21 | Animal Ardilla quemó F de ramal trifásico fase del centro | 19/10/2023 08:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
992789 | CIRCUITO 13-21 | Animal Ave chango quemó fusible de ramal trifásico fase del monte | 19/10/2023 07:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
992122 | CIRCUITO 4-89 | Animal ave causa la apertura del fusible 1050 9 transformador de 50 kba | 14/10/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 308 | PANAMA METRO
992801 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | F 12979 abierto x fuertes vientos ramas Proximas ala línea | 19/10/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
992525 | CIRCUITO 34-7A | Tercero cortando árbol deja caer rama sobre línea primaria abriendo el fusible | 17/10/2023 10:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
992793 | CIRCUITO EHI01 | Animal zarihuella hace contacto con el primario y abre F 3248 monofásico | 19/10/2023 06:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
991898 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 95329 | 13/10/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
992544 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 17/10/2023 14:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
992460 | CIRCUITO 34-109B | Asociada al descargo 95444 | 17/10/2023 06:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 639 | CHIRIQUI