## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
992838 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormeta rayo abre F monofásico | 19/10/2023 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
992854 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre f 8940 | 19/10/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
992878 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 19/10/2023 16:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 590 | CHIRIQUI
992853 | CIRCUITO 34-51 | 4142154eb: 18:55 Filiberto Caballero cug 534, | 19/10/2023 16:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 316 | CHIRIQUI
992756 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 94730 | 19/10/2023 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 353 | CHIRIQUI
992817 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta rayo en el área | 19/10/2023 13:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
992693 | CIRCUITO 34-29 | Disparo del circuito 34-29 La Arena y el circuito 1 S/E Pese | 18/10/2023 19:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
992670 | CTO 1 LOS POZOS | Trafo averiado | 18/10/2023 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | AZUERO
992855 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 19/10/2023 17:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
992900 | CIRCUITO 34-23 | Fusible ramal abierto por tormenta rayo | 19/10/2023 16:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 828 | AZUERO
992884 | CIRCUITO 34-24 | Ramas de árboles tocan línea primaria prueba positiva | 19/10/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 856 | AZUERO
992840 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra el f 14075 abierto causa animal saribuella toca línia primaria | 19/10/2023 16:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 143 | PANAMA OESTE
992850 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 19/10/2023 18:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
992834 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 19/10/2023 13:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
992905 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico abierto | 20/10/2023 03:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
992914 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible ramal trifásico fase de centro | 20/10/2023 03:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
992836 | CIRCUITO 34-36 | Se encontró efe monosfasico abierto matricula 5930 abierto | 19/10/2023 13:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
992771 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 19/10/2023 05:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | CENTRAL
992725 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 La Palma | 18/10/2023 23:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
992895 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 19/10/2023 17:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | CENTRAL
991910 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 12/10/2023 19:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 907 | CENTRAL
992784 | CIRCUITO 34-32 | Asociada al descargo 94755 | 19/10/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
992915 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 20/10/2023 05:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
992910 | CIRCUITO 34-75 | Ramal trifasico F15907 fase del centro y la calle abierta x animal gallinazo | 20/10/2023 04:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
992450 | CIRCUITO 16-11 | Asociada al descargo 95495 | 17/10/2023 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 444 | PANAMA OESTE
992842 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró Fusible de Ramal trifásico abierto por tormenta rayó fase calle | 19/10/2023 16:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
992537 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusibles de ramal trifásico las 3 fases y puentes de carga a | 17/10/2023 09:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 753 | CENTRAL
992772 | SC01 (CTX231-1439B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 94971 | 19/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
992881 | SC01 (CTX284-1724) | Fuertes vientos provocan prolongación de ramas secundario abierto pegado | 19/10/2023 18:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
992873 | SC01 (CTX289-1724) | Animal no identificado. No cuerpo ayado.hace corto al tx abre fusible. | 19/10/2023 08:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 703 | AZUERO
992856 | SC01 (CTX162-2536) | F/vientos asen que líneas secundaria choquen entr si dejando sector sin luz | 19/10/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
992861 | CT56-1T-5042 LOLV F/CANCHA | Se encontró F bifásico abierto por viento | 19/10/2023 18:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
992889 | CT95-1T-5041 ASER CENTRO | Fuertes vientos abren F 8613 monofasico | 20/10/2023 01:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
992893 | CTX98-1T-4947 PORFIRIO VILLARR | Fuertes vientos abrecF de ramal monofasicoc9511 | 20/10/2023 01:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
992816 | CTX205-1T-2121 BASILIO MENDOZ | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 19/10/2023 11:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
992886 | CTX385-1T-4945 ELSA DELGADO | Fuertes vientos abre F monofasico | 19/10/2023 21:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
992851 | CTX146-1T-2536 HACIENDA LA LIB | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 19/10/2023 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
992904 | CTX1170-1T-037B OER EL JOBO | sector sin luz | 19/10/2023 06:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1457 | AZUERO
992809 | SC01 (CTX285-4501) | TX abierto por la tormenta rayo | 19/10/2023 12:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI