## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
992925 | CIRCUITO 2-18 | Cliente afectado por apertura de fusible causa animal aidilla | 20/10/2023 07:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 119 | PANAMA METRO
992921 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta habré F00497 ramal monofásico y el Tx2843/25kva | 20/10/2023 07:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
992937 | CTO 2 CHITRE | Contaminacion provoca apertura de Fs/M en campo | 20/10/2023 08:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
992928 | CIRCUITO 43-4 | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 20/10/2023 07:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI