## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
992952 | CTX2755-1T-1723 CATALINA BARRI | sector sin luz | 19/10/2023 20:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 885 | AZUERO
992956 | SC01 (CT70-5041) | Gallote provoca apertura de ramal y TX | 20/10/2023 08:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
992944 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra F00534 ramal monofásico abierto por animal Gallote | 20/10/2023 09:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
992953 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró F 4754 abierto | 20/10/2023 01:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 651 | PANAMA OESTE
992929 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró f trifásico abierto fase de la calle | 19/10/2023 21:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 739 | PANAMA OESTE
992911 | CIRCUITO 17-11 | Asociada al descargo 95328 | 20/10/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
992950 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Rama seca cae sobre tendido electrico haciemdo que se abra el fusible | 20/10/2023 08:43:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
992954 | CT254-1T-2122 CA?CLCERRGORDO | sector sin luz | 20/10/2023 07:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
992961 | SC01 (CT86-A3416) | Color separador d línia varios vanos afectado | 20/10/2023 10:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE