## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
992775 | CIRCUITO 2-15 | Animal ardilla provoca apertura del fusible | 19/10/2023 08:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 99 | PANAMA METRO
993191 | CIRCUITO 4-31 | Asociada al descargo 95586 | 22/10/2023 02:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 202 | PANAMA METRO
992939 | CIRCUITO 2-01 | Asociada al descargo 95548 | 20/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 344 | PANAMA METRO
992982 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre fusible delramal trifásico fase del medio. | 20/10/2023 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 246 | CHIRIQUI
992711 | CIRCUITO 34-49 | JOEL GARCIA / FALTA DE FLUIDO. | 17/10/2023 17:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1924 | CHIRIQUI
993009 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo Abre dos fase del ramal trifásico fase de la calle y del monte. | 20/10/2023 17:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
992930 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F02479 | 20/10/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
993067 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 20/10/2023 19:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1009 | CHIRIQUI
993027 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo f de ramal monofasico | 20/10/2023 18:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
993306 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos abren tranformador | 22/10/2023 17:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 418 | CHIRIQUI
992942 | CIRCUITO 34-45 | F abierto por la tormenta rayo | 20/10/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
993132 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin luz | 21/10/2023 05:08:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 1289 | CHIRIQUI
993317 | CIRCUITO 46-3 | F monofasico abierto por descarga atmosferica en el área | 23/10/2023 02:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
993190 | CIRCUITO LO-1 | Tormenta rayo abre F 9835 bifasico | 21/10/2023 21:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 289 | CHIRIQUI
993167 | CIRCUITO 34-19 | Sector sin luz, | 21/10/2023 20:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
993337 | CIRCUITO 34-19 | F abierto por la tormenta rayo | 23/10/2023 06:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
992916 | CIRCUITO 34-19 | 4142803- F20242, corta cto no cierra | 20/10/2023 06:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 301 | CHIRIQUI
993038 | CIRCUITO 34-19 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico fu7_4719 | 20/10/2023 20:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
993195 | CIRCUITO 34-39 | Ramal trifasico F6653 fase de la calle abierta x tormenta rayo | 21/10/2023 15:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | AZUERO
993157 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra f abierto se verifica se observa animal pata del poste | 21/10/2023 08:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 737 | AZUERO
993159 | CIRCUITO 34-39 | se encontró F abierto x tormenta rayo | 21/10/2023 18:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
993301 | CTO 1 MONAGRILLO | Contaminacion polvo y salitre se parte linea secundaria | 22/10/2023 19:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | AZUERO
992862 | CTO 1 MONAGRILLO | CUSTODIO RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 19/10/2023 14:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | AZUERO
992984 | CTO 1 PESE | Aviso 4143367 | 20/10/2023 13:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | AZUERO
993024 | CTO 34-26 | Aviso 4144179 | 20/10/2023 20:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
993115 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 21/10/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
993276 | CTO 1 LOS POZOS | F 14763 abierto por tormenta | 22/10/2023 14:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
993171 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en el sector | 21/10/2023 12:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 643 | AZUERO
993000 | CTO 1 LOS POZOS | AVISO 4143277 | 20/10/2023 12:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
993081 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo abre fusible monofasico | 21/10/2023 06:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
993204 | CIRCUITO 34-23 | Ramal abierto por tormenta rayo | 21/10/2023 20:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | AZUERO
993011 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 19/10/2023 17:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2180 | AZUERO
992845 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8095 Entrada d Corozal | 19/10/2023 19:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
993116 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 20/10/2023 15:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1400 | AZUERO
993137 | CIRCUITO 34-24 | It 0775 Abierto por tormenta rayo | 21/10/2023 14:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
993037 | CIRCUITO 34-24 | Fuerte vientos lansan la penca sobre la linia quemando fusible ramal | 20/10/2023 12:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 712 | AZUERO
993188 | CIRCUITO 34-24 | F03688 abierto x tormenta rayo | 20/10/2023 15:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2023 | AZUERO
993148 | CIRCUITO 34-24 | F 6754 abierto x tormenta rayo | 20/10/2023 17:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1588 | AZUERO
993104 | CIRCUITO 34-24 | Fuerte viento lanzó rama sobre la línea y abre el F15848 de ramal | 20/10/2023 14:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1387 | AZUERO
993080 | CIRCUITO 34-35B | Se remplazo Fusible lleva de 30 y se le puso de 65 por falta de fusibles | 20/10/2023 20:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 855 | AZUERO
993058 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 21/10/2023 08:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
993269 | CIRCUITO 34-5 | Programar poda al sector | 22/10/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 474 | PANAMA OESTE
993035 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo | 20/10/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
993041 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 20/10/2023 14:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 708 | PANAMA OESTE
993322 | CIRCUITO 17-17 | Necesita toda programada | 22/10/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
992991 | CIRCUITO 17-18 | 4143264 | 20/10/2023 12:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
992865 | CIRCUITO 34-4 | Disparo circuito 34-4 Sub Estación Capira | 19/10/2023 22:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
993333 | CIRCUITO 34-4 | Animal zorra | 23/10/2023 00:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 446 | PANAMA OESTE
992985 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró f17854 abierto | 20/10/2023 11:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
993290 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo en el sector abre fusible monofásico 14147 | 22/10/2023 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 336 | PANAMA OESTE
993082 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos lanza árbol sobre línea primaria provocando apertura del f3406 | 20/10/2023 18:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 948 | PANAMA OESTE
992976 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14457 Bajo Grande CTO 34-6 | 20/10/2023 15:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
993181 | CIRCUITO 34-3 | F14147 abierto ramal monofásico causa tormenta rayo | 21/10/2023 16:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 464 | PANAMA OESTE
993021 | CIRCUITO 34-3 | 4143496 | 20/10/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1255 | PANAMA OESTE
993214 | CIRCUITO 15-17 | Necesito una boda programada lo más pronto posible | 22/10/2023 03:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 215 | PANAMA OESTE
993089 | CIRCUITO 34-21 | Se cerró tx fusible 0.6 y ramal con fusible 7.0SQ | 20/10/2023 22:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 782 | CENTRAL
993045 | CIRCUITO 34-21 | Animal gallate abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 20/10/2023 06:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1186 | CENTRAL
993022 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria | 20/10/2023 04:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 977 | CENTRAL
993302 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 22/10/2023 21:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
993092 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por tormenta rayo | 21/10/2023 05:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | CENTRAL
992965 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por tormenta rayo | 20/10/2023 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | CENTRAL
992917 | CIRCUITO 34-33 | Disparo | 20/10/2023 09:12:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
993289 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 22/10/2023 16:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
993043 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de transformador abierto | 20/10/2023 14:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 710 | CENTRAL
993131 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo | 21/10/2023 10:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | CENTRAL
992829 | CIRCUITO 34-33 | INSERPA CENTRAL / FALTA DE FLUIDO. | 19/10/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
993128 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por tormenta rayo | 21/10/2023 07:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 562 | CENTRAL
993158 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal abierto por tormenta | 21/10/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 408 | CENTRAL
993105 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por tormenta rayo | 21/10/2023 08:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
992994 | CIRCUITO 34-30C | Aviso 4143426 | 20/10/2023 14:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | CENTRAL
993293 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz | 22/10/2023 18:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
993196 | CIRCUITO 34-22 | sector sin luz | 21/10/2023 11:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 941 | CENTRAL
993149 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 21/10/2023 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
993249 | CIRCUITO 34-40 | F13163 desactivado por tormenta rayo | 22/10/2023 05:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
992860 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin luz | 19/10/2023 18:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 709 | CENTRAL
993051 | CIRCUITO 13-42 | Abierto F monofásico | 20/10/2023 22:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | CENTRAL
992831 | CIRCUITO 34-12 | INSERPA CENTRAL / FALTA DE FLUIDO. | 19/10/2023 16:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 659 | CENTRAL
993165 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusible de transformador y de ramal monofasico abierto | 21/10/2023 13:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | CENTRAL
993197 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 21/10/2023 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
993039 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 20/10/2023 12:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 715 | CENTRAL
993186 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 21/10/2023 17:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | CENTRAL
993117 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico quemado por tormenta rayó | 21/10/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 424 | CENTRAL
992938 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del CTO 34-17 SE Sona | 20/10/2023 10:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | CENTRAL
993044 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 20/10/2023 09:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1055 | CENTRAL
993034 | CIRCUITO 13-11 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal trifasico fase de la calle | 20/10/2023 19:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
993303 | CIRCUITO 34-18 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 22/10/2023 16:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | CENTRAL
993182 | CIRCUITO 34-18 | Fuertes vientos lanzan bejuco de ñame ala linia primaria abriendo fusible | 21/10/2023 12:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 753 | CENTRAL
992648 | CIRCUITO 6-60 | Sector sin luz | 18/10/2023 08:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 149 | PANAMA METRO
993179 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F8681 quemado por tormenta rayo en el area | 21/10/2023 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 911 | CHIRIQUI
992931 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 20/10/2023 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 505 | PANAMA OESTE
992869 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 19/10/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1152 | PANAMA OESTE
993111 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz | 20/10/2023 20:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1648 | PANAMA OESTE
992814 | CIRCUITO 34-75 | Disparo del circuito 1 S/E Sabanagrande | 19/10/2023 15:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | AZUERO
992943 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 95518 | 20/10/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
992657 | CIRCUITO 34-55 | FALTA DE FLUIDO . | 18/10/2023 09:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
993007 | CIRCUITO 34-55 | Puente del lado de fuente al cortacircuuto roto | 20/10/2023 16:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
993006 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | ROGELIO PINEDA / FALTA DE FLUIDO. | 20/10/2023 17:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
993048 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | SECTOR SIN FLUIDO | 20/10/2023 21:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
992993 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Disparo CTO SCR2 San Cristóbal | 20/10/2023 16:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
992988 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Disparo CTO SCR2 San Cristóbal | 20/10/2023 16:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 5 | CHIRIQUI
992992 | CIRCUITO BUR2 | 4143334 | 20/10/2023 13:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
993015 | CIRCUITO BUR2 | 4143573 | 20/10/2023 15:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 262 | PANAMA OESTE
992844 | CIRCUITO 19-4 | Falta de fluido | 19/10/2023 20:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 30 | PANAMA OESTE
993139 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 21/10/2023 10:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
993263 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sector sin luz | 22/10/2023 11:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
993268 | SC01 (CT43-4202) | Se encontró TX abierto y línea secundaria rota por tormenta rayo | 22/10/2023 10:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 379 | CHIRIQUI
993283 | SC01 (CTX104-8349) | Tormenta rayo abre fusible de TX 403043 de 25 KVA | 22/10/2023 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
993100 | SC01 (CT43-1135B) | Fusible abierto por tormenta rayo | 21/10/2023 06:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
993142 | SC01 (CT116-1723) | tormenta rayo provoca que desactivara magnet d trafo | 21/10/2023 07:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 696 | AZUERO
993091 | SC01 (CT132-1724) | Tormenta rayo abre transformador | 21/10/2023 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
993047 | SC01 (CT201-1724) | Apertura de tx1931/25kvapor tormenta rayo | 20/10/2023 16:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 711 | AZUERO
993033 | SC01 (CTX16-2231) | Tormenta rayo quemo fusible d ramal monofasico | 20/10/2023 10:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 751 | AZUERO
993078 | SC01 (CT32-2232) | Se encontró autoprotejido del transformador desactivado | 20/10/2023 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1365 | AZUERO
993130 | SC01 (CT11-2611) | Tormenta en el sector provoca apertura de f de trasformador | 21/10/2023 11:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | AZUERO
993232 | SC01 (CT114-2830C) | Fusible de ramal monofasico quemado por animal gallote | 22/10/2023 07:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
993238 | SC01 (CT185-2833) | Sector sin fluido | 21/10/2023 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1574 | AZUERO
992979 | SC01 (CT3-2918) | Línea secundaria baja | 20/10/2023 07:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | AZUERO
992951 | SC01 (CTX163-35MR) | Descargo 95453 | 20/10/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
993097 | SC01 (CTX34-1724) | Fuertes vientos provocan q las líneas choquen o abran el tx | 21/10/2023 07:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | CENTRAL
993174 | SC01 (CTX66-2421) | Tormenta rayo | 21/10/2023 09:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 749 | AZUERO
993101 | SC01 (CTX142-3111) | Animal ave carpintero ase contacto con línia y abre fusible monofásico | 21/10/2023 06:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 378 | PANAMA OESTE
992650 | SC01 (CTX185-3406) | SECTOR SIN FLUIDO | 18/10/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1766 | PANAMA OESTE
993052 | SC01 (CTX57-4502) | Tormenta rayo abre tx | 21/10/2023 04:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
993170 | SC01 (CTX212-2122) | Fusible de tranformador abierto por tormenta | 21/10/2023 16:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | AZUERO
992927 | SC01 (CTX910-46C1) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95462 | 20/10/2023 09:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 345 | CHIRIQUI
993220 | SC01 (CTX3235-2422) | Se cerró tx con fusible 0.4 | 22/10/2023 07:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | AZUERO
993004 | SUBESTACION CAÑAZAS | Ramas SERCA a la línea primaria sacan el f9855 | 20/10/2023 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
993221 | CT75-1T-4016 SRO L/AB EIMY | Tormenta rayo abre F trifásico fase del monte | 22/10/2023 06:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 161 | CHIRIQUI
993255 | CT168-1T-SCR5 CASEFTECEMFAJE | Ilegal robando luz a medio vano hace que S.abierto entre en corto circuito. | 22/10/2023 06:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
993288 | CT36-1T-2041 STA RITA | sector sin luz | 22/10/2023 16:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
993096 | CT43-1T-9002 PLAYA BLANCA BIL | sector sin luz | 21/10/2023 10:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | CENTRAL
992983 | CTX9-1T-2122 PAJONAL | sector sin luz | 20/10/2023 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | AZUERO
993321 | CTX49-1T-2123 LAS MENDOZA | Se encontró ramal monofásico | 23/10/2023 04:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | AZUERO
993219 | CT94-2T-203 | Ardilla kema f:10750 | 22/10/2023 07:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 135 | PANAMA METRO
993088 | CTPX5-2T-4945AGUACATES PANAMÁ | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 21/10/2023 10:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
993234 | CTX1593-1T-4815 RESID STA MARI | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 22/10/2023 09:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
993113 | CTX405-1T-9856 FORTUNA | Tormenta rayo abre F monofásico | 21/10/2023 09:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
993107 | CTX992-1T-2122 OER CHORRERITA | sector sin luz | 21/10/2023 08:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
993324 | CTX1181-1T-4815 RES MONTILLA | Al llegar se encontró el eje abierto por tormenta rayo | 23/10/2023 04:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
993109 | CTX74-1T-72109 OER VALLE RISCO | Ramas caen sobre el tendido abriendo el fusible | 21/10/2023 12:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
992964 | CTX403-1T-2042 LOS ALVEOS DE C | sector sin luz | 20/10/2023 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 216 | AZUERO
993098 | CTX205-1T-7155 OER TIGER HILL | Se encuentra un ave tipo gallote toca la línea primaria y abre el fusible | 21/10/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
993233 | CTX4823-1T-5041 OER EL CEDRO | Se encontró F8585 abierto por tormenta rayo | 22/10/2023 08:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
992898 | CTX1835-1T-4150 OER CHICHICA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 20/10/2023 01:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
993031 | CTX255-1T-037B BENIGNO OCAÑA T | sector sin luz | 20/10/2023 19:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
993055 | SUBESTACION HOWARD 35 | Asociada al descargo 95228 | 21/10/2023 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA OESTE | 433 | PANAMA OESTE
993325 | SC01 (CT193-3411) | Se encontró tx desactivado | 22/10/2023 21:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 550 | PANAMA OESTE