## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
992958 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F17373 | 20/10/2023 03:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
993341 | CIRCUITO 17-18 | 4145529- Gregorio Gonzalez 343 | 23/10/2023 09:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
993352 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 23/10/2023 09:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | CENTRAL
993343 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 23/10/2023 06:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
993363 | SC01 (CTX40-3118) | Se encontró transformador 402976 abierto | 22/10/2023 18:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1219 | PANAMA OESTE
993199 | SUBESTACION CHANGUINOLA | Asociada al descargo 93184 | 22/10/2023 04:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
993356 | CT74-1T-4753 CL PPAL STMT | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea secundaria quema fusible de tx | 23/10/2023 10:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
993339 | CTX106-1T-4809 ALBINIO CUBILLA | Los vientos provocan que ramas próxima ala LMT habré F8274 ramal monofásico | 23/10/2023 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
993349 | CTX570-1T-8349 RICARDO KOYNER | Tormenta habré Fu36-8349 ramal monofásico | 23/10/2023 07:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
993345 | SUBESTACION SAN FRANCISCO | Actuacion del sistema SPER | 23/10/2023 09:40:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO