## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
993552 | SC01 (CT59-46C3) | sector sin luz | 25/10/2023 01:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
993531 | SC01 (CTX301-JDA01) | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del fusible de tx 5409 | 24/10/2023 18:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
993525 | CIRCUITO 6-46 | Fuego | 24/10/2023 21:13:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 7 | PANAMA METRO
993508 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre la fase d o medio del F 341 | 24/10/2023 15:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
993392 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 23/10/2023 14:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
993519 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre F monofásico | 24/10/2023 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
993538 | CIRCUITO 34-29 | se encontró el F 15619 abierto x tormenta rayo | 24/10/2023 20:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
993569 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos provoca que la ramas peguen con la linea | 24/10/2023 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 646 | AZUERO
993560 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 25/10/2023 00:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
993509 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 24/10/2023 12:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
993562 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 24/10/2023 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 897 | AZUERO
993542 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos | 24/10/2023 13:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 588 | AZUERO
993494 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | F monofasico abierto por tormenta rayo cdo con 3.1 no hay de 6T rodolfo enterado | 24/10/2023 10:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
993551 | CIRCUITO 34-33 | Rayo callo en el poste partiendolo y daño fusibles | 24/10/2023 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
993559 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo fusible de csrga dr conversion se encontro aislador defectuoso.se | 24/10/2023 22:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
993543 | CIRCUITO 34-33 | Torta Rayo quema fusible 15033 de ramal Monofásico | 24/10/2023 20:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
993564 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo quema fusible 7573 de ramal Monofásico | 24/10/2023 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | CENTRAL
993550 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 24/10/2023 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
993539 | CIRCUITO 34-18 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria. | 24/10/2023 17:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
993270 | CIRCUITO 1A LA ARENA | sector sin luz | 22/10/2023 13:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | AZUERO
993553 | CIRCUITO 34-75 | SECTOR SIN LUZ | 24/10/2023 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 721 | AZUERO
993503 | CIRCUITO 052-1 | Fuente vientos provocaron que el f 8908 abriera ramas SERCA de la línea primari | 24/10/2023 10:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
993495 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abre fusible monofásico 3053 y tramformador sin matrícula de 3kva | 24/10/2023 09:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 354 | PANAMA OESTE
993526 | SC01 (CT249-3301A) | Conecciones ilegales provocan apertura de txde75kva | 24/10/2023 15:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
993497 | SC01 (CT61-7205) | Tercera persona tocan secundario abierto con carriola haciemdo que el tx abra | 24/10/2023 11:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
993388 | CT65-1T-7211 | Fusible abierto | 23/10/2023 17:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI