## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
993581 | CIRCUITO 2-03 | Se encontró f 10750 fase del monte abajo | 25/10/2023 05:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 196 | PANAMA METRO
993613 | CIRCUITO 2-18 | Sector sin luz | 25/10/2023 09:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 160 | PANAMA METRO
993528 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Disparo del ITC 8572 Ciudad Judicial | 24/10/2023 21:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
993725 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra F20597 &amp; F 20598 abierto por la tormenta conversión de calder | 25/10/2023 22:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 750 | CHIRIQUI
993628 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico Fase del medio F8056 | 25/10/2023 04:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 548 | CHIRIQUI
992183 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 15/10/2023 04:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 14430 | CHIRIQUI
993565 | CIRCUITO 34-47 | Apertura del ITC 9660 Meseta | 25/10/2023 06:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 324 | CHIRIQUI
993629 | CIRCUITO 46-3 | Vehículo desconocido choco poste ocasionando que se rompiera la línea | 25/10/2023 09:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
993614 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta Rayo Provoca apertura del F6933 de ramal monofasico | 25/10/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
993624 | CIRCUITO 34-39 | Animal Gallinaso provoca corto y abre el F03720 de ramal monofasico | 25/10/2023 10:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
992194 | CTO 1 LAS TABLAS | Ramal monofacico F5594 abierto x animal chango | 15/10/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
993711 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal Monofásico F 13749 | 26/10/2023 05:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
993419 | CTO-2 LAS TABLAS | Aviso 4147559 | 23/10/2023 20:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
993698 | CTO 1 LOS POZOS | Ramas pegan a la líneas por los fuertes vientos | 25/10/2023 21:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 560 | AZUERO
993702 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos queman fusible | 26/10/2023 04:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
993653 | CTO 1 LOS POZOS | 4149737 | 25/10/2023 17:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 652 | AZUERO
993668 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 25/10/2023 20:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
992184 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 15/10/2023 04:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
993664 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 25/10/2023 17:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | AZUERO
993657 | CIRCUITO 34-24 | F 14586 cambutal tonosi abierto por tormenta rayo | 09/10/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1257 | AZUERO
993697 | CIRCUITO 34-24 | Ramas pegan en la línea por los fuertes vientos | 25/10/2023 19:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 562 | AZUERO
993700 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 26/10/2023 05:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
993498 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 5226 Macaracas | 24/10/2023 15:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
993580 | CIRCUITO 34-5 | reemplaza la incidencia 993164 | 21/10/2023 00:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 2109 | PANAMA OESTE
993198 | CIRCUITO 17-17 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4145547 | 22/10/2023 03:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1117 | PANAMA OESTE
993457 | CIRCUITO 17-18 | Daño interno en estructura del cliente ,causa la apertura del F14210 monofaciso | 24/10/2023 06:59:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
993651 | CIRCUITO 17-18 | Animal zorrita hizo contacto con línea primaria abriendo F monofásico 17752 | 25/10/2023 00:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1070 | PANAMA OESTE
993454 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del circuito 34-4 S/E Capira | 24/10/2023 05:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
993050 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del ITC14076 Punta Chame, CTO 34-4 | 21/10/2023 05:32:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 506 | PANAMA OESTE
993575 | CIRCUITO 34-3 | reemplaza la incidencia 990138 | 01/10/2023 08:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 376 | PANAMA OESTE
992576 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC14451 Llanito Verde, CTO 34-6 | 17/10/2023 22:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 933 | PANAMA OESTE
993570 | CIRCUITO 34-3 | reemplaza la incidencia 993082 | 20/10/2023 19:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 936 | PANAMA OESTE
993605 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 25/10/2023 07:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
993563 | CIRCUITO 34-21 | 4148991 | 25/10/2023 01:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 417 | CENTRAL
992187 | CIRCUITO 34-21 | Se utilizo fusible de 14 SQ para serrar ramal monofasico | 14/10/2023 22:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | CENTRAL
993619 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos | 25/10/2023 07:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | CENTRAL
993588 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 25/10/2023 05:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
993663 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 25/10/2023 14:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | CENTRAL
992710 | CIRCUITO 34-40 | 4140776 | 18/10/2023 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | CENTRAL
993656 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 25/10/2023 16:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
993733 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 26/10/2023 11:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
993602 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 25/10/2023 06:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
993655 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 20/10/2023 15:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 6419 | CENTRAL
992041 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC8703 Potabilizadora de Sona | 14/10/2023 05:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | CENTRAL
993241 | CIRCUITO 34-31 | Se encontró F4923 abierto | 22/10/2023 04:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
993586 | CIRCUITO 34-53 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal | 25/10/2023 00:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 511 | CHIRIQUI
993574 | CIRCUITO 34-7B | Contaminación quemó fusible de Ramal trifásico fase C | 25/10/2023 04:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
992672 | CIRCUITO 34-7B | 4139753 | 17/10/2023 17:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1981 | PANAMA OESTE
993604 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 25/10/2023 07:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
992207 | CIRCUITO 34-75 | asociado a l aviso 4135718, sector sin luz f6933 | 15/10/2023 07:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
993683 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 25/10/2023 21:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
993617 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró f monofásico abierto por tormenta rayó. | 25/10/2023 04:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 421 | PANAMA OESTE
993665 | CIRCUITO 34-8B | Fusible Abierto a causa de la lluvia | 25/10/2023 02:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1156 | PANAMA OESTE
993329 | CIRCUITO 34-129 | Asociada al descargo 95559 | 23/10/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 584 | PANAMA OESTE
993612 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró f ramal monofásico abierto | 14/10/2023 16:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
993228 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz, aviso 4145614 | 22/10/2023 02:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 515 | PANAMA OESTE
992698 | CIRCUITO 13-23 | 4140342 | 18/10/2023 21:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
993718 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Tormenta rayo abre el F 17131 | 26/10/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 245 | CHIRIQUI
993631 | SC01 (CT23-215) | Ardilla provoca la apertura de corta circuito | 25/10/2023 10:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 217 | PANAMA METRO
993716 | SC01 (CT88-5041) | TX abierto por la tormenta rayo | 26/10/2023 06:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
993719 | SC01 (CTX35-1101) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95631 | 26/10/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | AZUERO
993590 | SC01 (CT143-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95307 | 25/10/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
993650 | SC01 (CT73-1901) | sector sin luz | 25/10/2023 15:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | AZUERO
993658 | SC01 (CT97-3224) | Sector sin luz | 25/10/2023 16:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
993641 | SC01 (CTX81-2123) | Sector sin luz | 25/10/2023 14:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
993660 | SC01 (CTX164-2833) | sector sin luz | 25/10/2023 15:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 641 | AZUERO
993666 | SC01 (CTX224-3406) | Se encontró tx abierto | 25/10/2023 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 758 | PANAMA OESTE
993705 | SC01 (CTX96-1201) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95501 | 26/10/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
993714 | SC01 (CTX385-4946) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95594 | 26/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
993633 | SC01 (CTX250-2501) | Sector sin luz | 25/10/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
993662 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 25/10/2023 18:53:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
993676 | CT100-1T-5042 PLMR SR H/ESCJQ | sector sin luz | 25/10/2023 20:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
993691 | CTX3-1T-2042 ANTON | sector sin luz | 25/10/2023 23:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
993674 | CTX2-1T-1723 EL MEJIA ABAJO | sector sin luz | 25/10/2023 19:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
993686 | CTX515-1T-2833 EL CASTILLO | sector sin luz | 25/10/2023 21:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
993675 | CTX53-1T-CGR01 OER MIRAMAR | sector sin luz | 25/10/2023 21:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
993685 | CTX797-1T-2041 OER LOS ALONSOS | sector sin luz | 25/10/2023 18:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 497 | AZUERO
993212 | SUBESTACION PESE | Asociada al descargo 95368 | 22/10/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | AZUERO