## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
992966 | SC01 (CTX845-SCR5) | Articulado engancha cable de comunicación ocasionando que el secundario se rop | 20/10/2023 11:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
994180 | SC01 (CT32-4202) | Se encontro TX-3950 abierto por ramas sobre el secundario | 29/10/2023 08:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 525 | CHIRIQUI
994105 | SC01 (CT53-7401) | Tormenta rayo abre TX 000343 | 27/10/2023 09:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 2431 | CHIRIQUI
994294 | SC01 (CT12-7901) | Sin Luz | 29/10/2023 12:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1545 | CHIRIQUI
993890 | SC01 (CT246-0802) | TX 0001067 kva 10 abierto x tormenta rayo | 27/10/2023 06:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
994160 | SC01 (CT280-0802) | Fusible quemado de Tx por Tormenta rayo | 29/10/2023 08:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
994085 | SC01 (CT46-1129) | Autoprotejido del tx 33257 25kva abierto por fuertes vientos | 28/10/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 834 | AZUERO
994002 | SC01 (CT8-1135B) | Sector sin fluido | 26/10/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3011 | AZUERO
993784 | CTX47-1T-5042 COROTU CIVIL | Tormenta rayo abre F monofasico | 26/10/2023 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
993976 | CTX2971-1T-4204 | F monofasico abierto por descarga atmosferica en el area | 27/10/2023 23:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 397 | CHIRIQUI
993896 | SC01 (CT75-1701) | Animal Zorrita castilla hace corto al poste abre tx | 27/10/2023 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
994122 | CTX118-1T-4815B PEDREGAL | F abierto por la tormenta rayo | 28/10/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 728 | CHIRIQUI
994024 | CTX132-1T-8349 MAURICIO SITTN | Tormenta rayo abre F 02496 | 28/10/2023 10:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
994116 | CT100-1T-5042 PLMR SR H/ESCJQ | Rama podrida cae al primario y abre F monofasico | 28/10/2023 19:31:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 639 | CHIRIQUI
991150 | CTX19-1T-6902 NZVADPPAFTEDABB | Tx 3353 de 15 kva abierto por secundario en corto | 07/10/2023 19:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 469 | CHIRIQUI
993770 | SC01 (CTX592-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformardor | 26/10/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 589 | AZUERO
994136 | CTX14-1T-6301 VB 1RA BSACIA | Tormenta habré F7-6301 conversión de Volcancito | 29/10/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
994181 | SC01 (CT97-2830C) | Fusible de transformardor abierto | 29/10/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
993865 | SC01 (CT96-2833) | Tormenta rayo desactiva Magne | 27/10/2023 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
993828 | CT19-1T-7501 SAIS V INTER | Fuertes vientos | 26/10/2023 18:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 533 | CHIRIQUI
993992 | CT73-1T-4719 CL HVCAN LECH | Tormenta rayo quemó fusible de tx. | 27/10/2023 20:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 767 | CHIRIQUI
993968 | CTX42-1T-4203 SANGRILLO | Tormenta en el área abre F monofasico | 27/10/2023 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 760 | CHIRIQUI
993353 | SC01 (CTX1328-3412) | Se restableció suministro | 23/10/2023 09:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
993862 | CTX97-1T-2231 G LOPEZ | sector sin luz | 27/10/2023 06:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
994162 | SC01 (CTX4804-4204) | Se encontro Tx abierto y línea rota por ramas de arbol | 28/10/2023 15:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1372 | CHIRIQUI
993849 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Tormenta abre el f18352 | 27/10/2023 05:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
990524 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 03/10/2023 18:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
991319 | CIRCUITO 2-20 | Se encontró fusible fase del centro abierto causa desconocida. | 09/10/2023 02:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 425 | PANAMA METRO
991355 | CIRCUITO 2-11 | Se encontró fusible abierto causa desconocida | 09/10/2023 11:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 216 | PANAMA METRO
991327 | CIRCUITO 2-11 | Se encontró fusible del TX abierto causa desconocida. | 09/10/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 169 | PANAMA METRO
993744 | CIRCUITO 2-19 | sin luz | 26/10/2023 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 86 | PANAMA METRO
991351 | CIRCUITO 6-49 | sector sin luz asociado a l aviso 4127750 | 09/10/2023 12:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 210 | PANAMA METRO
993922 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Mandar a colocar 4 separador de línea BT | 27/10/2023 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
992552 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 17/10/2023 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
992554 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sector sin Fluido | 17/10/2023 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
992527 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 17/10/2023 16:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
992530 | CIRCUITO 5 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 17/10/2023 16:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
993514 | CIRCUITO 34-49 | Sectros in fluido | 24/10/2023 15:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
993648 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F 9646 | 25/10/2023 14:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
993515 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin Fluido | 24/10/2023 16:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
992534 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F trifásico fase del medio | 17/10/2023 11:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
992249 | CIRCUITO 34-49 | Llegar se encontró el F abierto por tormenta la fase del centro | 15/10/2023 15:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
990203 | CIRCUITO 34-51 | ESTEBAN VEGA SECTOR SIN LUZ | 02/10/2023 01:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 808 | CHIRIQUI
992253 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre F monofásico derivada de la troncal | 15/10/2023 14:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
994009 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin luz | 28/10/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
992571 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 17/10/2023 18:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1295 | CHIRIQUI
992528 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre f 8393 | 17/10/2023 15:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
994291 | CIRCUITO 34-15 | Sin Luz | 30/10/2023 11:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
994086 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 28/10/2023 18:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
992526 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 17/10/2023 16:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
994297 | CIRCUITO 34-15 | SIn Luz | 11/10/2023 18:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 602 | CHIRIQUI
994281 | CIRCUITO 34-15 | Los viento lanzan enrredadera doble h1 del TX abriendo el F16971 | 30/10/2023 08:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
994174 | CIRCUITO 34-15 | Ramas en proximidad a la lineMT. Con los vientos hacen contacto. | 29/10/2023 13:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
993513 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin fluido | 24/10/2023 17:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
993914 | CIRCUITO 34-16 | MARTIN SAMUDIO / FALTA DE FLUIDO. | 27/10/2023 15:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
993983 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 27/10/2023 20:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 762 | CHIRIQUI
993780 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 26/10/2023 15:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
992578 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 17/10/2023 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 295 | CHIRIQUI
991257 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 08/10/2023 17:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1070 | CHIRIQUI
992231 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F02511 | 15/10/2023 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 444 | CHIRIQUI
994256 | CIRCUITO 34-50 | Terceros podando árbol caen sobre línea primaria quemando fusible de ramal bifas | 29/10/2023 21:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 663 | CHIRIQUI
993738 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el área | 26/10/2023 13:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
993919 | CIRCUITO 34-42 | Vientos chocan linia primaria con ramas | 27/10/2023 09:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 462 | CHIRIQUI
993521 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por tormenta rayo y separador secundario roto | 24/10/2023 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
994201 | CIRCUITO 34-42 | Fuertes vientos chocan secundario | 28/10/2023 22:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1334 | CHIRIQUI
994212 | CIRCUITO 34-42 | Fuertes vientos chocan linia primaria con pencas | 29/10/2023 11:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 669 | CHIRIQUI
992604 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrío hacia Caizan | 18/10/2023 05:53:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 417 | CHIRIQUI
993926 | CIRCUITO 34-41 | Fuerte Vientos lanza cañaza sobre la línea primaria monofasica | 27/10/2023 09:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 634 | CHIRIQUI
994274 | CIRCUITO 34-41 | Sin Luz | 29/10/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1611 | CHIRIQUI
992465 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 17/10/2023 04:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
994176 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 28/10/2023 04:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 2211 | CHIRIQUI
994110 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 27/10/2023 09:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 2570 | CHIRIQUI
993840 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos abrenctransformador | 26/10/2023 16:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 813 | CHIRIQUI
993928 | CIRCUITO 34-45 | JOSE MARTEZ / FALTA DE FLUIDO. | 27/10/2023 15:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 744 | CHIRIQUI
993915 | CIRCUITO 34-46 | Ramas próxima a la línea MT monofásico con los vientos hacen que ramas la toque | 27/10/2023 14:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
994000 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz | 28/10/2023 06:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
992555 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo abre fusible monofásico 17279 | 17/10/2023 10:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 615 | CHIRIQUI
992913 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Asociada al descargo 95542 | 20/10/2023 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 9043 | CHIRIQUI
993960 | CIRCUITO 34-47 | Fuertes vientos abrecF monofasico 9456 | 27/10/2023 09:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1129 | CHIRIQUI
994245 | CIRCUITO 34-47 | Sin luz | 28/10/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 2574 | CHIRIQUI
994220 | CIRCUITO 34-47 | Fuertes vientos abren F de ramal monofasico 9511 | 29/10/2023 15:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 529 | CHIRIQUI
993888 | CIRCUITO 43-3 | Fase abierto por la tormenta rayo | 26/10/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1153 | CHIRIQUI
994112 | CIRCUITO 46-3 | Sector sin luz | 28/10/2023 09:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1415 | CHIRIQUI
994192 | CIRCUITO 45-2 | Tormenta rayo quemó fusible de tx y de ramal | 28/10/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1726 | CHIRIQUI
993853 | CIRCUITO 34-19 | VENANCIO DEL CID, FALTA DE FLUIDO. | 27/10/2023 08:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 945 | CHIRIQUI
992532 | CIRCUITO 43-5 | Gerald macias CL 15.00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 17/10/2023 12:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
993911 | CIRCUITO 44-2 | JEAN ATENCIO / FALTA DE FLUIDO. | 27/10/2023 09:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 588 | CHIRIQUI
992920 | CTO 5 CHITRE | SECTOR SIN LUZ AVISO 4142741 LUIS BATISTA | 20/10/2023 04:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
992971 | CTO 1 LA ARENA | sector sin luz aviso 4143283 luis batista | 20/10/2023 12:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
993801 | CIRCUITO 34-29 | Sector sin fluido | 26/10/2023 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | AZUERO
994071 | CIRCUITO 34-29 | Ramal Monofásico avierto por tormenta rayo | 28/10/2023 04:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 890 | AZUERO
990228 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 15584 Salida de Las Tablas , | 02/10/2023 08:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 6 | AZUERO
993957 | CIRCUITO 34-39 | SECTOR SIN FLUIDO | 27/10/2023 07:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1888 | AZUERO
993776 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido | 26/10/2023 18:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 666 | AZUERO
994120 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre f | 27/10/2023 21:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1980 | AZUERO
994077 | CIRCUITO 34-39 | Animal Gallinazo provoca apertura del F13356 y deteriora aislador de ramal | 27/10/2023 17:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1613 | AZUERO
993347 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 95531 | 23/10/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
993095 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido | 21/10/2023 06:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
991754 | CIRCUITO 34-39 | 4131426 tx dañado, | 12/10/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1050 | AZUERO
992354 | CTO 1 PESE | Sector sin fluido | 16/10/2023 13:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
993900 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F15306 abierto x tormenta rayo | 27/10/2023 08:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO
993253 | CTO-2 LAS TABLAS | Rayo provoca apertura de ramal tmonofasico | 22/10/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1709 | AZUERO
993836 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 26/10/2023 20:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1605 | AZUERO
994293 | CTO-2 LAS TABLAS | F 15865 abierto x tormenta rayo | 15/10/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
993224 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 22/10/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
993835 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo provoca apertura de fusible ramal monofasico | 26/10/2023 13:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 850 | AZUERO
994142 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 28/10/2023 23:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 696 | AZUERO
994241 | CTO 1 LOS POZOS | SECTOR SIN LUZ INC REMPLAZA LA INC 991251 | 08/10/2023 15:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
993258 | CTO 1 LOS POZOS | Sectors in fluido | 21/10/2023 22:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1102 | AZUERO
992932 | CTO 1 LOS POZOS | Asociada al descargo 95521 | 20/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
994258 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo quema TX y F de ramal | 15/10/2023 02:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 472 | AZUERO
992633 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4140221 | 18/10/2023 01:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | AZUERO
992967 | CTO 1 LOS POZOS | SECTOR SIN LUZ 4143225 PEDRO PINTO | 20/10/2023 11:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
992212 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en el sector fusible cerrado a las 11:40 | 15/10/2023 00:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 739 | AZUERO
993906 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 27/10/2023 06:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 568 | AZUERO
993918 | CIRCUITO 34-23 | Apertura del CTO 34-23 de SE Pese | 27/10/2023 17:37:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
994111 | CIRCUITO 34-23 | Fusible de ramal monofasico quemado por ramas insuficientes a la línea | 28/10/2023 23:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
993901 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible deramal | 27/10/2023 06:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 499 | AZUERO
994257 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca aparetura de f de ramal monofasico | 29/10/2023 19:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 744 | AZUERO
994264 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 30/10/2023 04:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
994155 | CIRCUITO 34-23 | Produjo arco sacandofusible d ramal monofasico | 29/10/2023 06:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
993875 | CIRCUITO 34-24 | Rayo provoca apertura del ramal monofásico | 27/10/2023 07:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
993864 | CIRCUITO 34-24 | F monofasico abierto se encuentra animal zorra apollo 47 | 26/10/2023 19:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 889 | AZUERO
993825 | CIRCUITO 34-24 | F vientos lanzan rama a la línea queman fusible ramal | 26/10/2023 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 430 | AZUERO
992897 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofacico F12938 abierto x animal zorra | 20/10/2023 01:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
994041 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 14725 abierto x tormenta rayo | 28/10/2023 08:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
990890 | CIRCUITO 34-24 | Causa desconocida abre el ITC 0775 de ramal monofasico | 06/10/2023 01:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | AZUERO
994017 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 16101 abierto x tormenta rayo | 27/10/2023 23:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 739 | AZUERO
993822 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 8095 Corozal CTO 34-24 | 27/10/2023 01:56:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 999 | AZUERO
993746 | CIRCUITO 34-24 | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 26/10/2023 10:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
994251 | CIRCUITO 34-24 | Se debe programar poda f ramas muy cerca LP | 29/10/2023 18:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 765 | AZUERO
993858 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Asociada al descargo 95645 | 27/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 20 | AZUERO
994020 | CIRCUITO 34-35B | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 27/10/2023 22:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 801 | AZUERO
993921 | CIRCUITO 19-3 | Tormenta rayo abre F | 27/10/2023 12:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
993226 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz aviso 4145557 | 22/10/2023 00:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 653 | PANAMA OESTE
993622 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 2381 Caimitillo | 25/10/2023 12:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
993438 | CIRCUITO 34-5 | Asociada al descargo 95541 | 24/10/2023 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 445 | PANAMA OESTE
994260 | CIRCUITO 34-5 | Se encuentra f 12866 abierto causa tormenta rayo ramal monofasico | 02/10/2023 12:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1800 | PANAMA OESTE
993966 | CIRCUITO 16-11 | sector si luz | 27/10/2023 21:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 381 | PANAMA OESTE
994013 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abre ramal monofásico | 28/10/2023 07:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 224 | PANAMA OESTE
992227 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 2532 Campana | 15/10/2023 14:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 9 | PANAMA OESTE
993891 | CIRCUITO 17-18 | 4151834 | 27/10/2023 07:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 453 | PANAMA OESTE
993905 | CIRCUITO 17-18 | 4151765 | 27/10/2023 03:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 765 | PANAMA OESTE
993486 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F14193 ramal monofásico | 23/10/2023 23:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 890 | PANAMA OESTE
994215 | CIRCUITO 17-18 | Programa una poda al sector | 29/10/2023 19:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
993789 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz 4150156 jaime gaitan | 26/10/2023 08:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 734 | PANAMA OESTE
993248 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz, asociado al aviso 4145879 | 22/10/2023 09:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
993783 | CIRCUITO 15-24 | Disparo | 26/10/2023 20:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 42 | PANAMA OESTE
993941 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró F abierto | 27/10/2023 14:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 480 | PANAMA OESTE
993722 | CIRCUITO 17-11 | Abrio fusible de ramal | 26/10/2023 06:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
994206 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F sin Matrícula d ramal monofásico | 29/10/2023 17:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
993589 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 95577 | 25/10/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
990602 | CIRCUITO 34-3 | 4121386 | 04/10/2023 05:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 796 | PANAMA OESTE
993936 | CIRCUITO 34-3 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 27/10/2023 07:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 847 | PANAMA OESTE
993802 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo | 26/10/2023 15:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 508 | PANAMA OESTE
993765 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F4295 ramal monofásico - ABDUL BU | 05/10/2023 08:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
992760 | CIRCUITO 15-25 | Disparo ITC 14413 Costa Esmeralda | 19/10/2023 07:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
994115 | CIRCUITO 34-21 | Se cerró con fusible 32.0 SQ | 29/10/2023 02:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
992880 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo quema fusible de ramal Monofacico | 19/10/2023 13:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 632 | CENTRAL
992575 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del CTO 34-21 S/E San Antonio | 17/10/2023 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
994173 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal Monofásico abierto | 29/10/2023 11:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
993958 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 28/10/2023 00:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | CENTRAL
993829 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 26/10/2023 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
994113 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de lado carga de la cmvercion abierto | 29/10/2023 01:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | CENTRAL
993847 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por tormenta rayo | 27/10/2023 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | CENTRAL
993854 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 26/10/2023 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 694 | CENTRAL
993813 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 26/10/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
993807 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido | 27/10/2023 00:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
994253 | CIRCUITO 34-33 | Animal culebra abre fusible ramal trifásico fase C | 30/10/2023 02:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
994282 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo quema fusible 6771 de ramal monofasico | 30/10/2023 06:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
992875 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 19/10/2023 18:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
992941 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4142706 - JARIEL CAMARENA | 20/10/2023 00:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 575 | CENTRAL
992213 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto una fase | 15/10/2023 06:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | CENTRAL
992216 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 15/10/2023 08:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
994095 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 28/10/2023 21:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
993799 | CIRCUITO 34-30C | Línia primaria en el suelo | 26/10/2023 14:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 862 | CENTRAL
994042 | CIRCUITO 34-30C | Animal Changó abre fusible de ramal monofásico | 28/10/2023 11:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
994044 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 28/10/2023 11:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
993893 | CIRCUITO 34-22 | Animal comadreja abre fusible de Ramal Monofásico | 27/10/2023 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
993927 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofásico abierto | 27/10/2023 16:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | CENTRAL
992201 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 15/10/2023 04:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 417 | CENTRAL
993925 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4150352 | 26/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | CENTRAL
992870 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido | 19/10/2023 21:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
994152 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por animal Ardilla. | 29/10/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
993838 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8065 La Candelaria | 27/10/2023 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 343 | CENTRAL
994096 | CIRCUITO 34-40 | Fusible ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 28/10/2023 17:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | CENTRAL
993753 | CIRCUITO 13-31 | Aviso 4150193 | 26/10/2023 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
992876 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin fluido | 19/10/2023 16:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 697 | CENTRAL
994199 | CIRCUITO 13-42 | Abierto F monofásico | 29/10/2023 08:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 687 | CENTRAL
994231 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 29/10/2023 21:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
994109 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 28/10/2023 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 711 | CENTRAL
993502 | CIRCUITO 34-12 | EDUARDO AGUILAR , FALTA DE FLUIDO. | 24/10/2023 14:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
992959 | CIRCUITO 34-12 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4143150 SEBASTIAN SAMANIEGO | 20/10/2023 11:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
993954 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásici | 27/10/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1166 | CENTRAL
993824 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 26/10/2023 21:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | CENTRAL
992899 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 19/10/2023 21:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | CENTRAL
993517 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 24/10/2023 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 77 | CENTRAL
992885 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayó tiro línea primaria al suelo. | 19/10/2023 23:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
992581 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0552 hacia El Rincón. | 17/10/2023 22:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 645 | CENTRAL
993378 | CIRCUITO 34-17 | Sin Luz | 23/10/2023 15:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | CENTRAL
993845 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico F_14789 | 26/10/2023 21:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | CENTRAL
993682 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 26/10/2023 02:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
993951 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible monofasico | 27/10/2023 21:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
993995 | CIRCUITO 34-18 | Fusible abierto por tormenta rayo | 28/10/2023 06:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
993940 | CIRCUITO 34-18 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 27/10/2023 14:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
994227 | CIRCUITO 34-18 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 29/10/2023 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | CENTRAL
993819 | CIRCUITO 34-35A | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 26/10/2023 16:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | AZUERO
993821 | CIRCUITO 34-32 | Disparo CTO 34-32 Divisa | 27/10/2023 01:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2197 | CENTRAL
994082 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 28/10/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 747 | CENTRAL
993798 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Disparo del ITC 20562 San Cristobal | 25/10/2023 16:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
990954 | CIRCUITO 4-87 | Falta de fase fusible abierto sin causa se reemplaza se reestable | 06/10/2023 14:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 265 | PANAMA METRO
993475 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | EFRAIN GUTIERREZ / FALTA DE FLUIDO. | 24/10/2023 09:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
992973 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz aviso 4143350 | 20/10/2023 13:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 504 | AZUERO
993609 | CIRCUITO 1A LA ARENA | F trifasico fase del monte abierto cdo 11:14 positiva | 25/10/2023 06:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
994205 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta rayo provoca apertura se f de ramal monofasico | 29/10/2023 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | CENTRAL
993769 | CIRCUITO 46-2 | Disparo del ITC 20196 Burica | 26/10/2023 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
994094 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F9213 abierto por tormenta rayo en el area | 28/10/2023 09:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 828 | CHIRIQUI
993962 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo abre el F 13628 fase del centro | 27/10/2023 11:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 975 | PANAMA OESTE
993950 | CIRCUITO 34-7B | Abierto F monofásico | 27/10/2023 12:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 796 | PANAMA OESTE
994051 | CIRCUITO 34-7A | Disparo circuito 34-7A Sub Estación El Higo | 28/10/2023 15:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 294 | PANAMA OESTE
993827 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin fluido | 26/10/2023 18:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1524 | PANAMA OESTE
993975 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin fluido | 27/10/2023 21:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | AZUERO
993340 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abre f4776 | 23/10/2023 02:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 359 | PANAMA OESTE
991278 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró ITC 20547 abierto | 08/10/2023 21:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
993973 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin luz | 28/10/2023 03:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 548 | CHIRIQUI
993748 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Fuertes vientos rama sobre el tendido electrico | 26/10/2023 08:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 454 | CHIRIQUI
994058 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró fusible fundido en la planta de Almirante | 28/10/2023 14:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
992572 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta rayo abre ramal monofásico | 17/10/2023 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
993338 | CIRCUITO 34-1C | 4146631 | 23/10/2023 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
994046 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fucible abierto sin matrícula | 28/10/2023 12:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 181 | PANAMA OESTE
994194 | CIRCUITO 34-8B | Fusible abierto a causa de la lluvia | 29/10/2023 07:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 690 | PANAMA OESTE
993759 | CIRCUITO BUR1 | sector sin luz aviso 4150820 SERGIO GALLARDO | 26/10/2023 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 350 | PANAMA OESTE
994171 | CIRCUITO BUR1 | Pájaro entrá en contacto con la línea provocando apertura de fusible | 29/10/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 422 | PANAMA OESTE
993947 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre f 13945 | 27/10/2023 19:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
994203 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró f trifásico abierto por tormenta rayo en el sector. | 29/10/2023 13:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 506 | PANAMA OESTE
993998 | CIRCUITO BUR2 | Fuerte viento hacen que árboles ramas choquen cm linia primaria abriendo f13658 | 28/10/2023 03:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
993797 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin luz | 26/10/2023 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 427 | PANAMA OESTE
994087 | CIRCUITO BUR2 | Realizar poda al sector varios puntos afectados y colocar separador | 28/10/2023 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 481 | PANAMA OESTE
993959 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo abre f 4859 | 27/10/2023 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 553 | PANAMA OESTE
993735 | CIRCUITO 19-4 | Disparo del ITC 14410 Chapala | 26/10/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
994059 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4153739 | 28/10/2023 13:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
994067 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4153775 | 28/10/2023 13:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 446 | PANAMA OESTE
994223 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4155871 HECTOR CONCEPCION | 29/10/2023 22:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
993690 | CIRCUITO 34-64 | Normalización Sub Estación El Porvenir | 26/10/2023 03:33:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 8 | CHIRIQUI
994106 | CIRCUITO 16-21 | Conexión ilegales acen que líneas secundarias chocarán | 28/10/2023 19:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
994075 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abrió F monofásico | 28/10/2023 13:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 343 | PANAMA OESTE
992206 | CIRCUITO 34-39B | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 15/10/2023 07:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
993878 | SC01 (CTX369-CEB15) | Fuertes vientos arrojando ramas sobre el tendido secundario. | 27/10/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 183 | PANAMA METRO
992245 | SC01 (CTX64-7401) | TX abierto por la tormenta | 15/10/2023 15:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 18142 | CHIRIQUI
994182 | SC01 (CTX1703-2830C) | Fuertes vientos lanzan rama sobre el secundario abierto. | 29/10/2023 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | AZUERO
993851 | CT78-1T-2801 EL PROGRESO | Terceros camión desconocido engancha cable de servicio | 27/10/2023 05:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
993981 | CT106-1T-1723 OCU | sector sin luz | 27/10/2023 10:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1200 | AZUERO
993988 | CTX21-1T-220 72 SFC F/C80 | Ardilla provoca apertura de corta circuito derivación monofacica | 28/10/2023 07:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 88 | PANAMA METRO
993953 | SC01 (CT66-4753) | Cablecde fibra choca con línea secundaria partiendo fasetx 0006918 | 27/10/2023 14:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 744 | CHIRIQUI
994023 | CT81-1T-037A | sector sin luz | 28/10/2023 05:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
994004 | SC01 (CTX280-BUR2) | Fuertes vientos lanzan árbol rama sobre secundario abierto, desactivando magne | 28/10/2023 07:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 188 | PANAMA OESTE
994158 | SC01 (CTX280-BUR2) | Líneas chocan por brisa fuerte en el. Sector | 28/10/2023 14:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1328 | PANAMA OESTE
994184 | SC01 (CT17-3118) | sector sin luz | 29/10/2023 17:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 30 | PANAMA OESTE
993939 | SC01 (CT258-037A) | Fuerte viento hacen chocar líneas secundarias | 27/10/2023 18:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
994269 | SC01 (CT49-3217) | Cable secundario abierto en el x teraero | 29/10/2023 18:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 983 | PANAMA OESTE
994161 | SC01 (CT127-3224) | Afectado secundario abierto una fase y el fusible derretido | 28/10/2023 17:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1208 | PANAMA OESTE
993721 | SC01 (CTX1026-3313) | Fuertes vientos provoca apertura del fusible de tx 065596 | 25/10/2023 16:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1124 | PANAMA OESTE
993839 | SC01 (CT113-3411) | Fuertes vientos tiro línea sec l suelo | 26/10/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 915 | PANAMA OESTE
994250 | SC01 (CT31-3411) | Se encontró tx desactivado | 30/10/2023 05:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 88 | PANAMA OESTE
993967 | CTX98-1T-4947 PORFIRIO VILLARR | Fuertes vientos abre F decramal monofasico | 27/10/2023 22:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
991089 | SC01 (CT25-7204) | Se encuentra fusible de TX abierto | 07/10/2023 13:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
994169 | SC01 (CT57-7302) | Ramas caen sobre secundario abierto por fuertes vientos | 29/10/2023 11:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
991244 | CT30-1T-7204 | sector sin luz | 08/10/2023 17:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
992090 | CTX2-2T-19D2 F/CBEIS L/C5859 | Cortacircuito defectuoso dañado | 14/10/2023 10:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 134 | PANAMA METRO
994006 | CTX298-1T-4946 MACANO ABAJO | Fuertes vientos lanzan rama de árbol proxima a la línea quema fusible de ramal | 28/10/2023 06:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
991644 | SC01 (CTX59-656) | Sector sin luz | 11/10/2023 16:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 241 | PANAMA METRO
993800 | CTX78-1T-JDA01 CINT BDA SJOS | Se encontró fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 26/10/2023 13:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 565 | PANAMA OESTE
993823 | CTX483-1T-4947 OER MAQUENCA | Fuertes vientos abren F de ramal monofasico | 26/10/2023 20:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
994178 | SC01 (CTX53-2420) | Sin Luz | 29/10/2023 08:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | AZUERO
993790 | SC01 (CTX54-2420) | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 26/10/2023 14:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | AZUERO
993389 | SC01 (CTX52-BUR2) | Desactiva Magne del tx | 23/10/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
994197 | SC01 (CTX468-3406) | sector sin luz | 28/10/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1998 | PANAMA OESTE
994187 | SC01 (CTX92-1723) | Sin Luz | 28/10/2023 14:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1421 | AZUERO
994177 | SC01 (CTX316-1801) | Tx abierto por tormenta rallo | 29/10/2023 13:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO