## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
994369 | CIRCUITO 1A LA ARENA | se encontró F abierto x animal ardilla | 31/10/2023 07:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
994365 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 31/10/2023 02:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
994368 | SC01 (CT155-2833) | Animal comadreja abre fusible de transformardor 5103_10kva | 31/10/2023 07:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
994377 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F monofásico | 31/10/2023 08:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI