## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
994309 | SC01 (CTX345-3412) | sector sin luz | 30/10/2023 17:02:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
994335 | CTX371-2T-1439B | Tormenta rayo abre tx 44722 de 25kva | 30/10/2023 17:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | AZUERO
994334 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta rayo abre F trifasico | 30/10/2023 19:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 266 | CHIRIQUI
994341 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4156506 | 30/10/2023 19:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
994314 | CTX392-1T-2540 | Fusible ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 30/10/2023 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
994325 | SC01 (CTX325-SCR3) | Aviso 4156455 | 30/10/2023 20:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
994312 | CTX197-1T-JDA01 LAS VILLAS | sector sin luz | 30/10/2023 09:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 571 | PANAMA OESTE
994329 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 30/10/2023 21:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
994237 | CIRCUITO 2-15 | Asociada al descargo 94876 | 30/10/2023 03:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 144 | PANAMA METRO
994289 | CIRCUITO 34-24 | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 30/10/2023 03:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 645 | AZUERO
994247 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8697 Flor del Valle | 30/10/2023 05:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | AZUERO
994268 | CIRCUITO 34-33 | Animal gallote quema fusible 15944 de ramal monofasico | 30/10/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
994300 | CIRCUITO 34-17A | Sin Luz | 30/10/2023 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 380 | CHIRIQUI
994286 | CTX703-1T-1723 OER LA SABANETA | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 30/10/2023 06:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
994348 | SC01 (CT301-2540) | Aviso 4156353 | 30/10/2023 14:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 708 | AZUERO
994340 | CIRCUITO 17-17 | Aviso 4156018 | 30/10/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 944 | PANAMA OESTE
994284 | CTO-2 LAS TABLAS | Ave paloma titibu proco quemara fusible ramal y de trafo | 30/10/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO