## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
994485 | CIRCUITO 4-35 | Animal ave provoca apertura del int | 01/11/2023 09:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 50 | PANAMA METRO
993579 | CIRCUITO 6-57 | Asociada al descargo 95312 | 25/10/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 27 | PANAMA METRO
994488 | CIRCUITO 34-49 | Animal ave abre fusible de trafo y de F bifásico derivada de la troncal | 01/11/2023 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
993156 | CIRCUITO 34-15 | Disparo CTO 34-15 Mata de Nance. | 21/10/2023 20:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 771 | CHIRIQUI
994298 | CIRCUITO 34-16 | Sin Luz | 11/10/2023 21:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 434 | CHIRIQUI
994383 | CIRCUITO 34-50 | ISAAC TORRES / FALTA DE FLUIDO. | 30/10/2023 19:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 906 | CHIRIQUI
994492 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible que alimenta la MTD | 01/11/2023 09:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
993877 | CIRCUITO 34-42 | Disparo circuito 34-42 Sub Estación Progreso | 27/10/2023 12:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
994635 | CIRCUITO 34-42 | Se encontro F8684 abierto por tormenta Rayo | 01/11/2023 21:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 748 | CHIRIQUI
994448 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo el F8688 avierto por tormenta rayo | 31/10/2023 23:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
993948 | CIRCUITO 34-41 | SECTOR SIN FLUIDO | 27/10/2023 13:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 4267 | CHIRIQUI
994193 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 28/10/2023 06:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 2222 | CHIRIQUI
994487 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 01/11/2023 08:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
994431 | CIRCUITO 43-5 | Sin Luz | 31/10/2023 22:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 32 | CHIRIQUI
994381 | CIRCUITO 43-5 | F abierto ave | 31/10/2023 09:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
994600 | CIRCUITO 34-39 | Ramas muy cerca LP la brisa causa que topen programar poda | 01/11/2023 23:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
991956 | CIRCUITO 34-39 | Aviso 4133251 | 13/10/2023 07:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | AZUERO
993763 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 26/10/2023 13:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
991539 | CTO 1 PESE | sector sin luz aviso 4129921 enrique melo | 10/10/2023 23:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 835 | AZUERO
994452 | CTO-2 LAS TABLAS | Fase de la calle y del centro abierta por tormenta rayo cdo 03:43 positiva | 31/10/2023 18:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 565 | AZUERO
994332 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación provoca apertura del F03633 de ramal monofasico | 30/10/2023 19:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
990746 | CTO 1 LOS POZOS | Aviso 4122481 | 04/10/2023 20:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1239 | AZUERO
990523 | CIRCUITO 34-23 | Disparo del CTO 34-23 S/E Pesé | 03/10/2023 19:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
994619 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 02/11/2023 04:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
991012 | CIRCUITO 34-23 | Disparo del CTO 34-23 S/E Pesé | 07/10/2023 03:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
991600 | CIRCUITO 34-24 | Apertura del circuito 34-24 de SE Pese | 11/10/2023 12:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2882 | AZUERO
994602 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 24/10/2023 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 897 | AZUERO
994399 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo provoca apertura del tx | 30/10/2023 21:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1033 | AZUERO
994567 | CIRCUITO 34-24 | Lluvia en el sector | 01/11/2023 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | AZUERO
994578 | CIRCUITO 34-24 | Torementa rayo abre el F6045 | 01/11/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 737 | AZUERO
994472 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo en el área abre fusible monofasico 5012 | 01/11/2023 06:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
993739 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 26/10/2023 13:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
994526 | CIRCUITO 34-5 | Fusible monofásico abierto x tormenta rallo | 01/11/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
994469 | CIRCUITO 16-11 | 4157724 | 01/11/2023 06:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
994493 | CIRCUITO 16-11 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 01/11/2023 08:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
994069 | CIRCUITO 15-24 | sector sin luz | 27/10/2023 12:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 5499 | PANAMA OESTE
994047 | CIRCUITO 17-11 | Disparo circuito 17-11 Sub Estación Capira | 28/10/2023 15:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1153 | PANAMA OESTE
994597 | CIRCUITO 34-3 | 4158741 puente de carga suelto, pegado a la troncal F13884 | 01/11/2023 18:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
994613 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F13616 ramal monofásico | 01/11/2023 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 645 | PANAMA OESTE
994489 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F f monofásico | 01/11/2023 08:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
994167 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde | 29/10/2023 14:26:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
994506 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F 18254 | 31/10/2023 21:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1006 | PANAMA OESTE
994323 | CIRCUITO 34-3 | Disparo CTO 34-6 S/E El Torno | 30/10/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
993937 | CIRCUITO 34-21 | Aviso 4151648 | 27/10/2023 00:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1802 | CENTRAL
994634 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama | 02/11/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
994422 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo | 31/10/2023 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
994626 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 01/11/2023 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 903 | CENTRAL
994550 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido | 01/11/2023 15:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | CENTRAL
994240 | CIRCUITO 34-33 | Se cerro ramal monofasico con fusible 32.SQ | 29/10/2023 22:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | CENTRAL
994418 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antonio | 31/10/2023 19:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | CENTRAL
994360 | CIRCUITO 34-20 | Apertura del circuito 34-20 de SE San Antonio | 17/10/2023 14:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 641 | CENTRAL
994486 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 01/11/2023 08:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | CENTRAL
994495 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo | 01/11/2023 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
994441 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico tirando línea primaria al suelo. | 31/10/2023 16:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | CENTRAL
994551 | CIRCUITO 34-40 | Abierto fusible de transformador | 01/11/2023 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | CENTRAL
994417 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina | 31/10/2023 19:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 734 | CENTRAL
994191 | CIRCUITO 34-36 | Sin Luz | 29/10/2023 12:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1289 | CENTRAL
994450 | CIRCUITO 13-42 | F sin matricula desactivado por tormenta rayo | 30/10/2023 22:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1681 | CENTRAL
994594 | CIRCUITO 13-41 | Sector soin fluido | 31/10/2023 15:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2100 | CENTRAL
994458 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 31/10/2023 16:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 794 | CENTRAL
994478 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 07:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
994444 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 31/10/2023 21:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | CENTRAL
994423 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 31/10/2023 17:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1936 | CENTRAL
994382 | CIRCUITO 4-12 | Fusible abierto por tormenta rayo | 31/10/2023 10:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
994400 | CIRCUITO 34-17 | Se encuentra Fs/m abierto por tormenta rayo | 29/10/2023 20:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2591 | CENTRAL
994413 | CIRCUITO 34-17 | Se encuentra F 00741 abierto por tormenta rayo | 31/10/2023 05:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 772 | CENTRAL
993136 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin luz | 20/10/2023 08:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2094 | CENTRAL
994445 | CIRCUITO 34-18 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 31/10/2023 08:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1005 | CENTRAL
994462 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 28/10/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 747 | CENTRAL
994439 | CIRCUITO 34-32 | sector sin luz | 31/10/2023 17:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1224 | CENTRAL
994374 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quema fusible 14612 de ramal monofasico | 31/10/2023 03:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | CENTRAL
994379 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 31/10/2023 09:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
994140 | CIRCUITO 9002 | Ramal TRIFÁSICO afectado | 28/10/2023 16:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1381 | CENTRAL
994265 | CIRCUITO MR | Asociada al descargo 95770 | 30/10/2023 07:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 325 | PANAMA METRO
994449 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Animal zorra hace corto al poste.abre fusible | 31/10/2023 23:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
994428 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Ramas a distancia insuficiente de la línea,requiere programar poda | 31/10/2023 15:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
994476 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 05:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
994233 | CIRCUITO 34-7B | JUAN MIRANDA / FALTA DE FLUIDO. | 29/10/2023 12:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1195 | PANAMA OESTE
991944 | CIRCUITO 34-75 | Aviso 4133028 | 13/10/2023 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | AZUERO
994272 | CIRCUITO 34-75 | 4155635- refuerzo Erick Rios | 29/10/2023 15:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1187 | AZUERO
993720 | CIRCUITO JDA01 | Animal ave choca linia primaria tirando la al suelo abre F17840 trifásico fave B | 26/10/2023 08:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 617 | PANAMA OESTE
994279 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Falta d fluido | 30/10/2023 11:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 18 | CHIRIQUI
994412 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal talingo entra en contacto con línea primaria abriendo el F 7789 | 31/10/2023 17:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
994475 | CIRCUITO 34-8B | Ilegales conectandose disparan Magne de tx 401876 | 31/10/2023 21:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 734 | PANAMA OESTE
994563 | CIRCUITO 34-8B | Sector sin luz | 01/11/2023 20:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 120 | PANAMA OESTE
993886 | CIRCUITO BUR2 | Animal ave provoca la apertura de corta circuito derivación monofacica | 27/10/2023 06:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 427 | PANAMA OESTE
993866 | CIRCUITO BUR2 | Falta de fase corta circuito abierto fase de la calle se remplazo elemento | 27/10/2023 02:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 548 | PANAMA OESTE
994527 | CIRCUITO 19-4 | Fusible 00886 abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 16:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
994484 | CIRCUITO 34-109B | Tormenta abre el F 17131 | 01/11/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
994603 | SC01 (CT57-5042) | Tormenta en el sector | 01/11/2023 23:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
994372 | SC01 (CT14-1135B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95455 | 31/10/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
994451 | SC01 (CT68-1723) | Sin Luz | 31/10/2023 18:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | AZUERO
994306 | SC01 (CT272-1724) | Sector sin fluido | 29/10/2023 15:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1579 | AZUERO
994565 | SC01 (CT200-1801) | Tormenta Rayo provoca apertura de Fs/M en campo de ramal monofasico | 01/11/2023 17:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
994533 | SC01 (CT36-3111) | Tx 0202525 de 25 kva desactivado auto protegido | 01/11/2023 13:25:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 384 | PANAMA OESTE
994639 | SC01 (CTX633-5708B) | Se encontra tx desactivado | 02/11/2023 06:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
994427 | SC01 (CT59-2041) | sector sin luz | 31/10/2023 10:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 699 | AZUERO
994577 | SC01 (CT51-2122) | Tormenta rayó quemo fusible de tranformador | 01/11/2023 05:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1187 | AZUERO
994490 | SC01 (CTX469-BUR1) | Tormenta rayo abre el fusible que alimenta el banco de tranformador de distribuc | 31/10/2023 18:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1000 | PANAMA OESTE
994366 | SC01 (CTX48-46C1) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95682 | 31/10/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
994409 | SC01 (CTX156-BUR2) | Fusible de tx 43037 abierto por tormenta rayo en el sector | 31/10/2023 08:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 554 | PANAMA OESTE
991658 | SC01 (CT48-7205) | Se encuentra fusible abierto de TX sin matrícula | 11/10/2023 18:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
994599 | SC01 (CTX940-2422) | Tormenta rayo abre 2 fusibles de ramal trifasico | 01/11/2023 18:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 580 | AZUERO
994114 | CIRCUITO 115-13 | Disparo línea 115-13 Sub Estación La Arena | 29/10/2023 05:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 19 | AZUERO
991373 | CIRCUITO 115-13 | Disparo dre la linea 115-13 Llano Sanchez / La Arena | 09/10/2023 19:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 19 | AZUERO
994584 | CTX387-1T-3004 ELCANTON CACER | Tormenta rayo abre los fusible monofaico F 2587 y F 2588 | 01/11/2023 22:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
994443 | CTX820-1T-3217 CHMECLCTAPPALBE | sector sin luz | 31/10/2023 21:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
994588 | CT160-1T-3406 | Tormenta rayo en el sector causa apertura de tx20239 de 50kva convencional | 01/11/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 485 | PANAMA OESTE
994398 | CTX81-1T-2123 PME | Fuertes vientos hace que líneas secundarias se peguen. | 31/10/2023 11:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
994396 | CT107-1T-1723 OCU | Tormenta rayo provoca apertura de fusible ramal monofasico | 31/10/2023 10:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
994553 | CTX135-1T-3118 OER LAS CRUCES | Fusible monofásico5015 abiertofuerte viento árbol | 01/11/2023 19:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
994389 | CTX451-1T-2122 OER OJACA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 31/10/2023 08:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
994633 | CTX960-1T-2540 OER COROTU | sector sin luz | 01/11/2023 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1533 | AZUERO
994401 | CTX403-1T-2042 LOS ALVEOS DE C | Abierto F monofasico | 31/10/2023 04:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 635 | AZUERO