## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
994620 | SC01 (CTX2210-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95457 | 02/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
994648 | CIRCUITO 43-3 | Se encuentra abierto el f17007 se procede a revisar el sector | 02/11/2023 05:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
994652 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentra árbol podrido sobre LMT se retira para después normalizar | 02/11/2023 07:16:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
994655 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Tormenta rayo abre ramal. Monofásico F7733 | 02/11/2023 11:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
994642 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Habré el F 00559 | 02/11/2023 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
994650 | CTX615-1T-3225 DESARROLLO TURI | sector sin luz | 02/11/2023 01:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 650 | PANAMA OESTE
994640 | CTX438-1T-2540 ONEL CASTILLO | sector sin luz | 02/11/2023 07:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
993986 | CTX1550-1T-1439 | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95142 | 28/10/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO