## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
994687 | SC01 (CTX902-46C1) | Tormenta rayo present en el sector quema elemento de TX se cierra | 02/11/2023 12:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
994740 | CTX112-1T-CEB20 ULACIT | Se encontró fusible abierto causa animal ardilla | 03/11/2023 07:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 100 | PANAMA METRO
994744 | CT99-1T-9856 CHCL H/ OFOR | sector sin luz | 02/11/2023 16:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 922 | CHIRIQUI
994705 | SC01 (CT83-2420) | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea secundaria tirandola al piso | 02/11/2023 14:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 485 | AZUERO
994756 | CT19-1T-7501 SAIS V INTER | sector sin luz | 02/11/2023 21:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 787 | CHIRIQUI
994754 | CTX53-1T-4204 LAS PALMAS | sector sin luz | 02/11/2023 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 655 | CHIRIQUI
994630 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | sector sin luz | 02/11/2023 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 367 | CHIRIQUI
994416 | CIRCUITO SA-1 | Se Encontró Fase B En El Suelo Del F1-7401 Se Procede A La Reparación | 31/10/2023 15:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 361 | CHIRIQUI
994677 | CIRCUITO 34-15 | 4159747 | 02/11/2023 14:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 148 | CHIRIQUI
994669 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 02/11/2023 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
994719 | CIRCUITO 34-39 | F bifasico fase del monte abierta por tormenta rayo | 02/11/2023 20:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | AZUERO
994695 | CIRCUITO 34-39 | Lluvia en el sector | 02/11/2023 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 390 | AZUERO
994700 | CTO-2 LAS TABLAS | F15375 abierto por tormenta rayo | 02/11/2023 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
994707 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico avierto | 02/11/2023 13:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 542 | AZUERO
994715 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 02/11/2023 07:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1118 | AZUERO
994482 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 01/11/2023 08:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 963 | AZUERO
994675 | CIRCUITO 34-23 | se encontró F abierto x tormenta rayo | 02/11/2023 08:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 440 | AZUERO
994673 | CIRCUITO 34-24 | Fusible afectado por tormenta rayo. Provoca apertura | 02/11/2023 09:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
994680 | CIRCUITO 34-24 | Apertura del circuito 34-24 de SE Pese | 02/11/2023 16:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
994296 | CIRCUITO 34-24 | sector sin fluido | 29/10/2023 17:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1666 | AZUERO
994432 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 31/10/2023 23:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 17 | AZUERO
994672 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F 4271 trifásico fase del medio | 02/11/2023 12:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 332 | PANAMA OESTE
993898 | CIRCUITO 17-18 | 4151117 | 26/10/2023 16:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2858 | PANAMA OESTE
994665 | CIRCUITO 17-11 | Apertura del CTO 17-11 de SE Capira | 02/11/2023 14:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
994711 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 02/11/2023 22:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
994614 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 02/11/2023 04:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 901 | CENTRAL
994718 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo provoca apertura de f de transformador de 25 kva | 02/11/2023 20:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | CENTRAL
994750 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal bifasico,fase de la calle | 02/11/2023 23:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 609 | CENTRAL
994671 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4159148 se encuentra tx abierto por tormenta rayo | 02/11/2023 06:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | CENTRAL
994698 | CIRCUITO 34-44 | Fusible de ramal monofasico abierto | 02/11/2023 12:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 478 | CENTRAL
994690 | CIRCUITO 34-18 | En aviso 4159347 animal cachote abre Fs/m en campo | 02/11/2023 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
994748 | CIRCUITO 34-13 | Abrió el fusible de ramal | 03/11/2023 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
994760 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró f ramal monofásico abierto | 03/11/2023 06:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
994664 | CIRCUITO 43-4 | 4158508 | 01/11/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1286 | CHIRIQUI
994662 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Apertura del CTO SCR02 de SE San Cristobal | 02/11/2023 14:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
994694 | CIRCUITO 4 SAN CRISTOBAL | Fuertes vientos rozan ramas con línea de MT se cierra F monofásico | 02/11/2023 12:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 397 | CHIRIQUI
994706 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 02/11/2023 12:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 622 | PANAMA OESTE
994713 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo en el sector la Rogelio paredes Arraiján abrió el f3052 | 02/11/2023 22:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
994667 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró F abierto | 02/11/2023 11:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 383 | PANAMA OESTE
994758 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo provoca apertura de F | 03/11/2023 03:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
994688 | CIRCUITO 16-16 | Se encuentra f 3442-01666 causa tormenta rayo se abre f trifásico bface del mont | 02/11/2023 14:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
994657 | CT280-1T-2122 CA?AVERAL | sector sin luz | 01/11/2023 13:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1413 | AZUERO
994742 | CT25-1T-432 49A O CJO ED IBI | Se encontró fusible abierto animal ardilla | 03/11/2023 06:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 111 | PANAMA METRO
994749 | CTX84-1T-8349 GUILERMO V JIMEN | sector sin luz | 03/11/2023 05:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
994761 | CT162-1T-46C7 IVUPR H/LABA | sector sin luz | 03/11/2023 09:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
994532 | SC01 (CTX832-3406) | 4158149, tx dañado | 01/11/2023 14:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1592 | PANAMA OESTE