## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
994733 | CT101-1T-2833 LOS ALGARROBOS | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 03/11/2023 06:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
994747 | CT354-1T-2833 UTIRA | En el aviso 4150884 se encuentra f0187 abierto por tormenta rayo | 03/11/2023 06:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
994924 | SC01 (CTX175-8349) | Tormenta rayo abre fusible d l ctx34533/25kva | 04/11/2023 12:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
995025 | SC01 (CT39-4202) | sector sin luz | 04/11/2023 11:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1531 | CHIRIQUI
994773 | SC01 (CT6-5101) | Se encontró tX abierto por tormenta | 02/11/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1266 | CHIRIQUI
994793 | SC01 (CT37-0801) | Aviso 4161294 | 03/11/2023 13:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 31 | AZUERO
995056 | SC01 (CT193-0802) | sin luz | 05/11/2023 17:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
995030 | CTX1073-1T-2833 GUILLERMO WONG | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico. | 05/11/2023 11:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
994354 | CTX632-1T-5708B NVA JERUSALEN | Ramal trifásico abierto | 30/10/2023 21:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 633 | PANAMA OESTE
994909 | CTX49-1T-1724 LOS JACINTOS | Rayo provoca apertura de l ramal monofacico | 04/11/2023 08:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
995059 | SC01 (CTX18-1306) | Se Remplaso fusible del tx | 05/11/2023 18:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
995028 | SC01 (CTX7-1439) | Lluvia en el sector | 05/11/2023 09:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | AZUERO
994944 | CTX396-1T-2422 | Se encontró fusible de transformardor abierto | 04/11/2023 18:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
994916 | CTX2680-1T-1701 | Fuerte vientos chocan rama anla linea | 04/11/2023 09:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | AZUERO
994795 | SC01 (CT182-1439) | TX23146 kva 25 abierto x tormenta Rayo | 03/11/2023 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
994644 | SC01 (CT11-1723) | se encontró TR abierto y resectaculo dañado se retiro medidor 610660 | 02/11/2023 07:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
993359 | CTX84-3T-220 VERDE SOL | Fusibl3 abierto fase del monte | 23/10/2023 11:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 143 | PANAMA METRO
994356 | CTX668-1T-3405 DIGITALES | Animal ave de rapiña choca linea primaria causa apertura del F17853 monofásico | 30/10/2023 18:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 691 | PANAMA OESTE
994380 | CTX128-1T-3111 | Tormenta rayo abrio f 4950 monofásico | 31/10/2023 08:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
995060 | CT41-1T-4202 BLS A LMN H/TLL | sector sin luz | 05/11/2023 15:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 336 | CHIRIQUI
994766 | CTX2790-1T-1801 GUAN CHAO CHEN | Rayo abre el ramal monofasico | 03/11/2023 03:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | AZUERO
994771 | CTX270-1T-72109 OER QUEBRADA P | sector sin luz | 03/11/2023 04:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
995032 | CTX340-2T-5041 SAFTE TERRDLFER | sector sin luz | 05/11/2023 12:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 265 | CHIRIQUI
995178 | SC01 (CTX66-2311) | Tormenta rayo abrió fusible de transformador | 06/11/2023 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 52 | AZUERO
995026 | CTX125-1T-6902 WILLIAM LIPTON | sector sin luz | 05/11/2023 07:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 318 | CHIRIQUI
995033 | SC01 (CT24-2833) | aviso 4163215 | 05/11/2023 15:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
994803 | SC01 (CT45-2918) | En aviso 4161141 tormenta rayo Abre tx 6692 de 15kva | 03/11/2023 10:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 444 | AZUERO
995063 | CT63-1T-4719 | sector sin luz | 05/11/2023 19:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
994867 | CTX337-1T-2122 | sector sin luz | 04/11/2023 04:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
994919 | SC01 (CTX265-JDA01) | Tormenta rayo hace apertura de fusible de tx | 04/11/2023 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
994900 | CTX18-1T-2902 SONA | En el aviso 4161941 se encuentra tx abierto tormenta rayo | 04/11/2023 02:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 612 | AZUERO
995022 | CTX528-1T-2422 SFEVSFE | Tormenta rayo abre fusible de transformardor | 05/11/2023 08:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1640 | CENTRAL
995177 | SC01 (CTX296-2041) | Fuertes vientos hace que la línea secundaria se choqn entr si programar poda urg | 06/11/2023 18:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | AZUERO
992707 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se reviso la línea primaria hasta el final no se encontró nada sobre la línea | 18/10/2023 19:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
995039 | CIRCUITO 2-23 | Actuación del 1° escalon de baja frecuencia | 05/11/2023 18:33:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 16 | PANAMA METRO
993307 | CIRCUITO 4-31 | Apertura del circuito 4-31 de SE Locería | 23/10/2023 00:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 42 | PANAMA METRO
994636 | CIRCUITO 2-11 | Disparo circuito 2-11 Sub Estación San Francisco | 02/11/2023 10:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 113 | PANAMA METRO
994837 | CIRCUITO 6-51 | Disparo del circuito 6-51 S/E Marañon | 03/11/2023 22:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 333 | PANAMA METRO
995101 | CIRCUITO 6-52 | Falta de fluido | 06/11/2023 06:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 10 | PANAMA METRO
995114 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra tx5453/15kva abierto por la tormenta | 06/11/2023 07:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
993201 | CIRCUITO IS CL | Disparo del ITC 1896 Isla Colon y salen de linea las unidades de IPSA | 22/10/2023 04:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 9 | CHIRIQUI
994868 | CIRCUITO 34-9 | Ramas próxima a la línea MT Bifásico cuando corre brisa hacen cortocircuito. | 04/11/2023 05:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
995092 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4163838 | 06/11/2023 00:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
990534 | CIRCUITO 34-16 | Disparo del CTO 34-16 S/E Valbuena | 03/10/2023 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
995200 | CIRCUITO 34-16 | Animal zariguella abre F monofásico | 07/11/2023 00:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
995054 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz aviso 4120509 | 03/10/2023 18:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 659 | CHIRIQUI
995066 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F02554 | 05/11/2023 17:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 229 | CHIRIQUI
995038 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 05/11/2023 15:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
994902 | CIRCUITO 34-42 | Conexión ilegales | 03/11/2023 15:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1352 | CHIRIQUI
992582 | R 2.4KV 7901 | Al llegar al sitio se encontró abierto una fase del tx 34471 75kva | 17/10/2023 20:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
995005 | CIRCUITO 34-41 | Animal gallote abre F de ramal monofasico | 05/11/2023 09:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
995109 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos abren transformador convencional 6301_5kva | 06/11/2023 07:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
995122 | CIRCUITO 34-45 | Mandar Aser poda al sector | 06/11/2023 08:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
994780 | CIRCUITO 34-45 | Mandar Aser poda al ramal monofasico | 03/11/2023 04:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 590 | CHIRIQUI
993295 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar als sitio se encobtro abierto el F20239 monofasico, se procedd revisar | 22/10/2023 17:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
995110 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 06/11/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
995009 | CIRCUITO 34-46 | SECTOR SIN FLUIDO | 05/11/2023 06:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 423 | CHIRIQUI
993172 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz | 21/10/2023 19:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
994554 | CIRCUITO 34-47 | JOSE MARTEZ / FALTA DE FLUIDO. | 01/11/2023 20:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 355 | CHIRIQUI
994628 | CIRCUITO 34-47 | sector sin luz | 31/10/2023 14:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 4113 | CHIRIQUI
994883 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 04/11/2023 04:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
995094 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró en campo el F8182 abierto | 05/11/2023 21:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 402 | CHIRIQUI
994814 | CIRCUITO 46-4 | Tormenta rayo en el area | 03/11/2023 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 656 | CHIRIQUI
995131 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F decramal F 10058 monofasico | 06/11/2023 08:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
994595 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | FU10-6501 abierto hacia Arka Pal | 02/11/2023 02:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
992241 | CIRCUITO 44-2 | Gerald macias cl 16.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 15/10/2023 15:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
995058 | CTO 1 CHITRE | sin luz | 05/11/2023 19:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
994866 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido | 27/10/2023 21:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1891 | AZUERO
994654 | CIRCUITO 34-39 | Fusible quemado pog la tormenta | 02/11/2023 01:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 656 | AZUERO
993465 | CTO 1 LAS TABLAS | ERICK RIOS. FALTA DE FLUIDO. | 23/10/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1389 | AZUERO
994481 | CTO 1 LAS TABLAS | Asociada al descargo 95638 | 01/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
994917 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin luz | 04/11/2023 11:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 357 | AZUERO
994645 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 03633 abierto x tormenta rayo | 02/11/2023 06:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | AZUERO
995144 | CTO-2 LAS TABLAS | Ardilla abre f15346 quemando aislador susp.en 13.2kv | 06/11/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
994960 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal Zorrita provoca corto y abre el F16149 de ramal Monofasico | 04/11/2023 20:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
994691 | CTO-2 LAS TABLAS | ABDIEL MORENO / FALTA DE FLUIDO. | 02/11/2023 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 558 | AZUERO
994802 | CTO-2 LAS TABLAS | Aviso 4161412 | 03/11/2023 14:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
992655 | CTO 1 LOS POZOS | Tx 54070 quemado abre el f principal 14828. | 18/10/2023 01:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 613 | AZUERO
995105 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F y TR abierto x tormenta Rayo | 06/11/2023 02:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
995141 | CTO 1 LOS POZOS | 4164022 F00804 ABIERTO PEDRO PINTO | 06/11/2023 09:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
994765 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 03/11/2023 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
994465 | CTO 1 LOS POZOS | Animal zorrita hace corto y abre derivada. | 31/10/2023 21:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 625 | AZUERO
995098 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x tormenta Rayo | 06/11/2023 01:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
994865 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sil luz | 04/11/2023 02:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
994521 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo del ITC 15885 MIDA Los Pozos | 01/11/2023 16:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | AZUERO
994808 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible d ramal monofasico | 03/11/2023 06:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 772 | AZUERO
994921 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 04/11/2023 10:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 566 | AZUERO
993178 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 21/10/2023 19:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2429 | AZUERO
995006 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 05/11/2023 06:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
994978 | CIRCUITO 34-23 | YOSER SANDOVAL / FALTA DE FLUIDO. | 04/11/2023 20:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
994514 | CIRCUITO 34-23 | Disparo del circuito 34-23 S/E Pese | 01/11/2023 15:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 907 | AZUERO
994920 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 04/11/2023 11:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
995080 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 05/11/2023 22:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
994739 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 8095 Corozal | 03/11/2023 08:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | AZUERO
994932 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin luz | 04/11/2023 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 620 | AZUERO
993085 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin fluido | 21/10/2023 06:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 514 | AZUERO
995088 | CIRCUITO 19-2 | Animal zorra realiza apertura de fusible | 05/11/2023 23:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
994792 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 03/11/2023 10:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
994769 | CIRCUITO 17-17 | Disparo circuito 17-17 Sub Estación Capira | 03/11/2023 12:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
994552 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 01/11/2023 15:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1722 | PANAMA OESTE
994811 | CIRCUITO 17-17 | 4161458 | 03/11/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
994283 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró el F abierto causa tormenta rayo | 30/10/2023 08:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
994937 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró F4950 abierto | 04/11/2023 15:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
994364 | CIRCUITO 17-11 | Asociada al descargo 95650 | 31/10/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 337 | PANAMA OESTE
994415 | CIRCUITO 17-11 | Programar poda en el sector barios puntos afectados | 31/10/2023 15:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
994857 | CIRCUITO 34-3 | Sin Luz | 03/11/2023 21:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 325 | PANAMA OESTE
994882 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F3406 | 04/11/2023 05:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 252 | PANAMA OESTE
995173 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F4870 ramal monofasico | 06/11/2023 16:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 310 | PANAMA OESTE
994770 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 03/11/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 583 | PANAMA OESTE
995046 | CIRCUITO 34-3 | Cliente realizó su propia poda | 05/11/2023 14:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
994414 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto | 31/10/2023 16:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
995027 | CIRCUITO 15-17 | Necesito una poda programada la línea de media tensión del fusible Ramón | 05/11/2023 12:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 60 | PANAMA OESTE
994992 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 05/11/2023 02:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
994985 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 04/11/2023 23:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
994716 | CIRCUITO 34-21 | ANTONIO VASQUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 02/11/2023 16:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 806 | CENTRAL
994702 | CIRCUITO 34-21 | ANTONIO VASQUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 02/11/2023 15:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
994930 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 04/11/2023 13:47:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | CENTRAL
995119 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 06/11/2023 07:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
994624 | CIRCUITO 34-33 | En aviso 4158800 se F 13695 abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 18:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 850 | CENTRAL
995097 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 06/11/2023 02:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
995198 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 06/11/2023 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
994962 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 04/11/2023 21:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
994704 | CIRCUITO 34-33 | JONATAN JORDAN / FALTA DE FLUIDO. | 02/11/2023 09:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 677 | CENTRAL
994981 | CIRCUITO 34-20 | Transformador abierto | 04/11/2023 16:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 554 | CENTRAL
995172 | CIRCUITO 34-22 | Camión desconocido enganchó secundario abierto tirando un vano y dañando bajante | 06/11/2023 11:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 574 | CENTRAL
994971 | CIRCUITO 34-22 | Se cerró fusible 32.0 SQ | 04/11/2023 20:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | CENTRAL
994869 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 03/11/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 733 | CENTRAL
994904 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 04/11/2023 11:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | CENTRAL
995024 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 05/11/2023 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | CENTRAL
994991 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 05/11/2023 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
994505 | CIRCUITO 34-12 | Disparo del circuito 34-12 S/E Santiago | 01/11/2023 14:42:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
994456 | CIRCUITO 13-22 | Sin LUZ | 31/10/2023 22:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2972 | CENTRAL
995096 | CIRCUITO 13-22 | F7260 descativado por tormenta rayo | 06/11/2023 02:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | CENTRAL
994958 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 04/11/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 495 | CENTRAL
995064 | CIRCUITO 13-22 | Aviso 4163255 | 05/11/2023 17:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
995130 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 06/11/2023 10:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 68 | CENTRAL
994708 | CIRCUITO 13-22 | ARISTIDES RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO- | 02/11/2023 07:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 918 | CENTRAL
995162 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal trifásico fase del centro | 06/11/2023 16:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
994796 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin luz | 20/10/2023 08:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2094 | CENTRAL
993446 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del circuito 34-17S/E Sona | 24/10/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
995120 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 06/11/2023 00:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1745 | CENTRAL
994643 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4159082 se encuentra Fs/m abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 23:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 708 | CENTRAL
994903 | CIRCUITO 34-44 | Avicola sin luz | 04/11/2023 09:45:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 797 | CENTRAL
995057 | CIRCUITO 34-18 | sin luz | 05/11/2023 14:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 504 | CENTRAL
994787 | CIRCUITO 34-18 | En el aviso 4160899 se encuentraF7582en campo abierto por tormenta rayo | 03/11/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | CENTRAL
995146 | CIRCUITO 34-18 | En el aviso 4164092 se encuentra F abierto por tormenta rayo | 06/11/2023 11:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
994809 | CIRCUITO 34-32 | 4161403 | 03/11/2023 15:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | CENTRAL
994638 | CIRCUITO 34-32 | Asociada al descargo 95319 | 02/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
995014 | CIRCUITO 34-32 | Falta de fluido | 31/10/2023 17:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1224 | CENTRAL
994966 | CIRCUITO 34-32 | Fusible ramal abierto | 04/11/2023 12:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | CENTRAL
993507 | CIRCUITO 6-60 | Falta de fluido | 24/10/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 81 | PANAMA METRO
993433 | CIRCUITO 6-60 | Disparo CTO 6-60 Marañon | 24/10/2023 02:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 523 | PANAMA METRO
994720 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/11/2023 01:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
994953 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Fusible ramal abierto por tormenta rayo | 04/11/2023 19:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
994872 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró en campo el F16934 avierto por tormenta rayo | 03/11/2023 10:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1252 | CHIRIQUI
995007 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico F 17661 | 05/11/2023 03:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
993530 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos hace q línea Rose la línea abriendo el F 3259 | 24/10/2023 19:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
994225 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin Luz | 29/10/2023 14:11:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1542 | PANAMA OESTE
995087 | CIRCUITO EHI01 | Sé encontró Fusible de Ramal trifásico fase de calle abierta por tormenta rayó | 05/11/2023 22:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
995041 | CIRCUITO JDA01 | Actuación del 1° escalon de baja frecuendia | 05/11/2023 18:33:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 16 | PANAMA OESTE
994801 | CIRCUITO JDA01 | Sector sin luz | 03/11/2023 13:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
994406 | CIRCUITO JDA02 | Animal ave provoca apertura del F 4242 | 31/10/2023 12:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
994791 | CIRCUITO 43-4 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol proxima a la línea quema fusible de ramal | 02/11/2023 15:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1445 | CHIRIQUI
992748 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró ITC abierto fuera d barrido | 19/10/2023 03:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
992729 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible | 18/10/2023 22:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
993129 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 21/10/2023 14:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
993061 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 21/10/2023 07:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 394 | CHIRIQUI
992968 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Causa desconocida no se encuentra las causa de la pertura del fusible | 20/10/2023 10:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 246 | CHIRIQUI
994926 | CIRCUITO 34-119 | Disparo ITC 14216 Potabilizadora Mendoza | 04/11/2023 15:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
994968 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Tormenta en el sector | 04/11/2023 21:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
992421 | CIRCUITO 052-1 | Causa desconocida no se encontró nada en la línea primaria se reviso | 16/10/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
995002 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta rayo | 05/11/2023 00:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 462 | CHIRIQUI
993537 | CIRCUITO 052-1 | Causa desconocida no se encontró nada en el área | 24/10/2023 20:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
995070 | CIRCUITO 34-1C | Disparo ITC 2545 La Muralla | 05/11/2023 22:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
994832 | CIRCUITO 34-1C | Quema fusible ramal monofásico | 03/11/2023 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
994608 | CIRCUITO 34-1C | Disparo ITC 13842 Ciudad Vacamonte | 02/11/2023 06:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 59 | PANAMA OESTE
994755 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abre f 3052 | 03/11/2023 03:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 385 | PANAMA OESTE
994949 | CIRCUITO 34-8B | sector | 04/11/2023 11:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1461 | PANAMA OESTE
994781 | CIRCUITO 34-8B | Sector sin luz | 03/11/2023 13:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
993929 | CIRCUITO 19-4 | F 4554 abierto sin causa fase de la calle | 27/10/2023 13:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 436 | PANAMA OESTE
994804 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin luz | 03/11/2023 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
995184 | CIRCUITO 16-21 | Se encontró f01301 abierto fase de la calle | 06/11/2023 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
992514 | CT158-1T-482 C 2MAR L/C D12 | Fase del medio abierto causa desconocida. | 17/10/2023 12:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 100 | PANAMA METRO
994886 | CTX450-1T-2844 CANTO DEL LLANO | Ardilla abre fusibles de ramal monofásico y fusibles de TX | 04/11/2023 07:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
994764 | CT2-1T-3701 LA YEGUADA | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 03/11/2023 05:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
994891 | CT93-1T-1723 OCUA | sector sin luz | 03/11/2023 21:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 773 | AZUERO
992546 | SC01 (CT25-434) | SIN LUZ | 17/10/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 182 | PANAMA METRO
993527 | CT71-1T-651 27 O F/PQ | Fusible abierto sin causa se reemplzo se normalizo | 24/10/2023 10:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 667 | PANAMA METRO
994918 | SC01 (CT40-4403) | Fuertes vientos lanzan mata de plátano sobre línea secundaria | 04/11/2023 12:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
994790 | SC01 (CT329-1724) | T rayo quema fusible de trafo | 03/11/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
994189 | SC01 (CT221-3004) | TX abierto causa desconocida. | 28/10/2023 11:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1829 | PANAMA OESTE
994844 | SC01 (CTX498-JDA02) | Tercero ilegales tratando de conectarse abren fusible de tranformador | 03/11/2023 22:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
994732 | CTX653-1T-1724 ANDROMEDA HILLS | Se debe programar poda del poste 15F al 35F | 03/11/2023 03:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
994996 | CTX485-1T-2421 PATRICIA MOREN | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 05/11/2023 01:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 276 | AZUERO
995076 | SC01 (CT74-2041) | Tormenta rayó quemo fusible de TR. | 05/11/2023 15:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | AZUERO
995154 | CT51-1T-4501 BAR INTCCION 1RA | Gerald macias cl 16.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 06/11/2023 14:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
995001 | CT101-1T-1701 BORROLA DE PESE | se encontró F abierto x tormenta rayo se iso cambio de fusible | 05/11/2023 05:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
994994 | CT111-1T-0802 | F monofasico abto por tormenta Rayo | 05/11/2023 01:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
994925 | CTX10-1T-1801 CUCHILLA | Tormenta rayo afecta fusible de protección | 04/11/2023 13:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
994893 | CTX155-1T-0802 | Sarriguella y ardilla provocan queme fusible ramal | 04/11/2023 08:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
995015 | CT71-1T-1901 LAS GUABAS | TX42527 kva 25 abierto x tormenta rayo | 05/11/2023 09:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
994890 | CT180-1T-1801 EL HATO | Ardilla provoca apertura del ramal | 04/11/2023 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
994385 | CTX334-1T-3411 LA ANTENA LA PE | Se encuentra el f 3647 abierto causa fuerte viento hace q rama toque linia prima | 31/10/2023 07:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 301 | PANAMA OESTE
994768 | CTX633-1T-2833 MUPIO RIO DE JE | En elaviso4160990 se Fs/m en campo abierto por tormenta rayo | 03/11/2023 08:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
994873 | CTX324-1T-2833 SANTA RITA | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 03/11/2023 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | AZUERO
994378 | CTX346-1T-5708B BOYALA | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F 3381 | 30/10/2023 17:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1073 | PANAMA OESTE
995011 | CTX96-1T-1226 JUAN MARCELINO | Lluvia en el sector | 05/11/2023 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
995023 | CTX142-1T-4403 PORFIRIO MORALE | sector sin luz | 05/11/2023 10:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
994928 | SC01 (CTX583-1801) | Sector sin luz | 28/10/2023 23:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 696 | AZUERO
995074 | SC01 (CTX410-3117) | Fuertes viento hace q rama Rose la línea chocandola entre si abriendo el Tx13877 | 05/11/2023 21:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 75 | PANAMA OESTE
995175 | SC01 (CTX368-2540) | Tormenta rayó abrió fusible de tranformador | 06/11/2023 18:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO