## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
994107 | CIRCUITO 6-47 | Disparo del circuito 6-47 S/E Marañon | 29/10/2023 02:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 469 | PANAMA METRO
994104 | CIRCUITO 34-48 | sector sin luz | 28/10/2023 18:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 422 | CHIRIQUI
993991 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz | 28/10/2023 04:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
995376 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 08/11/2023 06:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
995388 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos abren F monofasico | 08/11/2023 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
995227 | CIRCUITO 34-45 | Tofmenta rayo quemó fusible de ramal | 07/11/2023 06:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
995232 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra abierto el F 9096 se procede a revisar el sector | 07/11/2023 05:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
995364 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 08/11/2023 06:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
994788 | CTO 1 PESE | Disparo CTO 1 Pese | 03/11/2023 15:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | AZUERO
995384 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 07/11/2023 21:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 883 | AZUERO
995140 | CIRCUITO 34-24 | F6045 ABIERTA BRIGADA ENRIQUE MELO REVISANDO | 06/11/2023 09:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
995350 | CIRCUITO 34-5 | Realizar poda al sector varios puntos afectado | 07/11/2023 20:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 509 | PANAMA OESTE
995248 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 07/11/2023 07:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
995380 | CIRCUITO 17-17 | Animal zorra mocangue detrás de buchin del tx 40459 | 08/11/2023 07:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
995258 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró F abierto | 07/11/2023 05:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 343 | PANAMA OESTE
993040 | CIRCUITO 15-24 | Sector sin luz | 20/10/2023 22:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 967 | PANAMA OESTE
995261 | CIRCUITO 17-11 | Quema fusible ramal monofasico | 07/11/2023 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
995233 | CIRCUITO 34-3 | Fusible monofásico abierto f 2744 | 07/11/2023 03:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 365 | PANAMA OESTE
994606 | CIRCUITO 34-21 | F5863 | 01/11/2023 16:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | CENTRAL
995215 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 07/11/2023 03:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
995216 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible monofacico | 06/11/2023 21:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 570 | CENTRAL
995359 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 07/11/2023 23:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 542 | CENTRAL
995262 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico F-13216 | 07/11/2023 08:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
995219 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico F-7459 | 07/11/2023 05:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
995332 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz | 07/11/2023 19:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | CENTRAL
995385 | CIRCUITO 13-42 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 08/11/2023 02:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
995369 | CIRCUITO 13-42 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 08/11/2023 05:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | CENTRAL
995361 | CIRCUITO 34-12 | Animal chango abre 3 fusible de ramal trifásico | 08/11/2023 06:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | CENTRAL
995268 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 07/11/2023 10:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
995256 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 07/11/2023 07:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
995224 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 07/11/2023 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | CENTRAL
995320 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del ITC 15872 Guarumal CTO 34-18 | 07/11/2023 22:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | CENTRAL
993946 | CIRCUITO 6-59 | Disparo del CTO 6-59 S/E Marañón | 27/10/2023 23:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 1853 | PANAMA METRO
995396 | CIRCUITO 34-75 | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95142 | 28/10/2023 08:34:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 52 | AZUERO
993943 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 27/10/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
995370 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Clientes informa que fue un perico que provoco la apertura del F7735 | 08/11/2023 07:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
993897 | CIRCUITO 052-1 | MELVIN HERNANDEZ / FALTA DE FLUIDO. | 27/10/2023 00:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1198 | CHIRIQUI
995133 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 05/11/2023 19:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 2262 | PANAMA OESTE
995291 | SC01 (CT186-46C7) | Sector sin luz | 07/11/2023 15:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
995275 | SC01 (CT131-8349) | Sector sin luz | 07/11/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
995231 | SC01 (CT48-3225) | Sector sin luz | 07/11/2023 06:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
995394 | SC01 (CT280-2833) | Fuertes vientos lanzan ramas sobre el secundario abierto | 07/11/2023 21:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 930 | AZUERO
995319 | SC01 (CTX205-2812) | sector sin luz | 07/11/2023 18:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
995253 | SC01 (CTX42-2917) | Tormenta rayo abre fusible de tx 23873 | 07/11/2023 08:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
995327 | SC01 (CTX305-3406) | Tormenta rayo abrió tx | 07/11/2023 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
995229 | SC01 (CTX908-46C1) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95735 | 07/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
994318 | SC01 (CT28-7304) | Aviso 4156462 | 30/10/2023 18:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
995228 | SC01 (CTX184-BUR2) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95775 | 07/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 76 | PANAMA OESTE
995226 | SUBESTACION CAÑAZAS | Causa tormenta rayo | 07/11/2023 04:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
995356 | CIRCUITO 115-13 | Disparo de La Línea 115-13 Sub. Llano Sanchez/Sub. La Arena. | 09/10/2023 19:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 19 | AZUERO
995310 | CTX39-1T-2041 RHATOL POLLOS | sector sin luz | 07/11/2023 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 440 | AZUERO
995315 | CTX19-1T-3701 CALOBRE | sector sin luz | 07/11/2023 17:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
994068 | CTX204-1T-660 EDIFICIO SM1 | F 1955 abierto fase del monte sin causa | 28/10/2023 17:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
995245 | SC01 (CTX529-1439B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95445 | 07/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | CENTRAL
995355 | SC01 (CTX1013-JDA02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95609 | 08/11/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE