## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
995436 | CIRCUITO 6-53 | Sector sin luz | 08/11/2023 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 193 | PANAMA METRO
995404 | CIRCUITO 34-48 | Los vientos provocan que rama choque S/A entre si | 08/11/2023 11:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
995423 | CIRCUITO 34-15 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró TX78134 Se Procede a Revisar | 08/11/2023 17:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
995545 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 09/11/2023 07:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 342 | CHIRIQUI
995506 | CTO 1 MONAGRILLO | Asociada al descargo 95712 | 09/11/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 7 | AZUERO
995455 | CTO 1 MONAGRILLO | Fusible afectado por contaminación polvo | 08/11/2023 21:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
995434 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo provoca apertura de fase en el F6438 de ramal trifasico | 08/11/2023 07:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 723 | AZUERO
995379 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 95773 | 08/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
995395 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 8039 entrada del Espino | 08/11/2023 12:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
995365 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo abre el f 7607 monofásico | 07/11/2023 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 682 | PANAMA OESTE
995530 | CIRCUITO 16-12 | Se encontró F4945 abierto | 09/11/2023 07:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
995422 | CIRCUITO 15-17 | Animal ardilla se subió a uchin primario de transformador que manda el fusible | 08/11/2023 16:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
995488 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 08/11/2023 22:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 390 | CENTRAL
995426 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 08/11/2023 16:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
995492 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 09/11/2023 03:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
995410 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 08/11/2023 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
995418 | CIRCUITO 34-33 | Ramas distancia insuficiente ala linia fuertes vientos | 08/11/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 701 | CENTRAL
995446 | CIRCUITO 34-33 | Se requiere programar poda en el sector | 08/11/2023 17:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
995257 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 07/11/2023 07:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | CENTRAL
995469 | CIRCUITO 13-41 | Apertura del ITC 8075 Policía de Antón | 09/11/2023 01:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | CENTRAL
995516 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 09/11/2023 06:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | CENTRAL
995551 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron ramas sobre linea primaria | 09/11/2023 07:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | CENTRAL
995484 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 09/11/2023 01:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
995441 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 08/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 736 | CENTRAL
995413 | CIRCUITO 4-87 | Sector sin luz | 08/11/2023 14:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 192 | PANAMA METRO
995251 | CIRCUITO MT | Disparo del interruptor 5LA42 S/E Rodman 22 | 07/11/2023 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 91 | PANAMA METRO
995440 | CIRCUITO JDA01 | sin luz | 08/11/2023 17:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 295 | PANAMA OESTE
995352 | CIRCUITO 34-130 | Asociada al descargo 95837 | 08/11/2023 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 678 | PANAMA OESTE
995461 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo abre el F3217 | 08/11/2023 22:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
995512 | CIRCUITO BUR1 | Fusible monofásico 2592 abierto por tormenta rayo en el sector | 09/11/2023 04:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
995442 | SC01 (CTX113-CEB20) | Sector sin luz | 08/11/2023 19:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 127 | PANAMA METRO
995514 | SC01 (CT4-4202) | sector sin luz | 09/11/2023 09:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 47 | CHIRIQUI
995490 | SC01 (CT94-0801) | Ramas pegan líneas secundarias desactiva magne | 09/11/2023 03:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
995503 | SC01 (CT196-1439) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95711 | 09/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO
995389 | SC01 (CT112-3225) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95643 | 08/11/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
995517 | SC01 (CT306-2833) | Fusible de transformardor abierto | 09/11/2023 08:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
995478 | SC01 (CTX34-1901) | Fusible de trafo quemado por T rayo | 08/11/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 771 | AZUERO
995456 | SC01 (CTX3256-2231) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 08/11/2023 19:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | AZUERO
995507 | SC01 (CTX127-3104) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95537 | 09/11/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
995521 | SC01 (CTX100-1101) | Camión rompe cable de servicio y gancho de separador plastico | 09/11/2023 07:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
995509 | CT123-1T-SCR2 ST CRZ V BOQ | sector sin luz | 09/11/2023 06:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
995511 | CTX4-1T-6902 DS PTEHBANBITO | sector sin luz | 09/11/2023 05:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
995451 | CTX186-1T-3111 TECNIDEAS | Tormenta rayo en el sector abre fusible monofasico | 08/11/2023 13:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 491 | PANAMA OESTE
995537 | CT36-1T-7304 | sector sin luz | 09/11/2023 08:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
995495 | 0 | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95610 | 09/11/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE