## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
995607 | CIRCUITO 2-15 | Cliente afectado por fusible mt abierto en los F 10245 se normalizo | 09/11/2023 21:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 82 | PANAMA METRO
995616 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal Monofásico se cierra | 09/11/2023 22:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
995609 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre fusible monofásico | 09/11/2023 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
995567 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz | 09/11/2023 13:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
995560 | CIRCUITO 34-42 | Apertura del circuito 34-42 de SE Progreso | 09/11/2023 14:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
995614 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx5257 25 kva se procede a revisar. | 09/11/2023 20:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 330 | CHIRIQUI
995608 | CIRCUITO 46-3 | Ramal abierto | 09/11/2023 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
995566 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F7409 fase de la calle abierta x contaminación | 09/11/2023 11:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
995585 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4167998 | 09/11/2023 13:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
995547 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4167650 | 09/11/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
995536 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Asociada al descargo 95713 | 09/11/2023 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
995581 | CIRCUITO 16-12 | Moradores informa que ilegales arrojan objeto ala línia se abre fusible | 09/11/2023 11:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 330 | PANAMA OESTE
995525 | CIRCUITO 16-13 | Disparo ITC 2206 La Playita | 09/11/2023 11:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 48 | PANAMA OESTE
995599 | CIRCUITO 17-17 | Necesito una boda programada a la línea mt | 09/11/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
995470 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin luz, F 17620 abierto, fase B. | 08/11/2023 20:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 783 | PANAMA OESTE
995534 | CIRCUITO 34-4 | Disparo circuito 34-4 Sub Estación Capira | 09/11/2023 12:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
995627 | CIRCUITO 15-24 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/11/2023 15:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 701 | PANAMA OESTE
995538 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde | 09/11/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
995513 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 8041 La Florida | 09/11/2023 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 288 | PANAMA OESTE
995605 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre ramal monofasico | 09/11/2023 19:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
995556 | CIRCUITO 15-25 | Apertura del ITC 8042 Punta Barco | 09/11/2023 14:04:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
995634 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta rayo abre el F3217 | 08/11/2023 22:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
995626 | CIRCUITO 15-17 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/11/2023 22:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 214 | PANAMA OESTE
995631 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta Rayo abre fusible de ramal monofasico | 10/11/2023 01:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
995522 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 15869 Rincon Largo | 09/11/2023 11:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | CENTRAL
995613 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta Rayo abre fusible de transformador | 09/11/2023 19:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | CENTRAL
995540 | CIRCUITO 34-20 | Aviso 4167871 | 09/11/2023 12:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
995622 | CIRCUITO 34-40 | JOSE GALVEZ / FALTA DE FLUIDO. | 09/11/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 526 | CENTRAL
995635 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 10/11/2023 04:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | CENTRAL
995485 | CIRCUITO 34-40 | Apertura del ITC 8682 Sardina | 09/11/2023 04:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
995281 | CIRCUITO 13-41 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 07/11/2023 09:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2507 | CENTRAL
995548 | CIRCUITO 13-41 | INERPA CENTRAL. | 09/11/2023 06:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 500 | CENTRAL
995578 | CIRCUITO 13-22 | TX sin matrícula desactivado por tormenta rayó | 09/11/2023 11:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | CENTRAL
995568 | CIRCUITO 13-22 | MOISES OSORIO / FALTA DE FLUIDO. | 09/11/2023 05:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 685 | CENTRAL
995593 | CIRCUITO 28-1 | Línea primaria en el suelo se reparo | 09/11/2023 13:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | CENTRAL
995645 | CIRCUITO 34-32A | Se encontró efe mokosfasico abierto matricula 7195 abierto campo | 10/11/2023 02:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
995561 | CIRCUITO 34-1A | Fusible 17849 abierto por terceros vandalismo cortaron el cable subterráneofinal | 09/11/2023 10:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
995641 | CIRCUITO 052-1 | sector sin luz | 10/11/2023 02:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
995598 | SC01 (CTX113-CEB20) | Fusible abierto, tormenta rayo, cliente quedo con suministro | 09/11/2023 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
995565 | SC01 (CTX453-1723) | Desactiva magne de trafo | 09/11/2023 12:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
995643 | CT56-1T-4202 MERIS FRANCO | sector sin luz | 10/11/2023 04:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
995571 | CTX157-1T-2812 EL UVITO | Comion engancho cable de servicio desactibo Magne partió fase bt de un cliente | 09/11/2023 12:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
995633 | CTX514-1T-4016 ESPERANZA CASTI | sector sin luz | 10/11/2023 00:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
995584 | CTP2-1T-7155 | sector sin luz | 09/11/2023 14:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
995573 | CT55-1T-7211 | sector sin luz | 09/11/2023 14:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
995458 | SUBESTACION MARAÑON | Asociada al descargo 95877 | 08/11/2023 23:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 225 | PANAMA METRO