## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
996055 | CTX30-1T-3117 CHMELRIOFTPZOIDA | Árbol rama a distancia insuficiente | 13/11/2023 06:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
995012 | CT153-1T-3406 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 05/11/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 214 | PANAMA OESTE
995717 | CT306-1T-2833 LOS ALGARROBOS | Se cerró fusible de tx 0.6 SQ | 10/11/2023 20:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
996031 | CT93-1T-2830C CASA COMUNAL | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 12/11/2023 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | AZUERO
995741 | SC01 (CTX9-4809) | Conductor ligada en base de medidor provoca cortocircuito y parte fase d S/A | 10/11/2023 21:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
995957 | SC01 (CT61-7401) | Fuertes vientos abren tx 6330_15kva | 12/11/2023 10:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
996108 | CTX395-1T-220 ROMA TOWER | Cliente afectado por fusible abierto F939 causa animal ave paloma | 13/11/2023 17:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 79 | PANAMA METRO
994536 | CTX812-1T-3217 CHBJCO PIST | Árbol de teca necesita poda programar | 01/11/2023 14:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
996002 | CTX4641-1T-2421 FLORENTINO P | sector sin luz | 12/11/2023 07:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 770 | AZUERO
996150 | SC01 (CT81-1135B) | Sector sin fluido | 13/11/2023 12:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 768 | AZUERO
995809 | CTX49-1T-1724 LOS JACINTOS | sector sin luz | 11/11/2023 10:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
995791 | CTX22-1T-2918 PUEBLO NVO SONA | Aislador suspensión quemado por tormenta rayo | 10/11/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 832 | AZUERO
995151 | CTX144-1T-3405 OER JAGUA | Se encontró F abierto | 06/11/2023 08:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 424 | PANAMA OESTE
994500 | CTX702-1T-1723 OER LA SABANETA | Apertura de fusible | 01/11/2023 07:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
994993 | CTX65-1T-5701C R. VILLA SANT | Se encontró zorra guindando de primario realizó corto con tx400587 | 05/11/2023 00:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
996134 | SC01 (CT183-1439) | Sector isn fluido | 13/11/2023 09:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 737 | AZUERO
995722 | CTX44-1T-4719 LA CUCHILLA | Gerald macias cl 20.30 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 10/11/2023 19:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
995950 | CTX190-1T-2833 EL COCO | sector sin luz | 11/11/2023 20:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 967 | AZUERO
995992 | CTX17-1T-3701 CALOBRE | sector sin luz | 12/11/2023 11:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | AZUERO
995126 | CTX156-1T-3406 VICTOR GONZALEZ | Transformador 53862 abierto por tormenta rayo en el sector | 06/11/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
995826 | CT57-1T-CGR01 RB F/ ESD | Tormenta rayo abre ramal monofásico 2 f | 11/11/2023 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
995921 | CTX590-1T-4151 LAGUA F/RVEG | Tormenta Rayo o Abre fusible monofásico | 12/11/2023 06:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
995427 | CTX121-1T-3411 EL COCO | Fuertes vientos lanzan y hacen árbol rama choquen con línea primaria | 08/11/2023 14:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
994824 | CTX104-1T-2421 BOLIVAR CANO | Tormenta rayo abre fusible de ramal y quema aislador -1 pararrayo se reemplaza | 03/11/2023 18:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
994826 | CTX1317-1T-4150 CERRO IGLESIA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F17092 | 03/11/2023 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
994842 | CTX1701-1T-4815 SJTEJ VP F/CA | Contaminac provoca mal contacto fundiendo conector amovible se repara | 03/11/2023 20:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
995676 | CTX41-1T-2917 QUEBRADA DE ORO | En el aviso 4168964 se tx con matricula 25211 10kva abierto por tormenta rayo | 10/11/2023 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
995900 | CT43-1T-5042 LTCAL L/CBASK | Fuerte Vientos lanza cañaza sobre primario monofasico | 11/11/2023 21:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 596 | CHIRIQUI
995164 | CTX961-1T-3411 COLINAS DEL COC | Tormenta rayo | 06/11/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
995999 | SC01 (CT87-2231) | Se encuentran fusible de trnformador abierto | 12/11/2023 17:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
996107 | CT59-1T-4947 MACP EDDES PQG | Se encuentra abierto el F 9457 se procede a revisar el sector | 13/11/2023 16:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
996110 | SC01 (CTX562-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformardor | 13/11/2023 12:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | AZUERO
995711 | SC01 (CT73-2540) | sector sin luz | 10/11/2023 17:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
995930 | CT24-1T-46C3 CAJSUEAVSEXYSEPO | Tormenta rayo abre fusible monofásico | 12/11/2023 09:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
996193 | SC01 (CT167-2833) | Fusible de transformardor quemado por animal ave informó cliente | 14/11/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
996064 | SC01 (CTX44-2812) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 13/11/2023 08:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
995718 | CT36-1T-7501 PASCAR CL PPAL | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 10/11/2023 16:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
996100 | SC01 (CT43-2918) | Fuertes vientos chocan ramas sobre línea secundaria echandola al suelo | 12/11/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1281 | AZUERO
995155 | CT96-1T-A3416 | Animal ave hace contacto con línia primaria abriendo el f | 06/11/2023 13:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
995801 | CTX151-1T-8348 | sector sin luz | 11/11/2023 10:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
995768 | CTX901-1T-2830C | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto | 11/11/2023 07:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
995750 | CTX308-1T-2833 LA CHUMICOSA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-15977 | 10/11/2023 21:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
994848 | CTX91-1T-4204 LAS PALMAS 11 | Se encontró en campo el F 9866 Abierto por tormenta rayo | 03/11/2023 21:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
994841 | CTX42-1T-4203 SANGRILLO | Tormenta en el area | 03/11/2023 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
995828 | CTX295-1T-2917 LOS MILAGROS | sector sin luz | 11/11/2023 04:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 672 | AZUERO
995986 | CTX35-3T-1301 SPIEGEL | sector sin luz | 12/11/2023 10:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
995972 | SC01 (CTX4950-4204) | Abierto por tormenta rayo f trifásico | 12/11/2023 01:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 816 | CHIRIQUI
995438 | CTX780-1T-3301B CORP REGENTE | Se encontró f ramal trifásico fase del monte abierto | 08/11/2023 12:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
996093 | SC01 (CTX6317-1135B) | Tx abierto x tormenta rayo. | 13/11/2023 11:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
996046 | SUBESTACION CAÑAZAS | Tormenta rayo abrió el f00896 | 12/11/2023 16:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 866 | CHIRIQUI
996068 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Rama cae sobre MT abriendo el F8-72109 | 13/11/2023 06:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
995345 | CTX212-1T-3118 OER TRINIDAD | Tormenta rayo abrió F monofásico dejando el sector afectado | 07/11/2023 17:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 640 | PANAMA OESTE
995010 | CIRCUITO 2-18 | Cliente afectado por apertura de fusible causa animal ardilla | 05/11/2023 09:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 120 | PANAMA METRO
995853 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 11/11/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
995846 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo presente con l lluvia quem F de ramal Bifásico se procede a cerrar | 11/11/2023 14:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
995681 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Abre f17239 Ramal monofásico | 10/11/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
995855 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Rayo abre f monofásico | 11/11/2023 17:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
995967 | CIRCUITO 34-15 | accidente | 12/11/2023 14:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
995751 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz | 10/11/2023 23:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 397 | CHIRIQUI
995927 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 12/11/2023 05:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
995630 | CIRCUITO 34-50 | JORGE RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 09/11/2023 23:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1086 | CHIRIQUI
995797 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 11/11/2023 01:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 610 | CHIRIQUI
995854 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico 2 fases F8038 | 11/11/2023 18:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
995820 | CIRCUITO 34-50 | Cliente tenía daño interno después d MTD ya reparó F20427 | 11/11/2023 07:50:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 484 | CHIRIQUI
994834 | CIRCUITO 34-50 | sin luz | 03/11/2023 19:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
996020 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el sector | 12/11/2023 17:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 400 | CHIRIQUI
996027 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el sector | 12/11/2023 20:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
996153 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F20448 monofasico,se revisa | 13/11/2023 21:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
995832 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 17.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 11/11/2023 15:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
996129 | CIRCUITO 43-5 | SECTOR SIN LUZ | 13/11/2023 20:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
996196 | CIRCUITO 34-29 | Asociada al descargo 95859 | 14/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
994821 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 03/11/2023 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
996197 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra ardilla q ase contacto con la linea eso proboco el disparo del f | 14/11/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
995926 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre transformador | 12/11/2023 07:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
995911 | CTO 1 LAS TABLAS | Animal Rana provoca corto y abre F15264 de ramal monofasico | 12/11/2023 01:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | AZUERO
995650 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 10/11/2023 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
995290 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 07/11/2023 06:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 559 | AZUERO
995940 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 12991 abierto x animal zorra | 12/11/2023 02:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | AZUERO
996200 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró F monosfasico abierto matricula 03939 abierto | 14/11/2023 06:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
995351 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en en sector probidad apertura de f de ramal monofasio | 07/11/2023 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 534 | AZUERO
994701 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del CTO 34-24 S/E Pese | 02/11/2023 21:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
995824 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 11/11/2023 16:35:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 925 | AZUERO
995393 | CIRCUITO 34-24 | 4165371 | 07/11/2023 18:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1976 | AZUERO
996104 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 03688 abierto x tormenta rayo | 13/11/2023 13:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
996139 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal trifasico explotado | 13/11/2023 13:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 553 | AZUERO
996023 | CIRCUITO 34-24 | Lluvia en el sector | 12/11/2023 18:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 410 | AZUERO
995877 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos provocan que la rama tocará la linea | 11/11/2023 15:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | AZUERO
996203 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Ramal vifasico F5757 fase de la calle abierta x animal chango | 14/11/2023 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
996210 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Ramal monofasico F 03681 abierto x animal ardilla | 14/11/2023 09:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
995881 | CIRCUITO 34-35B | Lluvia en el sector | 11/11/2023 15:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 658 | AZUERO
994888 | CIRCUITO B-21 | B21 S/E Balboa, ACP, abierto por ground | 04/11/2023 10:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 958 | PANAMA METRO
995298 | CIRCUITO 19-2 | Fuerte viento en el sector provoca apertura del F2664 | 07/11/2023 15:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
995665 | CIRCUITO 34-1 | Urgencia, linea partida, neutral. | 10/11/2023 11:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
995429 | CIRCUITO 34-5 | sin luz | 08/11/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
995948 | CIRCUITO 34-5 | Fuerte viento lanza árbol rama sobre línia primaria abriendo f17509 | 12/11/2023 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
995283 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 8039 Entrada del Espino | 07/11/2023 16:10:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
995669 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada al Espino | 10/11/2023 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 63 | PANAMA OESTE
995431 | CIRCUITO 16-11 | sin luz | 08/11/2023 13:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 417 | PANAMA OESTE
995682 | CIRCUITO 16-11 | 4169017 | 10/11/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 492 | PANAMA OESTE
995784 | CIRCUITO 17-17 | Persona a terceros tirando Juego pirotécnico,cae sobre linia | 11/11/2023 08:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
995306 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 07/11/2023 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
995308 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre fusible monofasico 2686 | 07/11/2023 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 782 | PANAMA OESTE
995878 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró f abierto causa tormenta rayo | 11/11/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
995323 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió F trifásico fase de la calle dejo el sector afectado | 07/11/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 430 | PANAMA OESTE
996194 | CIRCUITO 17-18 | Se encuentra f 5110 abierto casa fuerte viento ramal primario | 14/11/2023 06:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
996184 | CIRCUITO 15-24 | Sector sin suministro | 14/11/2023 02:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 383 | PANAMA OESTE
995276 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró f abierto | 07/11/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 433 | PANAMA OESTE
996137 | CIRCUITO 34-3 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 13/11/2023 18:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
995527 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra F 3406 abierto causa tormenta rayo ramal monofásico | 09/11/2023 07:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
995280 | CIRCUITO 34-3 | Fusible monofásico abierto f13739 | 07/11/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 431 | PANAMA OESTE
995430 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 08/11/2023 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 539 | PANAMA OESTE
995004 | CIRCUITO 34-8 | sin luz | 05/11/2023 08:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 677 | PANAMA OESTE
995901 | CIRCUITO 15-25 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/11/2023 02:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
995505 | CIRCUITO 15-25 | sector sin luz | 09/11/2023 02:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 760 | PANAMA OESTE
994508 | CIRCUITO 15-25 | sin luz | 01/11/2023 13:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 510 | PANAMA OESTE
994529 | CIRCUITO 15-25 | sin luz | 01/11/2023 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2737 | PANAMA OESTE
995792 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 11/11/2023 10:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
995896 | CIRCUITO 34-21 | f7301 abierto/ árbol cayó sobre la línea | 11/11/2023 16:42:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1097 | CENTRAL
995887 | CIRCUITO 34-21 | Se cerro fusible con 14.0 SQ | 11/11/2023 17:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | CENTRAL
996017 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico s/m | 12/11/2023 09:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 788 | CENTRAL
994522 | CIRCUITO 34-33 | Se Fs/m abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 06:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 610 | CENTRAL
995897 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 11/11/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 753 | CENTRAL
995692 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4169079 | 10/11/2023 15:46:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 52 | CENTRAL
995945 | CIRCUITO 34-33 | Eloy mendoza f 7699 abierto | 11/11/2023 18:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1086 | CENTRAL
995724 | CIRCUITO 34-33 | SIN LUZ | 10/11/2023 11:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | CENTRAL
995822 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 5242 La Iguana | 11/11/2023 16:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 546 | CENTRAL
995812 | CIRCUITO 34-20 | Disparo cirucito 34-20 Sub Estación San Antonio | 11/11/2023 15:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | CENTRAL
995919 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 12/11/2023 06:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
996205 | CIRCUITO 34-30C | Fusible quemado por animal ave | 14/11/2023 08:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
995829 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz | 11/11/2023 15:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | CENTRAL
994531 | CIRCUITO 34-30C | SECTOR SIN LUZ ASOCIADO A L AVISO 4158376 | 01/11/2023 16:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
994863 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC15140 San Francisco | 04/11/2023 05:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | CENTRAL
995895 | CIRCUITO 34-22 | Animal comadreja abre fusible ramal monofásico y partiendo slip de fuente del tx | 11/11/2023 21:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | CENTRAL
995845 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo daña cortocircuito desprendiedolo de la base y qmandolo | 11/11/2023 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | CENTRAL
995916 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico tx0310118 | 11/11/2023 22:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 743 | CENTRAL
995659 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos causa que línea primaria se choque con fase neutro | 10/11/2023 06:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
995990 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe monosfasico abierto 7187 mokosfasico | 12/11/2023 12:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
996136 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico conversión | 13/11/2023 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
996006 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta quema fusible de ramal | 12/11/2023 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
995941 | CIRCUITO 13-31 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/11/2023 00:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 686 | CENTRAL
995968 | CIRCUITO 13-31 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/11/2023 10:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
995961 | CIRCUITO 13-31 | Se retiro bejuco con l vara a distancia | 12/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | CENTRAL
996025 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta quema fusible ramal | 12/11/2023 21:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
996186 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto por animal | 14/11/2023 06:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
996052 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 13/11/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
995709 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 10/11/2023 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
995368 | CIRCUITO 4-11 | 4164127 EVERARDO FERNANDEZ CUG 738 | 08/11/2023 09:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | CENTRAL
996146 | CIRCUITO 4-11 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico fase del monte. | 13/11/2023 22:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
996178 | CIRCUITO 34-12 | Asociada al descargo 95241 | 14/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
994541 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 01/11/2023 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | CENTRAL
994822 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 03/11/2023 14:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 992 | CENTRAL
995526 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 09/11/2023 00:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1367 | CENTRAL
995882 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 11/11/2023 22:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
995731 | CIRCUITO 13-22 | Disparo del ITC 16122 La Pintada | 10/11/2023 23:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
995651 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal bifásico fase del monte abierta por contaminación | 10/11/2023 07:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
995680 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 10/11/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
996218 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 14/11/2023 11:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
995375 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 07/11/2023 23:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | CENTRAL
995879 | CIRCUITO 13-22 | Sé encontró ramal trifásico fase del monte abierta | 11/11/2023 22:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
995771 | CIRCUITO 13-21 | Animal Ardilla quemó fusible de ramal trifásico fase del monte | 11/11/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | CENTRAL
994818 | CIRCUITO 34-44 | sin luz | 03/11/2023 19:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | CENTRAL
994499 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra F abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 02:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | CENTRAL
996180 | CIRCUITO 34-18 | disparo ITC 15872 Guarumal | 14/11/2023 08:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | CENTRAL
996018 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 12/11/2023 16:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | CENTRAL
996008 | CIRCUITO 29-2 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 12/11/2023 15:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
995697 | CIRCUITO 34-32 | sector sin luz | 10/11/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
995774 | CIRCUITO 34-32 | Se retiro con la vara a distancia | 11/11/2023 06:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
995839 | CIRCUITO 34-32 | Se encuentra fusible abierto | 11/11/2023 14:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
995703 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre un fusible Trifásico fase del monte. | 10/11/2023 17:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
995153 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta rayo abre el fusible trifásico afectando a los moradores del sector | 06/11/2023 06:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 615 | PANAMA OESTE
995544 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Hizo contacto con enlace del TX | 09/11/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
995965 | CIRCUITO MT | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F4863 trifásico Face calle | 12/11/2023 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 214 | PANAMA METRO
996224 | CIRCUITO 46-2 | Se reviso línea causa tormenta | 14/11/2023 11:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
996040 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta en el sector | 12/11/2023 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 398 | CHIRIQUI
996062 | CIRCUITO 34-53 | Mandar Aser poda al sector | 13/11/2023 05:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 411 | CHIRIQUI
996042 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar se encontró el F abierto por tormenta radio | 12/11/2023 22:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 456 | CHIRIQUI
996223 | CIRCUITO 34-56 | Ramas próxima a LMT habré Fx1-9856 | 14/11/2023 09:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
996228 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta habré F9305 ramal monofásico | 14/11/2023 11:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
994829 | CIRCUITO 34-7B | sin luz | 03/11/2023 20:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
994879 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC3170-1 Hotel Vallero | 04/11/2023 08:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 75 | PANAMA OESTE
995931 | CIRCUITO 34-7A | Animal ardilla abre el F 3193 monofásico | 12/11/2023 08:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
996012 | CIRCUITO EHI01 | Aviso 4171825 | 12/11/2023 19:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
995302 | CIRCUITO 34-75 | sin luz | 07/11/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
996021 | CIRCUITO 34-75 | F abto por tormenta rayo se verifico LP tramo despejado se mantenía lluvia | 12/11/2023 14:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | AZUERO
995856 | CIRCUITO 34-1A | Contaminación abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 11/11/2023 19:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
995766 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre F | 11/11/2023 07:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
995795 | CIRCUITO 34-55 | sector sin luz | 11/11/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
995841 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Animal pecho amarillo abre f monofásico | 11/11/2023 16:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
996165 | CIRCUITO 4 ALMIRANTE | sector sin luz | 13/11/2023 23:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
995689 | CIRCUITO 052-1 | F02753 | 10/11/2023 13:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 75 | CHIRIQUI
995810 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz | 11/11/2023 06:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 392 | CHIRIQUI
995827 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible abierto causa tormenta rayo. | 11/11/2023 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
995331 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible trifásico fase el monté abierto F_13773 | 07/11/2023 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 287 | PANAMA OESTE
995334 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 07/11/2023 12:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1419 | PANAMA OESTE
995160 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 06/11/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
995980 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre fusible | 12/11/2023 12:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 229 | PANAMA OESTE
995145 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 06/11/2023 09:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
995978 | CIRCUITO 19-4 | Abrió el fusible de ramal | 12/11/2023 13:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 83 | PANAMA OESTE
995679 | CIRCUITO 13-23 | Animal comadreja quemó fusible de ramal trifásico fase del centro | 10/11/2023 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
996075 | CIRCUITO 16-21 | Animal ave abre fusible monofasico con matrícula 13689 | 13/11/2023 10:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 78 | PANAMA OESTE
995745 | CIRCUITO 16-16 | Sector sin luz se procedió a reparar con elemento | 10/11/2023 23:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
996149 | CIRCUITO 16-13 | Árbol rama abrió F monofasico | 13/11/2023 22:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
995982 | CIRCUITO 34-168 | F00532 desactivado por tormenta rayó | 12/11/2023 13:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
996074 | CIRCUITO 34-109B | Animal zarigüeya abre el F 20380 | 13/11/2023 00:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 724 | CHIRIQUI
994836 | CT270-1T-2540 PENONOME | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico. | 03/11/2023 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
994855 | CT75-1T-2041 EL CHIRU | F 03003 desactivado por tormenta rayó | 04/11/2023 00:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
995296 | CT24-1T-2917 SONAZAPOTFTEESC | Tormenta rayo habré F de ramal monofasico | 07/11/2023 15:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
995685 | SC01 (CTX25-4016) | Moradores haciendo poda arrojan árbol sobre s.abierto rompiendo una fase. | 10/11/2023 11:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
995891 | CTX477-2T-4815 ABARROTERIA | Tormenta rayo abre Dos fase del F 2101 | 12/11/2023 02:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
996175 | SC01 (CT13-3302) | Fuertes vientos hacen que línia secundaria chocarán entre sí y abren fusible | 14/11/2023 06:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
995654 | CTX100-1T-1402 URB VILLAS PARK | Ramas chocan línea primaria | 10/11/2023 06:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
996082 | SC01 (CT213-037A) | Fuertes viento hace q ramas toquen la línea chocandola y reventado línea BT | 13/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
995772 | SC01 (CT70-3224) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95504 | 11/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
995658 | CTX385-1T-4947 DEMECIO SALDAÑA | sector sin luz | 10/11/2023 05:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
995783 | CTX303-1T-4945 URB. BRISAS CEN | sector sin luz | 11/11/2023 09:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
996038 | SC01 (CTX633-5708B) | Tx0310338 descativado por recarga de ilegales | 12/11/2023 20:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 402 | PANAMA OESTE
995260 | SC01 (CTX226-A3421) | Aviso 4164643 | 07/11/2023 11:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 123 | PANAMA OESTE
995959 | CTX300-1T-1801 OER HELECHALES | sector sin luz | 11/11/2023 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1117 | AZUERO
995779 | CTX29-1T-CGR01 OER CAÑAZAS | sector sin luz | 11/11/2023 06:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
995169 | CTX1045-1T-JDA01 VILLAS D ARRA | Se encontró f trifásico fase del monte abierta | 06/11/2023 19:04:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
994856 | CTX1012-1T-2833 OER LA HUECA A | Fusible de ramal monofasico quedó por tormenta rayo | 04/11/2023 00:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
995657 | CTX51-1T-7155 | sector sin luz | 10/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
995432 | SUBESTACION PROGRESO | Tormenta rayo en el area | 08/11/2023 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 294 | CHIRIQUI
995902 | SUBESTACION LA ARENA | Asociada al descargo 95960 | 12/11/2023 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | AZUERO
995753 | CT75-1T-1302 WISTON SPADAFORA | Colocar #de F no tiene en campo | 11/11/2023 04:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
994815 | CT286-1T-1724 MACARACAS TONOSI | Tormenta rayo abre tx de 10kva | 03/11/2023 14:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 410 | AZUERO
995399 | CT24-1T-A3416 LA GOYITA | Fusible abierto a causa de la lluvia | 08/11/2023 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
995790 | CTX236-1T-1439B PEDASI CL EST | Animal gallote abre f | 11/11/2023 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
995139 | CT326-1T-A3416 MASTRANTO | Fusible abierto a causa de conexiones ilegales | 06/11/2023 10:50:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
995756 | CTX520-1T-2422 EL PITO LA MULA | Se encontró fusibles de ramal monofásico abierto | 11/11/2023 03:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
995325 | CT229-1T-3004 CUR MUE FTE HOTE | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 07/11/2023 11:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 763 | PANAMA OESTE
995804 | CT26-1T-7302 | Se encontro fusible abierto | 11/11/2023 11:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
995158 | CT352-1T-A3416 J DE MASTRANTO | Se encontró f3469 abierto fase del centro | 06/11/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
995781 | CTX236-1T-2421 LA CARRILLO | Fusible de ramal Monofásico abierto | 10/11/2023 23:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | AZUERO
995414 | CTX528-1T-JDA02 CL7MANVOARRA | Fuertes vientos causan que rama podria caiga sobre la línea provocando aperturas | 08/11/2023 12:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
995983 | CTX5782-1T-72109 VALLE RISCO | Rama cae sonbe linea MT abriendo el F18341 | 12/11/2023 14:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
996081 | CTX74-1T-72109 OER VALLE RISCO | Guarumo seco cae sobre linea MT abiendo el FN7-72109. | 13/11/2023 01:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 744 | CHIRIQUI
995796 | CTX668-1T-5041 PISTA DE LAZO | sector sin luz | 11/11/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
995733 | CTX74-1T-1301 ISABEL DELFINA | Animal entra en contacto con línea | 10/11/2023 21:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
995405 | CTX265-1T-3413 F SANCHEZ | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F14376 ramal bifasico | 08/11/2023 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
995752 | CTX353-1T-1439B DESTILADEROS | Ava águila provocó quemaran fusibles de ramal | 10/11/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 729 | AZUERO
995838 | CTX1338-1T-2833 RES SAN MIGUEL | sector sin luz | 11/11/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
995656 | CTX272-1T-3406 LOS ULES ABAJO | Se encuentra raml monofasico f 12815 causa tormenta rayo | 09/11/2023 21:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 725 | PANAMA OESTE
995663 | CTX643-1T-4151 CERRILLOS 2 | sector sin luz | 10/11/2023 09:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
995694 | SC01 (CTX111-2833) | Tormenta rayo abre fusible de tx | 10/11/2023 14:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
995758 | CTX223-1T-1101A VILLAS DEL GOL | Zariguella hizo contacto con línea primaria quemando F de ramal trifasico | 11/11/2023 05:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
995702 | SC01 (CTX460-3406) | Sector sin Luz. | 10/11/2023 06:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
995936 | CTX2977-1T-72109 ARMODIO A | Ramas por vientos se aproximan a la MT | 12/11/2023 01:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 639 | CHIRIQUI
995286 | CTX979-1T-2830C STANLEY MOTTA | Animal Gallote quemó fusible delimitador del tx 0071915 75kv | 07/11/2023 11:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
996167 | SC01 (CTX67-3701) | Se cerró fusible con 7.0 SQ | 13/11/2023 16:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 735 | AZUERO
996019 | SC01 (CTX269-1724) | Tx avierto por tormenta rayo | 12/11/2023 09:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 831 | AZUERO
996094 | SC01 (CTX174-1724) | TX 24041 kva abierto x tormenta rayo | 12/11/2023 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1366 | AZUERO