## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
996299 | CT177-1T-2833 SAN PEDRO | sector sin luz | 14/11/2023 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
996250 | SC01 (CTX39-8348) | Tormenta rayo abre TX 2883 de 15 kva | 14/11/2023 14:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
995873 | CT38-1T-8601 IBAST F/ IMETOD | Animal abre el F17384 | 11/11/2023 22:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
996312 | SC01 (CT274-2833) | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 14/11/2023 17:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 683 | AZUERO
996192 | SC01 (CTX476-2812) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 94784 | 14/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
996358 | SC01 (CT66-2917) | Comion tepi mula tumba cable de línea secundario no está en el lugar el vehículo | 15/11/2023 09:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
996277 | CTX35-3T-1301 SPIEGEL | sector sin luz | 14/11/2023 14:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | AZUERO
996233 | SC01 (CTX297-0802) | TX 403025 kva 75 abierto x tormenta rayo | 14/11/2023 11:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
996332 | SC01 (CTX963-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95685 | 15/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
996342 | SUBESTACION CAÑAZAS | Causa fuertes vientos hacen que ramas cerca la linea Mt hacen que el fusible ab | 15/11/2023 04:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 371 | CHIRIQUI
996351 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Por tormenta rayo se abre el CTX12-1T-72109. | 15/11/2023 07:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 257 | CHIRIQUI
996278 | CTX40-1T-2121 EL COCO | sector sin luz | 14/11/2023 19:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
995904 | CIRCUITO 2-15 | Se encuentra fusibles abierto causa ardilla 2 elemento | 12/11/2023 06:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 163 | PANAMA METRO
995981 | CIRCUITO 2-16 | Animal zariuella provoca apertura del tx. | 12/11/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 137 | PANAMA METRO
996316 | CIRCUITO 2-22 | Disparo CTO 2-22 S/E San Fco. | 15/11/2023 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 88 | PANAMA METRO
995918 | CIRCUITO 2-03 | Fusible abierto causa tormenta rayo | 12/11/2023 09:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 89 | PANAMA METRO
996356 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Animal ave talingo entra en contacto con línea MT y carcasa de transformador | 15/11/2023 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
996362 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Tormenta . Rayo abre ramal bifasico. | 15/11/2023 08:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
996321 | CIRCUITO 34-49 | Los vientos provocan que ramas próximas a LMT habra el F9234 | 15/11/2023 04:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
996347 | CIRCUITO 34-49 | Los vientos lanzan rama sobre LMT provoca apertura F9354 | 15/11/2023 05:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
995867 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz. | 11/11/2023 20:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
996258 | CIRCUITO 34-16 | Animal ave talingo entra en contacto con linea de MT y poste de concreto s cierr | 14/11/2023 16:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
996256 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede Ah Revisar Linea MT | 14/11/2023 14:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
996360 | CIRCUITO 34-41 | Mandar Aser poda al sector del F 17308 | 15/11/2023 08:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
996319 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo abre F 9524monofasico | 15/11/2023 06:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
996246 | CIRCUITO 46-3 | sector sin fluido | 14/11/2023 10:11:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 413 | CHIRIQUI
996252 | CIRCUITO 34-19 | Gerald macias cl 17.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 14/11/2023 16:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
996325 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 15/11/2023 05:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
996240 | CTO 1 PESE | 4173404 | 14/11/2023 04:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 857 | AZUERO
995937 | CTO 1 PESE | Fuertes vientos Ramas chocan línea primaria | 12/11/2023 04:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | AZUERO
996225 | CTO-2 LAS TABLAS | Por lluvia se abre fusible | 14/11/2023 10:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | AZUERO
996314 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal Murciélago abre f15669 | 15/11/2023 04:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
996268 | CIRCUITO 34-24 | T rayo quema fusibles de ramal | 14/11/2023 16:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
994887 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC8697 Jardin Flor del Valle | 04/11/2023 10:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
996341 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto causa tormenta rayo | 15/11/2023 06:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
996329 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 15/11/2023 07:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
995762 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del cto 34-21 S/E San Antonio | 11/11/2023 08:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
996248 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 14/11/2023 08:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 548 | CENTRAL
995628 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del CTO 34-21 S/E San Antonio | 10/11/2023 03:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | CENTRAL
995851 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto por tormenta | 11/11/2023 18:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
996195 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 14/11/2023 08:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
996214 | CIRCUITO 34-12 | 4173505 | 14/11/2023 08:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | CENTRAL
996247 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación polvo quemo fusible de ramal monofásico | 14/11/2023 15:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | CENTRAL
996339 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto . | 15/11/2023 06:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
995862 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 11/11/2023 20:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
996070 | CIRCUITO 6-60 | apertura de F16660 red invertida para reparar clientes afectados | 13/11/2023 11:44:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 181 | PANAMA METRO
995996 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz | 12/11/2023 10:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1025 | AZUERO
996261 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 14/11/2023 15:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
996331 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 15/11/2023 05:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
996173 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 95786 | 14/11/2023 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 563 | PANAMA OESTE
996353 | CIRCUITO 43-4 | Mandar Aser poda al sector | 15/11/2023 07:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
996235 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Camión desconocido engancha cable de fibra extreme siendo las fases abriendo | 14/11/2023 13:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
996334 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico | 15/11/2023 07:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
996190 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Asociada al descargo 95870 | 14/11/2023 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
995857 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin Luz | 11/11/2023 16:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
995558 | CIRCUITO 34-1C | 4168090 | 09/11/2023 14:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
996077 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del ITC 2306 Rio Congo | 13/11/2023 12:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 557 | PANAMA OESTE
995903 | CIRCUITO CEB-20 | Animal ardilla provoca apertura del fusible. | 12/11/2023 06:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 149 | PANAMA METRO
995923 | CIRCUITO CEB-20 | Cliente afectado por apertura de fusible causa animal ardilla | 12/11/2023 07:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 222 | PANAMA METRO
996163 | CIRCUITO 16-16 | sector sin luz | 14/11/2023 02:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
996340 | CIRCUITO 34-109B | Habré el F 17384 | 15/11/2023 07:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
995586 | CTX323-1T-4945 OER LOS ANGELES | sector sin luz | 09/11/2023 13:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
996271 | CTX633-1T-2917 OER LERIQUE | sector sin luz | 14/11/2023 15:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
996288 | SC01 (CT11-4202) | Se encontró en campo el F9370 abierto por animal zorra | 14/11/2023 22:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI