## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
996515 | CIRCUITO 4-31 | Animal ave provoca apertura de corta circuito | 16/11/2023 09:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 136 | PANAMA METRO
996490 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró F 13063 abierto por animal chango | 16/11/2023 06:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
996496 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró F-6938 abierto por animal carpintero | 16/11/2023 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | CENTRAL
996513 | CIRCUITO 13-42 | Animal Sariguella quemo fusible de ramal monofásico | 16/11/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | CENTRAL
996504 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 16/11/2023 05:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
996502 | CIRCUITO 16-11 | sector sin luz | 16/11/2023 07:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
996548 | SC01 (CT202-1801) | Animal zorra abre tx | 16/11/2023 12:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
996499 | CTX1-1T-7501 SAIS V INTER | sector sin luz | 16/11/2023 02:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 460 | CHIRIQUI
996530 | CTX1050-1T-8349 NANCY LUO | sector sin luz | 16/11/2023 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 373 | CHIRIQUI
996527 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró el F -7173 abierto por animal ardilla | 16/11/2023 10:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
996519 | SC01 (CTX172-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 16/11/2023 10:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
996516 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusibles de ramal monofásico abierto | 16/11/2023 07:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | CENTRAL
996481 | CIRCUITO EHI01 | Necesita una poda en tensión o programada para los árboles de teca | 16/11/2023 00:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
996518 | CIRCUITO 34MS | Animal ave abrió f-11280 | 16/11/2023 10:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
996495 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 95369 | 16/11/2023 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
996511 | R 2.4KV ALTO BOQ. CIR 34-49 | sector sin luz | 16/11/2023 08:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
996494 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4176762 | 16/11/2023 05:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
996520 | CIRCUITO 34-33 | El aviso 4177075 se encuentra Fs/m en campo abierto tormenta rayo | 16/11/2023 10:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | CENTRAL
996537 | CIRCUITO 19-2 | Línea secundaria chocan | 16/11/2023 01:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 709 | PANAMA OESTE
996552 | CTX16-1T-4203 PTO ARMUELLES | sector sin luz | 16/11/2023 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 299 | CHIRIQUI
996497 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre fusible 14360 y f14361 | 16/11/2023 06:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE