## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
996344 | CIRCUITO 2-11 | Animal ardilla provoca la apertura de corta circuito fase del centro | 15/11/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 217 | PANAMA METRO
996404 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre TX convencional | 15/11/2023 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
996415 | CIRCUITO 34-50 | Se encuentra fusible abierto por tormenta rayo | 15/11/2023 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
996153 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F20448 monofasico,se revisa | 13/11/2023 21:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
996421 | CIRCUITO 34-41 | JULIO CHAVARRIA / FALTA DE FLUIDO. | 15/11/2023 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
996129 | CIRCUITO 43-5 | SECTOR SIN LUZ | 13/11/2023 20:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
996505 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 15/11/2023 17:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1077 | AZUERO
996448 | CIRCUITO 34-39 | Sevtor sin luz | 15/11/2023 16:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | AZUERO
996431 | CTO-2 LAS TABLAS | Apertura del F 15087 | 15/11/2023 22:34:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
996482 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en el sector | 15/11/2023 20:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 570 | AZUERO
996104 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 03688 abierto x tormenta rayo | 13/11/2023 13:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
996139 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal trifasico explotado | 13/11/2023 13:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 553 | AZUERO
996395 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F13676 ramal monofasico | 15/11/2023 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
996393 | CIRCUITO 16-12 | Animal ave entra en contacto con línea primaria abriendo monofásico. | 15/11/2023 12:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 368 | PANAMA OESTE
996492 | CIRCUITO 16-13 | sector sin luz | 15/11/2023 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 973 | PANAMA OESTE
996413 | CIRCUITO 17-11 | sIN lUZ | 15/11/2023 15:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
996137 | CIRCUITO 34-3 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 13/11/2023 18:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
996417 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra el f 3410 abierto ramal monofásico causa tormenta rayo | 15/11/2023 14:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 379 | PANAMA OESTE
996310 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 15800 Cañaza | 15/11/2023 05:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | CENTRAL
996136 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico conversión | 13/11/2023 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
996052 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 13/11/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
996146 | CIRCUITO 4-11 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico fase del monte. | 13/11/2023 22:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
996406 | CIRCUITO 6-60 | 4175267 | 15/11/2023 13:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 524 | PANAMA METRO
996062 | CIRCUITO 34-53 | Mandar Aser poda al sector | 13/11/2023 05:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 411 | CHIRIQUI
996438 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 15/11/2023 19:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
996434 | CIRCUITO JDA01 | Se encuenta el f abierto ramal monofásico | 15/11/2023 19:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 190 | PANAMA OESTE
996391 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre fusible 17840 face d la calle y monte | 15/11/2023 14:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
996165 | CIRCUITO 4 ALMIRANTE | sector sin luz | 13/11/2023 23:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
996557 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo en el sector abre F monofásico | 15/11/2023 14:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1453 | PANAMA OESTE
996424 | CIRCUITO 16-21 | Tormenta rayo abre fusible trifásico face del monte | 15/11/2023 14:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 392 | PANAMA OESTE
996075 | CIRCUITO 16-21 | Animal ave abre fusible monofasico con matrícula 13689 | 13/11/2023 10:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 78 | PANAMA OESTE
996394 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abre el f monofásico y deja el sector afectado | 15/11/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 262 | PANAMA OESTE
996149 | CIRCUITO 16-13 | Árbol rama abrió F monofasico | 13/11/2023 22:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
996074 | CIRCUITO 34-109B | Animal zarigüeya abre el F 20380 | 13/11/2023 00:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 724 | CHIRIQUI
996150 | SC01 (CT81-1135B) | Sector sin fluido | 13/11/2023 12:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 768 | AZUERO
996134 | SC01 (CT183-1439) | Sector isn fluido | 13/11/2023 09:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 737 | AZUERO
996082 | SC01 (CT213-037A) | Fuertes viento hace q ramas toquen la línea chocandola y reventado línea BT | 13/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
996442 | SC01 (CT62-3224) | Necesita poda un árbol. El que sale en la foto | 15/11/2023 21:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
996416 | SC01 (CTX37-A3421) | Tormenta rayo abre el F monofásico deja el sector afectado | 15/11/2023 15:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
996110 | SC01 (CTX562-2422) | Tormenta rayo abre fusible de transformardor | 13/11/2023 12:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | AZUERO
996064 | SC01 (CTX44-2812) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 13/11/2023 08:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
996167 | SC01 (CTX67-3701) | Se cerró fusible con 7.0 SQ | 13/11/2023 16:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 735 | AZUERO
996538 | SC01 (CTX121-1724) | Aviso 4175623 | 15/11/2023 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1224 | AZUERO
996517 | SC01 (CTX121-1724) | Aviso 4175623 | 15/11/2023 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1224 | AZUERO
996093 | SC01 (CTX6317-1135B) | Tx abierto x tormenta rayo. | 13/11/2023 11:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
996068 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Rama cae sobre MT abriendo el F8-72109 | 13/11/2023 06:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
996122 | CTX630-1T-4151 BL F/ ESC PRIM | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásic se cierra | 13/11/2023 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
996107 | CT59-1T-4947 MACP EDDES PQG | Se encuentra abierto el F 9457 se procede a revisar el sector | 13/11/2023 16:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
996452 | CT67-1T-4203 CAMSANBCERIGCUA | Se encontró TX 3899 abierto por tormenta rayo | 15/11/2023 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 579 | CHIRIQUI
996055 | CTX30-1T-3117 CHMELRIOFTPZOIDA | Árbol rama a distancia insuficiente | 13/11/2023 06:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
996468 | CT45-1T-2833 SANTIAGO | Se cerró fusible 14.0 SQ | 15/11/2023 22:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
996440 | CT12-1T-2611 NATA | Animal ardilla en contacto con línea primaria monofasica quema fusible ramal | 15/11/2023 13:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 630 | AZUERO
996454 | CT15-1T-3701A LA YEGUADA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasicofase del monte | 15/11/2023 14:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 699 | AZUERO
996435 | CTX520-1T-2422 EL PITO LA MULA | Fusible de ramal trifásico abierto | 15/11/2023 19:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
996441 | CTX741-1T-2833 OER EL CORTEZO | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico | 15/11/2023 04:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1164 | AZUERO
996453 | CTX1012-1T-2833 OER LA HUECA A | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico | 15/11/2023 05:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1251 | AZUERO
996081 | CTX74-1T-72109 OER VALLE RISCO | Guarumo seco cae sobre linea MT abiendo el FN7-72109. | 13/11/2023 01:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 744 | CHIRIQUI
996458 | CTX651-1T-0802 V. COCO DEL MAR | Tormenta rayo abre F16037 | 15/11/2023 23:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
996485 | SC01 (CT164-3412) | sector sin luz | 15/11/2023 16:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1219 | PANAMA OESTE