## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
995750 | CTX308-1T-2833 LA CHUMICOSA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-15977 | 10/11/2023 21:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | AZUERO
995781 | CTX236-1T-2421 LA CARRILLO | Fusible de ramal Monofásico abierto | 10/11/2023 23:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | AZUERO
995791 | CTX22-1T-2918 PUEBLO NVO SONA | Aislador suspensión quemado por tormenta rayo | 10/11/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 832 | AZUERO
995718 | CT36-1T-7501 PASCAR CL PPAL | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 10/11/2023 16:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
995711 | SC01 (CT73-2540) | sector sin luz | 10/11/2023 17:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
995658 | CTX385-1T-4947 DEMECIO SALDAÑA | sector sin luz | 10/11/2023 05:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
995689 | CIRCUITO 052-1 | F02753 | 10/11/2023 13:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 75 | CHIRIQUI
995752 | CTX353-1T-1439B DESTILADEROS | Ava águila provocó quemaran fusibles de ramal | 10/11/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 729 | AZUERO
995679 | CIRCUITO 13-23 | Animal comadreja quemó fusible de ramal trifásico fase del centro | 10/11/2023 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
995650 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 10/11/2023 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
995731 | CIRCUITO 13-22 | Disparo del ITC 16122 La Pintada | 10/11/2023 23:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
995651 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal bifásico fase del monte abierta por contaminación | 10/11/2023 07:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
995680 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 10/11/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
995751 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz | 10/11/2023 23:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 397 | CHIRIQUI
995722 | CTX44-1T-4719 LA CUCHILLA | Gerald macias cl 20.30 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 10/11/2023 19:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
995682 | CIRCUITO 16-11 | 4169017 | 10/11/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 492 | PANAMA OESTE
995685 | SC01 (CTX25-4016) | Moradores haciendo poda arrojan árbol sobre s.abierto rompiendo una fase. | 10/11/2023 11:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
995709 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 10/11/2023 15:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
995669 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada al Espino | 10/11/2023 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 63 | PANAMA OESTE
995659 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos causa que línea primaria se choque con fase neutro | 10/11/2023 06:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
995702 | SC01 (CTX460-3406) | Sector sin Luz. | 10/11/2023 06:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
995697 | CIRCUITO 34-32 | sector sin luz | 10/11/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
995665 | CIRCUITO 34-1 | Urgencia, linea partida, neutral. | 10/11/2023 11:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
995694 | SC01 (CTX111-2833) | Tormenta rayo abre fusible de tx | 10/11/2023 14:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
995741 | SC01 (CTX9-4809) | Conductor ligada en base de medidor provoca cortocircuito y parte fase d S/A | 10/11/2023 21:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
995681 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Abre f17239 Ramal monofásico | 10/11/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
995745 | CIRCUITO 16-16 | Sector sin luz se procedió a reparar con elemento | 10/11/2023 23:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
995703 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre un fusible Trifásico fase del monte. | 10/11/2023 17:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
995733 | CTX74-1T-1301 ISABEL DELFINA | Animal entra en contacto con línea | 10/11/2023 21:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
995692 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4169079 | 10/11/2023 15:46:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 52 | CENTRAL
995724 | CIRCUITO 34-33 | SIN LUZ | 10/11/2023 11:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | CENTRAL
995657 | CTX51-1T-7155 | sector sin luz | 10/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
995676 | CTX41-1T-2917 QUEBRADA DE ORO | En el aviso 4168964 se tx con matricula 25211 10kva abierto por tormenta rayo | 10/11/2023 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
995654 | CTX100-1T-1402 URB VILLAS PARK | Ramas chocan línea primaria | 10/11/2023 06:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
995717 | CT306-1T-2833 LOS ALGARROBOS | Se cerró fusible de tx 0.6 SQ | 10/11/2023 20:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO