## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
997075 | CIRCUITO 4-82 | sin luz | 20/11/2023 11:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 185 | PANAMA METRO
996183 | CIRCUITO 2-03 | Falta de fluido | 14/11/2023 06:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 162 | PANAMA METRO
995010 | CIRCUITO 2-18 | Cliente afectado por apertura de fusible causa animal ardilla | 05/11/2023 09:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 120 | PANAMA METRO
996526 | CIRCUITO 6-51 | Sin Luz | 16/11/2023 09:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 530 | PANAMA METRO
996674 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 95957 | 17/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 243 | PANAMA METRO
997097 | CIRCUITO 4-34 | Fusible abierto fase calle y monte se reemplaza fusible | 20/11/2023 13:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 613 | PANAMA METRO
997006 | CIRCUITO 6-54 | F11748 2 fases abiertas aviso 4171472 | 20/11/2023 03:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 526 | PANAMA METRO
995853 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 11/11/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
996763 | CIRCUITO 34-48 | sin luz | 17/11/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
996294 | CIRCUITO 34-48 | sin luz | 14/11/2023 15:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 610 | CHIRIQUI
995846 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo presente con l lluvia quem F de ramal Bifásico se procede a cerrar | 11/11/2023 14:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
995072 | CIRCUITO 34-48 | Aviso 4163285 | 05/11/2023 18:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1223 | CHIRIQUI
996826 | CIRCUITO 34-49 | Disparo ITC 8950 Cima del Volcan | 18/11/2023 15:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 998 | CHIRIQUI
995855 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Rayo abre f monofásico | 11/11/2023 17:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
996692 | CIRCUITO 34-9 | Al llegar c encontró el F abierto x animal carpintero | 17/11/2023 09:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
996798 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 18/11/2023 06:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
995967 | CIRCUITO 34-15 | accidente | 12/11/2023 14:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
996661 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre ramal monofásico F02484 | 17/11/2023 04:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 309 | CHIRIQUI
995927 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 12/11/2023 05:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
995630 | CIRCUITO 34-50 | JORGE RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 09/11/2023 23:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1086 | CHIRIQUI
995797 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 11/11/2023 01:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 610 | CHIRIQUI
996620 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 16/11/2023 22:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
995854 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico 2 fases F8038 | 11/11/2023 18:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
995820 | CIRCUITO 34-50 | Cliente tenía daño interno después d MTD ya reparó F20427 | 11/11/2023 07:50:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 484 | CHIRIQUI
994834 | CIRCUITO 34-50 | sin luz | 03/11/2023 19:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
997113 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F02499 | 20/11/2023 09:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 733 | CHIRIQUI
996873 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 18/11/2023 20:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
997129 | CIRCUITO 34-42 | Animal zorra ase contacto con Pararayo del CT quemando el F00837 se retiró | 20/11/2023 21:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
996617 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo el Fu11-5042 avierto por tormenta rayo | 16/11/2023 23:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
996020 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el sector | 12/11/2023 17:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 400 | CHIRIQUI
996027 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el sector | 12/11/2023 20:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
996600 | CIRCUITO 34-42 | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 16/11/2023 16:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 299 | CHIRIQUI
995832 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 17.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 11/11/2023 15:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
996775 | CIRCUITO 34-41 | sector sin luz | 17/11/2023 13:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 997 | CHIRIQUI
997119 | CIRCUITO 43-3 | Se encuentra abierto el F 17007 se procede a revisar el sector | 20/11/2023 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
996872 | CIRCUITO 44-1 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea BT | 18/11/2023 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
997056 | CIRCUITO 34-29 | Ramal monofasico abierto | 20/11/2023 07:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
997118 | CIRCUITO 34-29 | Derivada F abierta x tormenta rayo en la zona. | 20/11/2023 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | AZUERO
994821 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 03/11/2023 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
996376 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 15/11/2023 13:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
995926 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre transformador | 12/11/2023 07:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
996968 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 19/11/2023 16:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
997091 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 20/11/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | AZUERO
996859 | CIRCUITO 34-39 | TX 2525kva 25 abierto x tormenta rayo | 18/11/2023 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
996614 | CTO 1 MONAGRILLO | se reemplazo separadores secundario y línea secundaria V118-117-236 | 16/11/2023 16:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 568 | AZUERO
997027 | CTO 1 MONAGRILLO | se encontró F abierto por animal aridilla | 20/11/2023 06:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
996884 | CTO 1 PESE | Animal zorra provoca apertura del F | 18/11/2023 22:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
996374 | CTO 1 PESE | sin luz | 15/11/2023 13:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
997106 | CTO 1 PESE | Tormenta rayo afecta fusible ramal monofasico de 12 | 20/11/2023 16:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
995911 | CTO 1 LAS TABLAS | Animal Rana provoca corto y abre F15264 de ramal monofasico | 12/11/2023 01:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | AZUERO
996639 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f15865 | 17/11/2023 06:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
996345 | CTO-2 LAS TABLAS | F monofasico abierto por tormenta rayo cdo 10:42 positiva | 15/11/2023 08:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 5612 | AZUERO
996880 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo | 18/11/2023 15:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 642 | AZUERO
995290 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 07/11/2023 06:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 559 | AZUERO
995940 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 12991 abierto x animal zorra | 12/11/2023 02:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | AZUERO
996593 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 03678 abierto x tormenta rayo | 16/11/2023 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
996866 | CTO-2 LAS TABLAS | T rayo quema fusible ramal | 18/11/2023 13:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 565 | AZUERO
996445 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo del ITC 15885 Oficina del MIDA | 16/11/2023 00:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
996102 | CTO 1 LOS POZOS | sin luz | 13/11/2023 12:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
997007 | CTO 1 LOS POZOS | Se yega al citio devido a tormenta rayo abre f monofasico | 20/11/2023 06:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | AZUERO
996691 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible abierto x tormenta rayo en área. | 17/11/2023 07:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
996598 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta Rayo provoca apertura en fusible ramal | 16/11/2023 17:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
997096 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico avierto | 20/11/2023 07:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 621 | AZUERO
997045 | CTO 1 LOS POZOS | Magne desactiva de trafo | 20/11/2023 07:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
997093 | CIRCUITO 34-23 | SECTOR SIN FLUIDO | 20/11/2023 16:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
995351 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en en sector probidad apertura de f de ramal monofasio | 07/11/2023 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 534 | AZUERO
996844 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta de en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 18/11/2023 08:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 610 | AZUERO
995824 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 11/11/2023 16:35:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 925 | AZUERO
997004 | CIRCUITO 34-24 | VICTOR MENDOZA / Disparo del ITC 5226 Macaracas. | 20/11/2023 05:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
996806 | CIRCUITO 34-24 | Programar poda apollo 8G al 12G puntos mas critico | 18/11/2023 05:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
996716 | CIRCUITO 34-24 | Animal ardilla hace corto al poste,abre fusible derivada. | 17/11/2023 13:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
995393 | CIRCUITO 34-24 | 4165371 | 07/11/2023 18:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1976 | AZUERO
996882 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 19/11/2023 03:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
996854 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre f de ramal | 18/11/2023 14:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | AZUERO
996023 | CIRCUITO 34-24 | Lluvia en el sector | 12/11/2023 18:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 410 | AZUERO
997069 | CIRCUITO 34-24 | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 20/11/2023 07:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
995877 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos provocan que la rama tocará la linea | 11/11/2023 15:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | AZUERO
997127 | CIRCUITO 34-24 | Fusible afectado por tormenta rayo | 20/11/2023 13:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 660 | AZUERO
996672 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta Rayo abre f de ramal monofasico | 17/11/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
995881 | CIRCUITO 34-35B | Lluvia en el sector | 11/11/2023 15:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 658 | AZUERO
995377 | CIRCUITO 34-35B | disparo CTO 34-35 La arena Divisa | 08/11/2023 10:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
994888 | CIRCUITO B-21 | B21 S/E Balboa, ACP, abierto por ground | 04/11/2023 10:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 958 | PANAMA METRO
996784 | CIRCUITO B-38 | Asociada al descargo 95844 | 18/11/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 206 | PANAMA METRO
996913 | CIRCUITO 19-3 | F monofásico abierto por tormenta rayo | 19/11/2023 06:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 194 | PANAMA OESTE
996423 | CIRCUITO 19-3 | Disparo del circuito 19-3 S/E Arraijan | 15/11/2023 21:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
996560 | CIRCUITO 19-3 | Geronimo Batista / FALTA DE FLUIDO. | 15/11/2023 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1352 | PANAMA OESTE
996574 | CIRCUITO 19-2 | INSERPA OESTE / FALTA DE FLUIDO. | 15/11/2023 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2489 | PANAMA OESTE
995298 | CIRCUITO 19-2 | Fuerte viento en el sector provoca apertura del F2664 | 07/11/2023 15:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
996835 | CIRCUITO 19-2 | Quema fusible ramal monofásico | 18/11/2023 09:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 474 | PANAMA OESTE
996568 | CIRCUITO 19-2 | INSERPA OESTE , FALTA DE FLUIDO. | 16/11/2023 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 385 | PANAMA OESTE
996377 | CIRCUITO 18-4 | Disparo del ITC 8045 Puerto de Vacamonte | 15/11/2023 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 88 | PANAMA OESTE
996730 | CIRCUITO 34-5 | sector sin luz | 17/11/2023 19:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 961 | PANAMA OESTE
995429 | CIRCUITO 34-5 | sin luz | 08/11/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
995948 | CIRCUITO 34-5 | Fuerte viento lanza árbol rama sobre línia primaria abriendo f17509 | 12/11/2023 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
995283 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 8039 Entrada del Espino | 07/11/2023 16:10:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
996855 | CIRCUITO 34-5 | sector sin luz | 18/11/2023 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
995431 | CIRCUITO 16-11 | sin luz | 08/11/2023 13:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 417 | PANAMA OESTE
996719 | CIRCUITO 16-11 | Animal ave Ace contacto con línia primaria y deja el sector afectado | 17/11/2023 13:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
996597 | CIRCUITO 16-11 | SECTOR SIN FLUIDO | 16/11/2023 17:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
996408 | CIRCUITO 16-12 | Sin Luz | 15/11/2023 15:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 675 | PANAMA OESTE
996613 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo | 16/11/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 690 | PANAMA OESTE
996668 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 17/11/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
995784 | CIRCUITO 17-17 | Persona a terceros tirando Juego pirotécnico,cae sobre linia | 11/11/2023 08:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
996774 | CIRCUITO 17-17 | Animal zorra Ale fusible de ramal bifásico fase del monte | 17/11/2023 23:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 306 | PANAMA OESTE
996323 | CIRCUITO 17-17 | Asociada al descargo 95843 | 15/11/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 459 | PANAMA OESTE
996306 | CIRCUITO 17-17 | Necesito una poda programada la línea está abriendo mucho el fusible | 15/11/2023 00:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
996553 | CIRCUITO 17-18 | 4175801 | 15/11/2023 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1669 | PANAMA OESTE
995306 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 07/11/2023 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
995308 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre fusible monofasico 2686 | 07/11/2023 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 782 | PANAMA OESTE
995878 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró f abierto causa tormenta rayo | 11/11/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
995323 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió F trifásico fase de la calle dejo el sector afectado | 07/11/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 430 | PANAMA OESTE
996162 | CIRCUITO 34-4 | Necesito una poda programada lo más pronto posible | 13/11/2023 18:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 553 | PANAMA OESTE
995276 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró f abierto | 07/11/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 433 | PANAMA OESTE
996725 | CIRCUITO 17-11 | Ramas chocaron con secundario abierto tirando una fase al suelo | 16/11/2023 14:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1627 | PANAMA OESTE
997157 | CIRCUITO 17-11 | Se encuentra el F 2770 abierto causa fuerte viento | 21/11/2023 03:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 417 | PANAMA OESTE
996965 | CIRCUITO 17-11 | El animal hace contacto con línea primaria dejando el sector | 19/11/2023 15:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
996856 | CIRCUITO 17-11 | Se encuentra f 4950 causa camino jala cable de fibra asiendo chocar las línia | 18/11/2023 18:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
996409 | CIRCUITO 34-3 | Sin Luz | 15/11/2023 05:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1793 | PANAMA OESTE
996555 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 8041 La Florida | 16/11/2023 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 252 | PANAMA OESTE
994956 | CIRCUITO 34-3 | secot sin liz | 04/11/2023 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
996562 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14457 Bajo Grande | 16/11/2023 15:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
996790 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del f00154,monofasico | 16/11/2023 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2156 | PANAMA OESTE
995527 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra F 3406 abierto causa tormenta rayo ramal monofásico | 09/11/2023 07:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
995280 | CIRCUITO 34-3 | Fusible monofásico abierto f13739 | 07/11/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 431 | PANAMA OESTE
996816 | CIRCUITO 34-3 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 18/11/2023 07:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 355 | PANAMA OESTE
996931 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f 13722 | 19/11/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
995430 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 08/11/2023 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 539 | PANAMA OESTE
996738 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz aviso 4178774 - JUAN JARAMILLO / EULIECER HERNAN HERRERA | 17/11/2023 09:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 600 | PANAMA OESTE
996756 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra el f 3417 y el tx 14093 abierto causa tormenta rayo | 16/11/2023 16:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1898 | PANAMA OESTE
996592 | CIRCUITO 34-3 | 4178020 | 16/11/2023 19:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
995004 | CIRCUITO 34-8 | sin luz | 05/11/2023 08:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 677 | PANAMA OESTE
996728 | CIRCUITO 34-8 | sector sin luz | 17/11/2023 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 638 | PANAMA OESTE
996567 | CIRCUITO 34-8 | Disparo ITC 13840 El Tecal | 16/11/2023 17:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
995901 | CIRCUITO 15-25 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/11/2023 02:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
995505 | CIRCUITO 15-25 | sector sin luz | 09/11/2023 02:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 760 | PANAMA OESTE
994508 | CIRCUITO 15-25 | sin luz | 01/11/2023 13:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 510 | PANAMA OESTE
994529 | CIRCUITO 15-25 | sin luz | 01/11/2023 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2737 | PANAMA OESTE
995792 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 11/11/2023 10:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
996627 | CIRCUITO 34-21 | Se reviso el ramal yse procede a realizar pruebas | 16/11/2023 15:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 735 | CENTRAL
996420 | CIRCUITO 34-21 | sin luz | 15/11/2023 00:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1490 | CENTRAL
997140 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico sin matrícula en campo | 21/11/2023 02:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
997141 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de transformardor 23352_10kva | 21/11/2023 03:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
996542 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 0646 Loma de Quebro | 16/11/2023 14:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 765 | CENTRAL
995896 | CIRCUITO 34-21 | f7301 abierto/ árbol cayó sobre la línea | 11/11/2023 16:42:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1097 | CENTRAL
995887 | CIRCUITO 34-21 | Se cerro fusible con 14.0 SQ | 11/11/2023 17:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | CENTRAL
996864 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico abierto | 18/11/2023 11:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 699 | CENTRAL
996888 | CIRCUITO 34-33 | Se reviso y tse procede a realizar pruebas alg | 18/11/2023 22:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 443 | CENTRAL
996017 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico s/m | 12/11/2023 09:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 788 | CENTRAL
997142 | CIRCUITO 34-33 | Hc-06:10 | 21/11/2023 04:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
994522 | CIRCUITO 34-33 | Se Fs/m abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 06:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 610 | CENTRAL
995897 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 11/11/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 753 | CENTRAL
996817 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 18/11/2023 06:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | CENTRAL
996785 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4179707 edwin quintero | 18/11/2023 07:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
996722 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal trifasico | 17/11/2023 11:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | CENTRAL
996063 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 12/11/2023 20:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 865 | CENTRAL
995945 | CIRCUITO 34-33 | Eloy mendoza f 7699 abierto | 11/11/2023 18:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1086 | CENTRAL
996610 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 16/11/2023 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | CENTRAL
995822 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 5242 La Iguana | 11/11/2023 16:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 546 | CENTRAL
996845 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria y abrió fusible de Ramal | 18/11/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
996851 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 18/11/2023 13:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 475 | CENTRAL
996697 | CIRCUITO 34-33 | 4177839 | 16/11/2023 15:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1375 | CENTRAL
995812 | CIRCUITO 34-20 | Disparo cirucito 34-20 Sub Estación San Antonio | 11/11/2023 15:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | CENTRAL
996925 | CIRCUITO 34-20 | Animal gallote antes fusible de ramal monofasico | 19/11/2023 09:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
995919 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 12/11/2023 06:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
996862 | CIRCUITO 34-20 | Se encuentra f abierto | 18/11/2023 08:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 808 | CENTRAL
996935 | CIRCUITO 34-30C | Disparo del circuito 34-30C S/E Santiago | 19/11/2023 12:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | CENTRAL
995829 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz | 11/11/2023 15:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | CENTRAL
996876 | CIRCUITO 34-30C | VICTOR CAMAÑO / FALTA DE FLUIDO. | 18/11/2023 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
994531 | CIRCUITO 34-30C | SECTOR SIN LUZ ASOCIADO A L AVISO 4158376 | 01/11/2023 16:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
997121 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusibles de ramal trifásico abierto una face | 20/11/2023 19:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
996689 | CIRCUITO 34-22 | Fusible quemado por fuertes vientos ramas insufientes ala línea | 16/11/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1673 | CENTRAL
996333 | CIRCUITO 34-22 | 4174756 | 15/11/2023 02:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1715 | CENTRAL
994863 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC15140 San Francisco | 04/11/2023 05:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | CENTRAL
995895 | CIRCUITO 34-22 | Animal comadreja abre fusible ramal monofásico y partiendo slip de fuente del tx | 11/11/2023 21:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | CENTRAL
995845 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo daña cortocircuito desprendiedolo de la base y qmandolo | 11/11/2023 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | CENTRAL
997003 | CIRCUITO 34-40 | Abiertos F monofásico | 20/11/2023 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | CENTRAL
996958 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina | 19/11/2023 16:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | CENTRAL
995916 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico tx0310118 | 11/11/2023 22:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 743 | CENTRAL
995876 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe monosfasico abierto m 03024 monosfasico abierto campo | 11/11/2023 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 599 | CENTRAL
996726 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 16/11/2023 19:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1441 | CENTRAL
996382 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 15/11/2023 13:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 520 | CENTRAL
996596 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 | 16/11/2023 16:13:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | CENTRAL
995990 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe monosfasico abierto 7187 mokosfasico | 12/11/2023 12:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
997017 | CIRCUITO 34-40 | Animal gallote provoca apertura de f de ramal monofasico | 20/11/2023 06:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
997059 | CIRCUITO 34-40 | Caee rama sobre línea primaria abriendo f sin matricula | 20/11/2023 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
996605 | CIRCUITO 34-36 | INSERPA CENTRAL / FALTA DE FLUIDO. | 16/11/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1034 | CENTRAL
996396 | CIRCUITO 34-36 | sin luz | 15/11/2023 15:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 743 | CENTRAL
996006 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta quema fusible de ramal | 12/11/2023 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
995941 | CIRCUITO 13-31 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/11/2023 00:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 686 | CENTRAL
996242 | CIRCUITO 13-31 | Disparo del cicuito 13-31 S/E Ocu | 14/11/2023 16:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
997081 | CIRCUITO 13-31 | SECTOR SIN FLUIDO | 20/11/2023 13:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
996265 | CIRCUITO 13-31 | Falta de fluido | 14/11/2023 19:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | CENTRAL
995968 | CIRCUITO 13-31 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/11/2023 10:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
995961 | CIRCUITO 13-31 | Se retiro bejuco con l vara a distancia | 12/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | CENTRAL
996025 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta quema fusible ramal | 12/11/2023 21:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
996891 | CIRCUITO 13-32 | f7499- tormenta rayo | 18/11/2023 18:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 701 | CENTRAL
997055 | CIRCUITO 13-32 | MARLON AGREGO / FALTA DE FLUIDO. | 20/11/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 612 | CENTRAL
996870 | CIRCUITO 13-32 | Se encontró trafo abierto matricula 45304 25 kua abierto | 18/11/2023 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | CENTRAL
997085 | CIRCUITO 13-42 | SECTOR SIN FLUIDO | 20/11/2023 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
996584 | CIRCUITO 4-01 | Aviso 4177318 | 16/11/2023 13:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1370 | CENTRAL
995368 | CIRCUITO 4-11 | 4164127 EVERARDO FERNANDEZ CUG 738 | 08/11/2023 09:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | CENTRAL
996810 | CIRCUITO 34-12 | Fusible quemado por tormenta | 18/11/2023 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
996849 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusibles de ramal monofásico abierto y de transformador | 18/11/2023 17:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
994541 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 01/11/2023 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | CENTRAL
994822 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 03/11/2023 14:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 992 | CENTRAL
995526 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 09/11/2023 00:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1367 | CENTRAL
995882 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 11/11/2023 22:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
997131 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 20/11/2023 12:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 852 | CENTRAL
996883 | CIRCUITO 13-22 | Lanzan rama sobre linea primaria monofasica | 18/11/2023 23:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
996618 | CIRCUITO 13-22 | Anierto fusible del TX | 16/11/2023 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 577 | CENTRAL
995375 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 07/11/2023 23:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | CENTRAL
996703 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 17/11/2023 10:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
995879 | CIRCUITO 13-22 | Sé encontró ramal trifásico fase del monte abierta | 11/11/2023 22:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
996603 | CIRCUITO 13-22 | INSERPA OESTE / FALTA DE FLUIDO. | 16/11/2023 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 637 | CENTRAL
997116 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación en aislador | 20/11/2023 10:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 673 | CENTRAL
995771 | CIRCUITO 13-21 | Animal Ardilla quemó fusible de ramal trifásico fase del monte | 11/11/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | CENTRAL
997011 | CIRCUITO 13-21 | F15552 descativado por tormen se rayo | 20/11/2023 06:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
997022 | CIRCUITO 13-21 | F7193 descativado por tormenta rayo | 20/11/2023 07:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | CENTRAL
996583 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4177553 se encuentra F2917 abierto por tormenta rayo | 16/11/2023 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
996841 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4179948 se encuentra aislador quemado por tormenta se remplazo | 18/11/2023 11:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | CENTRAL
996881 | CIRCUITO 34-17 | Disparo circuito 34-17 Sub Estación Sona | 19/11/2023 02:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
994818 | CIRCUITO 34-44 | sin luz | 03/11/2023 19:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | CENTRAL
996709 | CIRCUITO 34-44 | Aviso 4178601 | 17/11/2023 06:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 699 | CENTRAL
994499 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra F abierto por tormenta rayo | 01/11/2023 02:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | CENTRAL
996853 | CIRCUITO 34-18 | Se cerró fusible 7.0 SQ | 18/11/2023 19:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
996808 | CIRCUITO 34-18 | En el aviso 4179672 se encuentra F15962 abierto por tormenta rayo | 18/11/2023 07:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
996018 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 12/11/2023 16:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | CENTRAL
997035 | CIRCUITO 34-18 | En el aviso 4181543 se F s/m abierto por tormenta rayo | 20/11/2023 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
996963 | CIRCUITO 29-2 | sector sin luz | 19/11/2023 09:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | CENTRAL
996008 | CIRCUITO 29-2 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 12/11/2023 15:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
995774 | CIRCUITO 34-32 | Se retiro con la vara a distancia | 11/11/2023 06:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
995839 | CIRCUITO 34-32 | Se encuentra fusible abierto | 11/11/2023 14:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
996710 | CIRCUITO 34-32 | aVISO 4177211 | 16/11/2023 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1704 | CENTRAL
996943 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 19/11/2023 10:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | CENTRAL
996754 | CIRCUITO 9002 | sin luz | 17/11/2023 21:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
996677 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 95761 | 17/11/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 383 | PANAMA OESTE
996201 | CIRCUITO MM | Asociada al descargo 95614 | 14/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
996733 | CIRCUITO MM | sector sin luz | 17/11/2023 14:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 336 | PANAMA METRO
996666 | CIRCUITO 34-31 | Sin Luz | 17/11/2023 00:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 461 | PANAMA OESTE
995153 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta rayo abre el fusible trifásico afectando a los moradores del sector | 06/11/2023 06:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 615 | PANAMA OESTE
997115 | CIRCUITO MR | abierto urgente INT A31 | 20/11/2023 21:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 136 | PANAMA METRO
995544 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Hizo contacto con enlace del TX | 09/11/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
995965 | CIRCUITO MT | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F4863 trifásico Face calle | 12/11/2023 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 214 | PANAMA METRO
995817 | CIRCUITO 46-2 | Sector sin luz | 11/11/2023 11:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 915 | CHIRIQUI
996040 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta en el sector | 12/11/2023 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 398 | CHIRIQUI
996644 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 17/11/2023 01:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 454 | CHIRIQUI
996042 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar se encontró el F abierto por tormenta radio | 12/11/2023 22:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 456 | CHIRIQUI
996543 | CIRCUITO 34-59 | Disparo circuito 34-59 y 34-60 Sub Estación Cañaza, circuito 34-61 S/E Rambala | 16/11/2023 13:45:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
994829 | CIRCUITO 34-7B | sin luz | 03/11/2023 20:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
996886 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 4236 Las Uvas | 19/11/2023 03:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
994879 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC3170-1 Hotel Vallero | 04/11/2023 08:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 75 | PANAMA OESTE
996673 | CIRCUITO 34-7A | Asociada al descargo 95838 | 17/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 292 | PANAMA OESTE
996493 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido | 16/11/2023 05:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
995931 | CIRCUITO 34-7A | Animal ardilla abre el F 3193 monofásico | 12/11/2023 08:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
996923 | CIRCUITO EHI01 | SECTOR SIN FLUIDO | 19/11/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 572 | PANAMA OESTE
996012 | CIRCUITO EHI01 | Aviso 4171825 | 12/11/2023 19:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
997048 | CIRCUITO EHI01 | Se restableció suministro | 20/11/2023 09:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
996993 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 19/11/2023 23:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
995302 | CIRCUITO 34-75 | sin luz | 07/11/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
996021 | CIRCUITO 34-75 | F abto por tormenta rayo se verifico LP tramo despejado se mantenía lluvia | 12/11/2023 14:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | AZUERO
995856 | CIRCUITO 34-1A | Contaminación abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 11/11/2023 19:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
995766 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre F | 11/11/2023 07:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
996375 | CIRCUITO JDA01 | Sin Luz | 15/11/2023 14:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
996693 | CIRCUITO JDA01 | Sin Luz | 16/11/2023 12:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1277 | PANAMA OESTE
997154 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre f trifásico fase de la calle | 21/11/2023 04:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
996405 | CIRCUITO JDA02 | Puente de línea suelto | 15/11/2023 14:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
996354 | CIRCUITO JDA02 | Sin Luz | 15/11/2023 09:01:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1743 | PANAMA OESTE
996512 | CIRCUITO JDA02 | 4176664- GERONIMO BATISTA | 15/11/2023 23:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 730 | PANAMA OESTE
996619 | CIRCUITO CEB-18 | Tormenta rayo provoca apertura del fusible. | 17/11/2023 00:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 145 | PANAMA METRO
995795 | CIRCUITO 34-55 | sector sin luz | 11/11/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
997025 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 20/11/2023 01:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 505 | CHIRIQUI
996889 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Disparo del circuito 2 S/E San Cristobal | 19/11/2023 05:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
995841 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Animal pecho amarillo abre f monofásico | 11/11/2023 16:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
996778 | CIRCUITO 4 ALMIRANTE | sector sin luz | 17/11/2023 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 458 | CHIRIQUI
996717 | CIRCUITO 052-1 | Fuente vientos hacé que árbol se desprende y toque la línea primaria sacando e f | 17/11/2023 11:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
995810 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz | 11/11/2023 06:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 392 | CHIRIQUI
996799 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo ocasiona apertura de F | 18/11/2023 05:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 288 | PANAMA OESTE
995827 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible abierto causa tormenta rayo. | 11/11/2023 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
995331 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible trifásico fase el monté abierto F_13773 | 07/11/2023 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 287 | PANAMA OESTE
995334 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 07/11/2023 12:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1419 | PANAMA OESTE
996654 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible ramal monofásico abierto | 16/11/2023 12:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1233 | PANAMA OESTE
996680 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 95885 | 17/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE
996521 | CIRCUITO BUR2 | F4878 ABIERTO MANUEL ARCIA 66029233- CAMION DESCONOCIDO ENGANCHO CABLE DE TELEFO | 16/11/2023 09:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 636 | PANAMA OESTE
996486 | CIRCUITO BUR2 | F01504 Geronimo Batista | 16/11/2023 02:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 400 | PANAMA OESTE
995160 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 06/11/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
995912 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 12/11/2023 06:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
995980 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre fusible | 12/11/2023 12:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 229 | PANAMA OESTE
995145 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 06/11/2023 09:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
996523 | CIRCUITO BUR2 | Disparo ITC 2367 Bda Moscu | 16/11/2023 12:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
996563 | CIRCUITO 19-4 | HARRIS CORONADO / FALTA DE FLUIDO. | 15/11/2023 19:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1491 | PANAMA OESTE
995978 | CIRCUITO 19-4 | Abrió el fusible de ramal | 12/11/2023 13:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 83 | PANAMA OESTE
994674 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró f ramal monofásico abierto | 02/11/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 456 | PANAMA OESTE
996387 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abre F trifásico face del monte | 15/11/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
996631 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo | 16/11/2023 23:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
996724 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abre F trifasico fase monte y centro de 12T | 16/11/2023 09:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1898 | PANAMA OESTE
996964 | CIRCUITO 34-168 | Disparo circuito 34-168 Sub Estación El Coco | 19/11/2023 17:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | CENTRAL
995982 | CIRCUITO 34-168 | F00532 desactivado por tormenta rayó | 12/11/2023 13:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
997128 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 20/11/2023 19:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | CENTRAL
996874 | CIRCUITO 34-168 | Abierto fusibke de transformador | 18/11/2023 22:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
996607 | CIRCUITO 34-109B | Tormenta rayo abre el F 9048 | 16/11/2023 18:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
996678 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | sector sin fluido | 17/11/2023 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
996699 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Habré fusibles | 17/11/2023 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 382 | CHIRIQUI
996507 | SC01 (CT11-434) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95628 | 16/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 295 | PANAMA METRO
996576 | SC01 (CT7-4202) | sector sin luz | 16/11/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
996830 | SC01 (CTX39-8348) | sector sin luz | 18/11/2023 11:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
996802 | SC01 (CT4-6301) | sector sin luz | 18/11/2023 07:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
995957 | SC01 (CT61-7401) | Fuertes vientos abren tx 6330_15kva | 12/11/2023 10:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
996047 | SC01 (CT42-1129) | Culebra hizo contacto con enlace del TX quemando fusible | 12/11/2023 13:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 559 | AZUERO
997080 | SC01 (CTX1-1439) | Ya no estaba Nil ave en el cirio | 20/11/2023 09:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | AZUERO
996578 | SC01 (CT9-1439) | TX21335kva 15 abierto x tormenta rayo | 16/11/2023 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
996794 | SC01 (CT221-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95380 | 18/11/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
996640 | SC01 (CT16-1901) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95871 | 17/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
996648 | SC01 (CT271-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95377 | 17/11/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
995772 | SC01 (CT70-3224) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95504 | 11/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
996501 | SC01 (CT145-3224) | CT145-1T-3224 | 15/11/2023 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 720 | PANAMA OESTE
996566 | SC01 (CT48-3225) | Tormenta rayo abre fusible de Tx 11694 50 kva | 16/11/2023 11:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 334 | PANAMA OESTE
994961 | SC01 (CT241-EHI01) | Fusible de tx Quemado no se encuentro causa | 04/11/2023 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
996038 | SC01 (CTX633-5708B) | Tx0310338 descativado por recarga de ilegales | 12/11/2023 20:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 402 | PANAMA OESTE
996615 | SC01 (CTX207-A3421) | SECTOR SIN FLUIDO | 16/11/2023 16:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
995260 | SC01 (CTX226-A3421) | Aviso 4164643 | 07/11/2023 11:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 123 | PANAMA OESTE
996602 | SC01 (CT308-A3416) | Se encuentra el tx 16055 abierto causa tormenta rayo | 16/11/2023 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
996581 | SC01 (CT274-A3416) | 4177435 | 16/11/2023 15:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
996900 | SC01 (CT299-2122) | Se entro TR abierto por animal búho | 19/11/2023 07:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
996729 | SC01 (CT331-2122) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 17/11/2023 09:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | AZUERO
995999 | SC01 (CT87-2231) | Se encuentran fusible de trnformador abierto | 12/11/2023 17:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
996803 | SC01 (CT23-2420) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 94314 | 18/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
996084 | SC01 (CTX409-2422) | Se encontró fusible de transformardor abierto | 13/11/2023 10:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 5172 | AZUERO
996647 | SC01 (CTX485-2422) | Fusible de transformador 3532 quemado por tormenta rayo | 16/11/2023 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1504 | AZUERO
996675 | SC01 (CTX562-2422) | Fusible quemado por animal gallote | 16/11/2023 09:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1475 | AZUERO
996100 | SC01 (CT43-2918) | Fuertes vientos chocan ramas sobre línea secundaria echandola al suelo | 12/11/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1281 | AZUERO
996897 | SC01 (CTX62-2420) | Contaminación polvo abre fusible de transformardor s/m | 19/11/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | AZUERO
997139 | SC01 (CTX30-3002) | Tormenta de rayo en el sector provoca apertura del fdx 50731 de 25 kva | 20/11/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 546 | PANAMA OESTE
996019 | SC01 (CTX269-1724) | Tx avierto por tormenta rayo | 12/11/2023 09:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 831 | AZUERO
996685 | SC01 (CTX34-2042) | Se encontró secundario abierto en el suelo | 16/11/2023 16:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1089 | CENTRAL
996094 | SC01 (CTX174-1724) | TX 24041 kva abierto x tormenta rayo | 12/11/2023 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1366 | AZUERO
996580 | SC01 (CT185-A3416) | SECTOR SIN FLUIDO 4176934 | 16/11/2023 16:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 687 | PANAMA OESTE
997108 | SC01 (CTX907-3406) | Animal talingo dañA fusible delimitados del tx , 48535 de 25kva | 20/11/2023 16:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
996349 | SC01 (CTX280-3701) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95732 | 15/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
997058 | SC01 (CTX810-3412) | Ave asé contacto con lío de tx causando apertura de fusible | 20/11/2023 10:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
996734 | SC01 (CTX964-5041) | Vientos lanzan cañaza sobre secundario abierto | 17/11/2023 11:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 493 | CHIRIQUI
997078 | SC01 (CTX48-2232) | SECTOR SIN FLUIDO | 20/11/2023 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
995972 | SC01 (CTX4950-4204) | Abierto por tormenta rayo f trifásico | 12/11/2023 01:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 816 | CHIRIQUI
996635 | SC01 (CTX1954-4815) | Tormenta rayo abre tx0076985 | 17/11/2023 03:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
997079 | SC01 (CTX1170-2830C) | Hurto aviso 4157903 | 01/11/2023 09:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1835 | AZUERO
995860 | SC01 (CTX1195-2833) | Se coloca separadores a líneas secundarias y se instala planta al secundario | 11/11/2023 11:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 700 | AZUERO
996046 | SUBESTACION CAÑAZAS | Tormenta rayo abrió el f00896 | 12/11/2023 16:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 866 | CHIRIQUI
996625 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 17/11/2023 02:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
997105 | CT12-1T-215 AVJMP /Y V CCTN | Cliente afectadobpor fusible MT abierto en los F 353 causa animal ardilla | 20/11/2023 10:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 629 | PANAMA METRO
995826 | CT57-1T-CGR01 RB F/ ESD | Tormenta rayo abre ramal monofásico 2 f | 11/11/2023 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
994842 | CTX1701-1T-4815 SJTEJ VP F/CA | Contaminac provoca mal contacto fundiendo conector amovible se repara | 03/11/2023 20:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
995900 | CT43-1T-5042 LTCAL L/CBASK | Fuerte Vientos lanza cañaza sobre primario monofasico | 11/11/2023 21:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 596 | CHIRIQUI
996276 | CT25-1T-4945 ALM F/IGC | Gerald macias cl 21.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 14/11/2023 16:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
996292 | CT62-1T-4946 SRITA A A/LPROGI | Al llegar al sitio se encobtro abierto el F00636 monofaduco se procede a revisar | 14/11/2023 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
997026 | CT90-1T-4947 CELMESP FTEESCUE | Animal zorra abre F 9421 monofasico | 20/11/2023 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
996760 | CT51-1T-4203 PORENTBALNMRANCH | Tormenta rayo abre TX 2883 | 17/11/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
995930 | CT24-1T-46C3 CAJSUEAVSEXYSEPO | Tormenta rayo abre fusible monofásico | 12/11/2023 09:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
997021 | CTX76-1T-5041 | Se encontró TX abierto por tormenta rayo | 20/11/2023 02:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
995753 | CT75-1T-1302 WISTON SPADAFORA | Colocar #de F no tiene en campo | 11/11/2023 04:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
996372 | CT174-1T-1439 CIENEGA LARGA | Despues de fuerte lluvia se dispara el F | 15/11/2023 11:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
995790 | CTX236-1T-1439B PEDASI CL EST | Animal gallote abre f | 11/11/2023 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
995325 | CT229-1T-3004 CUR MUE FTE HOTE | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 07/11/2023 11:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 763 | PANAMA OESTE
995414 | CTX528-1T-JDA02 CL7MANVOARRA | Fuertes vientos causan que rama podria caiga sobre la línea provocando aperturas | 08/11/2023 12:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
996776 | CTX228-1T-JDA01 CFUTCL6TRAN | Tormenta rayo abre el fusible trifásico afectando a los moradores del sector | 18/11/2023 00:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 378 | PANAMA OESTE
995012 | CT153-1T-3406 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 05/11/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 214 | PANAMA OESTE
996976 | CT177-1T-JDA01 CHRALIMPPALFIN | Quema fusible ramal monofásico | 19/11/2023 19:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 83 | PANAMA OESTE
996757 | CT207-1T-2833 SGO | Se reviso y se procede a realizar pruebas | 17/11/2023 08:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 986 | AZUERO
996996 | CT240-1T-2833 CA?AZAS | sector sin luz | 19/11/2023 21:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
996031 | CT93-1T-2830C CASA COMUNAL | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 12/11/2023 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | AZUERO
996113 | CT132-1T-2536 EL ROBLE | Se encontró fase abierta del monte del efe 18520 trfasico | 13/11/2023 17:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
996117 | CTX531-1T-2422 TUTEARRIBA | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 13/11/2023 18:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
994836 | CT270-1T-2540 PENONOME | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico. | 03/11/2023 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
994855 | CT75-1T-2041 EL CHIRU | F 03003 desactivado por tormenta rayó | 04/11/2023 00:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
995296 | CT24-1T-2917 SONAZAPOTFTEESC | Tormenta rayo habré F de ramal monofasico | 07/11/2023 15:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
996747 | CT16-1T-2918 VIA A SAN JUANITO | Fuertes vientos chocan ramas con la linia | 17/11/2023 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | AZUERO
996414 | CTX14-1T-2501 CERRO VIGIA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 15/11/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 373 | AZUERO
996953 | CTX60-1T-220 SF 66 (BELEN) | Se encontró fusible 67 abierto face del monte y centro | 19/11/2023 13:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 64 | PANAMA METRO
995891 | CTX477-2T-4815 ABARROTERIA | Tormenta rayo abre Dos fase del F 2101 | 12/11/2023 02:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
996970 | CTX35-1T-3406 CHO/HERRERA | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F4302 ramal monofásico | 19/11/2023 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
996952 | CTX22-1T-5708B SEC4 LAPAZ | Se encontró f monofásico abierto por tormenta rayo en el sector. | 19/11/2023 11:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE
996987 | CTX73-1T-2833 CLJUPLAMESA | sector sin luz | 19/11/2023 20:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
996954 | CTX391-1T-3004 CACERES | Hacer poda | 19/11/2023 13:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
994536 | CTX812-1T-3217 CHBJCO PIST | Árbol de teca necesita poda programar | 01/11/2023 14:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
995809 | CTX49-1T-1724 LOS JACINTOS | sector sin luz | 11/11/2023 10:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
996764 | CTX169-1T-2833 CA?AZAS | Se reviso y se procede a realizar pruebas al f | 17/11/2023 06:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1200 | AZUERO
995950 | CTX190-1T-2833 EL COCO | sector sin luz | 11/11/2023 20:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 967 | AZUERO
997029 | CTX147-1T-3701 LORENA PINZON | Animal zarigueya provoca apertura de f de ramal monofasico | 20/11/2023 07:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
995944 | CTX170-1T-35MR PTE | Animal ave de rapiña choca limpias primaria abriendo Fsim matrícula trifásico | 12/11/2023 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
995992 | CTX17-1T-3701 CALOBRE | sector sin luz | 12/11/2023 11:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | AZUERO
995126 | CTX156-1T-3406 VICTOR GONZALEZ | Transformador 53862 abierto por tormenta rayo en el sector | 06/11/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
995427 | CTX121-1T-3411 EL COCO | Fuertes vientos lanzan y hacen árbol rama choquen con línea primaria | 08/11/2023 14:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
996791 | CTX810-1T-EHI01 LEYLA V | Se encontró F ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 18/11/2023 00:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 524 | CENTRAL
994824 | CTX104-1T-2421 BOLIVAR CANO | Tormenta rayo abre fusible de ramal y quema aislador -1 pararrayo se reemplaza | 03/11/2023 18:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
994568 | CTX343-1T-3225 VISTA MAR | Se revisó no se encontro causa alguna | 01/11/2023 14:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 578 | PANAMA OESTE
996411 | CTX50-1T-1901 DERIVADO LECHE | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 15/11/2023 13:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
997086 | CTX81-1T-5042 | Tormenta rayo en el area | 20/11/2023 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
996743 | CTX220-1T-2421 | Fusible de ramal monofasico abierto | 17/11/2023 08:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 786 | AZUERO
996676 | CTX140-1T-3405 DENNIS ALEXIS | Abrió el fusible de ramal | 16/11/2023 14:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1167 | PANAMA OESTE
995399 | CT24-1T-A3416 LA GOYITA | Fusible abierto a causa de la lluvia | 08/11/2023 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
995139 | CT326-1T-A3416 MASTRANTO | Fusible abierto a causa de conexiones ilegales | 06/11/2023 10:50:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
995756 | CTX520-1T-2422 EL PITO LA MULA | Se encontró fusibles de ramal monofásico abierto | 11/11/2023 03:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
997031 | CTX33-1T-7501 ZORAIDA M. QUIEL | Animal zorra abrecF de ramal monofasico | 20/11/2023 09:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
995158 | CT352-1T-A3416 J DE MASTRANTO | Se encontró f3469 abierto fase del centro | 06/11/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
996915 | CTX197-3T-203 P MODERNAS | Fucible abierto fase del medio y calle causa animal ardilla | 19/11/2023 08:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 133 | PANAMA METRO
996422 | CTX93-1T-2830C JUSTO FABIO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 15/11/2023 14:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
996069 | CTX196-1T-0802 LOS BORRIGUEROS | Tormenta Rayo abre f de ramal monofasico | 13/11/2023 07:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
995405 | CTX265-1T-3413 F SANCHEZ | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F14376 ramal bifasico | 08/11/2023 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
995656 | CTX272-1T-3406 LOS ULES ABAJO | Se encuentra raml monofasico f 12815 causa tormenta rayo | 09/11/2023 21:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 725 | PANAMA OESTE
996270 | CTX386-1T-3406 | Tormenta rayo abre f monofasico | 14/11/2023 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
995758 | CTX223-1T-1101A VILLAS DEL GOL | Zariguella hizo contacto con línea primaria quemando F de ramal trifasico | 11/11/2023 05:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
995155 | CT96-1T-A3416 | Animal ave hace contacto con línia primaria abriendo el f | 06/11/2023 13:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
995801 | CTX151-1T-8348 | sector sin luz | 11/11/2023 10:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
996991 | CTX500-1T-2422 | sector sin luz | 19/11/2023 21:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
995768 | CTX901-1T-2830C | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto | 11/11/2023 07:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
996398 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 15/11/2023 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
994848 | CTX91-1T-4204 LAS PALMAS 11 | Se encontró en campo el F 9866 Abierto por tormenta rayo | 03/11/2023 21:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
996796 | CTX795-1T-EHI01 SANTA CLARA | Se encontró F ramal monofásico abierto por animal zorra | 18/11/2023 00:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 613 | CENTRAL
994841 | CTX42-1T-4203 SANGRILLO | Tormenta en el area | 03/11/2023 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
995828 | CTX295-1T-2917 LOS MILAGROS | sector sin luz | 11/11/2023 04:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 672 | AZUERO
995986 | CTX35-3T-1301 SPIEGEL | sector sin luz | 12/11/2023 10:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
996946 | CTX35-3T-1301 SPIEGEL | sector sin luz | 19/11/2023 11:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
996067 | CTX475-1T-2422 OER EL CEDRO | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 12/11/2023 20:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 904 | AZUERO
995915 | CTX360-1T-3406 LOS GUAYACANES | Fuerte viento arrojan árbol rama sobre línia primaria | 12/11/2023 08:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
995438 | CTX780-1T-3301B CORP REGENTE | Se encontró f ramal trifásico fase del monte abierto | 08/11/2023 12:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
995345 | CTX212-1T-3118 OER TRINIDAD | Tormenta rayo abrió F monofásico dejando el sector afectado | 07/11/2023 17:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 640 | PANAMA OESTE
997020 | CTX868-1T-5041 MARGARITA GRAJA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 20/11/2023 05:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
995783 | CTX303-1T-4945 URB. BRISAS CEN | sector sin luz | 11/11/2023 09:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
996831 | CTX622-1T-4150 OER LLANO TUGRI | sector sin luz | 18/11/2023 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
995959 | CTX300-1T-1801 OER HELECHALES | sector sin luz | 11/11/2023 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1117 | AZUERO
996846 | CTX790-1T-3225 LLANO LARGO | Rama de árbol seco se retiró a distancia | 18/11/2023 09:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 644 | PANAMA OESTE
995779 | CTX29-1T-CGR01 OER CAÑAZAS | sector sin luz | 11/11/2023 06:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
996368 | CTX479-1T-2918 OER EL NANZAL | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico | 14/11/2023 22:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 968 | AZUERO
995169 | CTX1045-1T-JDA01 VILLAS D ARRA | Se encontró f trifásico fase del monte abierta | 06/11/2023 19:04:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
997061 | CTX66-1T-CGR01 OER MIRAMAR | Causa fuertes vientos hacen que ramas cerca de la línea Mt choquen y saquen el f | 20/11/2023 10:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
997005 | CTX67-1T-CGR01 OER MIRAMAR | Tormenta rayo abre ramal monofásico el f20389 | 20/11/2023 00:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 391 | CHIRIQUI
996972 | CTX401-1T-3118 AGUACATE | Tormenta rayo abrió f y dejó el sector afectado | 19/11/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
994856 | CTX1012-1T-2833 OER LA HUECA A | Fusible de ramal monofasico quedó por tormenta rayo | 04/11/2023 00:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
996477 | CTX1014-1T-2833 OER LA HUECA A | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico | 16/11/2023 02:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
997041 | CTX42-1T-72109 | Arbol podrido cae sobre linea MT abriendo el F8-72109. | 20/11/2023 03:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 498 | CHIRIQUI
995804 | CT26-1T-7302 | Se encontro fusible abierto | 11/11/2023 11:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
995031 | CTX2-1T-7302 JANE ELLE HAMMOND | sector sin luz | 05/11/2023 15:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
995983 | CTX5782-1T-72109 VALLE RISCO | Rama cae sonbe linea MT abriendo el F18341 | 12/11/2023 14:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
997095 | CTX1013-1T-5041 ALU PUB PUR AR | Culebra provoca que se abriera Tax | 20/11/2023 13:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
995796 | CTX668-1T-5041 PISTA DE LAZO | sector sin luz | 11/11/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
995838 | CTX1338-1T-2833 RES SAN MIGUEL | sector sin luz | 11/11/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
996821 | CTX83-1T-72109 POLICI NACIONAL | sector sin luz | 18/11/2023 13:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 22 | CHIRIQUI
996291 | CTX36-1T-CGR01 OER LASPALMITAS | Tormenta rayo abrió el f9594 | 14/11/2023 21:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
996050 | CTX115-1T-1701 NACI DEPOR INST | Contaminación en el sector | 12/11/2023 20:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 711 | AZUERO
997044 | CTX470-1T-6901 JOSE MARTINEZ | Tormenta rayo quemó fusible de ramal. | 20/11/2023 06:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
994993 | CTX65-1T-5701C R. VILLA SANT | Se encontró zorra guindando de primario realizó corto con tx400587 | 05/11/2023 00:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
996783 | CTX121-1T-CGR01 EDECHI | sector sin luz | 18/11/2023 02:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 312 | CHIRIQUI
996959 | CTX4752-1T-3411 | Tormenta rayo abrió f del tx convencional dejando el sector afectado | 19/11/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
994826 | CTX1317-1T-4150 CERRO IGLESIA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico F17092 | 03/11/2023 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
996945 | CTPX1666-1T-3406 BEN CHOY | Tormenta rayo abre fusible | 19/11/2023 09:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
997000 | CTX125-1T-2042 BIJAGUAL | sector sin luz | 19/11/2023 16:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 659 | AZUERO
996002 | CTX4641-1T-2421 FLORENTINO P | sector sin luz | 12/11/2023 07:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 770 | AZUERO
995151 | CTX144-1T-3405 OER JAGUA | Se encontró F abierto | 06/11/2023 08:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 424 | PANAMA OESTE
996410 | CTX1247-1T-2422 OER EL CRISTO | Fusible de ramal Monofásico abierto | 15/11/2023 05:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 857 | AZUERO
996043 | CTX1092-1T-1724 LOS HIGOS | Tormenta rayo abre F18296 | 12/11/2023 19:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
995164 | CTX961-1T-3411 COLINAS DEL COC | Tormenta rayo | 06/11/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
996858 | SUBESTACION OCU | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 18/11/2023 09:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 759 | AZUERO
996446 | SUBESTACION DIVISA | Disparo del ITC 15393 Calobre | 16/11/2023 01:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
996918 | CTX118-1T-ISC01 AV ECL4 CCCUR | Animal zarigüeya abre el F 17384 | 19/11/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
995921 | CTX590-1T-4151 LAGUA F/RVEG | Tormenta Rayo o Abre fusible monofásico | 12/11/2023 06:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI