## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
997023 | CTX13-1T-3111 CUPCPPAL | Se encontró f abierto causa tormenta rayo | 20/11/2023 06:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
997050 | CTX37-1T-3405 | Se encontró f avierto | 20/11/2023 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
995749 | SC01 (CTX72-3313) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95819 | 11/11/2023 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
997300 | SC01 (CT82-4946) | CT82-1T-4946 | 22/11/2023 08:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 258 | CHIRIQUI
997239 | CT46-1T-5042 KM24 CL PPAL | sector sin luz | 21/11/2023 19:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
995735 | CTX2-1T-4945 SI A//F/ICAT | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx6056 25 kva, se revisa | 10/11/2023 18:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 396 | CHIRIQUI
997231 | SC01 (CT169-2421) | Se encontró fusible de transformardor abierto | 21/11/2023 13:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | AZUERO
997208 | SC01 (CTX35-652) | Fusible abierto causa animal ave TX 50 kva | 21/11/2023 14:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 156 | PANAMA METRO
997256 | CTX708-1T-2833 OER LAS HUACAS | sector sin luz | 21/11/2023 21:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
995493 | CTX120-1T-4946 | sector sin luz | 09/11/2023 05:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
997214 | SUBESTACION CAÑAZAS | Personal fibra pts placa del carro 691900 | 21/11/2023 13:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
997152 | CIRCUITO 2-22 | Rama cae sobre la línea causando la apertura de lo posible 11 11 3 | 21/11/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
997276 | CIRCUITO 4-82 | F10298 abierto causa animal ave | 22/11/2023 08:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 45 | PANAMA METRO
997191 | CIRCUITO 206 | Animal ave causa la apertura de los fusiles 2139 | 21/11/2023 10:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 255 | PANAMA METRO
997057 | CIRCUITO 6-53 | Falta de fluido | 20/11/2023 12:55:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 753 | PANAMA METRO
997185 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Animal ardilla abre Fusible de transformador y F monofásico | 21/11/2023 10:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
997165 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Se encuentra F9231 abierto por animal talingo y daña cortacircuito | 21/11/2023 06:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
995486 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin fluido | 08/11/2023 21:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
997344 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifásico 2 fases. | 22/11/2023 18:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
996731 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 17/11/2023 17:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
997336 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra abierto el f8420 se procede a revisar el sector | 22/11/2023 16:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
996706 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido | 17/11/2023 04:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 565 | CHIRIQUI
997193 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 8552 Tole | 21/11/2023 14:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
997136 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo el F29-5042 abierto por tormenta rayo | 20/11/2023 22:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 309 | CHIRIQUI
997365 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta abre F monofasico | 22/11/2023 23:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
997223 | R 2.4KV 7901 | NORMAN PHILLIP / FALTA DE FLUIDO. | 21/11/2023 18:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
997196 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 21/11/2023 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
997204 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 21/11/2023 11:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 305 | CHIRIQUI
997166 | CIRCUITO 34-41 | NORMAN PHILLIP / FALTA DE FLUIDO. | 21/11/2023 06:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 456 | CHIRIQUI
997367 | CIRCUITO 34-45 | FILIBERTO CABALLERO / FALTA DE FLUIDO. | 22/11/2023 22:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 161 | CHIRIQUI
997319 | CIRCUITO 34-39 | Ardilla provocó quemara fusible de ramal | 22/11/2023 08:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
997254 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 21/11/2023 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1077 | AZUERO
997308 | CIRCUITO 34-39 | Gallote abre banco de transformador | 22/11/2023 10:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
997168 | CIRCUITO 34-39 | Ramal trifasico avierto | 21/11/2023 09:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
996131 | CTO-2 LAS TABLAS | ector sin fluido | 13/11/2023 19:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
997249 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 22/11/2023 01:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
997354 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos lanzan árbol rama sobre la línea,ramas a distancia insuficiente | 22/11/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 528 | AZUERO
997358 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre el F7409 normalizado a las 23:19 | 22/11/2023 13:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 596 | AZUERO
995183 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto | 06/11/2023 19:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
997342 | CTO 1 LOS POZOS | Falta de fluido | 15/11/2023 20:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 570 | AZUERO
997262 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre fusible monofasico | 21/11/2023 07:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1388 | AZUERO
997098 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin fluido | 20/11/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | AZUERO
997299 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible de ramal | 22/11/2023 05:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
997314 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 22/11/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 714 | AZUERO
997265 | CIRCUITO 34-24 | Fuerte lluvias ase q se dispare el f | 21/11/2023 18:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 807 | AZUERO
997088 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido | 20/11/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
994511 | CIRCUITO 34-24 | Aislador quemado después del F 03688 | 01/11/2023 07:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 521 | AZUERO
996083 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido | 13/11/2023 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1044 | AZUERO
997369 | CIRCUITO 19-3 | Falta de fluido | 15/11/2023 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1352 | PANAMA OESTE
997238 | CT301-1T-2122 MEMBRILLAL | sector sin luz | 21/11/2023 19:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
996432 | CIRCUITO 17-17 | sector sin fluido | 15/11/2023 15:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1233 | PANAMA OESTE
997263 | CIRCUITO 17-17 | Asociada al descargo 95989 | 22/11/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
997189 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró f abierto causa tormenta rayo | 21/11/2023 10:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
995349 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 07/11/2023 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 371 | PANAMA OESTE
997209 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector abre fusible monofásico f18172 | 21/11/2023 13:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
997362 | CIRCUITO 15-17 | Se restableció suministro | 22/11/2023 20:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
997376 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofásico quemado | 22/11/2023 15:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | CENTRAL
997363 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de una derinacio monofásico quemado por tormenta | 22/11/2023 18:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | CENTRAL
997283 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible ramal monofásico. | 22/11/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
996168 | CIRCUITO 34-33 | Sectors sin fluido | 14/11/2023 02:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
997071 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal y transformador. | 20/11/2023 11:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
997171 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 21/11/2023 07:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
997182 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de transformardor | 21/11/2023 11:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
996138 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin fluido | 13/11/2023 20:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
996160 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación polvo abre fusible d carga de la conversion. | 14/11/2023 00:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1784 | CENTRAL
995481 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido | 08/11/2023 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 886 | CENTRAL
997355 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de transformardor abierto | 22/11/2023 17:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
997304 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina | 22/11/2023 12:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
996975 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido | 19/11/2023 15:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | CENTRAL
997272 | CIRCUITO 34-40 | Asociada al descargo 93617 | 22/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
996133 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido | 13/11/2023 19:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1015 | CENTRAL
995190 | CIRCUITO 34-36 | Fuertes vientos provocaron caída de palma sobre línea primaria bifasica y BT | 06/11/2023 23:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | CENTRAL
994582 | CIRCUITO 13-31 | sECTOR SIN FLUIDO | 01/11/2023 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | CENTRAL
996995 | CIRCUITO 13-32 | sector sin luz | 19/11/2023 19:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1113 | CENTRAL
997274 | CIRCUITO 13-32 | Cliente informa q recojio la ardilla y la boto | 22/11/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 60 | CENTRAL
997297 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz | 22/11/2023 07:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
994598 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido | 02/11/2023 04:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | CENTRAL
995209 | CIRCUITO 13-41 | F6338 desactivado por tormenta rayó | 07/11/2023 03:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | CENTRAL
997293 | CIRCUITO 34-12 | Tercero camión desconocido toca fibra moviendo secundario abierto y abriendo tx | 22/11/2023 03:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | CENTRAL
997260 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 22/11/2023 03:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | CENTRAL
997261 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 21/11/2023 23:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | CENTRAL
997341 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró F ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 22/11/2023 14:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
997278 | CIRCUITO 13-22 | Animal pájaro quemó fusible de ramal trifásico | 22/11/2023 06:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
997132 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin fluido | 20/11/2023 08:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1909 | CENTRAL
995479 | CIRCUITO 34-18 | Sector sin fluio | 08/11/2023 16:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 816 | CENTRAL
997364 | CIRCUITO 34-18 | Se serro tx 00:30 | 22/11/2023 21:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | CENTRAL
997384 | CIRCUITO 34-32 | Se encuentra fusible abierto | 23/11/2023 04:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
995794 | CIRCUITO 34-13 | Tormenta rayo abre fusible | 11/11/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
995754 | CIRCUITO 34-13 | Sector sin Fluido | 11/11/2023 05:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
997340 | CIRCUITO MM | Todo bien por parte de la empresa. | 22/11/2023 15:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 151 | PANAMA METRO
997346 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta en el area | 22/11/2023 17:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
994759 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo derritió fusibles rama fuerte lluvia en hora de la noche | 03/11/2023 07:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
996426 | CIRCUITO 34-7A | sector sin fluido | 15/11/2023 14:51:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 907 | PANAMA OESTE
995156 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC13710 La Mesa | 06/11/2023 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1144 | PANAMA OESTE
996464 | CIRCUITO EHI01 | Disparo del ITC 14051 El Higo , | 15/11/2023 15:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
996985 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 19/11/2023 16:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1545 | AZUERO
997137 | CIRCUITO 34-75 | Sectoi sin fluido | 20/11/2023 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 858 | AZUERO
997237 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 21/11/2023 06:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 886 | AZUERO
997019 | CIRCUITO JDA01 | sin luz | 20/11/2023 08:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
997181 | CIRCUITO JDA01 | SECTOR SIN FLUIDO | 21/11/2023 02:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 689 | PANAMA OESTE
996698 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido | 17/11/2023 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
997295 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Rama de arbol podrido cae sobre linea MT, abirendo el F8-72109. | 21/11/2023 21:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 828 | CHIRIQUI
997243 | CIRCUITO 4 ALMIRANTE | sector sin luz | 21/11/2023 21:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
996655 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin fluido | 17/11/2023 03:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 295 | CHIRIQUI
996386 | CIRCUITO 34-1C | Disparo del ITC 2545 La Muralla | 15/11/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
997164 | CIRCUITO 34-8B | Quema fusible de ramal monofásico | 21/11/2023 00:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 671 | PANAMA OESTE
995969 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible trifacico 3008 y 13773 abierto | 12/11/2023 10:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 916 | PANAMA OESTE
997103 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 20/11/2023 18:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1127 | PANAMA OESTE
997028 | CIRCUITO 19-4 | sin luz | 20/11/2023 10:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
996157 | CIRCUITO 13-23 | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 14/11/2023 00:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
997217 | SC01 (CT187-3412) | Tormenta rayo en el sector causa apertura del Tx13904 de 50kva | 21/11/2023 14:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
997018 | SUBESTACION GAMBOA RESORT | Asociada al descargo 93344 | 20/11/2023 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 369 | PANAMA METRO
997235 | CT132-1T-0801 BELLA VISTA | sector sin luz | 21/11/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
997309 | CT94-2T-203 | F10750 abierto fase del monte causa animal ave | 22/11/2023 12:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 45 | PANAMA METRO
997074 | CTX1128-1T-3003 DEL RIO BUR C | Se encontró animal ardilla en contacto con línea primaria, abriendo f monofásico | 20/11/2023 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 379 | PANAMA OESTE
995457 | CTX197-1T-JDA01 LAS VILLAS | Se encontró f4644 abierto | 08/11/2023 20:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
997240 | SC01 (CTX37-2042) | sector sin luz | 21/11/2023 19:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | AZUERO
997163 | SC01 (CTX79-4150) | Cortocircuito dentro de la instalación del cliente quemó fusible del transf. | 20/11/2023 14:05:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 1208 | CHIRIQUI
997285 | SC01 (CTX95-482) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96003 | 22/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 209 | PANAMA METRO