## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
997597 | CT319-1T-2833 LOS ALGARROBOS | Tormenta rayo abre fusible de transformardor 2383_10kva | 25/11/2023 06:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO
997793 | SC01 (CT60-46C1) | sector sin luz | 26/11/2023 16:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
997771 | CTX582-1T-1801 OER VIA PALMA | Lluvia en el sector | 26/11/2023 10:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
997452 | SC01 (CT27-4202) | Tormenta | 23/11/2023 12:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 490 | CHIRIQUI
997440 | SC01 (CTX40-8348) | Torment rayo present con la lluvia quema elemento de TX se cierra | 23/11/2023 13:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
997576 | CTX67-1T-1724 EL CORTEZO | Se encuentra fusible derivada abiertox tormenta rayo en área. | 24/11/2023 17:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | AZUERO
997627 | CTX22-1T-1129 LA VALDEZA | Fuerte viento lanza rama sobre linea | 24/11/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 966 | AZUERO
997413 | CTX3117-1T-3117 JULIO RODRIGUE | sector sin luz | 23/11/2023 06:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
997729 | CTX404-1T-2833 GUAYACANES | Animal changame abrió fusible de transformardor y de ramal monofásico | 26/11/2023 08:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
997768 | CTX125-1T-ISC01 IBAST F IMETO | sector sin luz | 26/11/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
997385 | SC01 (CT46-2232) | CT46-1T-2232Se encontró trafo abierto matricula 45304 25 kua abierto | 18/11/2023 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
997532 | SC01 (CTX15-2312) | Contaminación polvo provoca apertura de fusible de transformador | 24/11/2023 11:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
997517 | CTX370-1T-5041 BAITAR CP50MDSA | Mandar hacer poda al sector | 24/11/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
997776 | CTX448-1T-5041 ALTCERC FTETORT | sector sin luz | 26/11/2023 05:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 584 | CHIRIQUI
997637 | SC01 (CT55-2536) | Lanso árbol rama sobre línea del secundario abierto sacando fusible d trafo | 25/11/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
997605 | SC01 (CTX809-3217) | Animal ave y su contacto el fusible del transformador | 25/11/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
997722 | CT107-1T-4403 ALMO CL PPAL DS | sector sin luz | 26/11/2023 06:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
997647 | SC01 (CT4-7B16) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96004 | 25/11/2023 13:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 185 | PANAMA METRO
997590 | CTX491-1T-2833 LA PEÑA | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 25/11/2023 00:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
997747 | CTX163-1T-3411 | Se encontró F monofasico abierto | 26/11/2023 08:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
997195 | CTX356-1T-1475 REGION DE SALUD | Ramal trifacico avierto | 21/11/2023 10:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
996999 | SC01 (CTX4752-3411) | Sector sin luz | 19/11/2023 23:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
997719 | CTX118-1T-2833 SERAFINA DE ROD | Contaminación abre fusible de ramal trifásico | 26/11/2023 07:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
997526 | SC01 (CTX3269-489) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96047 | 24/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 407 | PANAMA METRO
997514 | SC01 (CTX50-2122) | sector sin luz | 24/11/2023 07:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
997596 | SC01 (CTX1078-3313) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95686 | 25/11/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
997298 | SUBESTACION MIRAFLORES | Disparo Barra C S/E Miraflores. | 22/11/2023 09:39:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 44 | PANAMA METRO
997423 | CIRCUITO 6-54 | Ave proboko corto en línea primaria tirandola al piso | 23/11/2023 11:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 197 | PANAMA METRO
997693 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre F 9612 y el TX smc de 25kva | 25/11/2023 22:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
997704 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Tormenta rayo abre F 7815 | 26/11/2023 03:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 55 | CHIRIQUI
997474 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo abre F 8368 | 24/11/2023 01:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
997718 | CIRCUITO 34-9 | sector sin luz | 26/11/2023 07:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
997680 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta habré fusible de ramal Bifásico F 8445 | 25/11/2023 19:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
997694 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 94667 | 26/11/2023 01:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
997598 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 95375 | 25/11/2023 08:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 301 | CHIRIQUI
996805 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del cto 34-50 s/e Chiriqui | 18/11/2023 11:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
997291 | CIRCUITO 34-50 | DISPARO DEL ITC 8552 TOLÉ | 22/11/2023 10:58:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 161 | CHIRIQUI
997720 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 26/11/2023 05:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
997556 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 24/11/2023 14:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
997683 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede A Revisar Línea MT | 25/11/2023 19:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
997796 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el f9327 se procede a revisar el sector | 26/11/2023 07:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 821 | CHIRIQUI
997406 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 8573 Banapiña | 23/11/2023 10:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 146 | CHIRIQUI
996606 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del CTO 34-41 S/E Progreso | 16/11/2023 23:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
997559 | CIRCUITO 34-47 | Al Llegar AL Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede A Revisar Línea MT | 24/11/2023 19:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
997437 | CIRCUITO 46-4 | Tormenta rayo en el área | 23/11/2023 09:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 450 | CHIRIQUI
997473 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró en campo el F8182 abierto por tormenta rayo | 24/11/2023 01:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
997530 | CIRCUITO 45-2 | Tormenta Rayo quemó fusible de ramal | 24/11/2023 11:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
997284 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo abre F8209 trifasico | 22/11/2023 09:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
997425 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Sin Luz | 23/11/2023 12:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
997469 | CIRCUITO 44-2 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8313 monofasico, se revisa | 23/11/2023 19:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 390 | CHIRIQUI
997689 | CIRCUITO 34-29 | Tormenta Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 25/11/2023 22:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
997548 | CIRCUITO 34-29 | Disparo 34-29 La Arena | 24/11/2023 17:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
996822 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz aviso 4179971 ENRIQUE MELO | 18/11/2023 11:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
997575 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 07/11/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
997731 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F 14573 abierto x animal ardilla | 26/11/2023 07:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
997273 | CTO 1 MONAGRILLO | Asociada al descargo 96043 | 22/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
997496 | CTO 1 PESE | Ramal bifásico avierto | 24/11/2023 02:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
996786 | CTO 1 LAS TABLAS | Asociada al descargo 95849 | 18/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
997327 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz aviso 4183530 | 21/11/2023 23:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 985 | AZUERO
997832 | CTO-2 LAS TABLAS | F15306 abierto por fuertes Vientos | 27/11/2023 04:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
997579 | CTO 1 LOS POZOS | sin luz | 13/11/2023 12:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
997640 | CTO 1 LOS POZOS | Fuerte viento lanza rama sobre línea secundario abierto | 25/11/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
997688 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre fusible monofasico | 25/11/2023 07:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 953 | AZUERO
997421 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra animal zorra entre el poste y aislador | 23/11/2023 07:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
997659 | CTO 1 LOS POZOS | Fuerte vientos lanza rama sobre secundario abierto | 25/11/2023 07:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | AZUERO
997206 | CTO 1 LOS POZOS | sin luz | 21/11/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
997465 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 23/11/2023 09:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 841 | AZUERO
997386 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 23/11/2023 05:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | AZUERO
997286 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4183318 pedro pinto | 21/11/2023 17:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1031 | AZUERO
997652 | CIRCUITO 34-24 | PEDRO PINTO / FALTA DE FLUIDO. | 25/11/2023 04:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 603 | AZUERO
997681 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Por lluvias y vientos se dispara tx prueba positiva | 25/11/2023 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
997690 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 25/11/2023 22:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
997292 | CIRCUITO 19-3 | Se encontró fusible monofásico abierto | 22/11/2023 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
997339 | CIRCUITO 16-11 | SIN LUZ | 22/11/2023 15:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 620 | PANAMA OESTE
996585 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta abre F trifásico fase centro | 15/11/2023 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1610 | PANAMA OESTE
997438 | CIRCUITO 16-13 | sector sin luz | 23/11/2023 13:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
997583 | CIRCUITO 17-18 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 24/11/2023 23:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
997770 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió F monofásico dejando el sector afectado | 26/11/2023 07:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 306 | PANAMA OESTE
996989 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos ramas a distancia insuficiente falta de poda | 19/11/2023 22:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
994895 | CIRCUITO 17-11 | Sector sin flido | 04/11/2023 09:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
997458 | CIRCUITO 17-11 | Disparo del ITC3135 Entrada de Villa Carmen | 23/11/2023 22:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
997289 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 96018 | 22/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 282 | PANAMA OESTE
997648 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió cortador del tx de 10 kva S/M CONVENCIONAL | 25/11/2023 10:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
997477 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F13616 ramal monofásico | 01/11/2023 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 645 | PANAMA OESTE
997786 | CIRCUITO 15-17 | Sin Luz | 26/11/2023 14:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
997824 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvos abre fusible de derivación trifásico.fase del centro y call | 27/11/2023 04:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
995590 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del circuito 34-21 de SE San Antonio | 09/11/2023 18:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | CENTRAL
997705 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 26/11/2023 00:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
997472 | CIRCUITO 34-33 | JARIEL CAMARENA / FALTA DE FLUIDO. | 23/11/2023 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | CENTRAL
997446 | CIRCUITO 34-33 | Se reviso y se procederá a realizar prueba | 23/11/2023 14:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
997387 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan rama sobre la línea primaria abriendo fusible de ramal | 23/11/2023 05:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
997210 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 21/11/2023 11:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | CENTRAL
997687 | CIRCUITO 34-20 | Disparo circuito 34-20 Sub Estación San Antonio | 25/11/2023 23:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | CENTRAL
996712 | CIRCUITO 34-20 | Disparo CTO 34-20 san antonio. | 17/11/2023 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
997589 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 25/11/2023 03:14:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
997562 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 24/11/2023 20:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
997649 | CIRCUITO 34-30C | Animal gallote abrió fusible de ramal trifásico fase B | 25/11/2023 12:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
996779 | CIRCUITO 34-30C | Disparo del CTO 34-30C S/E Santiago | 18/11/2023 07:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | CENTRAL
997417 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz | 23/11/2023 09:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
997457 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 23/11/2023 19:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | CENTRAL
997657 | CIRCUITO 34-22 | Animal Gallote abre fusible de ramal trifásico Face de monte | 25/11/2023 13:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
996838 | CIRCUITO 34-22 | sector sin luz aviso 4180097 marlo abrego | 18/11/2023 13:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
997756 | CIRCUITO 34-40 | Abierto F monofásico | 26/11/2023 07:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
996609 | CIRCUITO 34-40 | disparo del ITC8682 Sardina | 17/11/2023 00:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | CENTRAL
997552 | CIRCUITO 34-36 | Sin Luz | 24/11/2023 17:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | CENTRAL
997628 | CIRCUITO 34-36 | Se utilizo la brigad d tension para reparar puente suelto lado del medio | 25/11/2023 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
997536 | CIRCUITO 34-36 | Tormenta rayo quemo fusible ramal trifasico del monte | 24/11/2023 12:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | CENTRAL
997455 | CIRCUITO 34-36 | IRVING CHANIS / FALTA DE FLUIDO. | 23/11/2023 14:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1319 | CENTRAL
997520 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 95694 | 24/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
997789 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico | 26/11/2023 17:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
997767 | CIRCUITO 13-42 | F17418 desactivado por tormenta rayo | 26/11/2023 08:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
996587 | CIRCUITO 4-01 | Aviso 4177449 | 16/11/2023 19:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1607 | CENTRAL
997395 | CIRCUITO 4-11 | Asociada al descargo 94783 | 23/11/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | CENTRAL
997225 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 21/11/2023 14:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 614 | CENTRAL
997591 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 25/11/2023 03:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
997810 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 26/11/2023 21:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
997695 | CIRCUITO 13-22 | Abrí F de Ramal monofásico | 25/11/2023 22:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
997675 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 25/11/2023 15:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
997550 | CIRCUITO 34-17 | Fusible abierto por tormenta rayo | 24/11/2023 13:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
997316 | CIRCUITO 34-17 | sector sin luz aviso 4183451 | 21/11/2023 20:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1011 | CENTRAL
996723 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4178672 se encuentra F15315 abierto por tormenta rayo | 17/11/2023 07:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 589 | CENTRAL
997427 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso 4184937 se encuentra pararrayo quemado por tormenta rayo | 23/11/2023 11:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
997651 | CIRCUITO 13-11 | Tormenta rayo quemo fusible ramal trifasico fase del medio | 25/11/2023 09:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
997757 | CIRCUITO 34-18 | Sector sin luz | 26/11/2023 03:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 477 | CENTRAL
997373 | CIRCUITO 9002 | MAXIMO TAMURA / FALTA DE FLUIDO. | 23/11/2023 02:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 49 | CENTRAL
997109 | CIRCUITO 22F4 | Disparo CTO 22F4 Rodman 22 | 20/11/2023 21:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 431 | PANAMA OESTE
997424 | CIRCUITO MJ | CTO MJ ACP repara punto caliente en S/E Miraflores. | 23/11/2023 14:19:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 176 | PANAMA METRO
997279 | CIRCUITO 35KW | Asociada al descargo 95378 | 22/11/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
997082 | CIRCUITO MT | Disparo del int 5LA42 KW hacia Tucan Rodman 22, simultaneo con MT y MR. | 20/11/2023 15:14:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 18 | PANAMA METRO
997467 | CIRCUITO CEB-10 | Disparo del cto CEB 10 | 24/11/2023 00:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 727 | PANAMA METRO
997432 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta desactiva autoprotejido de trafo | 23/11/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 500 | CENTRAL
996742 | CIRCUITO 34-7B | Disparo ITC 15183 Entrada a Playas Blancas | 17/11/2023 20:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
997727 | CIRCUITO 34-7A | f00285 | 26/11/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 144 | PANAMA OESTE
997684 | CIRCUITO 34-75 | ALBERT MONTENEGRO / FALTA DE FLUIDO. | 25/11/2023 19:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1190 | AZUERO
997479 | CIRCUITO 34-75 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 24/11/2023 04:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
997533 | CIRCUITO 34-1A | Tormenta rayo abre f 4601 | 24/11/2023 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
997558 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre una fase de fusibles 14127 | 24/11/2023 18:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 92 | PANAMA OESTE
997326 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró f trifásico abierto fase del monte | 22/11/2023 09:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 413 | PANAMA OESTE
997456 | CIRCUITO JDA02 | sector sin luz | 23/11/2023 18:10:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 445 | PANAMA OESTE
997658 | CIRCUITO 43-4 | Disparo ITC 20040 Cerro Punta | 25/11/2023 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
997702 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | ELMER ORTIZ / FALTA DE FLUIDO. | 25/11/2023 23:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
997443 | CIRCUITO 052-1 | Causa árbol ramas cae sobre retenida aérea reventando el poste de madera | 23/11/2023 13:55:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
997257 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 21/11/2023 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1132 | PANAMA OESTE
997608 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta rayo abre el fusible vifacico afectando a los moradores del sector | 25/11/2023 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 77 | PANAMA OESTE
997434 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 23/11/2023 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 492 | PANAMA OESTE
997230 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz, asociado al aviso 4183403 | 21/11/2023 19:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 144 | PANAMA OESTE
997539 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 24/11/2023 13:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
997519 | CIRCUITO 16-21 | Animal ave abre F monofásico de 65 T | 24/11/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
996939 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | sector sin luz asociado al aviso 4180687 | 19/11/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
997522 | CT25-1T-215 SFC AV4C ED MARR | Animalmardilla quemon f-357 trifacika face del centro | 24/11/2023 07:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 250 | PANAMA METRO
997792 | SC01 (CTX1075-BUR2) | Tormenta rayo abre el tramformador tx0008387(25) | 26/11/2023 15:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
997222 | CTX157-1T-2812 EL UVITO | Camión desconocido engancha cable de fibras desactivado Magne de TX | 21/11/2023 12:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | AZUERO
997665 | SC01 (CT13-34MS) | Lluvia | 25/11/2023 16:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 66 | PANAMA METRO
997797 | CTX3-1T-1101 | Fuertes vientos provocan q secundario avierto se choque provoca apertura del tx | 26/11/2023 14:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | AZUERO
997323 | SC01 (CTX6-1901) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96014 | 22/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
997663 | SC01 (CT64-3002) | FALTA DE FLUIDO. | 16/11/2023 01:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 709 | PANAMA OESTE
997194 | CTX291-1T-0802 OER PALMIRA#3 | Programar poda f ramal monofasico ramas próximo a la LP | 21/11/2023 10:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
997478 | SC01 (CTX633-5708B) | Ilegales en el sector abren tranformador | 23/11/2023 19:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 605 | PANAMA OESTE
997717 | CTX316-1T-1801 QDA. EL CIPRIAN | Ramal monofacico abierto por tormenta rayo | 26/11/2023 03:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
997564 | CTX385-1T-4945 ELSA DELGADO | Animal zarigüeya quemó fusible de ramal | 24/11/2023 19:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
997578 | CTX134-1T-2918 QUEB. STA CATAL | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 24/11/2023 14:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 740 | AZUERO
997498 | CTX800-3T-4150 ZHIHUI WU | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico fase del medio | 24/11/2023 03:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
997199 | CTX347-1T-1724 EL CORTEZO | Fusible ramal quemado por Tormenta rayo | 21/11/2023 07:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | AZUERO
997202 | CT235-1T-0802 BAYANO | F monofasico abto se verifica se pregunta indican que un rayo cae cerca | 21/11/2023 06:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 565 | AZUERO
997617 | CT224-1T-1724 LINEA CARNERO | Ramal monofasico FU35-1724 abierto x tormenta rayo | 25/11/2023 06:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
997773 | CTPX5-2T-4945AGUACATES PANAMÁ | sector sin luz | 26/11/2023 12:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
997218 | CTX640-1T-0802 VICTOR QUINTERO | Ramal monofasico F 16149 abierto x animal ardilla | 21/11/2023 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 702 | AZUERO
997721 | CT48-1T-CGR01 FIS MIRAMAR | sector sin luz | 26/11/2023 04:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
997632 | CTX601-1T-5041 HACIEDA BARBARA | sector sin luz | 25/11/2023 08:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
997710 | CTX652-1T-0802 V. COCO DEL MAR | F 15669 abierto por tormenta rayo lluvia en el cextor | 26/11/2023 04:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
997585 | CTX611-1T-2041 OER SANTA RITA | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 24/11/2023 22:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | AZUERO
997762 | CTX4755-1T-5041 RODOLFO VILLAR | sector sin luz | 25/11/2023 16:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1231 | CHIRIQUI
997612 | SC01 (CTX86-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96021 | 25/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 19 | PANAMA OESTE
997534 | SC01 (CTX10-7001) | Tx Abierto por la tormenta | 24/11/2023 09:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI