## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
997842 | CTO 1 CHITRE | Fuertes vientos lanza rama sobre línea secundario abierto provocando corto | 27/11/2023 07:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
997844 | CIRCUITO 46-2 | Sector sin luz | 27/11/2023 08:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
997841 | CIRCUITO 34-19 | Sector sin luz | 27/11/2023 04:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI