## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
997865 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido | 27/11/2023 12:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 56 | CENTRAL
997864 | SC01 (CTX54-2122) | Tx 2044 descativado por tormenta | 27/11/2023 09:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
997870 | SC01 (CT14-2801) | Contaminación abre fusible de transformardor | 27/11/2023 13:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
997852 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F03630 | 27/11/2023 09:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO