## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
997712 | CIRCUITO 34-7B | Falta de fluido | 26/11/2023 05:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
997799 | CIRCUITO 34-7A | Fuertes vientos hace q línea Rose la línea abriendo.el. f 13567 monofásico | 26/11/2023 18:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 208 | PANAMA OESTE
997822 | CIRCUITO EHI01 | apertura del itc14051 por colision vehicular | 27/11/2023 04:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
997901 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto | 27/11/2023 13:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 452 | PANAMA OESTE
997889 | SC01 (CT123-3224) | A tercero residente cortando árbol cae sobre secundario abierto tx 17397 | 27/11/2023 16:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
997905 | SC01 (CTX210-3117) | Fuertes vientos laza rama de pino y chocan el secundario abriendo el tx de37.5 | 27/11/2023 16:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
997961 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo quema fusible ramal monofásico | 28/11/2023 08:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
998054 | CIRCUITO 34-1C | f00743 | 29/11/2023 04:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
997843 | CIRCUITO MJ | Falta de fluido | 27/11/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 476 | PANAMA METRO
997859 | CIRCUITO 6-60 | 4188292 Hopsan Ortega cug 0223 | 27/11/2023 12:53:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 123 | PANAMA METRO
997866 | CIRCUITO 6-55 | Disparo del 6-55 marañon | 27/11/2023 13:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 451 | PANAMA METRO