## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
998086 | CIRCUITO 4-31 | Fusible abierto fase centro y calle se reemplzo | 29/11/2023 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 143 | PANAMA METRO
995003 | CIRCUITO B-21 | Falta de fluido | 05/11/2023 09:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
997227 | CIRCUITO 34-1 | Asociada al descargo 95988 | 21/11/2023 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 8429 | PANAMA OESTE
997508 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F monofásico dejando el sector afectado | 23/11/2023 14:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1114 | PANAMA OESTE
996792 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del ITC2306 Rio Congo, | 18/11/2023 09:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 288 | PANAMA OESTE
996840 | SC01 (CTX357-3003) | Magne del TX disparado | 18/11/2023 13:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 310 | PANAMA OESTE
997226 | SC01 (CTX6-3505) | Animal ave abre fusible de tx 10186 | 21/11/2023 17:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE