## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
998498 | CT73-1T-3117 CHA ENT CERR FI | Sin fluido eléctrico | 02/12/2023 15:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
998523 | CT162-1T-EHI01 UVASTRANSFTEESC | Necesita una poda programada ramas a distancia insuficiente | 02/12/2023 13:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
998574 | CT370-1T-2833 LASHUACASRJESUS | Animal zorra abre fusible de tranformador sin matricula de 10kvs | 03/12/2023 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
998210 | SC01 (CTX35-4945) | sector sin luz | 30/11/2023 04:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 295 | CHIRIQUI
998464 | SC01 (CTX397-1724) | Gallote provoco quemara tubo y fusible de trafo | 01/12/2023 16:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1164 | AZUERO
998524 | SC01 (CTX641-4151) | Tormenta habré fusible del TX 2781/25kva | 02/12/2023 19:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
998237 | SC01 (CTX148-1801) | Lluvia en el sector | 29/11/2023 18:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1138 | AZUERO
998276 | SC01 (CT25-46C7) | sector sin luz | 30/11/2023 17:29:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
998555 | CT219-1T-037A HACIA LOS POZOS | Necesita una poda programada . Ramas a distancia insuficientes | 03/12/2023 02:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
997871 | CTX27-1T-5042 MAJAGUAL | Abierto f monofasico por tormenta rayo | 27/11/2023 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
998077 | SC01 (CT169-4815B) | Conexión aérea floja,bajante | 28/11/2023 23:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 633 | CHIRIQUI
998606 | SC01 (CT85-4947) | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea BT | 03/12/2023 12:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
998525 | SC01 (CT113-5041) | Se encuentra tx sin matricula abierto y línea secundaria rota por fuertes vietos | 02/12/2023 15:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 423 | CHIRIQUI
997967 | SC01 (CT56-5042) | Sector sin luz | 27/11/2023 18:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1019 | CHIRIQUI
998405 | SC01 (CT2-5101) | sector sin luz | 01/12/2023 19:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
998252 | SC01 (CT29-6501) | sector sin luz | 30/11/2023 01:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 873 | CHIRIQUI
997980 | SC01 (CTX43-8349) | Sector sin luz | 28/11/2023 10:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
998286 | CTX423-1T-3405 OER LAS NEGRITA | Tormenta rayo abrió F monofásico | 30/11/2023 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 868 | PANAMA OESTE
998608 | SC01 (CTX1028-8349) | Morador dl área realizand poda lanza árbol a S/A chocand línea entre si s cierra | 03/12/2023 13:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
998371 | SC01 (CTX1929-4815) | sector sin luz | 01/12/2023 11:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
997925 | SC01 (CT67-8348) | Fuertes vientos choca línea S/A desactivando TX autoprotegido s cierra | 27/11/2023 19:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
998376 | SC01 (CTX128-8349) | sector sin luz | 01/12/2023 13:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
998139 | SC01 (CT70-8349) | Se encuentra secundario abierto las 2 fases pegada en cortocircuito. Se despeja. | 29/11/2023 12:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1688 | CHIRIQUI
998184 | SC01 (CTX73-8349) | Tormenta rayo presente en el sector quema elemento de TX se cierra | 29/11/2023 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1757 | CHIRIQUI
998488 | SC01 (CTX3-1101) | Fuertes viento ase choquen Rama con linea secundaria | 02/12/2023 13:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
998566 | CTX130-1T-2121 EL ENCANTO | Abierto F monofásico | 03/12/2023 06:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
998028 | CTX1312-1T-4150 CERRO IGLESIA | sector sin luz | 28/11/2023 19:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
998192 | CTX63-1T-9856 | Fuertes vientos rozan ramas con línea de MT a programa poda s cierra | 29/11/2023 12:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1045 | CHIRIQUI
997881 | CTX300-1T-4947 JOSE PITTY | Se encuentra abierto el F 9309 se procede a revisar el sector | 27/11/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
998297 | CTX60-1T-3118 FINCA PROGRESO | Tormenta rayo abrió F monofásico dejando el sector afectado | 30/11/2023 23:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
998389 | SC01 (CTX23-1723) | Sector sin luz | 01/12/2023 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
998104 | SC01 (CT122-1723) | Se encontró trafo abierto matricula 401202 25 kua abierto maner | 29/11/2023 07:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | AZUERO
998503 | CTX24-1T-037A PRISCILA FIGUERO | Fuertes vientos hace q rama rosa la linea abriendo el F | 02/12/2023 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 95 | PANAMA OESTE
998204 | SC01 (CT324-2122) | Se encontró Fusible de tranformador abierto por animal comadreja | 30/11/2023 06:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
997868 | CT3-1T-4150 LAB REG SALUD CH | Animal gallote habré fusible de ramal y el fusible del TX | 27/11/2023 11:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
998044 | CT43-1T-4202 BCO LMN A/PTER | sector sin luz | 28/11/2023 20:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
997886 | CT43-1T-4202 BCO LMN A/PTER | Tormenta en el área | 27/11/2023 11:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 437 | CHIRIQUI
998385 | SC01 (CTX528-2422) | Fusible de ramal Monofásico quemado por tormenta rayo | 01/12/2023 12:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
998436 | CT118-1T-4016 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal Monofásico se cierra | 01/12/2023 19:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 688 | CHIRIQUI
998475 | SC01 (CT210-2540) | Tormenta rayó quemo fusible de TR. | 02/12/2023 06:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | AZUERO
998148 | SC01 (CT271-2540) | Fuertes vientos lanzan ramas sobre secundario abierto | 29/11/2023 17:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
997958 | SC01 (CTX452-34168) | Quemada pletina X3 del TX. | 28/11/2023 08:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
998217 | CTX603-1T-5041 CA A.SANTA | sector sin luz | 30/11/2023 09:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 29 | CHIRIQUI
998220 | SC01 (CT134-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 94995 | 30/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
998249 | CTP45-3T-4204 BVS/EBVAIGLSANAN | sector sin luz | 30/11/2023 10:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
998368 | CTX104-1T-6902 CPVPCGFTECENCSA | sector sin luz | 01/12/2023 12:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
998402 | SC01 (CT49-2918) | Se encontró autoprotejido del transformador abierto | 01/12/2023 18:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
998635 | SC01 (CTX211-BUR2) | Causan que línea secundaria choquen entre sí. | 03/12/2023 15:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
998457 | SC01 (CT133-037A) | Árbol rama cae sobre secundario abierto abriendo tx sin sin matrícula | 02/12/2023 08:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
998140 | CTX44-1T-4203 SANGRILLO | Tormenta en el área | 29/11/2023 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
998047 | CTX168-3T-46C4 LEREZ S.A. | sector sin luz | 28/11/2023 20:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 461 | CHIRIQUI
997849 | CTX534-1T-3117 OER LOS LLANITO | Fuertes vientos quemaron fusible principal intermedio necesita poda programada | 27/11/2023 06:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
998483 | SC01 (CTX4347-2421) | Cliente informa que fue una zorrita no se encontró en el lugar | 02/12/2023 09:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
998152 | SC01 (CTX3356-8349) | Tormenta rayo abre fusible de transformador convencíonal. | 29/11/2023 13:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1692 | CHIRIQUI
998561 | CTX507-1T-3217 LAS LAJAS S.A. | Animal zorra mocangue abre el fusible | 03/12/2023 04:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
998484 | SC01 (CTP1-6901) | Tormenta rayo quemo fusible de ramal. | 02/12/2023 13:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
998477 | SC01 (CTX1012-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96112 | 02/12/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
998613 | CIRCUITO 2-16 | Sector sin luz | 03/12/2023 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 108 | PANAMA METRO
998311 | CIRCUITO 4-29 | asociado al descargo 95646 | 29/11/2023 03:10:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 144 | PANAMA METRO
998255 | CIRCUITO 2-03 | Sector sin luz | 30/11/2023 14:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 295 | PANAMA METRO
995299 | CIRCUITO 2-03 | F: sin matrícula monofasico | 07/11/2023 15:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 317 | PANAMA METRO
996170 | CIRCUITO 2-21 | Disparo CTO 2-21 S/E San Fco. | 14/11/2023 05:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 54 | PANAMA METRO
998548 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 96229 | 03/12/2023 05:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 367 | CHIRIQUI
998247 | CIRCUITO 34-48 | sector sin luz | 30/11/2023 15:39:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
998542 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásico se cierra | 02/12/2023 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
997928 | CIRCUITO 34-51 | Sector sin fluido | 27/11/2023 23:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
997900 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin fluido | 27/11/2023 20:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
997947 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 27/11/2023 22:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1136 | CHIRIQUI
998353 | CIRCUITO 34-15 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 01/12/2023 11:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
998630 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra abierto el F 8424 se procede a revisar el sector | 03/12/2023 16:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
998097 | CIRCUITO 34-16 | Los viento provoca que ramas próximas rosen LMT habriendo el F ramal | 29/11/2023 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
997957 | CIRCUITO 34-16 | Disparo 34-16 S/E Valbuena | 28/11/2023 10:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 24 | CHIRIQUI
998554 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo presente en el sector quema F monofásico se cierra | 03/12/2023 04:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
998282 | CIRCUITO 34-16 | Disparo 34-16 Valbuena. | 30/11/2023 22:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 50 | CHIRIQUI
998427 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo en el lugar quemó fusible de ramal monofasico F17092 | 02/12/2023 00:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
998116 | CIRCUITO 34-50 | Gallote hizo contacto con la línea primaria quemando 2 fusibles de ramal trif. | 29/11/2023 07:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 413 | CHIRIQUI
998320 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo f de ramal monofasico | 01/12/2023 04:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
997879 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del CTO 34-50 S/E Chiriqui | 27/11/2023 16:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
998533 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo en el área quemo fusible de ramal monofasico F17092 | 02/12/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
998071 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró 2 fase del Fu22-5042 y 2 del F02704 avierto por fuerte Vientos | 28/11/2023 21:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 676 | CHIRIQUI
997814 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por tormenta rayo en el area | 27/11/2023 00:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
998309 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en la madrugada | 01/12/2023 05:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
998231 | CIRCUITO 34-41 | F abierto por la tormenta raya | 30/11/2023 05:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 401 | CHIRIQUI
998497 | CIRCUITO 34-41 | Camión desconocido engancha línea secundaria quemando fusible de tx | 01/12/2023 11:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1789 | CHIRIQUI
998124 | CIRCUITO 34-41 | Aviso 4190662 | 29/11/2023 04:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1891 | CHIRIQUI
998103 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta Rayo quemó fusible de ramal | 29/11/2023 08:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
998349 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el F9869 abierto se procede a revisar | 01/12/2023 09:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
997923 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F monofasico | 27/11/2023 17:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
998592 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria quema fusible | 03/12/2023 10:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
998007 | CIRCUITO 34-45 | Disparo del ITC 8555 Monstrenco | 28/11/2023 20:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
998719 | CIRCUITO 34-46 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 04/12/2023 08:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
998411 | CIRCUITO 34-46 | Fuertes vientos rozan rama con línea de MT se programa poda s cierra | 01/12/2023 14:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 604 | CHIRIQUI
998049 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró en campo 2 fase del Fu3-4204 avierto por fuertes vientos | 28/11/2023 20:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
998346 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Con los fuertes vientos neutral y fase del s.abierto. entran en contacto entre s | 01/12/2023 06:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
998601 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Al llegar se encontró el f99 59 abierto por fuerte viento lanzan ramas sobre la | 03/12/2023 09:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
998202 | CIRCUITO 44-2 | Asociada al descargo 96032 | 30/11/2023 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 343 | CHIRIQUI
997860 | CTO 2 CHITRE | VICTOR SMITH / FALTA DE FLUIDO. | 27/11/2023 11:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 736 | AZUERO
998279 | CTO 4 CHITRE | Contaminación abre F de tx 401701 50kva | 30/11/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
997758 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 26/11/2023 08:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1020 | AZUERO
998041 | CIRCUITO 34-39 | F ramal de 30 A afectado por tormenta rayo AVISO 4190598 | 28/11/2023 23:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
998306 | CIRCUITO 34-39 | ERICK AVILA / FALTA DE FLUIDO. | 30/11/2023 22:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | AZUERO
997940 | CIRCUITO 34-39 | F 01115 abierto por tormenta rayo | 28/11/2023 00:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | AZUERO
998107 | CIRCUITO 34-39 | Zorra abre el F14941 | 29/11/2023 04:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | AZUERO
998125 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre f14888 | 29/11/2023 08:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | AZUERO
998018 | CIRCUITO 34-39 | F monofasico abierto por fuertes vientos se debe programar poda | 28/11/2023 17:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
998162 | CIRCUITO 34-39 | Fusible monofasico abierto | 29/11/2023 15:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | AZUERO
998716 | CTO 1 MONAGRILLO | Gallote abre fusible de trafo | 04/12/2023 09:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
998709 | CTO 1 PESE | Secundario abierto choca i causa la apertura del tx 26863 | 04/12/2023 08:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
998404 | CTO 1 LAS TABLAS | Sin Luz | 01/12/2023 20:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
998363 | CTO-2 LAS TABLAS | F 7409abierta x contaminación polvo | 01/12/2023 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
998487 | CTO-2 LAS TABLAS | F 7409 abierto x contaminación polvo | 02/12/2023 12:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
998123 | CTO-2 LAS TABLAS | CARLOS NAVAS / FALTA DE FLUIDO. | 29/11/2023 11:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
998313 | CTO-2 LAS TABLAS | F 00747 abierto x tormenta rayo | 28/11/2023 23:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
997909 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 27/11/2023 11:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 636 | AZUERO
998158 | CTO 1 LOS POZOS | CUSTODIO RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 29/11/2023 12:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2054 | AZUERO
998322 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 30/11/2023 20:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 735 | AZUERO
998480 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos provocan q ramas rosen la línea | 02/12/2023 07:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | AZUERO
998337 | CTO 1 LOS POZOS | Asociada al descargo 96216 | 01/12/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
998703 | CTO 1 LOS POZOS | Vientos asen que ramas choquen con la linea | 03/12/2023 23:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 712 | AZUERO
997941 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto | 27/11/2023 18:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 755 | AZUERO
998155 | CIRCUITO 34-23 | Fusible de ramal monofásico quemado por fuertes vientos | 29/11/2023 12:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 520 | AZUERO
997989 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8697 Flor del Valle | 28/11/2023 17:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | AZUERO
998586 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación salitre abre f | 03/12/2023 05:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | AZUERO
998087 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas. | 29/11/2023 10:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
997935 | CIRCUITO 34-24 | Fu38-1724 abierto por tormenta rayo | 28/11/2023 01:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
998343 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin Luz | 01/12/2023 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | AZUERO
998352 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos provoca apertura del ITC 0775 | 01/12/2023 10:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
998020 | CIRCUITO 34-24 | se encontró F abierto x tormenta rayo | 28/11/2023 17:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
998232 | CIRCUITO 34-24 | Iguana abre Ramal | 30/11/2023 09:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
998053 | CIRCUITO 34-24 | Fu 76-1724 | 29/11/2023 01:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
998268 | CIRCUITO 34-24 | Por lluvia abre tx se restablese todo normal | 30/11/2023 12:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 460 | AZUERO
998253 | CIRCUITO 34-24 | Programar poda en todo el sector | 29/11/2023 18:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1269 | AZUERO
998245 | CIRCUITO 34-24 | F vientos lanzan rama a la linea quemando F s/n | 30/11/2023 07:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
998423 | CIRCUITO 34-35B | Fuertes vientos lanza rama | 01/12/2023 22:21:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
995102 | CIRCUITO FEEDER 4 | Apertura del circuito 13H4 Quarry Heigts | 06/11/2023 04:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 114 | PANAMA METRO
996608 | CIRCUITO FEEDER 4 | disparo del cto Feeder 4 | 16/11/2023 21:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 2629 | PANAMA METRO
998596 | CIRCUITO 19-2 | conexión de ilegales partenlíneasecundaria provocando falta de fase en el sector | 03/12/2023 08:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 341 | PANAMA OESTE
998223 | CIRCUITO 19-2 | Aviso 4191651 | 29/11/2023 22:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1136 | PANAMA OESTE
997305 | CIRCUITO 34-5 | Se reviso línia primaria y no se encontró causa alguna | 22/11/2023 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
998050 | CIRCUITO 34-5 | Disparo circuito 34-5 Sub Estación El Torno - Capira | 29/11/2023 06:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 868 | PANAMA OESTE
998386 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 01/12/2023 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 448 | PANAMA OESTE
998310 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta Rayo abrió F monofásico dejando el sector afectado | 30/11/2023 06:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1480 | PANAMA OESTE
997968 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo. | 28/11/2023 12:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
997988 | CIRCUITO 34-5 | sin luz | 28/11/2023 14:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
998144 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró F abierto | 29/11/2023 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
998319 | CIRCUITO 16-12 | Rama de árbol sobre línia secundaria abriendo f 13802 | 30/11/2023 13:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1159 | PANAMA OESTE
998137 | CIRCUITO 16-12 | Ilegales conectándose chocan red invertida ocasionando la apertura | 29/11/2023 13:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
997318 | CIRCUITO 17-17 | Se reviso línia primaria y no se encontró causa alguna | 22/11/2023 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
998197 | CIRCUITO 17-17 | Asociada al descargo 96044 | 30/11/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 438 | PANAMA OESTE
998702 | CIRCUITO 17-17 | Animal zorra mocangue abre F 4766 monofásico | 04/12/2023 03:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 415 | PANAMA OESTE
996929 | CIRCUITO 17-17 | Se revisó la línea primaria y no se encontro causa alguna | 19/11/2023 09:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
998366 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria abriendo el f 17803 | 01/12/2023 14:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
998572 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin. Fluido eléctrico | 03/12/2023 01:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 474 | PANAMA OESTE
998513 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz | 02/12/2023 21:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 120 | PANAMA OESTE
998394 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin luz | 01/12/2023 16:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
998246 | CIRCUITO 34-3 | Línea secundaria chocan entre si | 30/11/2023 04:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 619 | PANAMA OESTE
998372 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin luz | 01/12/2023 16:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
998575 | CIRCUITO 34-3 | Apertura de 2 fase del fusible 4642 trifasico | 03/12/2023 00:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 616 | PANAMA OESTE
998193 | CIRCUITO 15-25 | Necesito una poda programada muchos árboles cerca de la línea | 29/11/2023 21:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 550 | PANAMA OESTE
998315 | CIRCUITO 15-17 | Necesito una boda programada hasta el final de la línea CT123-1T-3217 | 29/11/2023 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
998685 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin fluido | 30/11/2023 09:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 652 | PANAMA OESTE
998257 | CIRCUITO 15-17 | Disparo 15-17 Coronado | 30/11/2023 17:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
997944 | CIRCUITO 34-21 | Animal ardilla abre tx 6671 y F6900 | 28/11/2023 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
997873 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido | 27/11/2023 10:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
998650 | CIRCUITO 34-21 | Contaminavion polvo abre fusible de ramal monofasico F-13230 | 03/12/2023 20:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
998009 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria abriendo fusible de Ramal | 28/11/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
998091 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 29/11/2023 06:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | CENTRAL
998065 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal Monofásico | 29/11/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
998287 | CIRCUITO 34-21 | F abierto x tormenta rayo se procederá a realizar prueba al f | 30/11/2023 21:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
998243 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo quemó base cortacircuito | 30/11/2023 11:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
998539 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 02/12/2023 21:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
998647 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por fuertes vientos | 03/12/2023 20:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
998609 | CIRCUITO 34-33 | Morador corto cañaza lanzando a la linea y abrio fusible de ramal trifasico | 03/12/2023 14:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | CENTRAL
998441 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación abre fusible de ramal Monofásico | 02/12/2023 06:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
998347 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 5242 La Iguana, CTO 34-33 | 01/12/2023 12:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
998234 | CIRCUITO 34-33 | Sector sil luz | 30/11/2023 09:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
998090 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico | 29/11/2023 08:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
998064 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 29/11/2023 03:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
997919 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas con linia primaria | 27/11/2023 21:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | CENTRAL
997904 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de transformardor quemado por animal ave informó el cliente | 27/11/2023 18:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
998289 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria | 30/11/2023 21:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
998298 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 30/11/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
998305 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de transformardor | 01/12/2023 04:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | CENTRAL
998422 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 01/12/2023 22:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
997929 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal trifasico abierto | 27/11/2023 19:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
998221 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 30/11/2023 06:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | CENTRAL
998412 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 01/12/2023 20:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
998665 | CIRCUITO 34-40 | F7176 desactivado por tormenta rayó | 03/12/2023 23:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
998478 | CIRCUITO 34-40 | AVISO 4194585 f SIN MATRICULA ABIERTO, BRIGADA REVISANDO | 02/12/2023 06:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 528 | CENTRAL
998102 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 29/11/2023 09:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
998017 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina | 28/11/2023 22:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
998392 | CIRCUITO 34-40 | Se encuentra fusible abierto | 01/12/2023 12:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | CENTRAL
997930 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina CTO 34-40 | 28/11/2023 02:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
998280 | CIRCUITO 34-40 | Pego árbol rama sobre línea primaria monofasica | 30/11/2023 19:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
998088 | CIRCUITO 34-36 | Animal gallote quema fusible de ramal | 29/11/2023 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
998292 | CIRCUITO 13-31 | JOSE GALVEZ / FALTA DE FLUIDO. | 30/11/2023 20:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
997962 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe monofasico abierto sin matricula campo | 28/11/2023 07:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
998699 | CIRCUITO 13-42 | Abierto F monofásico | 04/12/2023 06:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
998397 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró Fusible de Ramal trifásico fase calle abierta por contaminación | 01/12/2023 19:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
998179 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 29/11/2023 21:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
998214 | CIRCUITO 13-41 | Disparo ITC 8075 Policia de Antón | 30/11/2023 10:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 644 | CENTRAL
997847 | CIRCUITO 13-41 | Disparo del ITC 8075 Policia de Anton | 27/11/2023 11:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
997998 | CIRCUITO 4-01 | Contaminación polvo | 28/11/2023 17:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
998135 | CIRCUITO 34-12 | Magne desactivado por camión desconocido engancho cable desactibo Magne de TX | 29/11/2023 10:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | CENTRAL
998092 | CIRCUITO 34-12 | Sector sin luz | 29/11/2023 08:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
997877 | CIRCUITO 13-22 | F5582 desactivado por tometa rayo | 27/11/2023 10:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
998312 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo desactivó auto protección del transformador | 01/12/2023 05:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | CENTRAL
998377 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 01/12/2023 09:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | CENTRAL
998461 | CIRCUITO 13-22 | Abriendo F monofásico | 01/12/2023 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 692 | CENTRAL
998472 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 02/12/2023 10:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
998420 | CIRCUITO 13-21 | Animal comadreja quemó fusible de ramal trifásico fase del monte | 01/12/2023 19:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | CENTRAL
997892 | CIRCUITO 13-21 | SECTOR SIN FLUIDO | 27/11/2023 17:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 444 | CENTRAL
998141 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró F-16025 Abierto por animal Zorra | 29/11/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
998671 | CIRCUITO 34-17 | Ramas de tallo sobre línea primaria | 03/12/2023 23:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
998459 | CIRCUITO 34-17 | Si fluido electrico | 02/12/2023 08:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
998408 | CIRCUITO 13-11 | Se encuentra fusible abierto | 01/12/2023 21:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
997995 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del ITC 15872 Guarumal | 28/11/2023 18:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
998033 | CIRCUITO 34-18 | Disparo ITC 15872 Guarumal | 28/11/2023 20:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | CENTRAL
998127 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra fusible abierto por tormenta rayo | 29/11/2023 06:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 532 | CENTRAL
998307 | CIRCUITO 34-18 | Disparo CTO 34-18 | 01/12/2023 06:23:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
998304 | CIRCUITO 34-35A | VICTOR SMITH / FALTA DE FLUIDO. | 30/11/2023 22:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 797 | AZUERO
997982 | CIRCUITO 34-32 | Se encontró efe monosfasico abierto sin matricula en campo | 28/11/2023 09:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | CENTRAL
998023 | CIRCUITO 29C1 | SECTOR SIN FLUIDO | 28/11/2023 22:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 37 | PANAMA METRO
995013 | CIRCUITO 6-60 | Se encontró fusible 18463 abierto causa desconocida | 05/11/2023 09:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 120 | PANAMA METRO
998208 | CIRCUITO 34-31 | Fuertes vientos Provoca apertura del F14164 | 29/11/2023 23:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 573 | PANAMA OESTE
996848 | CIRCUITO 115-25 | Disparo línea 115-25 Sub Estación Progreso | 18/11/2023 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 10 | CHIRIQUI
997715 | CIRCUITO B-13 | Asociada al descargo 96244 | 26/11/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 199 | PANAMA METRO
998697 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Animal zorra abre Ramal trifasico 1 Fase | 04/12/2023 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
998132 | CIRCUITO CEB-10 | Sector sin luz | 29/11/2023 08:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 453 | PANAMA METRO
998212 | CIRCUITO CEB-10 | Ardilla quemó una face del f-931 face del monte | 30/11/2023 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 154 | PANAMA METRO
998696 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró en campo el F8681 abierto por fuerte Vientos | 04/12/2023 06:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
998571 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 03/12/2023 06:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
997835 | CIRCUITO 34-58 | Sector sin luz | 27/11/2023 03:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 630 | CHIRIQUI
997908 | CIRCUITO 34-7A | Causa desconocida xq desen los clientes que fue un animal pero no se encuentro | 27/11/2023 19:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
998399 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin fluido | 01/12/2023 15:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 482 | PANAMA OESTE
998690 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 04/12/2023 06:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
998344 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 30/11/2023 13:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1333 | PANAMA OESTE
998543 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo quemó fusible de tranformador | 02/12/2023 18:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 486 | PANAMA OESTE
998350 | CIRCUITO EHI01 | Disparo CTO EHI01, S/E El Higo | 01/12/2023 12:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
998303 | CIRCUITO EHI01 | F sin matrícula descativado por tormenta rayó | 30/11/2023 22:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 369 | PANAMA OESTE
998120 | CIRCUITO 34-75 | VICTOR SMITH / FALTA DE FLUIDO. | 29/11/2023 00:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2058 | AZUERO
998291 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró f monofásico abierto por tormenta rayo en el sector. | 30/11/2023 20:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 327 | PANAMA OESTE
998209 | CIRCUITO JDA01 | Animal ardilla toca línia primaria abriendo el f 3309 | 30/11/2023 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
998583 | CIRCUITO JDA02 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen contra líneas primarias | 03/12/2023 09:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 104 | PANAMA OESTE
998080 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 96146 | 29/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
997837 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 96099 | 27/11/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
997894 | SC01 (CTX250-2501) | Contaminación polvo quemo fusible de transformador | 27/11/2023 19:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
997969 | CIRCUITO 43-4 | Sector sin luz | 28/11/2023 00:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1099 | CHIRIQUI
998229 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Tormante ocaciona la apertura del F23202 | 29/11/2023 06:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 345 | CHIRIQUI
998177 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | sin luz | 29/11/2023 20:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
998345 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 01/12/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
996780 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Disparo del T1 S/E Changuinola Rele 86 con el CTO 11 | 18/11/2023 07:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
997912 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin fluido | 27/11/2023 20:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 440 | CHIRIQUI
995454 | CIRCUITO 052-1 | No se encontró nada en la línea principal monofásico | 08/11/2023 19:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
997850 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 27/11/2023 02:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 536 | PANAMA OESTE
998112 | CIRCUITO 34-1C | F00776 abierto | 29/11/2023 08:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 6113 | PANAMA OESTE
998501 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 02/12/2023 15:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
997630 | CIRCUITO BUR1 | Animal ave abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 25/11/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
998308 | CIRCUITO BUR1 | E encuentra f trifásico abierto por tormenta rayo en el sector | 01/12/2023 00:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
998660 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 03/12/2023 20:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
998224 | CIRCUITO BUR2 | Quema el fusible ramal monofásico | 30/11/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE
997945 | CIRCUITO 34-168 | F 7190 descativado por tormenta rayo | 28/11/2023 06:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
998076 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Tormenta rayo | 29/11/2023 07:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 148 | CHIRIQUI
997943 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sector sin luz | 28/11/2023 05:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
998535 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal zarigüeya abre el F 17384 | 02/12/2023 22:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 146 | CHIRIQUI
998587 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal talingo abre el F 9483 | 03/12/2023 09:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
998070 | SUBESTACION CAÑAZAS | Tormenta rayo abrió el ramal monofásico | 29/11/2023 08:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
998485 | CTX752-1T-EHI01 RHATOSTACLBODS | Fuertes vientos provocaron se choxara secundario desconectando magnet del trafo | 02/12/2023 11:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
996357 | SC01 (CT41-654) | TX abierto | 15/11/2023 10:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 107 | PANAMA METRO
998175 | CTPX5-2T-2833 CABLE WIRELES | Enredaderas en la linia se retiro con todas las medidas de seguridad | 29/11/2023 18:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 357 | AZUERO
998081 | SC01 (CT216-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96145 | 29/11/2023 10:15:52 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 43 | AZUERO
997846 | SC01 (CT26-1801) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95852 | 27/11/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
995314 | SC01 (CT72-4502) | sector sin luz | 07/11/2023 20:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
998222 | SC01 (CTX273-BUR2) | Fuertes vientos Provoca apertura del F tx 70399 | 30/11/2023 08:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
998213 | SC01 (CTX97-JDA02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96116 | 30/11/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
998095 | SC01 (CTX96-JDA02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96113 | 29/11/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
997213 | SC01 (CT119-3224) | Cliente informa que no tiene luces de ayer no se encontró nada en el sitio | 21/11/2023 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
998380 | SC01 (CT109-3225) | Sectorsin fluido | 30/11/2023 11:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1889 | PANAMA OESTE
998465 | CTX2004-1T-4150 QUEBRADA HACHA | Tormenta rayo quemo f de ramal monofasicp | 02/12/2023 09:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
997851 | SC01 (CTX625-5041) | Sector sin luz | 26/11/2023 18:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1020 | CHIRIQUI
998333 | SC01 (CTX633-5708B) | SECTOR SIN FLUIDO | 30/11/2023 21:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 746 | PANAMA OESTE
997854 | CTX655-1T-3406 DES.MENDOZA SA | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F13793 trifásico face calle | 27/11/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
998722 | SC01 (CT11-A3416) | Tx 54666 de 50 desactivado | 04/12/2023 11:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
998694 | SC01 (CT34-A3416) | Quema fusible del tx | 04/12/2023 07:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
998595 | CTX314-1T-1801 QDA. EL CIPRIAN | Fusible avierto por tormenta rayo | 03/12/2023 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
998278 | SC01 (CT128-2122) | Aviso 4192663 | 30/11/2023 17:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
998051 | SUBESTACION EL PORVENIR | Al llegar a sitio se encontró abierto el FU39-4753, se revisa | 28/11/2023 22:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 739 | CHIRIQUI
998248 | CTX7-1T-72109 | sector sin luz | 30/11/2023 13:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
998507 | CTX950-1T-2122 EL BAJITO | Se encontró ramal monofásico abierto | 02/12/2023 17:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
998016 | CT142-1T-4150 | sector sin luz | 28/11/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
998011 | CTX241-1T-3406 BAJO GRANDE | Rama de árbol cae sobre línia primaria abriendo el f00395 por fuerte viento | 28/11/2023 19:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
998241 | CTX37-3T-ISC01 JANNZZ HOLDING | sector sin luz | 30/11/2023 12:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
998172 | CT84-1T-1801 LAS LOMAS | Fuertes vientos rompen rama de teca.cual cae sobre primario. | 29/11/2023 13:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 631 | AZUERO
998181 | CT123-1T-1724 LI CARNERO NALU | Fuertes vientos Lanza pencas sobre línea | 29/11/2023 17:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 571 | AZUERO
998157 | CTX952-1T-2122 OER CHICHIBALI | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 29/11/2023 19:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
998168 | CTX141-1T-2830C LOS CERROS | Contaminación polvos abre magner del transformador. | 29/11/2023 19:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
997993 | CTX591-1T-3004 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria sacando el f4859 | 28/11/2023 13:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
998514 | CTX214-1T-2536 BDA NUEVO PERU | Se encontró trafo abierto 25 kua sin matricula en campos se coloco 12 no hay sk | 02/12/2023 18:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
997896 | CTX45-1T-ISC01 AERONAUTICA | Animal talingo abre el f | 27/11/2023 18:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
998573 | SC01 (CTX71-2122) | Animal ave quemo fusible de tranformador | 03/12/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | AZUERO
998194 | SC01 (CTX223-1724) | Fuertes vientos Lanza rama sobre línea secundario abierto | 29/11/2023 17:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 5600 | AZUERO
998406 | SC01 (CTX272-1724) | Descaraga atmosférica abre magne de autoprotegido del tx. | 30/11/2023 18:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1663 | AZUERO
998364 | SC01 (CTX143-34168) | Fuertes vientos provocaron caída de rama sobre el secundario abriendo trafi | 01/12/2023 09:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO
998296 | SC01 (CTX120-2422) | Se procederá a revisar el ramal para luego realizar prueba al f | 01/12/2023 00:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO