## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
998747 | CIRCUITO 6-53 | Se procede a seccionar los circuitos 6-59 y 4-29 por insttruccion de los Bombero | 04/12/2023 17:19:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 1036 | PANAMA METRO
998927 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de derivada monofásica s cierra | 05/12/2023 16:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 737 | CHIRIQUI
998845 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo quemo f de ramal monofasico | 05/12/2023 09:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
998689 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 96197 | 04/12/2023 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
998769 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el F 00855 se procede a revisar el sector | 04/12/2023 19:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
998767 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta en el area | 04/12/2023 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
998832 | CTO 2 CHITRE | aviso 4196947 | 05/12/2023 00:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1427 | AZUERO
998903 | CIRCUITO 34-39 | 2 soporte tipo espiga rotas por contaminacion | 05/12/2023 17:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
998863 | CTO-2 LAS TABLAS | F 15865 abierto por tormenta rayo | 05/12/2023 11:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
998833 | CTO 1 LOS POZOS | F00688 abierto por tercero devido a bandalismo | 05/12/2023 01:34:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 542 | AZUERO
998710 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe mokosfasico abierto sin matricula campo primer trafo 37305 10 k | 04/12/2023 09:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
998849 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos con ramas en proximidad provocan la apertura del fusible f | 05/12/2023 06:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | AZUERO
998824 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 96297 | 05/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
998775 | CIRCUITO 34-24 | Lluvia en el sector no hay señal en el sector | 04/12/2023 17:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
998897 | CIRCUITO 19-2 | Sector sin luz | 05/12/2023 19:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
998568 | CIRCUITO 34-1 | Asociada al descargo 96287 | 03/12/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA OESTE | 67 | PANAMA OESTE
998825 | CIRCUITO 16-12 | Animal ave hace contacto con línea primaria abriendo el f trifasico face calle | 05/12/2023 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
998803 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama de penca sobre linea primaria | 05/12/2023 02:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
998841 | CIRCUITO 34-33 | Tx abierto por contaminacion | 05/12/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | CENTRAL
998904 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásicobierto por fuertes vientos hacen q ramas toque línea | 05/12/2023 20:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
998822 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 05/12/2023 05:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
998918 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal trifásico la fase B | 05/12/2023 22:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
998791 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 05/12/2023 01:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | CENTRAL
998787 | CIRCUITO 9002 | F descativado por animal comadreja | 05/12/2023 00:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
998902 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | se encontró 1 fase abierta x la contaminación polvarin | 05/12/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | AZUERO
998726 | CIRCUITO 43-4 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible | 04/12/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
998797 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Tormenta rayo presente en el sector quema F de derivada monofásico s cierra | 05/12/2023 03:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
998945 | SC01 (CT59-4501) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 06/12/2023 02:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 386 | CHIRIQUI
998820 | SC01 (CTX628-5041) | Al Llegar al Sitio se encontró sector sin fluido se procede a Revisar | 05/12/2023 07:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
998796 | SC01 (CT18-6501) | sector sin luz | 04/12/2023 17:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
998884 | SC01 (CT76-1201) | Choca líneas secundarias rompiendo neutral del TX | 05/12/2023 15:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
998786 | SC01 (CT205-037A) | sector sin luz | 04/12/2023 23:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
998870 | SC01 (CT221-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96091 | 05/12/2023 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
998762 | SC01 (CTX21-2121) | SECTOR SIN FLUIDO | 04/12/2023 09:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
998839 | SC01 (CTX458-2422) | Se reviso y se procederá a realizar prueba | 05/12/2023 09:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
998733 | SC01 (CT204-2540) | Fuertes vientos hace q rama choquen con el secundario abierto | 04/12/2023 12:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
998941 | SC01 (CTX26-2830C) | Se reviso y se procede a realizar pruebas | 06/12/2023 06:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
998795 | SC01 (CT237-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96109 | 05/12/2023 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
998752 | CT10-1T-2830C AVE. SANTIAGO FI | Puente de carga suelto | 04/12/2023 15:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
998757 | CTX525-1T-2422 ELALLSBAJOS | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria tirandola al piso | 04/12/2023 14:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
998761 | CTX3-1T-1101 | se encontró TR abierto x fuertes chocan líneas secundaria | 04/12/2023 13:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
998621 | CTX370-1T-3117 PROYJAZMIN PUGA | Sector sin luz | 03/12/2023 12:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 371 | PANAMA OESTE
998739 | CTPX336-1T-2421 JACOB BAKS | Sector sin luz | 04/12/2023 10:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
998640 | CTX385-1T-2121 RÓMULO AMAYA B | Contaminación polvo quemo fusible de ramal monofásico | 03/12/2023 19:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | AZUERO
998734 | CTX177-1T-2830C KAM TEM CHONG | Se encontró fusible de ramal bifasico abierto una face | 04/12/2023 14:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | AZUERO
998602 | CTX1243-1T-1322 BOCA LA MINA | Tormenta rayó quemo fusible de ramal monofásico | 03/12/2023 09:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO