## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
998994 | CIRCUITO 4-30 | Asociada al descargo 96301 | 06/12/2023 14:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 138 | PANAMA METRO
998974 | CIRCUITO 4-82 | Sector sin luz | 06/12/2023 10:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 104 | PANAMA METRO
999089 | CIRCUITO 2-01 | Asociada al descargo 96367 | 07/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 375 | PANAMA METRO
998938 | CIRCUITO 6-47 | Asociada al descargo 94914 | 06/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 240 | PANAMA METRO
999043 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra una fase de sucundario Abierto, conductor 1/0 raven deteriorado. | 06/12/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
999539 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 11/12/2023 08:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
998873 | CIRCUITO 34-15 | Fuertes vientos rozan ramas próximas con línea de MT se cierra s program poda | 05/12/2023 14:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
999434 | CIRCUITO 34-15 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible | 10/12/2023 11:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
999347 | CIRCUITO 34-50 | Nido choca con línea primaria abriendo fusible de ramal monofasico | 09/12/2023 16:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 59 | CHIRIQUI
999523 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 10/12/2023 21:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 614 | CHIRIQUI
998881 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico | 05/12/2023 16:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
999277 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo en el sector quemo fusible de ramal monofasico F18113 | 09/12/2023 00:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
999477 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 10/12/2023 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 83 | CHIRIQUI
999337 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria quema fusible | 09/12/2023 09:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 344 | CHIRIQUI
999155 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 07/12/2023 19:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
999128 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible | 07/12/2023 14:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
999266 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar LíneaMT | 08/12/2023 21:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
999227 | CIRCUITO 34-45 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 08/12/2023 13:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
999278 | CIRCUITO 34-45 | Llegar al sitio se encontró el tx009002 abierto por contaminación | 08/12/2023 23:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
999435 | CIRCUITO 34-47 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 10/12/2023 08:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
999443 | CIRCUITO 34-47 | Animal Gallote quemó fusible de ramal | 10/12/2023 11:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
998856 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró en campo el F15-4204 avierto por tormenta rayo | 05/12/2023 13:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
999228 | CIRCUITO 45-2 | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaMT | 08/12/2023 13:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
999345 | CIRCUITO 43-5 | Se encuentra abierto el f8217 se procede a revisar el sector | 09/12/2023 13:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
999488 | CTO 1 CHITRE | Contaminación polvo | 10/12/2023 20:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
998664 | CTO 2 CHITRE | Sector sin fluido | 03/12/2023 10:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1061 | AZUERO
999156 | CIRCUITO 34-29 | se cerró el F 7101 a las 22: 12 con prueba positiva | 07/12/2023 13:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 521 | AZUERO
999112 | CIRCUITO 34-29 | Tx avierto por contaminación | 07/12/2023 10:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
999517 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 11/12/2023 03:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
999542 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta-rayo abre F5273 | 11/12/2023 06:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
999507 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8087 Punta Mala CTO 34-39B | 11/12/2023 02:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
999487 | CIRCUITO 34-39 | F vientos lanzan rama a línea primaria queman fusible ramal | 10/12/2023 21:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
999511 | CTO 1 MONAGRILLO | Contaminación salitre abre Ramal | 11/12/2023 01:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
998924 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 05/12/2023 14:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 887 | AZUERO
999234 | CTO-2 LAS TABLAS | F 15375 abierto x contaminación polvo | 08/12/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
999172 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 07/12/2023 20:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
999268 | CTO-2 LAS TABLAS | Abre ramal monofasico , contqcot con línea primaria | 08/12/2023 22:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
999187 | CTO 1 LOS POZOS | Comadreja abre fusible de Ramal | 07/12/2023 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | AZUERO
999421 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 10/12/2023 06:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
998633 | CIRCUITO 34-23 | Disparo CTO 34-23 | 03/12/2023 19:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
999152 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasivo | 07/12/2023 16:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
998997 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos provocan la apertura del F ramal monofasico | 06/12/2023 10:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
999118 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes Vientos provocan la aproximación de la ramas eso proboca la apertura | 07/12/2023 06:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 533 | AZUERO
999116 | CIRCUITO 34-24 | Entre apollo 11 y 12 se encuentra cable #12 desnudo de cobre entre neutral y LP | 07/12/2023 06:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
999185 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8095 Corozal | 08/12/2023 06:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | AZUERO
999046 | CIRCUITO 34-24 | Tx 2077 abierto por fuertes vientos | 06/12/2023 16:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
998905 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8697 Flor del Valle | 06/12/2023 00:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
999105 | CIRCUITO 34-24 | Buo hase q abra tx20241 | 06/12/2023 22:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 895 | AZUERO
999399 | CIRCUITO 34-35B | Animal zorra abre f de Ramal | 09/12/2023 14:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 878 | AZUERO
999084 | CIRCUITO 19-2 | Asociada al descargo 95850 | 07/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
998978 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre F monofásico | 06/12/2023 07:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
999157 | CIRCUITO 34-5 | Árbol cerca de la Línea eléctrica haga contacto cuando Hace Brisa | 07/12/2023 16:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 312 | PANAMA OESTE
998429 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 8039 Entrada al Espino | 02/12/2023 04:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1123 | PANAMA OESTE
999554 | CIRCUITO 16-11 | SECTOR SIN FLUIDO | 11/12/2023 08:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
999356 | CIRCUITO 16-11 | Moradores informa que fue un animal ardilla,perro o gato se la llevaron | 09/12/2023 17:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
999545 | CIRCUITO 16-12 | Ilegales con cable. En corto desactivan tx | 10/12/2023 21:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1214 | PANAMA OESTE
999081 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz. | 07/12/2023 03:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
999002 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayoabre F monofásico | 06/12/2023 08:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
999142 | CIRCUITO 17-17 | Sin Luz | 07/12/2023 05:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 855 | PANAMA OESTE
999210 | CIRCUITO 17-17 | Se retiró de distancia con el palo fijo y se separó la línea | 07/12/2023 17:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1078 | PANAMA OESTE
998449 | CIRCUITO 17-18 | Asociada al descargo 96191 | 02/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
999516 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró F abierto | 11/12/2023 03:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
999460 | CIRCUITO 34-4 | SECTOR SIN FLUIDO | 10/12/2023 16:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE
998439 | CIRCUITO 17-11 | Asociada al descargo 95825 | 02/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 376 | PANAMA OESTE
999075 | CIRCUITO 17-11 | Se encuentra ramal monofásico abierto causa fuerte viento | 07/12/2023 05:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 263 | PANAMA OESTE
999436 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra el f01644 abierto fuert viento tiran penca sobre línia primaria | 10/12/2023 07:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
999309 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 96086 | 09/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
999413 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 96085 | 10/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
999281 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos abrió F18194 ramas chocan con línea primaria | 09/12/2023 02:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
999261 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 08/12/2023 21:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
998403 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin fluido | 01/12/2023 19:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
998996 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del ITC 0646 Loma de Quebró | 06/12/2023 15:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
999199 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/12/2023 03:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | CENTRAL
999211 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/12/2023 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
999225 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 08/12/2023 08:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | CENTRAL
999385 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 09/12/2023 23:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
998986 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/12/2023 09:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
998720 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 95687 | 04/12/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | CENTRAL
998961 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por contaminacion polvo | 06/12/2023 05:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
999260 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 08/12/2023 20:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 64 | CENTRAL
999036 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal Monofásico quemado | 06/12/2023 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
999547 | CIRCUITO 34-33 | Animal zorra abre f de ramal monofasico | 11/12/2023 09:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
999284 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 09/12/2023 04:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | CENTRAL
999272 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación abre fusible de ramal Monofásico | 08/12/2023 21:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
999558 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofásico | 11/12/2023 10:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
999276 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos pegan ramas con la línea primaria | 08/12/2023 22:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
999303 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 09/12/2023 08:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | CENTRAL
999201 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido | 08/12/2023 08:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
999093 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x animal ardilla fue retirada del área se reviso y se procederá a rea | 07/12/2023 08:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
999108 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ | 07/12/2023 09:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
999086 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal trifacico abierto una face del medio | 07/12/2023 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
998723 | CIRCUITO 34-30C | JOSE LUIS CONCEPCION / FALTA DE FLUIDO. | 04/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 374 | CENTRAL
998638 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco | 03/12/2023 20:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | CENTRAL
999397 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre Ramal monofasico . | 09/12/2023 23:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | CENTRAL
998982 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 06/12/2023 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | CENTRAL
999005 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 06/12/2023 11:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
998760 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 04/12/2023 19:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | CENTRAL
999061 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 07/12/2023 03:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
998806 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del CTO 34-40 SE Pocri a SE Aguadulce | 05/12/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 659 | CENTRAL
999327 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 09/12/2023 12:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 56 | CENTRAL
999571 | CIRCUITO 34-40 | Abierto F monofásico | 11/12/2023 13:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | CENTRAL
999150 | CIRCUITO 34-36 | Sin Luz | 07/12/2023 20:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
999540 | CIRCUITO 34-36 | Asociada al descargo 94976 | 11/12/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
999177 | CIRCUITO 13-31 | sin luz | 07/12/2023 21:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | CENTRAL
999633 | CIRCUITO 13-32 | Se encontró efe 7319 abierto en campo | 12/12/2023 05:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
999146 | CIRCUITO 13-32 | Gallote provoca apertura de f de ramal monofasico | 07/12/2023 14:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
999221 | CIRCUITO 13-42 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 08/12/2023 06:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 429 | CENTRAL
999129 | CIRCUITO 13-42 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 07/12/2023 09:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | CENTRAL
999565 | CIRCUITO 13-42 | F00251 desactivado por fuertes vientos | 11/12/2023 11:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
999063 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 06/12/2023 20:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 604 | CENTRAL
999273 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 08/12/2023 22:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
999017 | CIRCUITO 13-41 | Apertura del ITC 8075 Policía de Antón | 06/12/2023 18:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
999037 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 06/12/2023 20:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
999141 | CIRCUITO 13-41 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 07/12/2023 06:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 749 | CENTRAL
998950 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto una Face | 06/12/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
999503 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de ramal trifasico face C del F-5671 | 11/12/2023 00:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | CENTRAL
999325 | CIRCUITO 34-12 | Sector sin luz | 09/12/2023 12:08:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | CENTRAL
999537 | CIRCUITO 13-22 | 4202557 | 11/12/2023 08:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | CENTRAL
999106 | CIRCUITO 13-22 | Animal Ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 07/12/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
999538 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria abriendo f 15-2122 | 11/12/2023 08:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
999216 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 08/12/2023 09:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
999640 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal trifásico fase del monte abierta por contaminación | 12/12/2023 06:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
998868 | CIRCUITO 13-22 | Disparo del ITC 14504 Sonadora | 05/12/2023 15:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 723 | CENTRAL
999074 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 07/12/2023 05:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | CENTRAL
999131 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 07/12/2023 03:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 813 | CENTRAL
999237 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofasico | 08/12/2023 13:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
998737 | CIRCUITO 13-21 | SECTOR SIN FLUIDO | 04/12/2023 16:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
999203 | CIRCUITO 13-21 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 08/12/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | CENTRAL
999122 | CIRCUITO 34-18 | F de ramal monofasico abierto | 07/12/2023 08:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | CENTRAL
999236 | CIRCUITO 29-2 | Fiertes vientos ocasionan apertura d f 15528 una fase | 08/12/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
998359 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin fluido | 01/12/2023 11:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 801 | CENTRAL
999376 | CIRCUITO 34-32 | Aviso 4201123 | 09/12/2023 19:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
999340 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Animal talingo habré F20377 ramal 3F fase del centro | 09/12/2023 13:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
998854 | CIRCUITO 6464C3 | 4197552 | 05/12/2023 14:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 134 | PANAMA METRO
999401 | CIRCUITO 34-31 | 4200965 | 09/12/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1231 | PANAMA OESTE
999052 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Fusible de Ramal abierto por contaminación | 06/12/2023 22:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
999391 | CIRCUITO 1A LA ARENA | F5468 | 10/12/2023 02:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | AZUERO
999578 | CIRCUITO CEB-6 | Sector sin luz | 11/12/2023 13:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 437 | PANAMA METRO
998858 | CIRCUITO 34-32A | Cae árbol podrido sobre línea primaria en el area de chitra se saltava el f02038 | 05/12/2023 12:02:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
999474 | CIRCUITO 46-2 | Abierto por tormenta rayo f monofasico | 10/12/2023 18:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
999439 | CIRCUITO 34-56 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 10/12/2023 09:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
999143 | CIRCUITO 34-7B | Sin Luz | 07/12/2023 11:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 606 | PANAMA OESTE
999119 | CIRCUITO 34-7B | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 06/12/2023 18:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1183 | PANAMA OESTE
999641 | CIRCUITO 34-7A | Animal ase contacto con primario y abre el fusible 12757 | 12/12/2023 06:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
998826 | CIRCUITO 34-7A | Animal zorra mocangue | 04/12/2023 23:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 681 | PANAMA OESTE
998838 | CIRCUITO 34-7A | Animal culebra abre el F 3191 | 05/12/2023 10:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
999137 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido | 07/12/2023 08:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 613 | PANAMA OESTE
999408 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes viento hace que rama de árbol Rose la línea abriendo f | 10/12/2023 05:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
998876 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 05/12/2023 10:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1074 | PANAMA OESTE
999622 | CIRCUITO 34-75 | Tormenta rayo abre f monofasico | 11/12/2023 23:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO
998511 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin fluido | 01/12/2023 22:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1590 | AZUERO
999584 | CIRCUITO 34-1A | Ocasionando apertura de fusible | 11/12/2023 12:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 604 | PANAMA OESTE
999553 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer escalon de Baja Frencuencia | 11/12/2023 11:28:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
998937 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 96300 | 06/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
998922 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido | 05/12/2023 22:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 749 | CHIRIQUI
999067 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 07/12/2023 06:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
999339 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin fluido | 09/12/2023 15:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
999412 | CIRCUITO 052-1 | Causa tormenta rayo se reviso la línea primaria y no se encontró nada | 10/12/2023 05:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
999529 | CIRCUITO 052-1 | Sector sin luz | 11/12/2023 03:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
998960 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró f monofásico abierto por ilegales en el sector. | 05/12/2023 23:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 658 | PANAMA OESTE
999500 | CIRCUITO 34-8B | Ilegal conectándose desatiiva autoprotegido del tx | 10/12/2023 20:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 332 | PANAMA OESTE
999218 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró f monofásico abierto por rama en contacto con línea primaria. | 08/12/2023 01:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 709 | PANAMA OESTE
999025 | CIRCUITO 19-4 | Aviso 4198621 | 06/12/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
999024 | CIRCUITO 19-4 | Quemando fusible ramal monofásico | 06/12/2023 14:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 335 | PANAMA OESTE
999377 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo quema pararrayo | 09/12/2023 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
999433 | CIRCUITO 19-4 | Apertura del circuito 19-4 de SE Arraiján | 10/12/2023 12:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
999087 | CIRCUITO 34-168 | Fuertes bientos chocan ramas contra linea primaria quemand F de ramal trifasico | 07/12/2023 07:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
998955 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Por carga | 05/12/2023 22:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 680 | CHIRIQUI
999292 | SC01 (CTX11-CEB03) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96165 | 09/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 293 | PANAMA METRO
999280 | SC01 (CTX26-JAR01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96468 | 09/12/2023 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 344 | PANAMA METRO
998968 | SC01 (CT40-46C4) | Al llegar c encontró tx abierto x tormenta | 05/12/2023 14:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1211 | CHIRIQUI
999425 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal talingo habré fusible del tx822/25kva | 10/12/2023 08:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
998909 | SC01 (CT54-46C7) | Fuertes vientos choca S/A entre si partiendo fase de S/A se repara | 05/12/2023 19:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
999429 | SC01 (CT170-4815B) | Animal zarigüeya quemó fusible de tx. | 10/12/2023 09:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
998984 | SC01 (CT99-6901) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 06/12/2023 09:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
999360 | SC01 (CT1-7901) | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisarlíneaBT | 09/12/2023 19:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
999422 | SC01 (CT16-7901) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar LíneaBT | 09/12/2023 23:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 623 | CHIRIQUI
999364 | SC01 (CT75-0801) | sector sin luz | 09/12/2023 20:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
999501 | SC01 (CT108-0801) | sector sin luz | 11/12/2023 00:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
999515 | SC01 (CT75-1135B) | Sector sin luz | 11/12/2023 03:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
999387 | SC01 (CT56-1402) | Manec de tx disparado | 10/12/2023 00:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
999353 | SC01 (CT400-1724) | sector sin luz | 09/12/2023 15:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
999279 | SC01 (CT55-3117) | Sector sin luz | 09/12/2023 00:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
998809 | SC01 (CT191-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96087 | 05/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
999183 | SC01 (CT103-3217) | Fuertes vientos hace q rama Rose la línea y y choquen entre si abriendo tx 48209 | 07/12/2023 07:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1313 | PANAMA OESTE
999162 | SC01 (CT147-3224) | Sin Luz | 07/12/2023 08:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 861 | PANAMA OESTE
999249 | SC01 (CTX36-5708B) | Animal carpintero toca punte carga del cortador provocando falta de fluido | 08/12/2023 19:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 42 | PANAMA OESTE
999269 | SC01 (CTX633-5708B) | Ilegales tratando de conectarse chocan línea secundaria abriendo el tx | 08/12/2023 20:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 303 | PANAMA OESTE
999111 | SC01 (CTX36-A3421) | Retro escabadora choca cable de retenida desactivado tx | 07/12/2023 10:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
999384 | SC01 (CT41-2312) | Aviso 4201072 | 09/12/2023 18:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
999133 | SC01 (CT169-2540) | Fuertes vientos hacia q rama chocará con el secundario abierto | 07/12/2023 07:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 650 | AZUERO
999197 | SC01 (CT9-2611) | Se retiro con la vara a distancia | 08/12/2023 06:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
999555 | SC01 (CTX509-2422) | Animal zorra abre fusible de transformardor | 11/12/2023 09:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
999008 | SC01 (CTX82-3411) | Se realizo una poda para su reparación | 06/12/2023 11:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
999561 | SC01 (CT7-3817A) | Sector sin luz | 11/12/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
999256 | SC01 (CTX4-7901) | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaBT | 08/12/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
998966 | SC01 (CTX403-2833) | Tx abierto x árbol rama lanzada x moradores podando árbol | 06/12/2023 08:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
999097 | SC01 (CTX80-3412) | Se encontró F que alimenta tx abierto | 07/12/2023 09:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
999642 | SC01 (CTX110-1723) | Se encontró trafo 25338 10 kua abierto | 12/12/2023 07:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
998604 | SC01 (CTX648-5041) | Se reviso la línea y no se encontró nada. | 03/12/2023 10:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
999222 | SC01 (CTX155-1302) | Lid de línea primaria suelto por la contaminación | 08/12/2023 01:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | AZUERO
999564 | SC01 (CTX351-A3421) | Tormenta rayo abre tx CTX351-1T-A3421 | 11/12/2023 09:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
999335 | SC01 (CTX34-203) | Fusible abierto centro y calle causa animal ardilla se reemplazo se normalizo | 09/12/2023 13:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 57 | PANAMA METRO
999016 | SC01 (CTX56-2231) | sector sin luz | 06/12/2023 10:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | AZUERO
999482 | SC01 (CTX37-BUR2) | Tormenta Desactiva autoprotegido del tx | 10/12/2023 20:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
999613 | SC01 (CTX697-JDA01) | Se encontró tx desactivado clientes indican que se está desactivado diariamente | 11/12/2023 21:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 514 | PANAMA OESTE
999366 | SC01 (CTX801-5041) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 0077162 25 kva | 09/12/2023 18:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
999580 | SC01 (CTX1285-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96308 | 11/12/2023 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 28 | PANAMA OESTE
999164 | SC01 (CTX992-EHI01) | Sin Luz | 07/12/2023 11:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 675 | PANAMA OESTE
998666 | SC01 (CTX145-2801) | Contaminacion polvo abre fusible de transformador. | 04/12/2023 01:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
999200 | CT31-1T-5042 MJGL ENT DS PNT | sector sin luz | 08/12/2023 05:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
999302 | CT54-1T-5041 PROG V PPAL | sector sin luz | 09/12/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
999214 | CTX448-1T-5041 ALTCERC FTETORT | sector sin luz | 08/12/2023 10:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
999103 | CTX493-1T-5041 POLICI | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 07/12/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
999208 | CTX655-1T-5041 FTE FLIAGOM | sector sin luz | 08/12/2023 07:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
999171 | CTX64-1T-5042 BRB CL PPAL ABAR | Ilegales | 07/12/2023 16:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 637 | CHIRIQUI
999323 | CTX144-1T-0802 BD LA PRIMAVERA | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 09/12/2023 10:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
999317 | CTX144-1T-0802 BD LA PRIMAVERA | F 13050 abierto x contaminación salitre área playera | 09/12/2023 10:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
999453 | CT49-1T-1135B FINCALINDYPEREZ | Aislador roto d la espiga cabeza poste x oxidación. | 10/12/2023 12:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
999369 | CT44-1T-1135B CL ESCUELA PARIS | Camion desconocido engancha cable de servicio provocando q se choqn las lineas | 09/12/2023 13:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 604 | AZUERO
999330 | CT9-1T-3104 CHATORCOMCW.SAJAL | Tormenta tropical abre fusible monofásico y deja el sector afectado | 09/12/2023 11:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
998624 | CT47-1T-3118 | Árbol rama sobre secundario abierto abre fusible sin matrícula | 03/12/2023 11:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 442 | PANAMA OESTE
998462 | CT1722-1T-3118 CERM QDA GDE | Fuerte viento hace q rama choque con línia primaria abriendo el f2692 | 02/12/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
998799 | CT80-1T-037A CORLLTOSQTAMIRAD | Fuertes vientos tiran rama de pino ensima de líneas primaria | 04/12/2023 22:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 497 | PANAMA OESTE
999349 | CTX279-3T-3412 CABLE ONDA | Animal ardilla asé contacto con línea primaria abriendo f2801,fase de centro | 09/12/2023 15:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
999466 | CT13-1T-2420 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofásico. | 10/12/2023 19:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | AZUERO
999454 | CT278-1T-2833 BISVALLE | Fuertes vientos lanzan ramas sobre secundario abierto | 10/12/2023 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
999295 | CT103-1T-2830C CAPELLANIA | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 09/12/2023 07:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
998970 | CT280-1T-2540 PENONOME | sector sin luz | 06/12/2023 02:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
999321 | CT20-1T-2041 EL RETIRO | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 09/12/2023 07:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
999461 | CTX168-2T-2812 VPL/ESFE | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 10/12/2023 18:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
999415 | CT188-1T-2833 LA MESA | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-6372 | 10/12/2023 05:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
998851 | CT93-1T-1723 OCUA | Tormentaquema fusible de ramal | 05/12/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
998992 | CTX3-1T-1723 ELMEJIA ABAJO | sector sin luz | 06/12/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
999315 | CTX90-1T-2421 LOS CARATALES | Se encontró fusible de transformador abierto | 09/12/2023 09:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
999179 | CTX610-1T-2422 ROBERTO GUERRA | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 08/12/2023 00:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
999354 | CTX121-1T-2421 MACHO ARRIBA | sector sin luz | 09/12/2023 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
999311 | CTX134-1T-2833 SECTOR GAVILAN | Se reviso y sé procederá a realizar prueba | 09/12/2023 07:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
999459 | CTX337-1T-2540 | Animal comadreja saco auto protegido del tr | 10/12/2023 16:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
998768 | CTX40-1T-3406 ARENAS BLANCAS | Contaminación polvo abre F monofásico | 04/12/2023 17:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
999362 | CTX222-1T-0802 CARLOS MONTNEGR | sector sin luz | 09/12/2023 19:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
999322 | CTX253-1T-2421 TELEFONICA MOVI | Se encontró F 7301 abierto por contaminación polvo | 09/12/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
998455 | CTX712-1T-JDA01 G PROVIVIENDA | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del fusible 17641 | 02/12/2023 05:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
999077 | CTX385-1T-4945 ELSA DELGADO | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 07/12/2023 02:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
998452 | CTX402-1T-3118 AGUACATE | Fuerte viento hace q choquen ramas de arboo con línia primaria abriendo F 14227 | 02/12/2023 04:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 334 | PANAMA OESTE
999181 | CTX1014-1T-2833 OER LA HUECA A | Contaminación abre fusible de ramal monofasico | 08/12/2023 02:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
999352 | CTX182-1T-1302 ROGER RODRIGUEZ | sector sin luz | 09/12/2023 18:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 54 | AZUERO
999186 | CTX50-1T-7205 | Se encontró el f15-7205 abierto se reemplazo | 08/12/2023 02:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
998882 | CT79-1T-7211 | Gallote toca línea MT y abre el F10-7155. | 05/12/2023 18:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
999324 | CTX318-1T-4719 PRA SAN MIGUEL | sector sin luz | 09/12/2023 10:34:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
999224 | CTX4369-1T-4947 | sector sin luz | 08/12/2023 10:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
999170 | CTX121-1T-CGR01 EDECHI | Animal zorra | 07/12/2023 22:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
999365 | CTX5875-1T-2833 OER LA HUECA A | sector sin luz | 09/12/2023 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
998853 | CTX6901-3T-037A CASA MADRE TIE | Fuertes vientos lanza rama de veranera abriendo 3 fase de F 17729 | 05/12/2023 08:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 352 | PANAMA OESTE
998837 | CTX550-1T-1723 OER EL RODEO | Apertura de ramal | 05/12/2023 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
999298 | CTPX992-1T-3406 SUET KWAN | Se encontró F monofásico abierto | 09/12/2023 06:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
999351 | CTX4986-1T-JDA01 SENDEROS ARRE | Fusible abierto causa tormenta rayo. | 09/12/2023 13:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 322 | PANAMA OESTE
999033 | CTX2258-1T-2540 MARIA CASTILLO | sector sin luz | 06/12/2023 07:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 818 | AZUERO
999020 | SC01 (CTX7-3411) | Fuentes vientos choca lineas secundarias abierto entre si tirándola al suelo | 06/12/2023 14:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE