## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
999437 | CTX14-1T-3701 CALOBRE | Tormenta en el sector probidad apertura de f de ramal monofasico | 10/12/2023 10:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
999845 | SC01 (CT33-2311) | Fuertes vientos provocaron que luminaria se desprenda del perno y qda quindada | 13/12/2023 16:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | AZUERO
999658 | SC01 (CT91-2420) | Se encontró trafo abierto matricula 0001698 25 kua abierto | 12/12/2023 09:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
999690 | SC01 (CT296-2833) | Sector sin luz | 12/12/2023 20:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
996026 | SC01 (CTX1397-2420) | Se encontró trafo abierto 10 kua 915 10 kua abierto se realizo poda | 12/11/2023 19:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
999607 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre f monofasico | 11/12/2023 23:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1065 | AZUERO
998759 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 07/11/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | AZUERO
999647 | CIRCUITO 34-39 | animal sepiente provoca apertura del F 6987 | 11/12/2023 23:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 717 | AZUERO
999847 | CTO 1 MONAGRILLO | F sin matricula abierto por contaminación salitre | 13/12/2023 15:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 539 | AZUERO
999803 | CTO 1 LAS TABLAS | Fuertes vientos provoca que choque secundario abierto | 13/12/2023 11:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
999860 | CTO 1 LAS TABLAS | Se encuentra f monofasico abierto se verifica se mantenía lluvis y relámpagos | 13/12/2023 23:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
997914 | CTO-2 LAS TABLAS | SECTOR SIN LUZ AVISO 4189596 | 27/11/2023 21:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | AZUERO
998743 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluidoi | 21/11/2023 06:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1019 | AZUERO
999700 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 12/12/2023 17:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | AZUERO
999768 | CTO 1 LOS POZOS | Cliente indica que animal zorra iso corto ya no estaba en citio la zorra | 13/12/2023 07:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | AZUERO
998933 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 11/11/2023 15:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | AZUERO
998738 | CIRCUITO 34-24 | sin luz | 24/11/2023 17:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | AZUERO
999754 | CIRCUITO 34-24 | Sin Luz | 13/12/2023 06:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
999758 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan árbol de teca sobre la línia primaria | 13/12/2023 08:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
999838 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre la línia primaria. | 13/12/2023 15:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | CENTRAL
999691 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 12/12/2023 15:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
999810 | CIRCUITO 34-33 | Camion desconocido golpea retenida acusando choque de linea secundaria abriendo | 13/12/2023 10:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | CENTRAL
999718 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 12/12/2023 22:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | CENTRAL
999604 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 12/12/2023 00:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
999859 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 13/12/2023 21:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | CENTRAL
999855 | CIRCUITO 34-30C | Line secundaria tota por fuertes vientos | 13/12/2023 19:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
999602 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 11/12/2023 23:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
998805 | CIRCUITO 34-22 | 4174756 | 15/11/2023 02:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1725 | CENTRAL
998952 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin Luz Se encontró efe monosfasico abierto m 03024 monosfasico abierto c | 11/11/2023 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 599 | CENTRAL
999668 | CIRCUITO 34-36 | Animal ave en contacto con línea primaria monofasica quemo fusible ramal | 12/12/2023 11:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
999779 | CIRCUITO 13-31 | Disparo circuito 13-31 Sub Estación Ocu | 13/12/2023 12:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
999751 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 95716 | 13/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
999698 | CIRCUITO 13-42 | Fuerte vientos chocan ramas contra secundario abierto abriendo autoprotegido | 12/12/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | CENTRAL
999646 | CIRCUITO 13-41 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 12/12/2023 08:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
997933 | CIRCUITO 13-22 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4189782 | 28/11/2023 01:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | CENTRAL
999871 | CIRCUITO 13-22 | Anñbierto F monofásico | 13/12/2023 23:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
999874 | CIRCUITO 28-1 | Cable de perfomada toco segu dario | 14/12/2023 01:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
999703 | CIRCUITO 34-17 | Contaminacion quema fusible de ramal monofacico | 12/12/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
999661 | CIRCUITO 13-11 | Aviso 42044398 | 12/12/2023 10:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | CENTRAL
999843 | CIRCUITO 34-18 | Animal comadreja quema fusible 03197 de ramal monofasico | 13/12/2023 16:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | CENTRAL
999596 | CIRCUITO 29-2 | Contaminacion abre fusible de ramal monofacico | 11/12/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
998731 | CIRCUITO 9002 | sin luz | 17/11/2023 21:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
999423 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 10/12/2023 06:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO