## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
999556 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 11/12/2023 11:28:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 7 | PANAMA METRO
999669 | CIRCUITO 4-28 | Actuacion del del Esquema de desconexion SPEAR por disparo de la linea 115-37 S/ | 12/12/2023 15:30:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
999464 | CIRCUITO 4-33 | fuego | 10/12/2023 13:09:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 21 | PANAMA METRO
999684 | CIRCUITO 205 | Fusible abierto causa animal ave | 12/12/2023 13:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 348 | PANAMA METRO
1000018 | CIRCUITO 2-21 | Fusible fase del centro 474 abierto causa animal ave | 15/12/2023 08:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 126 | PANAMA METRO
999648 | CIRCUITO 6-53 | F1290 abierto las tres fase causa animal ave | 12/12/2023 09:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 119 | PANAMA METRO
999973 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Los vientos hacen que ramas choquen contra LMT habriendo F7901 | 14/12/2023 19:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
999749 | CIRCUITO 34-49 | Animal zariguella abre f trifásico fase del medio | 13/12/2023 03:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
999823 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos lanzan ramas próxima a la línea | 13/12/2023 14:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
998398 | CIRCUITO 34-50 | Disparo CTO 34-50 S/E Chiriqui. | 01/12/2023 21:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
999937 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo f de ramal monofasico | 14/12/2023 06:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 506 | CHIRIQUI
999724 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria quemando F de ramal F17092 | 12/12/2023 23:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
999978 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con la línea primaria quemando fusible | 14/12/2023 21:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 75 | CHIRIQUI
999831 | CIRCUITO 34-50 | F.v. hacen que ramas choquen línea primaria quemando 1 fase de ramal trifásico | 13/12/2023 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 383 | CHIRIQUI
999650 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monof. | 12/12/2023 04:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 407 | CHIRIQUI
999974 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 14/12/2023 18:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
999660 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo el F16983 abierto por fuertes vientos | 12/12/2023 10:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
999806 | CIRCUITO 34-41 | Apertura del ITC 9636 Aserrío | 13/12/2023 16:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
999952 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el F 17049 Abierto se procede a revisar | 14/12/2023 16:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 44 | CHIRIQUI
999770 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT. | 13/12/2023 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
999790 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 13/12/2023 06:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 457 | CHIRIQUI
999686 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra abierto el f8463 se procede a revisar el sector | 12/12/2023 17:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 148 | CHIRIQUI
999697 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 5050 10 kva y el F8110 | 12/12/2023 17:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
998779 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 04/12/2023 18:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
999720 | CIRCUITO 46-3 | TX abierto | 13/12/2023 00:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
999869 | CIRCUITO 46-3 | Tormenta en el area | 14/12/2023 00:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
999688 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F 9917 abierto por TR | 12/12/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
999976 | CIRCUITO LO-1 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 14/12/2023 15:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
999772 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Martin Samudio / falta de fluido | 13/12/2023 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
999702 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f9808 se procede a revisar el sector | 12/12/2023 20:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
999985 | CTO 1 LA ARENA | Contaminación en el sector | 14/12/2023 22:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1000013 | CTO-2 LAS TABLAS | Sariguella choca xon linea primaria | 15/12/2023 05:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1000023 | CTO-2 LAS TABLAS | Cuerbo chango ase contacto con la linea y abre el f15375 | 15/12/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1000027 | CTO-2 LAS TABLAS | Fusible ramal quemado ramas pegaron a la línea | 15/12/2023 06:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | AZUERO
999954 | CIRCUITO 19-3 | Quma fusible monofásico | 14/12/2023 10:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 523 | PANAMA OESTE
999741 | CIRCUITO 17-17 | Asociada al descargo 96379 | 13/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
999929 | CIRCUITO 17-18 | Ramas chocan con línea primaria abriendo F | 14/12/2023 03:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 607 | PANAMA OESTE
999829 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró F monofasico abierto | 13/12/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 829 | PANAMA OESTE
999899 | CIRCUITO 15-24 | Asociada al descargo 96331 | 14/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
999844 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró F abierto | 13/12/2023 15:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 445 | PANAMA OESTE
999986 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 14/12/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1000020 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 15/12/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | CENTRAL
1000033 | CIRCUITO 34-33 | Fusible abierto por animal gallote | 15/12/2023 09:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | CENTRAL
1000014 | CIRCUITO 34-20 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-5343 | 15/12/2023 08:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1000007 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible ramal bifasico fase del monte. | 15/12/2023 06:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
999894 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible ramal trifasico abierto se verifica línea | 13/12/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1060 | CENTRAL
999922 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 14/12/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1000012 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 15/12/2023 07:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
999730 | CIRCUITO 34-18 | Disparo CTO 34-18 | 13/12/2023 05:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
1000022 | CIRCUITO 34-18 | Fusible abierto por fuertes vientos | 15/12/2023 07:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1000021 | CIRCUITO 34-32 | Quemo fusible d ramal monofasico sin matricula | 15/12/2023 06:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | CENTRAL
999563 | CIRCUITO 34-13 | Disparo delcircuito 34-13 S/E Capira y el ITC 8034-1 Loma Birigida | 11/12/2023 15:07:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
999625 | CIRCUITO MJ | Asociada al descargo 96485 | 12/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 313 | PANAMA METRO
1000006 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 96357 | 15/12/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 301 | PANAMA OESTE
999654 | CIRCUITO CEB-8 | Se reparo los cortacircuitos y se cierran los fusibles 4178 y 1188 | 12/12/2023 10:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 175 | PANAMA METRO
999848 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta en el sector | 13/12/2023 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
999941 | CIRCUITO 34-56 | sector sin luz | 14/12/2023 06:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 370 | CHIRIQUI
999835 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes viento hace q rama Rose la línea abriendo f 13655 monofásico | 13/12/2023 11:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 626 | PANAMA OESTE
999931 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible abierto causa animal ardilla se normalizó | 14/12/2023 09:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
999674 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 12/12/2023 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
6 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparodel circuito 34-109 S/E Changuinola | 15/12/2023 02:34:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
999762 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | 4205413 | 13/12/2023 08:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
999714 | CIRCUITO 34-1C | Disparo ITC 2545 La Muralla | 13/12/2023 01:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 508 | PANAMA OESTE
999656 | CIRCUITO BUR2 | Animal ardilla abre el f 4728 y 4530 | 12/12/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
999901 | CIRCUITO 19-4 | Fuerte viento hacen q ramas haga contacto con los línia primaria abriendo f2636 | 14/12/2023 04:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1000015 | CIRCUITO 13-23 | Asociada al descargo 95476 | 15/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
999979 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró F trifásico fase del monte abierto por contaminación | 14/12/2023 21:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
1000047 | CIRCUITO JAR06 | Cliente afectado por fusible abierto causa animal ardilla | 15/12/2023 12:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 95 | PANAMA METRO
999968 | SC01 (CT2-4403) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 1449 10 kva | 14/12/2023 15:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
999896 | SC01 (CT165-4403) | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea BT | 13/12/2023 20:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 781 | CHIRIQUI
999693 | SC01 (CT59-SCR4) | Camión grúa con retroexcavadora, engancha cable triplex chocando línea secundari | 12/12/2023 14:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 475 | CHIRIQUI
999924 | SC01 (CTX613-5041) | A llegar al sitio se encontró el TX 5348 abierto se procede a revisar | 14/12/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
999962 | SC01 (CT41-5041) | Abierto TX de 25 por tormenta rayo | 14/12/2023 12:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 461 | CHIRIQUI
999935 | SC01 (CT93-1801) | Fuertes vientos lanaza rama | 14/12/2023 10:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
999769 | SC01 (CTX9-037A) | Animal rata sariguella abre el tx | 13/12/2023 10:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 81 | PANAMA OESTE
999819 | SC01 (CTX39-3117) | Fuertes viento hace q ramas choquen el secundario abierto Tx 49788 | 13/12/2023 16:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1000044 | SC01 (CT211-2833) | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 15/12/2023 11:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1000030 | SC01 (CT21-3701) | Se le dio altura al cable d servicio | 15/12/2023 06:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
999932 | SC01 (CTX214-8349) | Fuertes vientos hacen que rama haga contacto con puente de aliment del ct | 14/12/2023 11:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
3 | SC01 (CTX36-3224) | Rama de distancia insuficiente la línea bt secundario abierto. Necesita poda | 14/12/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
999789 | SC01 (CTX16-8601) | Cable de cortacicuito del tramformador H1 grapa caliente fundido | 13/12/2023 13:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
999966 | SC01 (CTX142-1723) | Fuertes vientos provocó q pegara rama sobre línea primaria monofasica sacando F | 14/12/2023 17:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
999876 | SC01 (CTX620-JDA02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96366 | 14/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
999747 | SC01 (CTX277-4945) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 13/12/2023 05:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
999914 | SC01 (CTX86-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96402 | 14/12/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 85 | PANAMA OESTE
999971 | SC01 (CTX34-7203) | Tormenta provoca apertura del CT34-1T-7203. Prueba Positiva= 20:52. | 14/12/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
999999 | SC01 (CTX1758-2421) | Fusible de transformador quemado | 14/12/2023 23:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
999958 | SC01 (CTX4668-5041) | Abierto TX de 25 kva por ilegales | 14/12/2023 14:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
999681 | SUBESTACION CAÑAZAS | Causa fuertes vientos | 12/12/2023 17:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1000031 | CT12-1T-5041 PROG KM32 A/BDV | Se encontró 1 fase del cecundario roto y el CT0009054 de 25kva abierto en campo | 15/12/2023 07:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
999881 | CT42-1T-1129 EL JAZMINDEPESE | Serpiente hace corto al se cundario,provo choques las mismas.daño bajante. | 13/12/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 925 | AZUERO
999923 | CT209-1T-1801 LOS CARDENAS | F vientos pegan ramas al secundario desactivan magne de tx | 14/12/2023 10:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
999928 | CT406-1T-1724 LINEA TONOSI | Zariguella abre tx 3363/15kva | 14/12/2023 08:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
999900 | CTPX227-2T-2812 LA SOLEDAD | Animal murciélago abre fusible de ramal Monofásico | 14/12/2023 08:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1000035 | CTX260-1T-46C7 VILLA ESCONDIDA | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 15/12/2023 09:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
999917 | CTX65-1T-1129 TEL MOVILES | se recetio autoprotegido V 125-124-249 | 14/12/2023 09:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
999948 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | Se encuentra fusible abierto por fuertes vientos | 14/12/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
999891 | CTX537-1T-2421 LOS PEÑEROS | Contaminación agua y polvo abre fusible de ramal monofásico F_13230 | 14/12/2023 04:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
999890 | CTX642-1T-2422 OER CARABALI | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-15516 | 14/12/2023 07:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
999926 | CTPX830-1T-2422 HDA EL RODEO | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 14/12/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
999895 | CTX477-1T-2918 OER EL NANZAL | Se encuentra fusible abierto por contaminacion | 14/12/2023 04:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
999528 | SUBESTACION GAMBOA RESORT | Asociada al descargo 96445 | 11/12/2023 08:56:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 188 | PANAMA METRO