## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1000199 | SC01 (CTX448-3117) | Sin fluido eléctrico | 16/12/2023 20:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1000083 | SC01 (CT166-46C7) | Ave hace nido sobre cruceta y cortador abriendo fusible de transformador | 15/12/2023 18:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1000171 | SC01 (CT44-4202) | Se encontró en campo el CT39426 de 25kva avierto y 1 fase rota | 16/12/2023 14:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1000292 | CTX62-1T-1723 MEJIA ARRIBA | Se encontró efe mokosfasico abierto m 00645 abierto | 17/12/2023 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1000147 | CTX163-1T-2540 EL POTROSO | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 16/12/2023 10:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1000283 | CTX155-1T-2833 LAS HUACAS | Lluvia y polvo abre fusible de transformador 6745-10kva | 17/12/2023 13:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1000247 | CTX2755-1T-1723 CATALINA BARRI | Fuertes vientos lanzan rama de almasigo sobre línea primaria ramal monofasico | 17/12/2023 08:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1000282 | CTX72-1T-2041 EL MARAÑON | Animal ave provoca apertura del fusible ramal monofasico | 17/12/2023 14:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1000331 | SC01 (CT14-2231) | S retiro co nla vsra a distancia | 17/12/2023 21:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1000079 | SC01 (CT245-2540) | Tx401025 descativado por contaminación agua polvo | 15/12/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1000266 | CT16-3T-037B MAR ESTATES | Residente de la finca cortaron árbol arojandololo hacia la línea abriendo f15010 | 17/12/2023 12:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1000185 | CTX367-1T-1439 EL ESPINO | Animal Zorra provoca apertura de Fsin matricula de ramal monofasico | 16/12/2023 19:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1000186 | SC01 (CTX911-3217) | Cables de fibra muy bajos en el sector | 16/12/2023 20:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 69 | PANAMA OESTE
1000144 | SC01 (CTX5742-3224) | Animal zorra mocangue abre el tx 14368 | 16/12/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1000288 | CT215-1T-2540 EL COPE | F6629 descativado por contaminación agua polvo | 17/12/2023 16:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
999940 | CIRCUITO 4-28 | Actuación 1° Esquema de SPEAR | 14/12/2023 14:53:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 14 | PANAMA METRO
1000091 | CIRCUITO 6-55 | Se normaliza cliente afectado por el daño del CTO 6-47 | 16/12/2023 00:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 50 | PANAMA METRO
999994 | CIRCUITO 6-47 | Disparo del circuito 6-47 S/E Marañon | 14/12/2023 23:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 264 | PANAMA METRO
1000279 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 17/12/2023 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 59 | PANAMA METRO
1000225 | CIRCUITO 34-48 | Se encontró el F 20218 abierto a causa de tormenta rayo | 17/12/2023 01:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 318 | CHIRIQUI
1000325 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo abre fusible bifásico fase del monte | 17/12/2023 19:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1000036 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 15/12/2023 11:58:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 175 | CHIRIQUI
1000231 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo entra en contacto con LMT abriendo F840 | 17/12/2023 07:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1000110 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 16/12/2023 00:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1000151 | CIRCUITO 34-42 | f9890 | 16/12/2023 01:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 670 | CHIRIQUI
1000218 | CIRCUITO 34-42 | 4210534 | 16/12/2023 11:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 821 | CHIRIQUI
1000146 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible | 16/12/2023 10:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1000067 | CIRCUITO 34-41 | Animal ardilla quema fusible de ramal. | 15/12/2023 17:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 67 | CHIRIQUI
1000136 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró en campo el F20182 avierto por fuerte Vientos | 15/12/2023 21:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 766 | CHIRIQUI
1000220 | CIRCUITO 46-4 | Abierto por tormenta | 16/12/2023 11:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1046 | CHIRIQUI
1000286 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por tormenta en el area | 17/12/2023 04:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 689 | CHIRIQUI
1000256 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible ramal afectado por tormenta rayo | 17/12/2023 05:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | AZUERO
999627 | CIRCUITO 34-24 | f13342 abierto, causa: Zariüella | 12/12/2023 05:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1000206 | CIRCUITO 34-24 | 4210970 | 16/12/2023 21:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
999644 | CIRCUITO 34-24 | Árbol rama chocan contra la LMT | 12/12/2023 04:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1000244 | CIRCUITO 34-24 | F vientos lanzan rama queman fusible ramal | 17/12/2023 04:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
1000216 | CIRCUITO 34-24 | 4211036 | 16/12/2023 21:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1000253 | CIRCUITO 19-2 | Fusible abierto | 17/12/2023 09:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1000158 | CIRCUITO 19-2 | Quema fusible ramal monofásico | 16/12/2023 09:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1000133 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abrió f 5122 | 15/12/2023 22:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 720 | PANAMA OESTE
1000055 | CIRCUITO 34-5 | Fuerte viento en el sector provocan apertura del F 17509 | 14/12/2023 21:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1080 | PANAMA OESTE
1000085 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró F monofásico abierto | 15/12/2023 20:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 168 | PANAMA OESTE
1000305 | CIRCUITO 16-11 | 1er Escalon de Baja frecuencia | 16/12/2023 15:36:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 1442 | PANAMA OESTE
1000353 | CIRCUITO 17-17 | SECTOR SIN FLUIDO | 18/12/2023 04:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
1000172 | CIRCUITO 17-17 | Se retira a distancia | 16/12/2023 15:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1000099 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin luz | 15/12/2023 23:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1000042 | CIRCUITO 17-18 | Cable de servicio hace contacto con línia primaria abriendo el f m 5110 | 15/12/2023 11:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1000359 | CIRCUITO 17-18 | Animal ardilla hace contacto con línea primaria abriendo f17752 | 18/12/2023 08:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 104 | PANAMA OESTE
1000105 | CIRCUITO 34-4 | Sector Sin Luz | 15/12/2023 20:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 409 | PANAMA OESTE
1000234 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo abrió f 3149 | 16/12/2023 18:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 884 | PANAMA OESTE
999742 | CIRCUITO 17-11 | Asociada al descargo 96384 | 13/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 417 | PANAMA OESTE
999756 | CIRCUITO 17-11 | Rama Cae sobre tendido Eléctrico Primario y hace contacto con neutral. | 13/12/2023 03:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 421 | PANAMA OESTE
1000135 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 94650 | 16/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 259 | PANAMA OESTE
1000159 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F3416 | 16/12/2023 10:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
999734 | CIRCUITO 34-21 | Fusible abierto de ramal monofasico | 13/12/2023 04:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1000251 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación agua y polvo abre autoprotegido de Tx-37668-25kva | 17/12/2023 09:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1000104 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de transformador abierto | 15/12/2023 18:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | CENTRAL
999733 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 13/12/2023 00:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1000260 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion abre f7373 mono fasico | 17/12/2023 08:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1000195 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación quema fusible 6520 de ramal Monofásico | 16/12/2023 19:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1000327 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible del lado de fuente de la conversion 300314 | 17/12/2023 23:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | CENTRAL
999639 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre líneas primaria | 12/12/2023 04:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | CENTRAL
1000052 | CIRCUITO 34-33 | disparo ITC 15869 | 15/12/2023 14:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1000069 | CIRCUITO 34-33 | Disparo circuito 34-33 Sub Estación Santiago | 15/12/2023 20:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1000227 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 96413 | 17/12/2023 08:01:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | CENTRAL
1000274 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos tos chocan rams con linia primaria | 17/12/2023 13:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | CENTRAL
1000248 | CIRCUITO 34-20 | Animal gallote abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 17/12/2023 09:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 55 | CENTRAL
1000235 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación agua y polvo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 17/12/2023 06:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1000320 | CIRCUITO 34-22 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 17/12/2023 20:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
999955 | CIRCUITO 34-40 | Falta de fluido | 14/12/2023 19:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1000287 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 17/12/2023 13:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
999060 | CIRCUITO 13-11 | MARCELINO ARANDA / FALTA DE FLUIDO. | 07/12/2023 01:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 825 | CENTRAL
1000322 | CIRCUITO 34-18 | Se encontro fusible de ramal monofasico abierto | 17/12/2023 20:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1000207 | CIRCUITO 34-32 | Contaminación polvo | 16/12/2023 20:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | CENTRAL
1000259 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta rayo en el sector provocan apertura del f14164 | 17/12/2023 06:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 382 | PANAMA OESTE
1000086 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F 9213 abierto por tormenta rayo | 15/12/2023 17:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1000308 | CIRCUITO 46-2 | Abierto por tormenta rayo | 17/12/2023 13:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 458 | CHIRIQUI
1000154 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró en campo el F16935 abierto por fuerte Vientos | 16/12/2023 04:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 534 | CHIRIQUI
1000176 | CIRCUITO CEB-3 | Actuacion del primer Escalon de Baja Frecuencia | 16/12/2023 18:38:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
1000161 | CIRCUITO 34-56 | Los vientos provocan que ramas próximas a LMT habra el FX1-9856 monofásico | 16/12/2023 08:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 394 | CHIRIQUI
1000309 | CIRCUITO 34-56 | Vehículo impacta acero de retenida provocando la apertura de F bifasico | 17/12/2023 19:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1000298 | CIRCUITO 34-56 | Fuertes vientos rozan ramas con línea de MT se programa poda se cierra | 17/12/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 318 | CHIRIQUI
1000340 | CIRCUITO 34-7A | Animal zorra se subió un primario transformador quemando el fusible | 18/12/2023 02:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
1000237 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre fusible | 17/12/2023 05:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
1000174 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 16/12/2023 18:38:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1000050 | CIRCUITO 43-4 | CTX19-1T-6902 abierto alimenta el ITC 20040 | 15/12/2023 13:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1000290 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Tormenta provoca la apertura del F15-7205. | 17/12/2023 15:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1000164 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Falta de fluido | 16/12/2023 07:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 628 | CHIRIQUI
1000139 | CIRCUITO 052-1 | Fuertes vientos hacen que pencas de palma aceitera choquen con la línea Mt | 16/12/2023 08:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1000078 | CIRCUITO 13-23 | Contaminación quemó F d Ramal monofásico | 15/12/2023 19:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1000107 | CIRCUITO 16-16 | Sector sin luz | 16/12/2023 03:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1031 | PANAMA OESTE
1000169 | CT82-1T-2041 LLANO GRANDE | Suelta separador haciendo q fase toque tubo de luminaria | 16/12/2023 13:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1000167 | CTX43-1T-2311 MALAMBO PARQUE | Contaminación provoca apertura del fusible | 16/12/2023 12:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1000056 | CIRCUITO 115-13 | Disparo linea 115-13 Sub Estación Llano Sanchez | 15/12/2023 15:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 910 | AZUERO
1000179 | CTX7-1T-2830C SANTIAGO | Sector sin luz | 16/12/2023 13:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 390 | AZUERO
1000168 | SC01 (CT162-3406) | Tormenta rayo en el sector provoca apertura de de tx 065310 | 15/12/2023 19:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1273 | PANAMA OESTE
1000061 | SC01 (CTX11-2041) | Fuertes vientos provocaron que ramas chocarán red secundaria abriendo magnet | 15/12/2023 15:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1000039 | CTX420-1T-4947 JHONNIFER AGUIR | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 15/12/2023 08:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1413 | CHIRIQUI
1000116 | CTX200-1T-3331 AVICOLA KATHIA | Se encontró f trifásico abierto, fase de la calle por contaminación | 16/12/2023 05:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 95 | PANAMA OESTE
1000291 | CT40-1T-1129 EL JASMINCITO | Animal gallote abre tx | 17/12/2023 15:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1000178 | CT214-1T-0802 EL CARATE SALIDA | Contaminación provoca apertura de Tx3452/10kv | 16/12/2023 16:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1000140 | CT25-1T-1724 LIN PESE MACARAS | se encuentra cañada sobre línea primaria x fuertes vientos | 16/12/2023 07:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1000233 | CTX90-1T-2536 MANUEL CARVAJAL | Contaminación provoca apertura del fusible 5797 | 17/12/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1000038 | CT32-1T-7302 | Se encontro fusible abierto,ramas tocando la linea por viento | 15/12/2023 11:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI