## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1000900 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 95724 | 21/12/2023 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 359 | CHIRIQUI
1000946 | CTO 6 CHITRE | Sector sin luz | 21/12/2023 12:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | AZUERO
1000927 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 21/12/2023 03:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 794 | AZUERO
1000956 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz | 20/12/2023 11:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1705 | PANAMA OESTE
1001042 | CIRCUITO 16-11 | Realizar poda al sector | 21/12/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1177 | PANAMA OESTE
1000901 | CIRCUITO 17-17 | Se retira rama a distancia | 20/12/2023 15:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1113 | PANAMA OESTE
1000952 | CIRCUITO 15-25 | SECTOR SIN FLUIDO | 20/12/2023 12:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1586 | PANAMA OESTE
1000968 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 21/12/2023 12:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | CENTRAL
1000961 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 21/12/2023 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1000998 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria ramal monofasico | 21/12/2023 19:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1001010 | CIRCUITO 34-20 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 21/12/2023 21:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1001016 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos chocan ramas de pencas contra linea primaria quemando F de monof | 21/12/2023 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 842 | CENTRAL
1000971 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por fuertes vientos | 21/12/2023 13:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1001039 | CIRCUITO 13-42 | Abierto F monofásico | 22/12/2023 02:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 408 | CENTRAL
1000997 | CIRCUITO 34-12 | Fuertes vientos chocan línea secundaria abriendo El TX | 21/12/2023 15:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
1000977 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron ramas de bambú sobré línea primaria | 21/12/2023 16:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1000940 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 21/12/2023 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1196 | CENTRAL
1000950 | CIRCUITO 34-13 | sector sin luz | 21/12/2023 09:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 348 | PANAMA OESTE
1000976 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del Fusible 14153 | 21/12/2023 13:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 428 | PANAMA OESTE
1000983 | CIRCUITO 34-32A | Ramas a distancia | 21/12/2023 13:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | CENTRAL
1000906 | CIRCUITO 34-1A | Quema fusible ramal monofásico | 20/12/2023 13:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1309 | PANAMA OESTE
1000874 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 96383 | 21/12/2023 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1000967 | SC01 (CT67-4150) | Fuertes vientos lanzan árbol sobre línea se. Reventando una fase | 21/12/2023 15:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1000885 | SC01 (CT191-46C4) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96553 | 21/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1001000 | SC01 (CT39-3217) | Fuertes vientos hacen que ramas choque con secundario abierto y abre tx 20280 25 | 19/12/2023 18:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 3169 | PANAMA OESTE
1000966 | SC01 (CT53-2812) | Marador tumba ramas callendo a secundarios abierto | 21/12/2023 13:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1000992 | SC01 (CTX809-3217) | SECTOR SIN FLUIDO | 20/12/2023 09:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2224 | PANAMA OESTE
1000993 | SC01 (CTX295-BUR2) | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del tx 52193. 10kva | 21/12/2023 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 449 | PANAMA OESTE
1000954 | SC01 (CT17-EHI01) | SECTOR SIN FLUIDO | 20/12/2023 10:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1784 | PANAMA OESTE
1000937 | SC01 (CTX631-2833) | Fusible de trafo abierto por tormenta rayo en dias anterior | 21/12/2023 11:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1000938 | SC01 (CTX231-3301A) | Tormenta rayo quema el link que alimenta el tranformador | 20/12/2023 14:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1395 | PANAMA OESTE
1000894 | SC01 (CTX601-3004) | 4216982 | 20/12/2023 12:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1384 | PANAMA OESTE
1000979 | SC01 (CTX3003-3225) | SECTOR SIN FLUIDO | 20/12/2023 09:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 2667 | PANAMA OESTE
1001032 | SC01 (CTX4609-3217) | Fuertes viento hace que ramas a distancia insuficiente choque la líneas | 22/12/2023 05:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1000931 | CT193-1T-1801 LA ATALAYITA | Fuertes vientos chocan ramas contra la LMT | 21/12/2023 09:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1000891 | CTX1150-1T-2833 LIHE PENG | Fuertes vientos lanzan línia secundaria chocando entre si | 21/12/2023 08:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO
1000886 | CTX8-1T-2121 LUIS CEDEÑO | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 20/12/2023 19:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 820 | AZUERO
1000898 | CTX415-1T-2917 OER CERRO NEGRO | Se encuntra fusible abierto fuertes vientos chocan ramas contra lineas | 21/12/2023 07:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1000917 | SC01 (CTX341-037A) | Fuertes vientos ramas a distancia insuficiente abre F 0202817 | 20/12/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1199 | PANAMA OESTE