## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1001251 | SC01 (CTX182-3405) | SECTOR SIN FLUIDO | 15/12/2023 22:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 720 | PANAMA OESTE
1001380 | SC01 (CTX393-4815) | SECTOR SIN FLUIDO | 24/12/2023 23:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 707 | CHIRIQUI
1000731 | SC01 (CT16-4809) | Al llegar se encontró tequis abierto por un fuerte viento lanson arbola sobre | 20/12/2023 10:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1001476 | SC01 (CT25-4753) | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaBT | 25/12/2023 18:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 394 | CHIRIQUI
1001187 | SC01 (CT29-5101) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 23/12/2023 08:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1001048 | CTX27-1T-5042 MAJAGUAL | Se encontró en campo el F9890 abierto por amare de línea primaria suelta | 22/12/2023 06:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1001429 | SC01 (CT115-8349) | Animal ardilla entra en contacto con H1 y carcasa metálica de TX se cierra | 25/12/2023 10:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 161 | CHIRIQUI
1000528 | SC01 (CT81-1304) | Contaminación salitre | 19/12/2023 04:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | AZUERO
1001193 | CTX53-1T-1801 EL NANZAL | Ramas Rosando la línea | 23/12/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1001209 | CTX2331-1T-2833 LOS CASTILLOS | Animal ardilla quema fusible 03137 de ramal monofásico | 23/12/2023 11:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1001034 | SC01 (CT116-1402) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96151 | 22/12/2023 08:45:37 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1001336 | SC01 (CT109-1402) | TX avierto líneas secundarias chocados por con camión | 24/12/2023 15:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1000537 | SC01 (CTX380-1439B) | Contaminación salitre abre tx | 19/12/2023 07:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 9188 | AZUERO
1001256 | CTX96-1T-3104 ANGEL BALLENGER | Sin fluido eléctrico | 23/12/2023 14:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 358 | PANAMA OESTE
1001031 | CT57-1T-4753 BIJAGUAL | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 22/12/2023 04:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1001038 | CTX881-1T-2421 JALOBRA-PONUGA | Animal mono quema fusible 01912 de ramal monofasico | 22/12/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1001200 | CTX121-1T-2421 MACHO ARRIBA | F abierto x contaminación polvo se reviso y se procederá a realizar prueba | 23/12/2023 10:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1001074 | CT48-1T-4202 BLS LMN A/IGL | Se encontró en campo el F9213 avierto por tormenta rayo | 22/12/2023 02:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 585 | CHIRIQUI
1001356 | SC01 (CT151-2231) | Fuertes vientos lanza rama sobre secundario abierto | 24/12/2023 17:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1001357 | SC01 (CT34-2536) | Punto caliente en conector de puente picó fase de línea secundaria | 24/12/2023 19:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1001316 | SC01 (CT77-2540) | Animal comadreja provocaapertura de f de trasformador | 24/12/2023 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1001372 | SC01 (CT24-2611) | Provocó corto sacando magnet | 24/12/2023 21:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1001354 | SC01 (CT57-2611) | Se encontró efe monosfasico abierto alimenta trafo 400297 50 kua | 24/12/2023 17:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1001044 | CT62-1T-8348 POTR A D/ESCFL | Fuerte viento rosa rama con línea primaria abriendo. El F 02680 | 22/12/2023 03:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1001063 | CT52-1T-SCR2 AVETOHECALSNORT | Animal ave abre F7784 ramal 2F fase de la calle | 22/12/2023 09:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1001296 | CTX355-1T-2122 | Contaminacion quemo F de ramal monofasico | 24/12/2023 05:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1001478 | SC01 (CT23-2902) | Contaminacion lluvia y polvo abre fusible de ramal monofasico F-15529 | 25/12/2023 22:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
1000882 | CT153-1T-4403 ALGACP DS TAG | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 21/12/2023 06:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1001322 | SC01 (CTX4811-2830C) | Contaminación polvo abre fusible de transformardor | 24/12/2023 15:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | AZUERO
1001479 | SC01 (CTX194-2041) | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 25/12/2023 22:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | AZUERO
1001337 | SUBESTACION SAN CRISTOBAL | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 23 | CHIRIQUI
998993 | CIRCUITO 2-23 | Disparo 1 escalon de Baja Frecuencia | 06/12/2023 14:18:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
1001297 | CIRCUITO 2-22 | Disparo del circuito 2-22 S/E San Francisco | 24/12/2023 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 44 | PANAMA METRO
1000903 | CIRCUITO 6-56 | Asociada al descargo 96533 | 21/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 414 | PANAMA METRO
1001318 | CIRCUITO 4-28 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 223 | PANAMA METRO
1001321 | CIRCUITO 2-01 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 127 | PANAMA METRO
1000750 | CIRCUITO 2-03 | Sector sin luz | 20/12/2023 12:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 119 | PANAMA METRO
1000362 | CIRCUITO 2-03 | Se encontró fusible abierto fase del monte | 18/12/2023 08:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 127 | PANAMA METRO
1000060 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 15/12/2023 17:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1001102 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sin Luz | 22/12/2023 14:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1001319 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Los vientos provocan que ramas próximas LMT habrá F7779 ramal 3F | 24/12/2023 14:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1001450 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre Fusible de ramal monofásico. | 25/12/2023 17:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1000400 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos chocan líneas secundaria abierta derribando fase | 18/12/2023 08:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 437 | CHIRIQUI
1001307 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F 9 234 abierto por animal ardía | 24/12/2023 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1001314 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F abierto x animal | 24/12/2023 05:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 813 | CHIRIQUI
1001178 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 96568 | 23/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1001124 | CIRCUITO 34-51 | Fuertes vientos hacen que amarra de Raven se rompa provocando caída línea MT | 22/12/2023 17:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1000718 | CIRCUITO 34-51 | 4216023 | 20/12/2023 04:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 577 | CHIRIQUI
999930 | CIRCUITO 34-51 | Sector sin luz | 13/12/2023 18:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 946 | CHIRIQUI
1000784 | CIRCUITO 34-9 | Aviso 4216309 | 20/12/2023 08:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 566 | CHIRIQUI
1001335 | CIRCUITO 34-9 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 29 | CHIRIQUI
1000745 | CIRCUITO 34-15 | 4216086- ZARIÜELLA | 20/12/2023 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 446 | CHIRIQUI
1000412 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra abierto el f 00543 se procede a revisar el sector | 18/12/2023 16:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1000631 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 96503 | 20/12/2023 01:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1001059 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz | 22/12/2023 06:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
999612 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC Soloy | 12/12/2023 04:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1001127 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 22/12/2023 19:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1001460 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 25/12/2023 19:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1001393 | CIRCUITO 34-50 | Ramas chocan línea primaria quemando fusible de ramal monofasico F18113 | 25/12/2023 03:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1001501 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el sector | 26/12/2023 05:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
1001483 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el área | 25/12/2023 22:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1001477 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta en el area | 25/12/2023 21:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1001191 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo el F9890 Abierto por tormenta rayo | 23/12/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1001204 | CIRCUITO 34-42 | Fuerte Vientos lanza penca de palma aceitera quemando el F47-5042 y el F48-5042 | 23/12/2023 10:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1001338 | CIRCUITO 34-41 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
999889 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 96173 | 14/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mantenimiento de red por daños de terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 318 | CHIRIQUI
1001413 | CIRCUITO 34-46 | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 25/12/2023 09:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
1001091 | CIRCUITO 34-46 | Los vientos lanzan penca sobre LMT habré el F 9092 | 22/12/2023 11:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1001463 | CIRCUITO 34-46 | 4224396 | 25/12/2023 18:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1001134 | CIRCUITO 34-46 | Los vientos provocan que ramas próximas a LMT habra el F 1130394 | 22/12/2023 21:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1000080 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio sr encibtri abierto el F8533 monofadivo se procede a revisar | 15/12/2023 15:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 405 | CHIRIQUI
1001408 | CIRCUITO LO-1 | Apertura del circuito LO-1 de SE Los Olivos | 25/12/2023 10:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1000406 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 18/12/2023 13:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1001468 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo abre fusible monofásico | 25/12/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1000490 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Sector sin Luz | 19/12/2023 01:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 559 | CHIRIQUI
1000765 | CTO 6 CHITRE | MAURICIO PAEZ / FALTA DE FLUIDO. | 20/12/2023 08:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 485 | AZUERO
1001305 | CIRCUITO 34-29 | Fuertes Vientos ramas próximas a la línea primaria se requiere poda del 5 al 8 | 18/12/2023 16:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1082 | AZUERO
1000587 | CIRCUITO 34-39 | CRISTIAN HERNANDEZ / FALTA DE FLUIDO. | 19/12/2023 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1001208 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8088 Los Asientos | 23/12/2023 14:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1001133 | CIRCUITO 34-39 | TX abierto por la contaminación salitre | 22/12/2023 17:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 367 | AZUERO
1000620 | CTO 1 LAS TABLAS | Fuertes vientos lanza rama sobre la línea y abre el Fu28-0801 de ramal Monof. | 19/12/2023 15:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 811 | AZUERO
1000598 | CTO-2 LAS TABLAS | ERICK RIOS / FALTA DE FLUIDO . | 19/12/2023 17:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | AZUERO
1001067 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 22/12/2023 08:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1001211 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 23/12/2023 13:25:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1000653 | CTO-2 LAS TABLAS | ERICK RIOS / FALTA DE FLUIDO. | 19/12/2023 11:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 998 | AZUERO
1000547 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal entra en contacto con Puente de línea de TX y parte superior del poste | 19/12/2023 05:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 8798 | AZUERO
1000540 | CTO 1 LOS POZOS | F 00913 abierto por contaminación polvo | 19/12/2023 05:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1001302 | CTO 1 LOS POZOS | aviso 4213827 eb: 07:50 am Cristian Hernández cug 1728, cl:09:14 eb:07:51 Pedr | 18/12/2023 23:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 892 | AZUERO
1001083 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo abre f trifásico, fase del monte. | 21/12/2023 22:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 970 | AZUERO
1001384 | CIRCUITO 34-23 | Programar poda | 24/12/2023 22:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | AZUERO
1001283 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4222282 | 23/12/2023 19:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1000446 | CIRCUITO 34-24 | luis moreno , falta de fluido. | 18/12/2023 07:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 950 | AZUERO
1000774 | CIRCUITO 34-24 | LUIS MORENO , FALTA DE FLUIDO. | 19/12/2023 19:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1222 | AZUERO
1001488 | CIRCUITO PM 2 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 10 | PANAMA METRO
1001485 | CIRCUITO GP 1 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 20 | PANAMA METRO
1001487 | CIRCUITO P-1 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 10 | PANAMA METRO
1000346 | CIRCUITO S4 | Asociada al descargo 96496 | 18/12/2023 07:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 659 | PANAMA METRO
1001131 | CIRCUITO 19-2 | Sector sin luz | 21/12/2023 14:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1950 | PANAMA OESTE
1001365 | CIRCUITO 19-2 | Disparo del ITC 3724 El Llano CTO 19-2 | 25/12/2023 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 188 | PANAMA OESTE
1000666 | CIRCUITO 19-2 | Disparo ITC 3724 el Llano | 20/12/2023 07:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1001025 | CIRCUITO 19-2 | Asociada al descargo 96471 | 22/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 431 | PANAMA OESTE
1001323 | CIRCUITO 34-1 | Evento de transmision Codigo Negro | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 352 | PANAMA OESTE
1000830 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 20/12/2023 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1449 | PANAMA OESTE
1001223 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin fluido ( INC 1000615) | 19/12/2023 03:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1115 | PANAMA OESTE
1001192 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2371 Finca Tara | 23/12/2023 10:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 58 | PANAMA OESTE
1000804 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del CTO 34-5 de SE El Torno | 20/12/2023 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 426 | PANAMA OESTE
1000809 | CIRCUITO 16-11 | Sector sin Luz, | 20/12/2023 14:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1000614 | CIRCUITO 16-11 | Sector sin fluido | 19/12/2023 14:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 520 | PANAMA OESTE
1001258 | CIRCUITO 16-11 | Tormenta rayo abrió f 3149 | 16/12/2023 18:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 884 | PANAMA OESTE
1001433 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró F abierto | 25/12/2023 13:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 73 | PANAMA OESTE
1001419 | CIRCUITO 17-17 | Fuertes viento lanza bejuco enredadera abriendo f 12680 | 25/12/2023 08:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 171 | PANAMA OESTE
1000795 | CIRCUITO 17-17 | Apertura del ITC 8004 Altos del Maria | 20/12/2023 19:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 552 | PANAMA OESTE
1000973 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 8033 Chica | 21/12/2023 19:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1001071 | CIRCUITO 17-17 | Sin Luz | 21/12/2023 17:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2644 | PANAMA OESTE
1001226 | CIRCUITO 17-17 | Ramas cercas del tendido Eléctrico chocan cuando hace brisa | 23/12/2023 13:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1001062 | CIRCUITO 17-18 | Sin Luz | 21/12/2023 14:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1647 | PANAMA OESTE
1000798 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin luz | 20/12/2023 12:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
1000749 | CIRCUITO 34-4 | Disparo ITC 14076 entrada de punta chame | 20/12/2023 14:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 649 | PANAMA OESTE
1000737 | CIRCUITO 17-11 | Disparo CTO 17-11 Capira | 20/12/2023 13:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1788 | PANAMA OESTE
1000909 | CIRCUITO 17-11 | Aviso 4216741 | 21/12/2023 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
1001423 | CIRCUITO 34-3 | Se encuentra F 4642 face del dentro abierta causa fuerte viento | 25/12/2023 09:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1000926 | CIRCUITO 34-3 | aVISO 4215441 | 19/12/2023 18:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2523 | PANAMA OESTE
1001253 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F3416 | 16/12/2023 10:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1000732 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 8041 La Florida | 20/12/2023 12:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 85 | PANAMA OESTE
1001424 | CIRCUITO 34-8 | Animal ave abre el fusible trifásico 13984 face del monte | 25/12/2023 08:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1001055 | CIRCUITO 15-25 | Fuertes viento lanza rama abriendo f 5097 monofásico | 21/12/2023 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1454 | PANAMA OESTE
1001366 | CIRCUITO 34-21 | SECTOR SIN FLUIDO | 24/12/2023 20:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1001151 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo fs/m | 23/12/2023 03:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1001123 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 22/12/2023 10:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 612 | CENTRAL
1001282 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 23/12/2023 23:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1000114 | CIRCUITO 34-33 | PABLO MENDOZA / FALTA DE FLUIDO. | 16/12/2023 04:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1001475 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico | 25/12/2023 21:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1001274 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico | 23/12/2023 21:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1001135 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de transformardor abierto | 22/12/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | CENTRAL
1000264 | CIRCUITO 34-22 | Marlo Abrego / Falta de fluido. | 17/12/2023 08:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | CENTRAL
1000939 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco | 21/12/2023 13:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1000556 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos chocan secundario abierto desactivando magne de tx | 19/12/2023 10:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1000922 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina | 21/12/2023 12:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | CENTRAL
1001143 | CIRCUITO 34-36 | Contaminación polvo provoca apertura de fusible de conversión | 22/12/2023 22:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1000815 | CIRCUITO 13-41 | Apertura del ITC 8075 Policia de Anton | 20/12/2023 21:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 777 | CENTRAL
1000630 | CIRCUITO 13-41 | MOISES OSORIO / FALTA DE FLUIDO. | 19/12/2023 12:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 697 | CENTRAL
1001362 | CIRCUITO 4-11 | Contaminación polvo quemo fusible ramal trifasico fase del monte | 24/12/2023 21:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 54 | CENTRAL
1001158 | CIRCUITO 13-22 | F6649 descativado por contaminación agua polvo | 23/12/2023 05:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | CENTRAL
1000464 | CIRCUITO 13-22 | MAXIMO TAMURA , FALTA DE FLUIDO. | 18/12/2023 17:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1078 | CENTRAL
1001081 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 21/12/2023 22:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 940 | CENTRAL
1001387 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 25/12/2023 04:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1000730 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 14504 Sonadora | 20/12/2023 12:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1000999 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0552 Hacia el Rincon | 21/12/2023 23:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 621 | CENTRAL
1001298 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 8703 Buenos Aires | 24/12/2023 07:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | CENTRAL
1001097 | CIRCUITO 34-44 | Fusible quemado por animal gallote | 22/12/2023 15:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
1001465 | SC01 (CTX1310-3405) | Fusible de ramal abierto 4667 25 | 25/12/2023 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1001327 | SUBESTACION BURUNGA | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1001442 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Animal ave talingo abre F monofásico, moradores vieron que fué un talingo | 25/12/2023 17:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1001272 | CIRCUITO 34-13 | Disparo ITC 14245 La Valdeza | 23/12/2023 23:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1000665 | CIRCUITO 35C7 | Desligue de carga por daño en S/E Dugan ACP. | 20/12/2023 07:28:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA OESTE | 901 | PANAMA OESTE
1001348 | CIRCUITO MH | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 269 | PANAMA METRO
1000354 | CIRCUITO 6-60 | 4212177/ red invertida/ caja quemada18/12/2023 10:10 | 18/12/2023 10:10:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 7250 | PANAMA METRO
1001273 | CIRCUITO 34-31 | Contaminación abre el fusible trifásico afectando 1 fase sin suministro | 23/12/2023 22:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1001486 | CIRCUITO GAMBOA R2 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 20 | PANAMA METRO
1001345 | CIRCUITO B-11 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 270 | PANAMA METRO
1001195 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Sector sin luz | 23/12/2023 10:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
1000432 | CIRCUITO 34-53 | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea MT. | 18/12/2023 15:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1001351 | CIRCUITO 35C269 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1000747 | CIRCUITO 34-56 | Disparo ITC 8550 Chiriquisito 34-56 | 20/12/2023 14:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 440 | CHIRIQUI
1000651 | CIRCUITO 34-56 | Disparo ITC 8550 Chiriquísito CTO 34-56 | 20/12/2023 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1001340 | CIRCUITO 34-56 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1000716 | CIRCUITO 34-56 | Jorge Cedeño cug 7472 | 20/12/2023 06:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1762 | CHIRIQUI
1000872 | CIRCUITO 34-7B | MAXIMO TAMURA / FALTA DE FLUIDO. | 20/12/2023 03:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1931 | PANAMA OESTE
1001328 | CIRCUITO 34-7A | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 42 | PANAMA OESTE
1000920 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 13710 La Mesa | 21/12/2023 12:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 389 | PANAMA OESTE
1001060 | CIRCUITO EHI01 | SECTOR SIN FLUIDO | 21/12/2023 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1974 | PANAMA OESTE
998991 | CIRCUITO EHI01 | Actuación el primer escalon en la DCxBF | 06/12/2023 14:18:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
1001056 | CIRCUITO EHI01 | Necesito una poda programada de árbol de espavé | 20/12/2023 10:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2884 | PANAMA OESTE
1001110 | CIRCUITO 34-1A | Sector sin luz | 21/12/2023 11:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1895 | PANAMA OESTE
1000641 | CIRCUITO JDA01 | Sector sin fluido | 19/12/2023 16:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 831 | PANAMA OESTE
1001266 | CIRCUITO 43-4 | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaMT | 23/12/2023 12:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 589 | CHIRIQUI
1001339 | CIRCUITO 34-55 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 83 | CHIRIQUI
1000250 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró el F19-7155 abierto | 17/12/2023 08:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1001361 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Desconocido arroja cohete en el CT42-1T-7205, abriendo el F14-7205. | 24/12/2023 19:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1001410 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 25/12/2023 08:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1001176 | CIRCUITO 1 ALMIRANTE | Se encuentra fusible abierto | 23/12/2023 08:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1001277 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin luz | 21/12/2023 22:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 970 | PANAMA OESTE
1001210 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró F abierto | 23/12/2023 11:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1000360 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F01321 | 18/12/2023 01:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1652 | PANAMA OESTE
1001391 | CIRCUITO 34-8A | Fuertes vientos hacen que líneas secundarias choquen entre si | 24/12/2023 19:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 666 | PANAMA OESTE
1000601 | CIRCUITO BUR2 | Árbol sobre la línea secundaria provoca apertura del F4728 fase del medio | 18/12/2023 19:46:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 2732 | PANAMA OESTE
1000919 | CIRCUITO 19-4 | Disparo ITC 3725 Bique | 21/12/2023 11:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1001343 | CIRCUITO 34-64 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1001329 | CIRCUITO 16-21 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1001086 | CIRCUITO 16-16 | Sector sin Luz | 20/12/2023 14:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1333 | PANAMA OESTE
1001342 | CIRCUITO 34-167 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
1001144 | CIRCUITO 34-55A | ELMERO ORTIZ / FALTA DE FLUIDO . | 22/12/2023 23:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1001170 | CT253-1T-2122 CERRO GORDO | Abierto F monofásico | 23/12/2023 05:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1001367 | SC01 (CT116-4016) | Los vientos provocan que S/A choquen entre si abriendo tx | 24/12/2023 22:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1001045 | CTX7-1T-2420 CA?AZAS | Animal ardilla abre transformador 6300 de 10 kva | 22/12/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1001080 | SC01 (CT124-1801) | Contaminación provoca apertura de fusible de Tx402104/75kv | 22/12/2023 13:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | AZUERO
1001347 | SC01 (CTX95-3002) | Quema fusible del tx | 24/12/2023 16:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 206 | PANAMA OESTE
1001121 | SC01 (CT73-3003) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96403 | 22/12/2023 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 521 | PANAMA OESTE
1001077 | SC01 (CTX1100-3117) | Sin Luz | 21/12/2023 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1348 | PANAMA OESTE
1001461 | SC01 (CT304-5708A) | Fuertes vientos hacen que las líneas secundaria choquen | 25/12/2023 16:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 295 | PANAMA OESTE
1001229 | SC01 (CT116-037A) | Sector sin luz, | 23/12/2023 08:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 568 | PANAMA OESTE
1001196 | SC01 (CTX485-5708B) | Se encontró tx abierto | 23/12/2023 05:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 466 | PANAMA OESTE
1001128 | SC01 (CT128-2122) | Se encontró auto-protegido del transformador desactivado por fuertes vientos | 22/12/2023 17:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1001078 | SC01 (CT129-2122) | Fuertes vientos hacia que las líneas se chocarán entre si. | 21/12/2023 16:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1215 | CENTRAL
1001401 | SC01 (CT139-3412) | Ilegales conectándose abren tx de 50kva | 25/12/2023 04:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1001507 | SUBESTACION MATA DEL NANCE | Al llegar se encontró el F abierto por animal | 26/12/2023 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1001332 | SUBESTACION LA ARENA | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 60 | AZUERO
1001334 | SUBESTACION SANTIAGO | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 32 | AZUERO
1001333 | SUBESTACION POCRI | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | AZUERO
1001227 | SC01 (CTX1000-3225) | Fuertes vientos aseq se choque entre si | 23/12/2023 11:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 353 | PANAMA OESTE
1001214 | SC01 (CTX523-46C4) | Vehículo coliciona con poste chocando secundario abriendo el TX 61008 | 23/12/2023 13:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1000734 | SC01 (CTX312-72109) | CTX312-1T-72109-4216268- BOMBEROS CHANGUINOLA | 20/12/2023 10:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 37 | CHIRIQUI
1001212 | CTX241-1T-1724 LOS POZO | Tx abierto | 23/12/2023 13:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1001207 | CTX588-1T-2421 FRANCISCA RAMOS | F abierto x fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria ya fue retirada | 23/12/2023 13:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 44 | AZUERO
1001041 | CTX72-1T-4719 CLAUDIA ANSTRONG | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 22/12/2023 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1001373 | SC01 (CTX2967-5041) | SECTOR SIN FLUIDO | 24/12/2023 21:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1030 | CHIRIQUI
1001241 | SC01 (CTX91-3217) | SECTOR SIN FLUIDO | 21/12/2023 15:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1329 | PANAMA OESTE
1000437 | SC01 (CTX100-46C1) | Moradores indican q animal ave entra en contacto con TX quemando elemento | 18/12/2023 17:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1001312 | SC01 (CTX880-2122) | Contaminación polvo quemó fusible de ramal monofásico | 24/12/2023 07:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO