## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1001111 | CIRCUITO 6-51 | Terminación primaria quemada . | 22/12/2023 14:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 2519 | PANAMA METRO
1001810 | CIRCUITO 34-42 | 4227668 | 28/12/2023 15:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1001861 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre f | 28/12/2023 18:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 702 | CHIRIQUI
1001623 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 9636 Aserrio | 27/12/2023 09:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1001727 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 28/12/2023 06:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
1001820 | CIRCUITO 34-46 | 4227759 | 28/12/2023 16:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1001821 | CIRCUITO 46-4 | F 00970 abierto por tormenta | 28/12/2023 17:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
999346 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 09/12/2023 12:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1581 | AZUERO
999812 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4205959 luis moreno | 13/12/2023 15:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1001836 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Animal entra en contacto con puente de tx y parte superior de poste provocando | 28/12/2023 12:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 668 | AZUERO
1001649 | CIRCUITO 34-1 | Disparo circuito 34-1 Sub Estación Chorrera | 27/12/2023 10:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 478 | PANAMA OESTE
1001762 | CIRCUITO 16-11 | Sin Luz | 19/12/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 684 | PANAMA OESTE
1001805 | CIRCUITO 17-17 | Se retira rama a distancia | 20/12/2023 15:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1113 | PANAMA OESTE
1001803 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayoabre F monofásico | 06/12/2023 08:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
1001771 | CIRCUITO 17-17 | Sin Luz | 21/12/2023 17:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2644 | PANAMA OESTE
1001818 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró F abierto | 28/12/2023 08:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 758 | PANAMA OESTE
1001799 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo | 28/12/2023 15:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
1001809 | CIRCUITO 34-20 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 28/12/2023 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | CENTRAL
1001858 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto una Face del medio | 28/12/2023 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
1001833 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal Monofásico abierto | 28/12/2023 20:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1001769 | CIRCUITO 13-41 | Sin Luz | 19/12/2023 12:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 676 | CENTRAL
1001848 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta rayo abre f | 28/12/2023 18:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1001748 | CIRCUITO JDA01 | Sin Luz | 19/12/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 86 | PANAMA OESTE
1001777 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 28/12/2023 13:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 83 | CHIRIQUI
1001719 | CIRCUITO 052-1 | Fuertes vientos hacen un árbol caiga sobre la línea primaria sacando el f 9594 | 28/12/2023 04:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1001731 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo abre el f 2968 | 28/12/2023 02:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 416 | PANAMA OESTE
1000599 | CIRCUITO BUR2 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4214306 EDILBERTO SANCHEZ | 19/12/2023 09:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 649 | PANAMA OESTE
1001605 | CIRCUITO 34-64 | disparo linea 34-72 | 27/12/2023 03:14:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1001724 | SC01 (CT182-482) | Conexión aérea secundario abierto líneas chocando se aisló peligro | 28/12/2023 04:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 241 | PANAMA METRO
1001825 | SC01 (CTX32-8348) | 4227744 | 28/12/2023 16:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 326 | CHIRIQUI
1001788 | SC01 (CT5-3406) | Tx 1112 | 28/12/2023 10:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 436 | PANAMA OESTE
1001831 | SC01 (CTX1882-3104) | Sector sin luz | 28/12/2023 18:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1001779 | SC01 (CTX5-A3416) | descargo 96344 | 28/12/2023 15:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 25 | PANAMA OESTE
1001763 | CT108-1T-0801 CLESEQUIELVASQUE | TX sin matrícula de 15 KVA abierto x contaminación polvo | 28/12/2023 09:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1001755 | CT104-1T-2830C CAPELLANIA | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto una fase | 28/12/2023 08:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1001749 | CTX121-1T-1724 EL CACAO | Contaminación provoca apertura del F15848 de ramal monofasico | 28/12/2023 06:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1001310 | CTX459-1T-037A AL GLORIA ESPIN | Animal ISO contacto.con la línea quemando el fusible. | 24/12/2023 06:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 204 | PANAMA OESTE
1001759 | CTX4869-1T-2421 | Fusible de ramal monofasico abierto | 28/12/2023 08:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO