## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1001957 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 29/12/2023 20:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1001884 | CIRCUITO 34-41 | F9210 sectro sin luz | 29/12/2023 11:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 16 | CHIRIQUI
1001746 | CIRCUITO 34-41 | Disparo circuito 34-41 Sub Estación Progreso | 28/12/2023 11:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1001921 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz | 29/12/2023 07:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 590 | CHIRIQUI
1001874 | CIRCUITO 34-46 | sector sin luz | 29/12/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1001877 | CIRCUITO 34-46 | sector sin luz | 29/12/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1001879 | CIRCUITO 34-46 | sector sin luz | 29/12/2023 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
1001958 | R 2.4KV ALTO BOQ. CIR 34-49 | Tormenta rayo quema F trifásico de lado de carga de reductora se cierra | 29/12/2023 22:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1001871 | CIRCUITO 43-3 | sector sin luz | 29/12/2023 08:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 36 | CHIRIQUI
1001913 | CTO 1 PESE | Animal ave,carpintero hace corto a línea primaria.abre fusible. | 29/12/2023 14:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | AZUERO
1001938 | CTO 34-26 | Llovizna en el sector abre fusible de Ramal | 29/12/2023 17:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1001330 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector isn fluido | 24/12/2023 17:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1000644 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 19/12/2023 07:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1185 | AZUERO
1001896 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 28/12/2023 21:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 986 | PANAMA OESTE
1001898 | CIRCUITO 34-3 | Ramas de árboles hacen contacto con línea primaria cuando hace brisa | 28/12/2023 19:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1080 | PANAMA OESTE
1001870 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 96617 | 29/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
1001919 | CIRCUITO 34-20 | Fusible deramal monofásico quemado por animal gallote | 29/12/2023 15:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | CENTRAL
1001878 | CIRCUITO 13-41 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico. | 28/12/2023 21:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 767 | CENTRAL
1001961 | CIRCUITO 13-22 | Animal Ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 29/12/2023 19:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | CENTRAL
1001955 | CIRCUITO 13-22 | Fuerte vientos chocan ramas sobre linea prima quemando F | 29/12/2023 19:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1001956 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 29/12/2023 19:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1001786 | CIRCUITO 4-12 | Sector sin luz | 28/12/2023 14:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | CENTRAL
1001894 | CIRCUITO 052-1 | Causa por terceros en sus instalaciones de la me ted del cliente f9345 | 29/12/2023 10:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1001812 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 28/12/2023 19:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 143 | PANAMA OESTE
1001948 | CIRCUITO 19-4 | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 29/12/2023 17:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
1001811 | CIRCUITO 19-4 | Fuerte s vientos causan que árbol caiga sobre línea ocasionando apertura de F | 28/12/2023 12:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 500 | PANAMA OESTE
1001872 | SC01 (CTX13-6301) | sector sin luz | 28/12/2023 20:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 800 | CHIRIQUI
1001943 | SC01 (CTX138-0802) | Contaminación polvo provocó quemara fusible de trafo | 29/12/2023 13:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 373 | AZUERO
1001945 | SC01 (CTX10-1701) | se encontró x3 suelto y cable de servicio en la acometida | 29/12/2023 18:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1001964 | SC01 (CT25-3118) | Fusible de tx abierto quemada tuvo porta fusible tx500124 | 28/12/2023 19:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1900 | PANAMA OESTE
1001930 | SC01 (CT37-3406) | Sector sin luz | 28/12/2023 16:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1610 | PANAMA OESTE
1001882 | SC01 (CT134-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96516 | 29/12/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1001873 | SC01 (CTX27-2311) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 94344 | 29/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1001888 | SC01 (CTX161-1801) | Ave choca con lip de tx eso proboca el disparo | 29/12/2023 09:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1001889 | SC01 (CTX410-3217) | Sector sin suministro | 29/12/2023 08:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
1001987 | SC01 (CTX154-A3421) | Hace contacto con línea de alta tensión | 28/12/2023 10:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 2651 | PANAMA OESTE
1001951 | SC01 (CTX1285-3004) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96585 | 29/12/2023 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 471 | PANAMA OESTE
1001950 | CT234-1T-4150 TBSRA MATA TOL | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 29/12/2023 19:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1001939 | CT96-1T-5041 ASER CENTRO | Al llegarval sitiobse encontró abierto el F8613 monofasico, se procede a revisar | 29/12/2023 17:33:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1001917 | CT20-1T-4946 V BOQS DS ESCG | Camión engaca cable de teléfono | 29/12/2023 15:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 78 | CHIRIQUI
1001947 | CTX3-1T-5041 CL PPAL F/ CAST | Tormenta en el area | 29/12/2023 19:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1001772 | CT113-1T-1402 CARRETNAL URBJA | Fusibles avierto por contaminación | 28/12/2023 10:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1001768 | CTX121-1T-1724 EL CACAO | Contaminación provoca apertura del F15848 de ramal monof | 28/12/2023 12:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | AZUERO
1001925 | CTX384-1T-8349 | Tormenta habré F9728 ramal monofásico | 28/12/2023 18:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1428 | CHIRIQUI
1001941 | CT57-1T-7211 | Se encontró fusible abierto | 29/12/2023 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1001914 | CTX85-1T-ISC01 TESORO ESCONDI | Por terceros talando árbol lanzaron sobre línea primaria abriendo fusible | 29/12/2023 14:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1001905 | SC01 (CT137-2041) | Cambio ñn desconocido engancha cables de fibra se choco el secundario saco TR. | 29/12/2023 11:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO