## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1002176 | CIRCUITO 4-82 | Fusible abierto | 31/12/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 379 | PANAMA METRO
1002431 | CIRCUITO 2-11 | Fusible abierto tormenta | 03/01/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
1002004 | CIRCUITO 2-21 | Disparo del circuito 2-21 S/E San Francisco | 30/12/2023 09:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 72 | PANAMA METRO
1001720 | CIRCUITO 6-47 | Asociada al descargo 96537 | 28/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 91 | PANAMA METRO
1002239 | CIRCUITO 34-49 | Ramas próxima a LMT habré F9581 ramal monofásico | 01/01/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 299 | CHIRIQUI
1002331 | CIRCUITO 34-49 | Los vientos provocan que S/A choque entre si abriendo TX0310441/25kva | 02/01/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1000365 | CIRCUITO 34-49 | Animal zarigüuella abre F monofásico derivada de la troncal | 18/12/2023 06:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
1002220 | CIRCUITO 34-51 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 01/01/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1002222 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 01/01/2024 08:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 146 | CHIRIQUI
999034 | CIRCUITO 34-15 | JOSE MARTEZ / FALTA DE FLUIDO. | 06/12/2023 19:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1001902 | CIRCUITO 34-16 | Disparo CTO 34-16 Valbuena | 29/12/2023 14:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1002386 | CIRCUITO 34-16 | JOEL GARCIA / falta de fluido. | 02/01/2024 15:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 413 | CHIRIQUI
1002237 | CIRCUITO 34-16 | Los vientos provocan que ramas próximas a LMT habra el F 7992 y F16921 &amp; F1 | 01/01/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1002133 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan rama de próxima a la línea quema fusible | 31/12/2023 14:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1002055 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria. | 30/12/2023 18:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1002305 | CIRCUITO 34-45 | Asociada al descargo 96079 | 02/01/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1002202 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan cañaza sobre línea primaria | 01/01/2024 06:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1001841 | CIRCUITO 34-46 | Disparo del ITC 20420 Boqueron | 29/12/2023 00:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1002189 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por tormenta rayo en el area | 01/01/2024 01:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1000338 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto por tormenta rayo en el area | 18/12/2023 03:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 167 | CHIRIQUI
1001268 | CIRCUITO 44-2 | Sector sin fluido | 23/12/2023 20:29:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1001498 | CTO 1 LA ARENA | Asociada al descargo 96599 | 26/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
1002315 | CIRCUITO 34-29 | Ramal trifasico avierto | 02/01/2024 06:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1002127 | CIRCUITO 34-29 | 4231018 Jorge Barrios refuerzo | 31/12/2023 12:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1001996 | CIRCUITO 34-39 | Se abrieron los f 7485 para reparación en el banco de tranformador | 29/12/2023 14:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1071 | AZUERO
1002254 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación salitre provoca apertura | 01/01/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 644 | AZUERO
1002128 | CIRCUITO 34-39 | 4231013 | 31/12/2023 12:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 495 | AZUERO
1002104 | CTO 34-26 | Ramal monofasico abierto | 31/12/2023 08:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | AZUERO
1001689 | CTO 1 LAS TABLAS | Aviso 4226625 | 27/12/2023 13:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 553 | AZUERO
1002094 | CTO-2 LAS TABLAS | 4230807 | 31/12/2023 03:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1002253 | CTO-2 LAS TABLAS | F vientos lanzan rama queman fusible ramal | 01/01/2024 07:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 729 | AZUERO
1002242 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F15563 abierto x los fuertes vientos | 31/12/2023 22:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1010 | AZUERO
1002001 | CTO-2 LAS TABLAS | Disparo del interruptor 3A12 y el 1T1 de alta y baja de S/E Las Tablas y el cir | 30/12/2023 08:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 529 | AZUERO
1002081 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo provoca apertura en f ramal monofasico de 12T | 30/12/2023 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1002018 | CTO 1 LOS POZOS | Animal ardilla hace corto al poste.quema aislador polímero. | 30/12/2023 08:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1002033 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo del circuito 1 S/E Los Pozos | 30/12/2023 13:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1582 | AZUERO
1001901 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofacico avierto | 28/12/2023 22:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 965 | AZUERO
1002020 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes viento lanzan rama de marañón cursado sobre línea de ramal lonofasico | 30/12/2023 08:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1002241 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe 00645 mokosfasico abierto | 01/01/2024 09:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1002029 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz, asociado al aviso 4229918 | 30/12/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | AZUERO
1002046 | CIRCUITO 19-3 | Disparo circuito 19-3 Sub Estación Arraijan | 30/12/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1001646 | CIRCUITO 19-3 | Sector sin luz | 27/12/2023 01:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 617 | PANAMA OESTE
1001741 | CIRCUITO 19-2 | Asociada al descargo 96578 | 28/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1002115 | CIRCUITO 19-2 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 31/12/2023 08:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1002201 | CIRCUITO 19-2 | sin luz | 11/12/2023 13:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1705 | PANAMA OESTE
1002045 | CIRCUITO 19-2 | Sector sin luz | 30/12/2023 13:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1002114 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 20/12/2023 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1449 | PANAMA OESTE
1002139 | CIRCUITO 34-5 | Se restableció suministro | 31/12/2023 15:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 86 | PANAMA OESTE
1002216 | CIRCUITO 16-11 | sector sin luz | 01/01/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1001864 | CIRCUITO 16-12 | Disparo ITC 14443 Bda Progreso CTO 16-12 | 29/12/2023 07:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 65 | PANAMA OESTE
1001977 | CIRCUITO 16-13 | Sector sin luz | 30/12/2023 02:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1002149 | CIRCUITO 16-13 | Mono titi, entre los cable secundario asé corto y abre fusible el tx12195/25kva | 31/12/2023 18:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 158 | PANAMA OESTE
1000868 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC2532 Campana | 21/12/2023 04:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 894 | PANAMA OESTE
1002174 | CIRCUITO 15-24 | Fuerte viento movieron ramas de árboles chocando las líneas secundarias | 31/12/2023 19:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 389 | PANAMA OESTE
1001960 | CIRCUITO 15-24 | Fuerte lluvia con actividad eléctrica quemaron fusible | 29/12/2023 22:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1002229 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 01/01/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1002221 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 01/01/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1002233 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 01/01/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1002037 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin Luz | 30/12/2023 06:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | CENTRAL
1002225 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal Monofásico abierto | 01/01/2024 09:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1001518 | CIRCUITO 34-21 | f6099 abierto, fuertes vientos | 26/12/2023 08:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 772 | CENTRAL
1002129 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos chocan rama sobre la línea primaria abriendo fusible de ramal | 31/12/2023 12:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1002142 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 31/12/2023 16:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1001892 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 29/12/2023 08:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1002073 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico | 30/12/2023 21:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | CENTRAL
1001513 | CIRCUITO 34-33 | poste colisionado | 26/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | CENTRAL
1002339 | CIRCUITO 34-33 | F deramal monofasico abierto | 02/01/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | CENTRAL
1002156 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 31/12/2023 19:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1002191 | CIRCUITO 34-20 | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico s/m | 01/01/2024 01:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | CENTRAL
1002244 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 01/01/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | CENTRAL
1002208 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación quema fusible 7573 de ramal monofásico | 01/01/2024 05:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1002258 | CIRCUITO 34-40 | LUIS TUÑON / FALTA DE FLUIDO. | 01/01/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1002031 | CIRCUITO 34-40 | Fusible abierto | 30/12/2023 09:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
1002274 | CIRCUITO 34-40 | Programarle poda | 01/01/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
1000855 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC8682 Sardina | 20/12/2023 23:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | CENTRAL
1002347 | CIRCUITO 13-31 | Lanza rama sobre primario | 02/01/2024 09:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1002083 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación polvo quemo fusible de ramal monofásico | 30/12/2023 21:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1002326 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 02/01/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | CENTRAL
1001942 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido | 29/12/2023 18:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | CENTRAL
1002219 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 01/01/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1002022 | CIRCUITO 13-22 | Fuerte viento lanzan rama sobre línea primaria tirándola al suelo | 30/12/2023 07:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1685 | CENTRAL
1002269 | CIRCUITO 13-22 | BOLIVAR RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 01/01/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1001588 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 16122 La Pintada CTO 13-22 | 26/12/2023 23:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4 | CENTRAL
1002259 | CIRCUITO 13-22 | FREDY ALEXANDER SÁNCHEZ / FALTA DE FLUIDO. | 01/01/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1002266 | CIRCUITO 34-17 | Animal Gallote abre fusible de transformardor. | 01/01/2024 18:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1001845 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0552 Hacia Cerro Viejo | 29/12/2023 01:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | CENTRAL
1002248 | CIRCUITO 34-44 | Animal gallote abre fusible de ramal bifasico fase del monte | 01/01/2024 17:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 55 | CENTRAL
1002373 | CIRCUITO 34-18 | Apertura del circuito 34-18 de SE Soná | 02/01/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1002075 | CIRCUITO 34-32 | Se encontró efe abiertob7195 y efe 02013 monosfasico abierto | 30/12/2023 19:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1002006 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del circuito 34-13 S/E Chorrera /Capira | 30/12/2023 10:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1002200 | LINEA 418 | Disparo del INT 8418 SE Dugan | 18/12/2023 04:58:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 1181 | PANAMA METRO
1002235 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Ramal trifasico avierto | 01/01/2024 08:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1001992 | CIRCUITO 4-90 | Asociada al descargo 96642 | 30/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 240 | PANAMA METRO
999135 | CIRCUITO 35C817 | Se encontró fusible abierto causa desconocida. | 07/12/2023 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1001553 | CIRCUITO CEB-11 | Disparo del circuito CEB11 y el circuito 2-20 | 26/12/2023 17:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 42 | PANAMA METRO
1000385 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró en campo el CT 3940 de 25kva avierto por tormenta rayo | 18/12/2023 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1002194 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F1693 abierto por tormenta rayo | 01/01/2024 04:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1002178 | CIRCUITO 34-53 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible | 31/12/2023 23:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1002049 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F20012 monofasico, procede a revisar | 30/12/2023 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
999942 | CIRCUITO 34-56 | sector sin luz | 14/12/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1002391 | CIRCUITO 34-7A | Rama hizo contacto con la línea quedó en la carretera moradores la retiraron | 02/01/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1002107 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 4236 La Uva | 31/12/2023 10:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 8 | PANAMA OESTE
1002412 | CIRCUITO 34-7A | Fuertes viento lanza bejuco enredadera abriendo F 3158 | 02/01/2024 20:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 288 | PANAMA OESTE
1002034 | CIRCUITO EHI01 | Sin fluido eléctrico | 30/12/2023 13:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 74 | PANAMA OESTE
1002227 | CIRCUITO EHI01 | Contaminación polvo quemo fusible de ramal trifásico | 01/01/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
1002218 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos hacia que la línea secundaria se pegaran quemo fusible de tr | 31/12/2023 23:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 708 | PANAMA OESTE
1002197 | CIRCUITO 34-1B | sector sin luz | 01/01/2024 01:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
1002195 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 19/12/2023 12:05:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1002199 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del Primer escalon de baja frecuencia | 19/12/2023 12:29:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1001722 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 96524 | 28/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 293 | PANAMA OESTE
1002356 | CIRCUITO 43-4 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se a revisar | 02/01/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
999710 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible fase del centro abierto | 12/12/2023 22:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
999504 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Se encontró fase del monte abierta, se cerro | 10/12/2023 21:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1002251 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal iguana entra en contact con linea d MT y poste de riel s cierra F trifasc | 01/01/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
999997 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró el f11-7302 abierto | 14/12/2023 20:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
999348 | CIRCUITO 052-1 | Causa desconocida no se encontró nada en la línea primaria | 09/12/2023 16:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 37 | CHIRIQUI
999262 | CIRCUITO 052-1 | Se fue a revisar la línea primaria y no se encontró nada que provocado la apert | 08/12/2023 20:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1000867 | CIRCUITO 34-1C | Disparo del CTO 34-1C S/E Burunga | 21/12/2023 03:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 835 | PANAMA OESTE
1001415 | CIRCUITO 34-128 | Apertura del circuito 34-128 de SE Burunga | 25/12/2023 11:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 13 | PANAMA OESTE
1001852 | CIRCUITO BUR1 | Fusible bdebtz 402511 de 75kv | 28/12/2023 20:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1001611 | CIRCUITO BUR1 | Asociada al descargo 96422 | 27/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 419 | PANAMA OESTE
1002141 | CIRCUITO BUR2 | ANDY ARCIA / FALTA DE FLUIDO. | 31/12/2023 14:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 579 | PANAMA OESTE
999312 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 09/12/2023 03:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 427 | PANAMA OESTE
1002224 | CIRCUITO 19-4 | sin luz | 20/12/2023 23:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1319 | PANAMA OESTE
999113 | CIRCUITO 19-4 | Se encontró f 2626 abierto | 07/12/2023 12:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1000544 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz aviso 4214202 | 19/12/2023 08:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 377 | PANAMA OESTE
1001907 | CIRCUITO 19-4 | Vientos provocan que líneas secundaria choquen entre si | 29/12/2023 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1001636 | CIRCUITO 16-21 | 4225985 COLISIÓN | 27/12/2023 08:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1100 | PANAMA OESTE
1001754 | CIRCUITO 16-16 | Sector sin fluido | 28/12/2023 10:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
999092 | CIRCUITO 16-16 | F abierto 13977 abierto causa desconocida | 07/12/2023 08:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1001651 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F01666 ramal monofásico | 27/12/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1002359 | CIRCUITO 34-109B | Por terceros camión desconocido colisionó secundario abierto partiendolo | 02/01/2024 13:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1002207 | SC01 (CT90-219) | Fucible abierto causa animal ardilla | 01/01/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 154 | PANAMA METRO
1001161 | SC01 (CTX88-CEB20) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96541 | 23/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 335 | PANAMA METRO
999579 | SC01 (CTX36-211) | Sector sin luz | 11/12/2023 18:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 63 | PANAMA METRO
1001785 | SC01 (CT5-20P2) | Se encontró fusible abierto causa desconocida. | 28/12/2023 13:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 198 | PANAMA METRO
1002061 | SC01 (CT56-46C1) | Animal ave habré fusible del tx76/37.5kva | 30/12/2023 17:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1002153 | SC01 (CT25-5042) | Abierto por tormenta | 31/12/2023 15:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 357 | CHIRIQUI
1002131 | SC01 (CTX68-5041) | Línea secundaria rota por fuertes vientos en el area | 31/12/2023 11:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1002432 | SC01 (CT219-1402) | sector sin luz | 03/01/2024 03:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1002015 | SC01 (CTX377-1439B) | TX 21262 kva 10 abierto x contaminación polvo | 30/12/2023 07:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1002057 | SC01 (CT85-1701) | Fuerte viento Ramas Rosan línea secundaria | 30/12/2023 17:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1002372 | SC01 (CTX11-2041) | Desactivado autoprotegido del TX | 02/01/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 408 | AZUERO
1002087 | SC01 (CT87-2041) | Contaminación quemo fusible de Transformador | 30/12/2023 20:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | AZUERO
1002093 | SC01 (CT274-2833) | Se reviso y se procederá a realizar prueba | 31/12/2023 03:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1002171 | SC01 (CT370-2833) | Contaminación polvo abre fusible de transformardor | 31/12/2023 20:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1002308 | SC01 (CT388-2833) | F de transformador abierto por animal sariguella | 02/01/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1002357 | SC01 (CTX245-2812) | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 02/01/2024 15:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1002417 | SC01 (CT73-2918) | Se reparo linea secundaria rotaa. | 02/01/2024 17:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 579 | AZUERO
1002085 | SC01 (CTX17-8349) | Fuertes vientos hacen que ramas entren en contacto con línea BT sec.abierto | 30/12/2023 23:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1001830 | SC01 (CTX121-205) | Se encontró fusible abierto causa desconocida. | 28/12/2023 21:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 89 | PANAMA METRO
1002017 | SC01 (CTX154-A3421) | Dañó interno en la instalación del cliente abre F01301 trifásico face calle | 30/12/2023 07:22:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 278 | PANAMA OESTE
1002370 | SC01 (CTX237-1723) | Sin Luz | 02/01/2024 17:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1001868 | SC01 (CTX92-2830C) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96428 | 29/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 489 | AZUERO
1002118 | SC01 (CTX590-2421) | Contaminación polvo abre fusible de transformardor | 31/12/2023 08:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1002321 | SC01 (CTX990-3412) | sector sin luz | 02/01/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 78 | PANAMA OESTE
1002317 | SUBESTACION CAÑAZAS | Fuertes vientos habré ramal monofásico | 02/01/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1002340 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encuentra fusi le abierto | 02/01/2024 12:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1001726 | CT53-1T-485 COMBGV BDA ANDRE | F10087 abierto causa animal ave | 28/12/2023 07:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
1002014 | CT46-1T-4809 LLN MD A// CL ES | sector sin luz | 30/12/2023 09:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1002111 | CT25-1T-4016 | Animal talingo entra en contacto con línea primaria abriendo el tx | 31/12/2023 07:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 246 | CHIRIQUI
1002121 | CT30-1T-4947 B#2DESQUEDCABALE | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 31/12/2023 11:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1002007 | CT54-1T-4203 PALBDAPTPFTERMOT | sector sin luz | 30/12/2023 08:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1002277 | CTX220-1T-3004 C. SIL DESP AUT | Se restableció el servicio | 01/01/2024 21:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 83 | PANAMA OESTE
1002120 | CT66-1T-3118 MTE OSC ABAR YIGO | Penca de palma Cae sobre línea primaria | 31/12/2023 07:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 239 | PANAMA OESTE
1001860 | CT64-1T-EHI01 PGDASPORMOLINOS | Necesita poda programada. | 29/12/2023 00:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 379 | PANAMA OESTE
1002066 | CT233-1T-037A | sector sin luz | 30/12/2023 19:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
1001573 | CTX71-1T-2122 | Contaminacion quemo fusible de transformador | 26/12/2023 18:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1001855 | CTX121-1T-3111 BDA EL NI?O # 2 | S encuentra f monofásico abierto por tormenta rayo en el sector | 28/12/2023 23:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1002058 | CTX121-1T-2421 MACHO ARRIBA | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 30/12/2023 15:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1002044 | CTX165-1T-3406 | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando el sector | 30/12/2023 10:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1001552 | CT202-1T-EHI01 LAND CORP | Necesito una poda programada | 26/12/2023 10:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 416 | PANAMA OESTE
1002226 | CTX78-1T-3118 CAIMITILLO | sector sin luz | 31/12/2023 22:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 747 | PANAMA OESTE
1002125 | CTX355-1T-4947 OERSAN VALENTIN | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 31/12/2023 12:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
1002039 | CTPX830-1T-2422 HDA EL RODEO | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico s/m | 30/12/2023 07:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | AZUERO
1001851 | CT75-1T-A3418 PLAZA VICTORIA | Fusible Face abierta trifásico Face dela calle | 28/12/2023 21:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1002296 | CTX501-1T-3111 BAJO GDE VILLAR | sector sin luz | 02/01/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1002011 | CTX2977-1T-72109 ARMODIO A | sector sin luz | 30/12/2023 06:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1002000 | CTX121-1T-CGR01 EDECHI | sector sin luz | 30/12/2023 04:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 258 | CHIRIQUI