## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1002509 | SC01 (CT41-5041) | sector sin luz | 03/01/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
1002459 | SC01 (CTX85-4945) | Ilegales conectado a la línea secundaria partieron una fase. | 02/01/2024 20:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 899 | CHIRIQUI
1002498 | CTX104-1T-6902 CPVPCGFTECENCSA | sector sin luz | 03/01/2024 16:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1002435 | CTX42-1T-3118 JOSE OLMEDOS | Tormenta rayo en el sector abre fusible 4602 | 02/01/2024 22:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 617 | PANAMA OESTE
1002446 | SC01 (CT367-2833) | sector sin luz | 03/01/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1002490 | SC01 (CTX106-3413) | Tx40515 abierto por ilegales en la red baja tensión | 03/01/2024 13:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1002492 | SC01 (CTX2810-2611) | Se libero líneas pegadas | 03/01/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1002477 | CTL606-1T-5708B | Fuerte viento hacen q rama de árbol choquen con línia primaria | 03/01/2024 11:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
1002473 | CIRCUITO 2-15 | Animal ardilla provoca apertura de fusibles. | 03/01/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 261 | PANAMA METRO
998827 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto 879 abierto causa desconocida se reemplazo se normalizo el sect | 05/12/2023 08:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 87 | PANAMA METRO
1001842 | CIRCUITO 34-48 | sector sin luz aviso 4227697 Nicolas guerra | 28/12/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 464 | CHIRIQUI
1001847 | CIRCUITO 34-49 | sector sin luz aviso 4228104 freddy guerra | 28/12/2023 20:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
1002528 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo 1 fase de linea secundaria rota y se iso poda | 03/01/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 476 | CHIRIQUI
1000419 | CIRCUITO 34-41 | 4213251 fusible abierto (cañazas sobre la línea) | 18/12/2023 17:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1001459 | CIRCUITO 34-41 | 4224251 | 25/12/2023 13:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 595 | CHIRIQUI
1002488 | CIRCUITO 34-46 | sector sin luz | 03/01/2024 12:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1002041 | CTO 1 CHITRE | Sector sin luz | 30/12/2023 16:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1002092 | CTO 4 CHITRE | Lic del cortador suelto | 31/12/2023 02:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1001952 | CIRCUITO 34-23 | Disparo CTO 34-23 S/E Pese. | 29/12/2023 22:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1002545 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ INC REMPLAZA LA INC 999105 | 06/12/2023 22:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 895 | AZUERO
1000974 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4217892 LUIS MORENO | 20/12/2023 16:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1609 | AZUERO
1001020 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4220792 luis moreno | 22/12/2023 00:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1002519 | CIRCUITO 34-35B | Contaminación polvo en el sector | 03/01/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1002537 | CIRCUITO 12F3 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 10 | PANAMA METRO
1000704 | CIRCUITO 16-11 | sector sin luz aviso 4215952 gustavo vasquez | 20/12/2023 01:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 556 | PANAMA OESTE
1001691 | CIRCUITO 16-13 | SECTOR SIN UZ AVISO 4226824 - JORGE CAMPOS / JESUS VERGARA | 27/12/2023 18:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1001693 | CIRCUITO 17-11 | SECTOR SIN LUZ ALEXANDER PINEDA AVISO 4226057 | 27/12/2023 09:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 671 | PANAMA OESTE
1001705 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4226924 Alexander Pineda | 27/12/2023 19:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1002472 | CIRCUITO 17-11 | Disparo CTO 17-11 Capira | 20/12/2023 13:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1788 | PANAMA OESTE
1001469 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin Luz | 25/12/2023 20:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1002500 | CIRCUITO 34-21 | Face de secundario rota por tercero se reparo | 03/01/2024 17:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1002511 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto.. | 03/01/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1002314 | CIRCUITO 34-20 | Contaminación provoca apertura del fusible | 02/01/2024 03:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2355 | CENTRAL
1002524 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 03/01/2024 22:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | CENTRAL
1002547 | CIRCUITO 34-30C | Se reviso el ramal y se procederá a realizar prueba | 04/01/2024 02:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1001798 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4227536 Elbin Rodriguez | 28/12/2023 13:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | CENTRAL
999687 | CIRCUITO 13-42 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre secundario abierto quemando fusible de TR | 12/12/2023 16:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 31741 | CENTRAL
1001966 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz aviso 4229570 moises osorio | 29/12/2023 22:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1002491 | CIRCUITO 13-22 | F18240 descativado por contaminación agua polvo | 03/01/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | CENTRAL
1001974 | CIRCUITO 34-17 | Disparo CTO 34-17 Sona | 30/12/2023 05:15:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | CENTRAL
1002530 | CIRCUITO 34-32 | Eventgo de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 60 | CENTRAL
1002529 | CIRCUITO 35C7 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1002525 | CIRCUITO MJ | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 13 | PANAMA METRO
1002533 | CIRCUITO MJ | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 13 | PANAMA METRO
1002521 | CIRCUITO A1 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 10 | PANAMA METRO
1001912 | CIRCUITO 6-60 | Cliente afectado por apertura de fusible causa lluvia | 29/12/2023 07:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 572 | PANAMA METRO
999019 | CIRCUITO 6-60 | Se encontró fusible abierto causa desconocida. | 06/12/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 392 | PANAMA METRO
998662 | CIRCUITO 4-87 | Corta circuito abierto fase de la calle | 03/12/2023 23:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 130 | PANAMA METRO
1002531 | CIRCUITO 655C7 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 13 | PANAMA METRO
1002534 | CIRCUITO MR | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 115 | PANAMA METRO
1002522 | CIRCUITO 115-19 | etesa | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1002520 | CIRCUITO 34-59 | Evento de ETESA | 24/12/2023 11:45:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1001713 | CIRCUITO 34-75 | Asociada al descargo 96577 | 23/12/2023 17:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 43 | AZUERO
1001918 | CIRCUITO CEB-15 | sector sin luz aviso 4228871 | 29/12/2023 13:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 284 | PANAMA METRO
1001129 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz 4215523 GREGORIO GONZALEZ | 19/12/2023 18:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 4621 | PANAMA OESTE
1002378 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 95540 | 02/01/2024 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1002538 | CIRCUITO PUERTO DE RODMAN PR1 | Evento de ETESA | 24/12/2023 10:09:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 13 | PANAMA OESTE
1001430 | CIRCUITO 16-21 | Se encuentra F 4955 abierto causa desconocida | 25/12/2023 10:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1000720 | CIRCUITO 16-21 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4215895 - JAIME GAITÁN / Enrique Mcclean | 19/12/2023 23:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 718 | PANAMA OESTE
1002358 | CIRCUITO 16-21 | Sector sin luz | 02/01/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
1001570 | CIRCUITO 16-16 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4225371 ANGEL ORTEGA | 26/12/2023 19:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
999192 | CT105-1T-CEB14 F/ C F7D | Se encuentra fusible abierto causa desconocida | 08/12/2023 07:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 63 | PANAMA METRO
999110 | SC01 (CT5-20P2) | Fusible abierto causa desconocida se reemplzo se normalizo | 07/12/2023 11:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 168 | PANAMA METRO
1002444 | SC01 (CT25-4016) | Talingo entra en contacto con línea primario abriendo el tx | 03/01/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1000725 | SC01 (CT329-1724) | secotr sin luz | 19/12/2023 07:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1779 | CENTRAL
1002507 | SC01 (CT99-3118) | Camion enganchó cables de servicio de clientes causando corto desactivamdo tx | 03/01/2024 16:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
1002443 | SC01 (CTX950-2122) | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 03/01/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1002430 | CTX140-1T-5708B BOYALA | Se restableció el servicio | 03/01/2024 02:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 272 | PANAMA OESTE
1002455 | CTX420-3T-2812 MARIN & MARIN S | sector sin luz | 03/01/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | AZUERO