## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1003972 | SC01 (CT25-4719) | Tormenta rayo quemo fusible de tx | 17/01/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1003906 | SC01 (CT6-5101) | Se encontró TX abierto por tormenta rayo en el area | 16/01/2024 13:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 446 | CHIRIQUI
1003638 | SC01 (CTX55-8348) | Tormenta rayo abre TX 2896 de 25kva | 14/01/2024 03:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
1003797 | SC01 (CT62-1101) | Contaminación quema fusible del TX | 15/01/2024 11:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | AZUERO
1003948 | CTX93-1T-2833 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 17/01/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1004035 | SC01 (CT219-1402) | Se le dio distancia entre líneas secundarias | 17/01/2024 19:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1003537 | CTX2736-1T-2123 | Abierto F monofásico | 13/01/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1003454 | SC01 (CTX212-2122) | Se encontró TR con fusible quemando. | 12/01/2024 11:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1003579 | CTX1510-3T-2540 AZUCARERA LA E | Se encuentra fusible abierto | 13/01/2024 12:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO
1003485 | CT9-1T-3817A CHIRIQUI C VIEJO | Morador podando lanzan rama sobre línea secundaria provoca q se queme fusible d | 12/01/2024 15:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1003974 | CTX42-1T-2917 QUEBRADA DEL ORO | Se encuentra fusible de transformador abierto por contaminación polvo | 17/01/2024 11:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 38 | AZUERO
1003488 | CTX1-1T-4946 BOQS F/AGOMEZ | F abierto por la tormenta rayo | 12/01/2024 15:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1003483 | SC01 (CT117-2231) | Se encontró trafo abierto matricula 48086 25ku medidor retirado 93096739 itron p | 12/01/2024 12:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | AZUERO
1003789 | SC01 (CT196-2540) | Cortocircuito en acometida del cliente abre Magne del transformador | 15/01/2024 15:07:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1003816 | SC01 (CT50-2801) | Fuertes vientos lanzan árbol de guarumo sobre triplex abriendo fusible de tx | 15/01/2024 22:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1003541 | SC01 (CT387-2833) | Se encuetra transformador abierto | 13/01/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1003782 | SC01 (CTX114-2812) | Camión desactiva magne de transformador al chocar líneas secundarias | 15/01/2024 13:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 57 | AZUERO
1003861 | SC01 (CTX243-2812) | Fuertes vientos | 16/01/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1003582 | SC01 (CTX509-2422) | Animal comadreja quema fusible de transformador 3573 | 13/01/2024 10:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2701 | AZUERO
1003970 | SC01 (CTX295-BUR2) | sector sin luz | 16/01/2024 19:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 880 | PANAMA OESTE
1003494 | CTX6-1T-490 TECHTELC S.A. | Animal iguana causa la apertura del fusible 1523 | 12/01/2024 19:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 72 | PANAMA METRO
1003956 | CTX411-1T-2422 SJ.D/PTE.GATU | Tx abierto por contaminación polvo se reviso y se procederá a realizar prueba | 17/01/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1003514 | CIRCUITO 2-23 | Actuación del 1° Escalon de baja frecuencia | 13/01/2024 02:06:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 7 | PANAMA METRO
1003649 | CIRCUITO 2-10 | Sector sin luz | 14/01/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 99 | PANAMA METRO
1003529 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 96807 | 13/01/2024 06:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1003364 | CIRCUITO 34-49 | Sector isn luz | 11/01/2024 15:35:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 528 | CHIRIQUI
1003554 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 96819 | 13/01/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1003845 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos rozan ramas con linea de MT s programa poda s cierra F monofasic | 16/01/2024 04:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1003857 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 96888 | 16/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
1003862 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 96901 | 16/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 326 | CHIRIQUI
1003927 | CIRCUITO 34-51 | Fuertes vientos rozan ramas con linea d MT quemando F monofásic s cierra | 16/01/2024 23:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1003643 | CIRCUITO 34-51 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 14/01/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1003511 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 12/01/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1003431 | CIRCUITO 34-15 | Animal zariguella entra en contacto con línea primaria abriendo fase del monte | 12/01/2024 04:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1003981 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre F 02592 y el tranformador 0006997 | 17/01/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1003570 | CIRCUITO 34-16 | Animal zariguella habré f 02416/ ramal monofásico | 13/01/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1003918 | CIRCUITO 34-16 | Morador indica q animal entra en contact con H1 dl TX quemando element s cierra | 16/01/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1003959 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria quemando fusible de ramal monof | 17/01/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 309 | CHIRIQUI
1003555 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico alimenta MTD51000591 | 13/01/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1003397 | CIRCUITO 34-42 | Apertura del circuito 34-42 de SE Progreso | 11/01/2024 23:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1002944 | CIRCUITO 34-42 | Tormenta rayo abre F monofasico | 07/01/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1003859 | CIRCUITO 34-42 | F monofasico abierto por ave | 16/01/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 56 | CHIRIQUI
1003524 | R 2.4KV 7901 | sector sin luz | 12/01/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 751 | CHIRIQUI
1002672 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02566 monofasico,se revisa | 05/01/2024 00:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1002960 | CIRCUITO 34-41 | sector sin luz | 07/01/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1003992 | CIRCUITO 34-41 | Animal ave costrullendo nido quemó fusible de tx | 17/01/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1004019 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el F 17049 se procede a revisar el sector | 17/01/2024 17:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1003375 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 11/01/2024 19:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 536 | CHIRIQUI
1003578 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 13/01/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1003889 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 16/01/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1003671 | CIRCUITO 34-45 | Animal zarigueya quemó fusible de ramal | 14/01/2024 08:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 356 | CHIRIQUI
1003674 | CIRCUITO 34-46 | Fuertes vientos lanzan penca de palma próxima a la línea. | 14/01/2024 14:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1003549 | CIRCUITO 34-47 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 13/01/2024 04:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 318 | CHIRIQUI
1003657 | CIRCUITO 46-4 | Se.ñ encontró F abierto (F00970) | 14/01/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1003492 | CIRCUITO LO-1 | Sectorr sin luz | 12/01/2024 15:14:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 289 | CHIRIQUI
1002857 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierta la fase del centro del F20495 se revisa. | 06/01/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 393 | CHIRIQUI
1003594 | CIRCUITO 34-19 | Se encuentra abierto el fu7-4719 se procede a revisar el sector | 13/01/2024 13:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1003593 | CIRCUITO 44-2 | Retro ase contacto con la línea primaria | 13/01/2024 12:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
1003623 | CTO 2 CHITRE | Zorra provoca apertura del ramal monofacico | 14/01/2024 00:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1003599 | CIRCUITO 34-29 | Ramal monofasico abierto | 13/01/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1003771 | CIRCUITO 34-39 | La contaminación en el área provoca quemme fusible ramal | 15/01/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | AZUERO
1003557 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación Provoca apertura del F15278 de ramal monofasico | 13/01/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | AZUERO
1003665 | CIRCUITO 34-39 | F 15278 abierto por contaminación salirte sal | 14/01/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1003648 | CIRCUITO 34-39 | Gallote abre f de Ramal | 14/01/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1003575 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación en Pararrayo provoca apertura de fase en el F13181 de ramal Trif. | 13/01/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | AZUERO
1003445 | CTO 1 PESE | Animal Ave provoca corto y abre el F03642 de ramal monofasico | 12/01/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1003858 | CTO 1 PESE | Tercero lanza cable sobre línea primaria | 16/01/2024 00:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | AZUERO
1003722 | CTO 1 LAS TABLAS | sector sin luz | 14/01/2024 23:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1003655 | CTO-2 LAS TABLAS | F vientos lanzan rama quemando fusible ramal | 14/01/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1003919 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 6532 abierto x fuertes vientos | 16/01/2024 21:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1003739 | CTO 1 LOS POZOS | Animal provoca apertura en tx | 14/01/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 608 | AZUERO
1003446 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos causa la apertura | 12/01/2024 05:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | AZUERO
1003881 | CTO 1 LOS POZOS | El apollo 217 Azorra de castilla abre f 12951 | 16/01/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 548 | AZUERO
1003622 | CIRCUITO 34-23 | Contaminación polvo abre 2 fusible de ramal monofasico | 13/01/2024 21:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1003866 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanza rama so re primario | 16/01/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | AZUERO
1004004 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 17/01/2024 14:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1003787 | CIRCUITO 34-24 | Ramas rosan la línea al soplar la brisa | 15/01/2024 14:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1004031 | CIRCUITO 34-24 | Sariguella provoca queme fusible ramal | 17/01/2024 19:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1003776 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4244168 | 15/01/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 855 | AZUERO
1003654 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación provoca apertura de Fs/M en campo y de Tx0075604/10kv | 14/01/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
1003662 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos acerca ramas y pega a fases secundarias y abre Tx1972/15kv | 14/01/2024 08:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1003672 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos acerca rama a línea MT y abre el F13186 de ramal monofasico | 14/01/2024 11:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1003840 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo provoca apertura | 16/01/2024 04:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1003841 | CIRCUITO 34-1 | Disparo circuito 34-1 Sub Estación Chorrera | 16/01/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
1003884 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 16/01/2024 14:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 69 | PANAMA OESTE
1003496 | CIRCUITO 16-11 | sector sin luz | 12/01/2024 15:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 336 | PANAMA OESTE
1003613 | CIRCUITO 16-13 | SECTOR SIN FLUIDO | 13/01/2024 21:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1003833 | CIRCUITO 17-17 | Requiere una poda programada lo más pronto posible | 15/01/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 432 | PANAMA OESTE
1003963 | CIRCUITO 17-18 | Ramas chocaron con línea primaria abriendo f 5043 | 16/01/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1035 | PANAMA OESTE
1004046 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz disparo del ITC 3135-1 ENTRADA DE VILLA DEL CARMEN | 17/01/2024 22:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1003704 | CIRCUITO 17-11 | Realizar poda al sector varios puntos afectados | 14/01/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1003821 | CIRCUITO 17-11 | Se encuentra animal mono perezoso emails de rama q toca línia primaria | 15/01/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
1003958 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f abierto | 17/01/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1003968 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos Chocan ramas con linias primaria causa apertura del F3416 monofá | 16/01/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 844 | PANAMA OESTE
1003614 | CIRCUITO 34-3 | Contaminación abre f monofásico | 13/01/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1003709 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos Provoca de árbol ramas choquen com línia monofásico | 14/01/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 168 | PANAMA OESTE
1003505 | CIRCUITO 34-8 | Asociada al descargo 96626 | 12/01/2024 23:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1003999 | CIRCUITO 15-25 | Fuertes vientos lanza bejuco enredadera sobre línea abriendo F 4410 | 17/01/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 601 | PANAMA OESTE
1003825 | CIRCUITO 15-17 | Rama distancia insuficiente necesita pueda programar | 15/01/2024 12:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 840 | PANAMA OESTE
1004003 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos | 17/01/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | CENTRAL
1003941 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz, Vandalismo. | 17/01/2024 06:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 624 | CENTRAL
1003559 | CIRCUITO 34-21 | Lluvia y polvo abre fusible de ramal monofásico sin matrícula en campo | 13/01/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1003490 | CIRCUITO 34-21 | F abierto x contaminación polvo se reviso y se procederá a realizar prueba | 12/01/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1003600 | CIRCUITO 34-21 | Se reviso y se procederá a cerrar f de ramal Monofásico | 13/01/2024 17:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | CENTRAL
1003668 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación quema fusible de ramal monofasico | 14/01/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | CENTRAL
1003609 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC8068 El Peñon, CTO 34-33 | 13/01/2024 22:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | CENTRAL
1004016 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama podrida de fisco en la el punte primario de un Tx | 17/01/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
1003748 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 8068 El Peñon | 15/01/2024 08:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | CENTRAL
1003628 | CIRCUITO 34-33 | Fuerter viento abre fusible de ramal monofasico sin matricula | 14/01/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1003545 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 13/01/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1003300 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 11/01/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
1003301 | CIRCUITO 34-33 | Fusible d ramal monofásico quemado por fuertes vientos | 10/01/2024 23:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | CENTRAL
1003769 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion | 15/01/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 41 | CENTRAL
1003773 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por contaminación | 15/01/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | CENTRAL
1003731 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 14/01/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | CENTRAL
1003487 | CIRCUITO 34-33 | Animal ardilla abre fusible de ramal monofasico | 12/01/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | CENTRAL
1003466 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación lluvia abre fusible de transformardor 6775_25kva | 12/01/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1003605 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto. | 13/01/2024 19:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1003611 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra f de transformador abierto | 13/01/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 77 | CENTRAL
1003908 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de tx abierto | 16/01/2024 19:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1003667 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal Monofásico quemado | 14/01/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1003420 | CIRCUITO 34-33 | Apertura del circuito 34-33 de SE Santiago | 12/01/2024 04:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1003873 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas con linia primaria | 16/01/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
1003660 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antonio | 14/01/2024 12:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | CENTRAL
1003620 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico | 13/01/2024 23:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1003762 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes viento | 15/01/2024 05:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1004028 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación quemo fusible de ramal monofasico | 17/01/2024 16:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1003886 | CIRCUITO 34-40 | Contaminacion quemo fusible de tr | 16/01/2024 09:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1003912 | CIRCUITO 34-36 | S libero rama | 16/01/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 58 | CENTRAL
1003463 | CIRCUITO 13-42 | Fusible abierto por fuertes vientos se reviso el sector | 12/01/2024 10:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1003807 | CIRCUITO 13-41 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 15/01/2024 20:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1003650 | CIRCUITO 13-41 | Ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 14/01/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
1003428 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación lluvia abre fusible de ramal monofásico F_15911 | 12/01/2024 03:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1003850 | CIRCUITO 34-12 | Animal changame quema fusible 6910 de ramal trifasico face B | 16/01/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | CENTRAL
1003617 | CIRCUITO 34-12 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4243189 | 13/01/2024 23:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1004024 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró línea primarias con aislador desprendió del poste. | 17/01/2024 18:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
1003295 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 11/01/2024 03:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1003863 | CIRCUITO 13-22 | Fuerte vientos lanzan rama sobre cabeza de poste quemand F de ramal monofasico | 16/01/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
1003646 | CIRCUITO 13-22 | Abierto F monofásico | 14/01/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
1003922 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 16/01/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
1003998 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible quemando | 17/01/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
1003706 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 15/01/2024 00:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
1003388 | CIRCUITO 34-17 | sector sin luz | 11/01/2024 22:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1003616 | CIRCUITO 13-11 | Fuertes vientos lanza penca de palma sobre línea primaria | 13/01/2024 22:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1003447 | CIRCUITO 34-44 | Camion desconocido engancha cable de fibra chocandolo con la base | 12/01/2024 09:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
1003411 | CIRCUITO C1 | sector sin luz jaime lee Aviso 4240036 | 12/01/2024 02:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
1003462 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del circuito 34-13 S/E Chorrera /Capira | 12/01/2024 14:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1003854 | CIRCUITO 6-60 | 4245080 hopsan Ortega | 16/01/2024 09:33:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 122 | PANAMA METRO
1004000 | CIRCUITO 6-60 | Fusible abierto causa animal ave se reemplaza fusible sé normalizo | 17/01/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 103 | PANAMA METRO
1003993 | CIRCUITO 34-31 | Animal ave abre el fusible trifacico afectando a los moradores del sector | 17/01/2024 09:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 374 | PANAMA OESTE
1003165 | CIRCUITO 4-89 | Fusible monofásico abierto F 118436 se reemplzo se normalizo el sector | 09/01/2024 18:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 108 | PANAMA METRO
1003551 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Contaminación que fusible 6424 y 15666 ramal trifasico | 13/01/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1003439 | CIRCUITO CEB-1 | Asociada al descargo 96825 | 12/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 283 | PANAMA METRO
1002407 | CIRCUITO 34-56 | sector sin luz asociado al aviso 4232485 | 02/01/2024 18:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1003934 | CIRCUITO 34-56 | Fuertes vientos rozan ramas con linea de MT s programa poda s cierra F monofasic | 16/01/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 573 | CHIRIQUI
1003869 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentra fusible monofásico abierto por fuerte vientos | 15/01/2024 21:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 830 | CHIRIQUI
1003618 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz | 13/01/2024 19:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 707 | PANAMA OESTE
1004027 | CIRCUITO 34-7A | Fuertes vientos lanza rama de bambú abriendo el f 3177 | 17/01/2024 19:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 133 | PANAMA OESTE
1002289 | CIRCUITO 34-7A | Apertura el ITC 4236 Las Uvas | 02/01/2024 02:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 55 | PANAMA OESTE
1003590 | CIRCUITO 34-1A | Fuertes vientos hacen que es entre en contacto con línea primaria provocando ape | 13/01/2024 05:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 659 | PANAMA OESTE
1003641 | CIRCUITO 34-1A | Contaminación polvo abre el fusible | 14/01/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1003644 | CIRCUITO JDA01 | Causa desconocida se encuentra abierto el F17840 trifásico fase del monte | 14/01/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1003518 | CIRCUITO JDA01 | Actuación del 1° Escalon de baja frecuencia | 13/01/2024 02:06:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
1003619 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Apertura de FN4-72109 por rama prosima a la línea MT. Se retiro a distancia. | 14/01/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1003870 | SC01 (CTX860-2421) | Fusbe de transformardor quemado por animal ave informo el Señor José | 16/01/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1003480 | SUBESTACION JUAN DEMOSTENES A | Disparo T1 Sub Estación Juan Demostenes Arosemena | 12/01/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 73 | PANAMA OESTE
1003535 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Rama de árbol por vientos cae sobre línea MT se retira a distancia. | 13/01/2024 03:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1003418 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz aviso 4240317 | 11/01/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 502 | PANAMA OESTE
1003964 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 96861 | 17/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1004114 | CIRCUITO 34-8B | Ardilla asé contacto con línea primaria, causando apertura de fusibles | 18/01/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE
1003735 | CIRCUITO BUR1 | tormenta en el sector provoca apertura del fusible17548 | 15/01/2024 02:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 224 | PANAMA OESTE
1003569 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 13/01/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1002301 | CIRCUITO 34-64 | Disparo ITC 3LA22-52 Frontera con Hidro Concepcion | 02/01/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1003847 | CIRCUITO 13-23 | 4244992 | 16/01/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | CENTRAL
1004039 | CIRCUITO 16-16 | F 4696 abierto causa desconocida | 17/01/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1003921 | CIRCUITO 16-16 | Se encuentra el f 4695 ramal monofásico causa fuerte viento chica rama en línia | 16/01/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1003979 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación polvo quemo fusible de ramal monofásico | 17/01/2024 09:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | CENTRAL
1003860 | CIRCUITO 34-168 | Asociada al descargo 96324 | 16/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1003887 | CIRCUITO 34-167 | Disparo Circuito 34-167 Sub Estación El Coco | 16/01/2024 15:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | CENTRAL
1003755 | SC01 (CT16-CEB14) | Cliente afectado por fusible MT de transfor convencional causa tormenta rayo | 15/01/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 138 | PANAMA METRO
1003553 | CT126-1T-2041 RIO HATO | Animal fusible del transformador | 13/01/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1003607 | SC01 (CT227-4150) | Cortó en la base del medidor y deja una fase roto de secundario abierto | 13/01/2024 11:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 618 | CHIRIQUI
1004036 | SC01 (CT63-4204) | Se encontró triplex del cliente quemado asiendo corto con la línea secundaria | 17/01/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 804 | CHIRIQUI
1003800 | SC01 (CT210-3004) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96851 | 15/01/2024 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 397 | PANAMA OESTE
1003669 | SC01 (CTX99-JDA02) | Vientos hacen que líneas secundarios choquen entre sí. | 14/01/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1003780 | SC01 (CT116-037A) | Sector sin luz | 15/01/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE
1003504 | CTX886-1T-JDA02 EGS PANAMA | sector sin luz | 12/01/2024 19:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1003736 | CTX622-1T-4150 OER LLANO TUGRI | sector sin luz | 15/01/2024 05:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1003868 | CTX649-1T-3406 FRANCISCO JUSTI | sector sin luz | 16/01/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1003459 | SC01 (CTX46-2123) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96760 | 12/01/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
1003954 | CTX29-1T-CGR01 OER CAÑAZAS | Causa fuertes vientos hacen que ramas cerca de la línea Mt por falta de poda | 17/01/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1003765 | SC01 (CTX183-1301) | Ave azulejo abre fusible que alimenta el tx | 15/01/2024 08:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1003502 | SUBESTACION DAVID | Disparo circuito 34-11, 34-14 S/E David, 34-14, 34-16 S/E Valbuena, circuito SCR | 12/01/2024 22:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
1003634 | SUBESTACION EL PORVENIR | Asociada al descargo 96900 | 14/01/2024 07:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 620 | CHIRIQUI
1003663 | SUBESTACION ANTON | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 14/01/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1003371 | CTX57-1T-5041 SIGUA F/PTE RIEL | Fuerte Vientos lanza penca y ramas a linia primaria | 11/01/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1003801 | SC01 (CTX237-1723) | Contaminación polvo quemo fusible de transformador | 15/01/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1003452 | SC01 (CTX237-1723) | Contaminación polvo provoca apertura de f de transformador de 75 kva | 12/01/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1003491 | CTX102-1T-3003 LA LOMITA | sector sin luz | 12/01/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
1004017 | CTX5-1T-7211 | Al llegar al lugar se encontró el F abierto | 17/01/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1003393 | CTX575-1T-4151 EL REDONDITO | Fuertes vientos rozan ramas con linea de MT quemando F monofásic se cierra | 10/01/2024 19:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1607 | CHIRIQUI
1003602 | SC01 (CTX134-3406) | Ilegales en el sector CTX134-1T-3406 | 13/01/2024 16:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 244 | PANAMA OESTE
1003461 | SC01 (CTX121-1801) | Sarigueya abre el fusible que alimenta el tx | 12/01/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 417 | AZUERO
1003779 | SC01 (CTX110-2231) | Tranformador esta desactivado desde la lluvia informó cliente vecino | 15/01/2024 12:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1003980 | CTX2023-1T-3003 YOLANDA ESTHER | sector sin luz | 17/01/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
1003460 | SC01 (CTX17-4945) | Tormenta rayo quemó fusible de TX. | 12/01/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
1003883 | CTX515-1T-3118 LAS FILIPINAS | sector sin luz | 16/01/2024 04:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 608 | PANAMA OESTE
1003577 | SC01 (CTX41-2917) | Se encuetra fusible de tranformador avierto por contaminacion polvo | 13/01/2024 11:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2670 | AZUERO
1003546 | SC01 (CTX8-0803) | Tx 26570 de 25kv abierto por contaminación lluvia polvo en el sector | 13/01/2024 03:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | AZUERO
1003937 | 0 | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96975 | 17/01/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 51 | PANAMA OESTE