## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1004320 | SC01 (CT4-4947) | Se encuentra abierto el tx 5043 se procede a revisar el sector | 19/01/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
1004355 | SC01 (CT82-5042) | Abierto tX por tormenta rayo | 19/01/2024 22:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1004317 | SC01 (CT6-5101) | Se encontró en campo el CT44634 de 25kva abierto por tormenta rayo | 19/01/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1004151 | SC01 (CT115-6901) | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea BT | 18/01/2024 01:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 670 | CHIRIQUI
1004360 | SC01 (CT231-0802) | Contaminación provoca apertura de fusible de Tx3194/10kv | 19/01/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1004106 | CTX990-1T-2812 MINEDUCACION | Se reviso y se procederá a realizar prueba | 18/01/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | AZUERO
1004229 | CTX2675-1T-2421 TEBARIO | sector sin luz | 18/01/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO
1004221 | SC01 (CTX38-1723) | Fuerte viento lanza rama de valo sobre línea de secundario abierto | 18/01/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1004129 | SC01 (CTX38-1723) | Animal ave carpintero quemo fusible de transformador | 18/01/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1004139 | CTX125-1T-ISC01 IBAST F IMETO | Tormenta rayo abre el F 17384 | 18/01/2024 05:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 412 | CHIRIQUI
1004115 | CTX132-1T-4815 COCHEA | Se encuentra transformador convencional abierto | 18/01/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 223 | CHIRIQUI
1003470 | CT21-2T-4204 | Se encontró f abierto trifásico | 12/01/2024 09:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 353 | CHIRIQUI
1004251 | SC01 (CTX270-2422) | sector sin luz | 18/01/2024 22:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1004190 | SC01 (CT170-3411) | Maquinaria haciendo trabajos ase contacto con línia secundaria abrió tx | 18/01/2024 14:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1004127 | SC01 (CT33-2918) | Cliente lo avisas despejado | 18/01/2024 09:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1004155 | CTX55-1T-5042 JUAN MUÑOZ | Tercero tumbando mata de plátano | 18/01/2024 10:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1004240 | CTX521-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 18/01/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | AZUERO
1003104 | CTX672-1T-5041 FIS OSIRIS | Al llegara al sitio se encontró abierto el F9857 monofasico, se revisa | 09/01/2024 01:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1004211 | SC01 (CTX2882-1723) | Contaminación polvo provoca apertura de f de trasformador de 10 kva | 18/01/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1004285 | SC01 (CTX131-8349) | Tormenta rayo abre TX 401437 de 25 kva | 19/01/2024 08:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1002865 | CIRCUITO 205 | Asociada al descargo 95154 | 07/01/2024 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 523 | PANAMA METRO
1004202 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 18/01/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 410 | CHIRIQUI
1004220 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 18/01/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1004170 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 18/01/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1004171 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 18/01/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1003501 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz | 12/01/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1003317 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 96502 | 11/01/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1003237 | CIRCUITO 34-42 | Disparo circuito 34-42 Sub Estación Progreso | 10/01/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1004327 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró en campo el F8585 abierto por tormenta rayo | 19/01/2024 17:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 203 | CHIRIQUI
1004141 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 18/01/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1003633 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encibtyo abierto el F8616 monofasico, se procede a revisar | 14/01/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1003621 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F7764 monofasico, se procede a revisar | 13/01/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1003309 | CIRCUITO 34-45 | Asociada al descargo 96084 | 11/01/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1004241 | CIRCUITO 34-46 | sector sin luz | 18/01/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 408 | CHIRIQUI
1004176 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol quema fusible de ramal. | 18/01/2024 14:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1003434 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al lugar se revisó la línea y no se encontró la causa. | 12/01/2024 08:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1003166 | CIRCUITO 43-5 | 4238538 | 09/01/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1004175 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 18/01/2024 14:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1004179 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 17/01/2024 21:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1092 | AZUERO
1004182 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 18/01/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
1004168 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 18/01/2024 05:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 637 | AZUERO
1004247 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 18/01/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 824 | AZUERO
1004094 | CIRCUITO 19-2 | Asociada al descargo 96826 | 18/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 325 | PANAMA OESTE
1004233 | CIRCUITO 19-2 | Línea secundaria pegadas provocanda por los fuertes vientos en el sector | 18/01/2024 22:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1004165 | CIRCUITO 34-3 | Contaminacion abrió f 17896 | 18/01/2024 09:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 336 | PANAMA OESTE
1002726 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin Fluido / Accidente | 05/01/2024 16:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | CENTRAL
1003093 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 15800 Cañazas 34-33 | 08/01/2024 23:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | CENTRAL
1003231 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 10/01/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1004065 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina | 18/01/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | CENTRAL
1004358 | CIRCUITO 34-40 | 4248741 | 19/01/2024 19:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 590 | CENTRAL
1004308 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 19/01/2024 15:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1002510 | CIRCUITO 4-11 | Sector sin luz | 03/01/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1004164 | CIRCUITO 13-22 | Ramas chocaban la línea primaria quemo fusible de ramal monofasico | 18/01/2024 01:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 784 | CENTRAL
1003966 | CIRCUITO MT | Asociada al descargo 96340 | 17/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 707 | PANAMA METRO
1004159 | CIRCUITO 46-2 | Disparo ITC 1509 Limones | 18/01/2024 13:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 422 | CHIRIQUI
1003636 | CIRCUITO 34-53 | Gerald macias cl 08.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 14/01/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1003228 | CIRCUITO 34-7B | Asociada al descargo 96764 | 10/01/2024 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 353 | PANAMA OESTE
1004134 | CIRCUITO 43-4 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 17/01/2024 22:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 766 | CHIRIQUI
1003673 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 14/01/2024 12:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1004280 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 96875 | 19/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1003348 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 11/01/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1003242 | CIRCUITO 052-1 | Causa desconocida se reviso la línea no se encontró nada en la línea primaria | 10/01/2024 13:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1004152 | CIRCUITO BUR1 | Fuertes vientos asen que ramas choquen con líneas primaria afectando a los mora | 18/01/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1004279 | CIRCUITO 13-23 | Asociada al descargo 96662 | 19/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1004269 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación polvo quemo fusible de ramal monofásico | 19/01/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1003225 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 10/01/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1004289 | CT90-1T-203 F/CD EL CREBO | Cliente afectado por apertura de fusible 16768 causa animal ardilla | 19/01/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1004192 | CTX13-1T-2830C STIAGOLAMATA | sector sin luz | 18/01/2024 15:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1004298 | SC01 (CT123-3217) | SECTOR SIN FLUIDO | 19/01/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 455 | PANAMA OESTE
1004206 | SC01 (CTX43-3117) | Fuertes vientos lanzaron penca de plátano abriendo tx 500085 de 75 kva | 18/01/2024 02:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 985 | PANAMA OESTE
1004216 | SC01 (CTX6-3405) | Fusible de tx 0075271 de 50kva | 18/01/2024 19:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1004169 | SC01 (CTX47-3111) | Líneas en el Suelo | 18/01/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 459 | PANAMA OESTE
1004209 | SC01 (CT129-2122) | Se coló separado de secundario abierto. | 18/01/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1004099 | CTX1696-1T-4815 R. BUENOSAIRES | Se encuentra fusible abierto de Ramal trifásico fase de la calle | 18/01/2024 02:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 391 | CHIRIQUI
1004218 | SC01 (CT141-2041) | Abierto fusible del transformador | 18/01/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
1004254 | CT82-1T-4502 BUG A DS CANCH | sector sin luz | 18/01/2024 22:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 428 | CHIRIQUI
1003229 | SC01 (CTX1010-5041) | Gerald macias cl 12.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 10/01/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1004142 | CT154-1T-1724 LIN CARNERO NALU | F 6068 abierto por fuentes vientos | 18/01/2024 06:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1004253 | CTX306-1T-2042 OER GUABAS ARRI | sector sin luz | 18/01/2024 20:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | AZUERO
1004181 | CTX260-1T-46C7 VILLA ESCONDIDA | Se encuentra fusible abierto de Ramal trifásico fase del centro | 18/01/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1004146 | CTX276-2T-SCR2 FIDECA PANAMA | Se encuentra fusible bifásico abierto fase de la calle | 18/01/2024 08:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1004283 | SC01 (CT28-487) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96942 | 19/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 199 | PANAMA METRO
1004178 | SC01 (CTX17-2611) | Se encuentra fusible abierto | 18/01/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | AZUERO
1004195 | SC01 (CTX362-1724) | sector sin luz | 17/01/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1362 | AZUERO