## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1003835 | CT137-1T-2421 ESCUELA DE ANGUL | Contaminación polvo abre fusible de transformador y de ramal monofasico | 15/01/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 532 | AZUERO
1004519 | SC01 (CTX506-1724) | Ramal monofacico abierto x contaminación polvo | 21/01/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 428 | AZUERO
1004522 | SC01 (CTX156-3118) | Se retiró la conexión ilegal para realizar la prueba | 21/01/2024 10:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
1002414 | SC01 (CT2-5101) | Tormenta rayo abre TX | 02/01/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 481 | CHIRIQUI
1004664 | SC01 (CTX13-6301) | Aviso 4251877 | 22/01/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1004662 | SC01 (CT27-6501) | CT27-1T-6501 | 22/01/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
1004045 | SC01 (CTX1026-8349) | Sec. Abierto entra en contacto fase y fase por falta de separadores en los vanos | 17/01/2024 19:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1004413 | SC01 (CT9-1226) | SECTOR SIN FLUIDO | 20/01/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1004657 | SC01 (CTX5054-1475) | Fuertes vientos hacen chocar secundaria abierto | 21/01/2024 15:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1377 | AZUERO
1004055 | CTX4869-1T-2421 | Se encuentra f de ramal monofasico abierto | 17/01/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
1004057 | CTX33-1T-1901 LAS GUABAS | Fuerte viento provoca apertura f-5625 | 18/01/2024 00:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1003702 | CTX213-1T-2833 MONTIJO | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 14/01/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1004041 | CT79-1T-4150 SLORENZ T BELLS | Fuertes vientos queman fusible de ramal trifasico | 17/01/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1004043 | SC01 (CTX564-2422) | Contaminación polvo y lluvia abre fusible de transformador 50070sq | 17/01/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1004658 | SC01 (CT100-2540) | Se encontró trafo abierto matricula 0070931 10 kua abierto | 22/01/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1004623 | SC01 (CT141-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97014 | 22/01/2024 10:15:08 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1004433 | SC01 (CT350-2833) | Fusible de transformardor quemado por accidente | 20/01/2024 16:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1004295 | SC01 (CT3-2918) | Terseras personal | 19/01/2024 10:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1004666 | SC01 (CTX12-8348) | Se encuentra transformador autoprotegido abierto por los fuertes vientos | 21/01/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1202 | CHIRIQUI
1004669 | SC01 (CTX24-1801) | Fuertes vientos provocan que se choque secundario abierto | 22/01/2024 05:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 635 | AZUERO
1004668 | SC01 (CTX3077-7155) | Nido de ave abre el F de ctx3077-1t-7155 | 22/01/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1004423 | SC01 (CTX85-2501) | Sector sin luz | 20/01/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1003916 | CIRCUITO 6-57 | SECTOR SIN LUZ JAIME LEE | 16/01/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 120 | PANAMA METRO
1004471 | CIRCUITO 6-51 | Descargo 96972 | 21/01/2024 07:33:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 328 | PANAMA METRO
1004722 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Aviso 4251875 | 22/01/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 555 | CHIRIQUI
1004417 | CIRCUITO 34-48 | Al llegar c encontró el F abierto x fuert viente lanzan hierva seca sobre la | 20/01/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1004384 | CIRCUITO 34-51 | Se encontró Fusible abierto de ramal monofásico | 20/01/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1004488 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 21/01/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1004415 | CIRCUITO 34-16 | ROBERTO POLANCO / FALTA DE FLUIDO. | 20/01/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1004038 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 8552 Tole | 17/01/2024 23:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
1004566 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 1503 Soloy | 21/01/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1004457 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes v. hacen que ramas choquen con línea primaria quemando f de ramal monof. | 20/01/2024 20:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1004608 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con línea primaria quemando f de ramal monof. | 22/01/2024 00:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 441 | CHIRIQUI
1004435 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró fusible de TX abierto por iguana que ocaciono corto | 20/01/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1004515 | CIRCUITO 34-41 | F17334 abierto | 21/01/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 16 | CHIRIQUI
1004438 | CIRCUITO 34-41 | ALLAN GONZALEZ / FALTA DE FLUIDO. | 20/01/2024 14:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 52 | CHIRIQUI
1004676 | CIRCUITO 34-45 | Aviso 4252025 | 22/01/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 69 | CHIRIQUI
1004453 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio sr encontró abierto el F8497 monofasico, se revisa | 20/01/2024 22:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1004690 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Se encuentra abierto el f9953 se procede a revisar el sector | 22/01/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 684 | CHIRIQUI
1004699 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Se encuentra abierto el fu5-7001 se procede a revisar el sector | 22/01/2024 17:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1004464 | CIRCUITO 46-4 | Abierto f monofasico por tormenta rayo | 21/01/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1004369 | CIRCUITO 43-5 | 4248935 | 19/01/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 876 | CHIRIQUI
1004559 | CIRCUITO 34-39 | WINYS TRISTAN / falta de fluido. | 21/01/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 981 | AZUERO
1004370 | CTO 1 PESE | Se encontró alambre de cobre en línea primaria | 20/01/2024 01:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | AZUERO
1004483 | CTO-2 LAS TABLAS | F 15306 | 21/01/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1004301 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F13748 abierto x los fuertes vientos | 19/01/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1003915 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo CTO 1 Los Pozos | 16/01/2024 23:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1004556 | CTO 1 LOS POZOS | ORIEL DE LEON / FALTA DE FLUIDO. | 21/01/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1579 | AZUERO
1004477 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró efe abierto matricula 12987 monosfasico | 21/01/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1004390 | CIRCUITO 34-24 | F 12938 abierto x contaminación polvo | 20/01/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1004406 | CIRCUITO 34-24 | F 5529 abierto x fuertes vientos ramas próxima a la línea primaria | 20/01/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1003691 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 03620 abierto x animal zorra | 14/01/2024 12:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 495 | AZUERO
1004659 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico abierto por fuertes vientos | 22/01/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | AZUERO
1004050 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 5226 Macaracas | 18/01/2024 02:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | AZUERO
1004059 | CIRCUITO 34-35B | Disparo delcircuiuto 34-35 La Arena Divisa | 18/01/2024 04:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | AZUERO
1004396 | CIRCUITO 19-2 | Disparo del los ITC 3724 El Llano y el 3725 Bique | 20/01/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1004544 | CIRCUITO 34-5 | Fuertes vientos hacen que ramas caiga sobre línia primaria abriendo f4425 | 21/01/2024 14:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1004518 | CIRCUITO 16-13 | Disparo del circuito 16-13 S/E El Torno | 21/01/2024 14:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 381 | PANAMA OESTE
1004693 | CIRCUITO 17-17 | Maniobra para retirar rama de la linea producto de los fuertes vientos | 22/01/2024 17:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1003929 | CIRCUITO 17-17 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4245892 - JEANCARLO NUÑEZ / OSCAR ADRIANO PEREZ REYES | 16/01/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1004671 | CIRCUITO 17-17 | Necesito una poda programar a las ramas que salen en la foto | 21/01/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1228 | PANAMA OESTE
1004478 | CIRCUITO 17-18 | Dos puntos por poda | 20/01/2024 18:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 871 | PANAMA OESTE
1004626 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos chocan ramas vo linia primaria causando apertura del F3416 monof | 21/01/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1122 | PANAMA OESTE
1004532 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14457 Bajo Grande | 21/01/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
1003188 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos hacen que ramas tocaran línea primaria | 09/01/2024 22:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 409 | PANAMA OESTE
1004330 | CIRCUITO 15-25 | Asociada al descargo 96858 | 19/01/2024 21:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 739 | PANAMA OESTE
1004599 | CIRCUITO 34-21 | sector sin luz | 21/01/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | CENTRAL
1004549 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 21/01/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
1004649 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 22/01/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
1004619 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 21/01/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 643 | CENTRAL
1004709 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan rama sobre la linia primaria abriendo el fusible de ramal | 22/01/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | CENTRAL
1004609 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 22/01/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | CENTRAL
1004611 | CIRCUITO 34-33 | Por contaminación se abre F sin matrícula | 22/01/2024 04:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1004561 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos sueltan cuello de línea primaria | 21/01/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1004577 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 | 21/01/2024 22:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1004459 | CIRCUITO 34-22 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos F13869 | 20/01/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1004379 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo fusible. | 20/01/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1002410 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos abren 1 fusible de ramal trifasico | 02/01/2024 22:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1004680 | CIRCUITO 34-40 | SE4CTOR SIN LUZ AVISO 4251934 MAXIMO TAMURA | 22/01/2024 14:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | CENTRAL
1004534 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos lanzaron árbol rama sobre secundario abierto se retiró a dist | 21/01/2024 13:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1004625 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró Fusible abierto por enredadera se retiró a distancia. | 22/01/2024 03:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | CENTRAL
1004636 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 22/01/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | CENTRAL
1004286 | CIRCUITO 13-41 | Disparo del circuito 13-41 S/E Anton | 19/01/2024 10:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1004694 | CIRCUITO 34-12 | Animal chango abre fusible de transformador y de ramal monofasico | 22/01/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
1004618 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos hace q ramas choquen con la línea primaria | 22/01/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1004633 | CIRCUITO 13-22 | Animal Ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 22/01/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 618 | CENTRAL
1002409 | CIRCUITO 13-22 | Contaminacion quemo fusible de ramal trifasico,fase del monte | 02/01/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1631 | CENTRAL
1004674 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos provocaron apertura de ramal | 22/01/2024 14:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
1003438 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 12/01/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1004596 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 22/01/2024 00:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1004677 | CIRCUITO 34-17 | Contaminación polvo abre f monofasico | 22/01/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1004554 | CIRCUITO 13-11 | Abrió autoprotegido dejando sector sin luz | 21/01/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1004681 | CIRCUITO 34-44 | 4251789 | 22/01/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | CENTRAL
1003484 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra f del ramal monofacico abierto | 12/01/2024 11:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 489 | CENTRAL
1003893 | CIRCUITO 34-13 | Paloma entra en contacto con línea abriendo fase | 16/01/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1004434 | CIRCUITO 34-13 | sin luz | 20/01/2024 15:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1004359 | CIRCUITO 34-31 | Disparo ITC 2358 Aceti - Oxigeno | 20/01/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 653 | PANAMA OESTE
1004548 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | se encontró F abierto x animal ardilla | 21/01/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 499 | AZUERO
1004630 | CIRCUITO 34-17A | Se ssiera itc0552 | 22/01/2024 03:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 462 | CHIRIQUI
1004376 | CIRCUITO 34-56 | ROBERTO HERNADEZ / FALTA DE FLUIDO. | 20/01/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1004047 | CIRCUITO 34-61 | Disparo del circuito 34-61 S/E Rambala | 18/01/2024 00:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1004538 | CIRCUITO 34-7A | La rama de bambú quemó el fusible causado por fuertes vientos. | 21/01/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1004452 | CIRCUITO 34-7A | Fuertes viento lanza rama de pino sobre línea abriendo F 3177 | 20/01/2024 21:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 192 | PANAMA OESTE
1004373 | CIRCUITO 34-75 | Asociada al descargo 97089 | 20/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 747 | AZUERO
1004612 | CIRCUITO 34-1A | Tormenta rayo abre el fusible monofásico deja el sector afectado | 21/01/2024 15:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1101 | PANAMA OESTE
1004458 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Brote próximo a línea MT abre el F16946, se retira a distancia. | 21/01/2024 01:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1004475 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal ardilla entra en contacto con LMT habré el F7802 ramal 3F fase calle | 21/01/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1003187 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abre f 12857 monofásico | 09/01/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 624 | PANAMA OESTE
1004002 | CIRCUITO 13-23 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4246328 | 17/01/2024 12:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 558 | CENTRAL
1003435 | CIRCUITO 34-168 | Asociada al descargo 96823 | 12/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1004063 | CIRCUITO 34-168 | Disparo del Interruptor 3HO2 S/E El Coco | 18/01/2024 05:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | CENTRAL
1004510 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró rama sobre línea primaria .se retiró | 21/01/2024 10:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1004219 | CIRCUITO 13-41B | mt de carga abierto del cliente | 18/01/2024 21:37:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | CENTRAL
1004584 | SC01 (CTX82-1135B) | sector sin luz | 21/01/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 680 | AZUERO
1004048 | CT288-1T-2122 CA?STAMARDEJARD | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 17/01/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 685 | AZUERO
1004267 | CTX123-3T-2812 SANTIAGO | Animal changame abrió fusible de ramal trifasico fase B | 19/01/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1004710 | SC01 (CTX18-4016) | Aviso 4252413 | 22/01/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 37 | CHIRIQUI
1004487 | SC01 (CT169-4150) | Terceros podando lanzan árbol sobre línea secundaria afecto F de Tx2399 25kva | 21/01/2024 08:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1004414 | SC01 (CT41-1901) | 3ra persona cortado árbol cual cae sobre cable rompiéndose y en corto queda | 20/01/2024 10:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1004684 | SC01 (CT67-3002) | Fuertes vientos lanzan ramas sobre secundario abierto chocándolo entre sí. | 22/01/2024 10:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 451 | PANAMA OESTE
1004575 | SC01 (CT67-3002) | Transformador 51968 abierto por conexión de ilegales conectados en la línea bt. | 21/01/2024 13:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 520 | PANAMA OESTE
1004598 | SC01 (CT133-3118) | SECTOR SIN FLUIDO | 21/01/2024 18:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1012 | PANAMA OESTE
1004476 | SC01 (CTX144-3117) | Sin luz | 20/01/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 609 | PANAMA OESTE
1003785 | CTX385-1T-4947 DEMECIO SALDAÑA | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 15/01/2024 12:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1004473 | SC01 (CT1-3225) | Sector con falta de fase | 20/01/2024 22:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 32 | PANAMA OESTE
1004572 | SC01 (CT40-3406) | Ramas a poca distancia de líneas, causndo apertura de tx | 21/01/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 442 | PANAMA OESTE
1004521 | SC01 (CTX226-A3421) | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con secundario abierto | 21/01/2024 11:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 188 | PANAMA OESTE
1004300 | CTX415-1T-2917 OER CERRO NEGRO | F abierto por contaminación polvo, se procedera hacer prueba. | 19/01/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1004410 | SC01 (CTX774-EHI01) | Ardilla provoca apertura del tx 2386 de 25 kv | 20/01/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1004062 | CTX42-1T-72109 | Bejuco sobre línea MT abre el F8-72109. | 18/01/2024 02:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 245 | CHIRIQUI
1004432 | SUBESTACION DAVID | Los vientos provocan que secundario se choque entre si abriendo el tx768/50kva | 20/01/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1004496 | SUBESTACION LOS SANTOS | Programar poda del poste 33 al 34 la palma las tablas | 21/01/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1004525 | SUBESTACION LLANO SANCHEZ | Se encontró trafo abierto matricula 857 15 kau abierto | 21/01/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | AZUERO
1004278 | CTX903-1T-2833 ANIMAS CANTO | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo fusible. | 19/01/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1004444 | SC01 (CTX1616-3004) | Fuertes vientos iso q lineas sec chocarán entre fases | 20/01/2024 17:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1003703 | CTX424-1T-2833 PIEDRA HINCADA | Penca de palma sobre linia secundaria abriendo tranformador y fusible de ramal | 14/01/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1003837 | CTX314-1T-2042 OER GUABAS ARRI | Contaminación | 16/01/2024 04:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1003826 | CTX671-1T-2917 DANIEL MADRID | Contaminación polvo en el area abre Itc0552 . | 16/01/2024 00:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1004697 | SC01 (CTX1523-3111) | Ardilla ase contacto con líneas secundarias causando apertura de tx | 22/01/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 656 | PANAMA OESTE
1004256 | CTX426-1T-2422 LOS HERNANDEZ | Se encuentra f de ramal monofasico abierto por animal comadreja | 19/01/2024 04:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1004498 | SC01 (CTX64-8348) | 4249926 | 21/01/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1003827 | CTX920-1T-2422 RES SANTIAGO | Contaminación polvo abre fusible de ramal trifasico s/m | 16/01/2024 01:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | AZUERO
1004387 | SC01 (CTX110-2042) | Linea secundaria en el suelo por contaminación | 19/01/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1209 | AZUERO