## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1005032 | CT42-1T-3217 CHANLMINASLALAGU | sector sin luz | 25/01/2024 00:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 751 | PANAMA OESTE
1004964 | CT28-1T-A3416 EL NARANJAL | sector sin luz | 24/01/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 377 | PANAMA OESTE
1004530 | SC01 (CTX173-4150) | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria monofasica abriendo fusible | 21/01/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1005012 | CT22-1T-2536 CALLE JARD LAS D | sector sin luz | 25/01/2024 07:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1005156 | SC01 (CTX97-2311) | F/V provoca q neutral se salga del aisl. causando líneas e el suelo secundarias | 26/01/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | AZUERO
1004914 | SC01 (CTX475-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97030 | 24/01/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
1004663 | SC01 (CT133-SCR5) | Aviso 4251757 | 22/01/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
1004613 | SC01 (CTX901-46C1) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95738 | 22/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1004767 | SC01 (CT42-46C4) | tx 612 | 23/01/2024 04:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 541 | CHIRIQUI
1004764 | SC01 (CTX239-46C4) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95740 | 23/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1005004 | SC01 (CT170-46C7) | Se encuentra transformador autoprotegido abierto | 24/01/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 587 | CHIRIQUI
1004837 | SC01 (CT29-5041) | Se encontró fusible de transformador quemado por nido de ave que ocaciono corto | 23/01/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 492 | CHIRIQUI
1004841 | SC01 (CTX312-2122) | Aviso 4253071 | 23/01/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1004975 | SC01 (CT52-4202) | Se encontró en campo el CT9142 de 15kva abierto por tormenta rayo | 24/01/2024 11:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 860 | CHIRIQUI
1004614 | SC01 (CT81-6901) | 4251333- e5 | 22/01/2024 00:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 762 | CHIRIQUI
1004523 | SC01 (CT54-7401) | Animal ave quema fusible de tx | 21/01/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1005027 | SC01 (CT26-8349) | Animal talingo Habré Fusible del tx 2810/25kva | 25/01/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1004905 | CTX1340-1T-3406 MAGALY OSIRIS | Se encontró F abierto | 24/01/2024 06:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1004743 | CTX2008-1T-2122 ALGARROBAL | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 22/01/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
1004780 | CTX47-1T-3412 M/S MARITZA | sector sin luz | 22/01/2024 16:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1087 | PANAMA OESTE
1005155 | CT62-1T-CEB15 61O ROT AL F | Cliente sin suministro fusible abajo causa animal ardilla | 26/01/2024 10:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
1004395 | CT62-1T-CEB15 61O ROT AL F | Cliente afectado por apertura de fusible causa animal ardilla | 20/01/2024 10:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 84 | PANAMA METRO
1005024 | CTX171-1T-0801 RES. EL MONTERO | Todo Normalizado | 25/01/2024 12:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 20 | AZUERO
1005057 | CTX434-1T-2042 OER R. CLARO-CI | sector sin luz | 25/01/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1004920 | CT41-1T-5041 CHUCH BODLGL | Se encontró TX abierto por ave y nido que ocasiono corto, se retira nido | 24/01/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1005063 | SC01 (CT282-2122) | sector sin luz | 25/01/2024 13:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1004758 | SC01 (CT312-2122) | Fuertes vientos ocasionan que secundario abierto se choquen fase dl cntro suelo | 22/01/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | AZUERO
1004400 | CTX1905-1T-2122 LAS MARIAS | Ramas chocan con la línea primaria. | 20/01/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
1005069 | SC01 (CTX2-2611) | sector sin luz | 25/01/2024 14:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1004950 | SC01 (CT48-2812) | Tercero desconocido mueven fibra y hacen que secundario choquen | 24/01/2024 18:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1004971 | CT148-1T-SCR2 VLLEC 3 CL DER | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 24/01/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1004962 | SC01 (CT123-2830C) | Fuertes vientos chocan ramas con linia secundaria abriendo transformador | 24/01/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 38 | AZUERO
1004951 | SC01 (CT110-2833) | Magne de tranformador abierto por accidente causado por terceros | 24/01/2024 18:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1004912 | SC01 (CT230-2833) | Se encuentra fusible de transformador abierto por contaminación | 24/01/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | AZUERO
1004788 | SC01 (CT231-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97008 | 23/01/2024 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1004903 | CT88-2T-46C7 BASAJ 3RA .4TA | Animal entra en contacto con línea primario fase del monte abriendolo | 24/01/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1004859 | SC01 (CT16-2901) | Chango choca con línea secundaria partiendola | 23/01/2024 23:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | AZUERO
1005017 | CTX160-1T-46C4 MONTICHELO | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 25/01/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1004844 | SC01 (CT5-EHI01) | Abriendo Magne del tx | 22/01/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2223 | PANAMA OESTE
1004760 | SC01 (CTX1758-2421) | Sector sin luz | 22/01/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 613 | AZUERO
1005124 | SC01 (CTX2915-2918) | Por contaminación | 26/01/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
1004757 | CTX654-1T-2540 LA TRINIDAD | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 22/01/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO
1004665 | SUBESTACION CAÑAZAS | Fuertes vientos hacé que ramas cerca de la línea Mt hacen que se salga el f | 22/01/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1004980 | CT32-1T-2231 SMARIACHUP.LATEJA | F abierto por animal comadreja zorra. Se reviso y se procederá el cierre del F. | 24/01/2024 22:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1004857 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | sector sin fluido | 23/01/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 416 | CHIRIQUI
1005094 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Fuertes vientos chocan línea S/A entre si desactivand TX se cierra | 25/01/2024 23:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 159 | CHIRIQUI
1004557 | CIRCUITO 34-49 | sin luz | 21/01/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 350 | CHIRIQUI
1004749 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin luz | 23/01/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1004520 | CIRCUITO 34-15 | 4250121 | 21/01/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 663 | CHIRIQUI
1004632 | CIRCUITO 34-15 | F16986 ABIERTO - FUERTES VIENTOS (FILIBERTO CABALLERO) | 21/01/2024 23:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 720 | CHIRIQUI
1004983 | CIRCUITO 34-15 | sinn luz | 24/01/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1004747 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz | 23/01/2024 01:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1004886 | CIRCUITO 34-16 | Disparo CTO 34-16 Valbuena | 24/01/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1004667 | CIRCUITO 34-16 | Aviso 4251500 | 22/01/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 475 | CHIRIQUI
1004603 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 21/01/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 621 | CHIRIQUI
1004861 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando fusible del ramal | 23/01/2024 23:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1004888 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 24/01/2024 06:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 477 | CHIRIQUI
1004949 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos provocan que las líneas se choquen entre y quemó fusible de ram | 24/01/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 148 | CHIRIQUI
1004744 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos en el sector quemó fusible que alimenta la MTD | 22/01/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 440 | CHIRIQUI
1004620 | CIRCUITO 34-50 | 4251261 | 21/01/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 792 | CHIRIQUI
1004877 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando f de ramal monof. | 24/01/2024 01:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 295 | CHIRIQUI
1004656 | CIRCUITO 34-50 | Por tercero vandalismo lanzan cable de cobre desnudo sobre línea primaria | 22/01/2024 00:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 792 | CHIRIQUI
1004947 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol proxima a la línea quema fusible de ramal. | 24/01/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 355 | CHIRIQUI
1004815 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 9421 Altos de las Minas CTO 34-41 | 22/01/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1723 | CHIRIQUI
1004953 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol proxima a la línea quema fusible de ramal | 24/01/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1005107 | CIRCUITO 34-41 | Abierto por tormenta rayo | 26/01/2024 03:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1005023 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 25/01/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1004704 | CIRCUITO 34-46 | Aviso 4252435 | 22/01/2024 21:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1004773 | CIRCUITO 45-2 | Asociada al descargo 96939 | 23/01/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1004742 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin luz | 22/01/2024 20:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1123 | CHIRIQUI
1004845 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos rozan ramas con linea de MT quemando F monofásic s cierra | 23/01/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1004746 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin luz | 22/01/2024 18:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 533 | CHIRIQUI
1004855 | CIRCUITO 34-39 | F 12992 abierto por contaminación salitre | 23/01/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO
1004992 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin luz | 25/01/2024 01:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | AZUERO
1004763 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación provoca apertura fusible de Tx 3189/15kv | 23/01/2024 06:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1004932 | CTO-2 LAS TABLAS | F 14648 en apertura por fuertes bientos acercan ramas a la línea | 24/01/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1005016 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 25/01/2024 08:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1004786 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto por contaminación | 23/01/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1004927 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto | 24/01/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1004970 | CTO 1 LOS POZOS | Comadreja hizo contacto con linea primaria quema F de ramal monofasico | 24/01/2024 20:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1004761 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 23/01/2024 04:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1004740 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 22/01/2024 13:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 712 | AZUERO
1004731 | CIRCUITO 34-24 | F vientos lanzan rama a línea primaria abriendo ITC = 0775 | 22/01/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1004870 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 96973 | 24/01/2024 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 383 | PANAMA OESTE
1004898 | CIRCUITO 19-2 | Aviso 4253987 | 24/01/2024 00:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 590 | PANAMA OESTE
1004762 | CIRCUITO 34-1 | Asociada al descargo 97004 | 23/01/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1004586 | CIRCUITO 16-13 | SECTOR SIN FLUIDO | 21/01/2024 17:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1306 | PANAMA OESTE
1004881 | CIRCUITO 17-17 | Se retiró distancia veuco en la cabeza de poste | 22/01/2024 15:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2363 | PANAMA OESTE
1005059 | CIRCUITO 17-11 | Fuerte viento ocasionar ramas tocarnos líneas primaria | 25/01/2024 13:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 279 | PANAMA OESTE
1004512 | CIRCUITO 17-11 | 4250068 | 21/01/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 883 | PANAMA OESTE
1004770 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 96994 | 23/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 128 | PANAMA OESTE
1004997 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 96990 | 25/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1004895 | CIRCUITO 15-25 | Aviso 4253754 | 24/01/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 577 | PANAMA OESTE
1004713 | CIRCUITO 15-17 | Disparo del ITC 2204 entrada de las Lajas | 22/01/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 776 | PANAMA OESTE
1005040 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 25/01/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1004754 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 22/01/2024 23:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1005074 | CIRCUITO 34-21 | Fusible quado por accidente moradores talaron árbol callendo sobre la línea | 25/01/2024 13:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | CENTRAL
1004799 | CIRCUITO 34-33 | MARLON ABREGO / FALTA DE FLUIDO. | 23/01/2024 12:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1004768 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible ramal monofasico. | 23/01/2024 06:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1005003 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento lanzan ramas sobre línea primaria | 25/01/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1004865 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible ramal monofasico | 24/01/2024 01:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1005145 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre f monofacico | 26/01/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | CENTRAL
1005085 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico abierto sin matrícula en campo | 25/01/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1004961 | CIRCUITO 34-20 | Fusible de ramal monofásico quemado por contaminación | 24/01/2024 20:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | CENTRAL
1004821 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4253147 - JARIEL CAMARENA | 23/01/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
1004755 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 22/01/2024 21:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | CENTRAL
1004918 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró árbol sobre línea primaria se retiró a distancia | 24/01/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1004514 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4250073 | 21/01/2024 12:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 819 | CENTRAL
1005147 | CIRCUITO 34-36 | Árbol fue despejado por el cliente | 26/01/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1004848 | CIRCUITO 34-36 | Contaminación polvo quemo fusible d la conversión lado d carga | 23/01/2024 19:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1005151 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 26/01/2024 08:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
1004933 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 24/01/2024 04:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | CENTRAL
1004811 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 23/01/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 478 | CENTRAL
1004851 | CIRCUITO 13-41 | Abierto F monofásico | 23/01/2024 16:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | CENTRAL
1004563 | CIRCUITO 13-41 | PEDRO GUDIÑO / falta de fluido. | 21/01/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 962 | CENTRAL
1004801 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 23/01/2024 02:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 733 | CENTRAL
1005097 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró efe monosfasico 15334 monosfasico abierto | 26/01/2024 00:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
1004782 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 23/01/2024 04:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 769 | CENTRAL
1004825 | CIRCUITO 13-22 | F13403 descativado por contaminación | 23/01/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 491 | CENTRAL
1004839 | CIRCUITO 13-22 | F12918 descativado por contaminación | 23/01/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
1004774 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 23/01/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1004810 | CIRCUITO 34-18 | Contaminación polvo | 23/01/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1004529 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | sin luz | 21/01/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 506 | CHIRIQUI
1004864 | CIRCUITO 34-13 | Abrió el fusible de ramal trifásico fase del monte | 24/01/2024 01:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 123 | PANAMA OESTE
1005086 | CIRCUITO 9002 | Abierto Fusible de tranformador | 25/01/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1004882 | CIRCUITO 9002 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 24/01/2024 01:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1004371 | CIRCUITO 6-60 | Asociada al descargo 96995 | 20/01/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 275 | PANAMA METRO
1004910 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Sector sin luz | 24/01/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1004808 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Se encuentra ave cuervo en la linea | 23/01/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1004621 | CIRCUITO 46-2 | Abierto f monofasico por tormenta rayo | 22/01/2024 02:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1004567 | CIRCUITO 34-7B | JUAN MIRANDA / FALTA DE FLUIDO | 21/01/2024 18:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 214 | PANAMA OESTE
1005015 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 97056 | 25/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1004715 | CIRCUITO JDA01 | sin luz | 22/01/2024 09:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1792 | PANAMA OESTE
1004737 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin luz | 22/01/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 685 | CHIRIQUI
1004571 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | sin luz | 21/01/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1004978 | CIRCUITO 34-1C | Disparo del ITC 2545 La Muralla | 22/01/2024 16:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1736 | PANAMA OESTE
1004836 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 23/01/2024 17:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1004428 | CIRCUITO 34-8B | Contaminación abre F monofásico | 20/01/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 543 | PANAMA OESTE
1004924 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación. | 24/01/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 428 | CENTRAL
1004796 | CIRCUITO 34-168 | Asociada al descargo 97068 | 23/01/2024 13:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
1004838 | CIRCUITO 34-168 | Abierto F monofásico | 23/01/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | CENTRAL
1004404 | CIRCUITO JAR06 | sin luz 4249351 | 20/01/2024 11:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
1005005 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 96726 | 25/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 371 | PANAMA OESTE
1005126 | SC01 (CTX155-CEB20) | Fusible de derivación abierto causa animal ardilla | 26/01/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 169 | PANAMA METRO
1004751 | CTX47-1T-2540 EL HARINO | Contaminación quemo fusible que alimenta el transformador | 22/01/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 583 | AZUERO
1004993 | CTX9-1T-1304 VIA PLAYA AGALLIT | Fusible d TX dilatado interno fundido. | 25/01/2024 05:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1004375 | CT103-1T-431 27AO S3-37B-PC | Animal ave quemos f1090 | 20/01/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 124 | PANAMA METRO
1004637 | SC01 (CT29-4016) | CT29-1T-4016 aviso 4250576 | 22/01/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1004850 | SC01 (CTX30-3111) | sector sin luz | 23/01/2024 11:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 637 | PANAMA OESTE
1004800 | CTX828-1T-3217 HIPOLITO DONOSO | sector sin | 22/01/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1417 | PANAMA OESTE
1004908 | CTX312-1T-8348 OER LOS MAMEYES | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 24/01/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 273 | CHIRIQUI
1004893 | CTX514-1T-4016 ESPERANZA CASTI | Se encuentra fusible abierto de ramal trifásico fase del centro | 24/01/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1004919 | CT31-1T-7155 | Se encuentra fusible abierto | 24/01/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1004862 | SC01 (CTX350-2121) | Contaminación quemó fusible de tranformador | 24/01/2024 00:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | AZUERO
1005056 | CTX77-1T-5042 | Se separaron las líneas | 25/01/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1004830 | CTX1128-1T-3003 DEL RIO BUR C | sector sin luz | 23/01/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 287 | PANAMA OESTE
1005055 | CT49-2T-7302 | Se encuentra el fusible 041F abierto | 25/01/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1005009 | CTX276-2T-SCR2 FIDECA PANAMA | Se encuentra Fusible abierto de ramal bifásico fase del monte | 25/01/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1004527 | CTX345-1T-8349 BOUNGANVILLEA | Los vientos lanzan rama sobre LMT abriendo F9647 | 21/01/2024 12:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI