## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1003920 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 97054 | 17/01/2024 01:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 306 | CHIRIQUI
1005348 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 9421 Altos de las Minas CTO 34-41 | 23/01/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1004272 | CIRCUITO 34-45 | Gerald Macías CL 09.00 al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido | 19/01/2024 07:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1003757 | CIRCUITO 34-19 | F20505 ABIERTO /F20495 | 15/01/2024 05:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 522 | CHIRIQUI
1003892 | CIRCUITO 43-5 | HECTOR ZARATE / FALTA DE FLUIDO | 16/01/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 480 | CHIRIQUI
1004271 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 96970 | 19/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1004996 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC14457 Bajo Grande | 25/01/2024 07:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 582 | PANAMA OESTE
1004409 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin luz | 20/01/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 368 | PANAMA OESTE
1004117 | CIRCUITO 15-17 | Pajaro chango hace contacto con el primario y abre F 3133 monofásico | 18/01/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1004091 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin luz, asociado al aviso 4246703 | 17/01/2024 18:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 782 | PANAMA OESTE
1005451 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 29/01/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1005455 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-13433 | 29/01/2024 08:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1005463 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe monosfasico abierto 7386 monosfasico abierto | 29/01/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | CENTRAL
1004130 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 96811 | 18/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | CENTRAL
1004092 | CIRCUITO 13-42 | F7382 descativado por animal comadreja | 17/01/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 754 | CENTRAL
1005460 | CIRCUITO 13-22 | Animal murciélago entre aisladores quema fusible de ramal monofásico | 29/01/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1004902 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 18/01/2024 01:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 784 | CENTRAL
1004925 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 17/01/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1004383 | CIRCUITO 13-22 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 20/01/2024 03:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | CENTRAL
1004921 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 18/01/2024 03:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | CENTRAL
1002484 | CIRCUITO 4-12 | Sin luz | 02/01/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 607 | CENTRAL
1004333 | CIRCUITO MJ | Daño del CTO M21 / M10 | 19/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 830 | PANAMA METRO
1004334 | CIRCUITO 34-31 | Se encuentra f abierto por contaminación polvo. | 19/01/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 484 | PANAMA OESTE
1005075 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 25/01/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1477 | PANAMA OESTE
1003897 | CIRCUITO 43-4 | Se encuentra abierto el Fu55-6902 se procede a revisar el sector | 16/01/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 9898 | CHIRIQUI
1005007 | CIRCUITO 43-4 | Asociada al descargo 97041 | 25/01/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 350 | CHIRIQUI
1005018 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo del CTO 34-109 S/E Changuinola II | 25/01/2024 09:59:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 47 | CHIRIQUI
1005354 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | 4258703 | 28/01/2024 10:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 305 | CHIRIQUI
1004928 | CIRCUITO 34-8B | Aviso 4254072 | 24/01/2024 05:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1949 | PANAMA OESTE
1005444 | CIRCUITO BUR2 | Fuertes vientos abren el f 01389 monofásico | 29/01/2024 02:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
1005441 | CIRCUITO 16-16 | Ramas chocan con línea primaria | 29/01/2024 04:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1004162 | CIRCUITO 34-168 | Fuertes vientos provocaron la apertura del elemento | 18/01/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | CENTRAL
1005294 | SC01 (CT18-4502) | SECTOR SIN FLUIDO | 23/01/2024 23:39:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1004824 | SC01 (CT170-46C7) | Contaminación provoca mal contacto en salida de BT(X1) s repara | 22/01/2024 17:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1511 | CHIRIQUI
1004831 | SC01 (CT110-4945) | Se encuentra abierto el tx 5772 se procede a revisar el sector | 23/01/2024 11:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 5757 | CHIRIQUI
1003885 | SC01 (CT160-8349) | sector | 16/01/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1004304 | SC01 (CT219-3004) | Fuertes vientos hacen que líneas secundaria choquen | 19/01/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 707 | PANAMA OESTE
1004401 | SC01 (CT109-3225) | Fuertes vientos Asen que línia secundaria choque entre si misma | 20/01/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
1005452 | SC01 (CTX930-3406) | Color separadores de línia | 29/01/2024 06:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1004292 | SC01 (CTX1481-A3421) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96956 | 19/01/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
1004990 | CTX1662-1T-4815 | Fuertes vientos choca línea S/A entre si desactivando TX autoprotegido se cierra | 25/01/2024 03:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1004988 | CT79-1T-2041 EL RETIRO | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 25/01/2024 02:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1004984 | CTX57-1T-72109 OJO DE AGUA | Se llega al aviso y se encontró él F20538 abierto causado X una hoja de tallo | 24/01/2024 22:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI