## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1006093 | CT34-1T-3118 CER ENTR GONZALEZ | sector sin luz | 02/02/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 143 | PANAMA OESTE
1005535 | CT130-1T-3406 LACHORRMENDCCAMA | Se encontró F trifásico abierto face del centro | 29/01/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 532 | PANAMA OESTE
1006122 | CT182-1T-A3416 CLNESTEENTR | sector sin luz | 02/02/2024 13:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1005999 | CT177-1T-JDA01 CHRALIMPPALFIN | Se encuentra F 3486 ramal trifásico fase del sentro abierta causa animal mono | 01/02/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
1006035 | SC01 (CTX105-6901) | Aviso 4264251 | 01/02/2024 23:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
1005774 | SC01 (CTX914-46C1) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97165 | 31/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1005870 | SC01 (CT66-4809) | Fuertes vientos chocan S/A entre si s instal separadores a cierra TX | 31/01/2024 18:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1005944 | SC01 (CTX392-5041) | Al llegar al sitio se encontró abierto el Tx5222, se procede a revisar | 01/02/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1006168 | SC01 (CT33-5101) | Animal ave construye nido quema fusible de tx | 02/02/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 453 | CHIRIQUI
1005796 | SC01 (CTX432-2422) | Fuertes vientos lanzan rama sobre linia secundaria tirandola al suelo | 31/01/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | AZUERO
1005852 | SC01 (CT142-0801) | Sin Luz | 31/01/2024 12:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 410 | AZUERO
1005841 | SC01 (CT256-0802) | Sin Luz | 31/01/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1006169 | SC01 (CT292-1439) | TX2687 kva 10 abierto x contaminación polvo | 02/02/2024 18:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 311 | AZUERO
1006142 | CTX40-1T-7001 AGUAS BLANCAS | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 02/02/2024 18:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 43 | CHIRIQUI
1006069 | CT2-3T-3313 ENGINEERING | sector sin luz | 02/02/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 52 | PANAMA OESTE
1006152 | CT73-1T-4945 LCUC F/SFQUINT | Tormenta rayo quemó fusible de ramal. | 02/02/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1006134 | CT141-1T-4946 GCNALSC SG50MTS | Fuertes vientos hace que Sec.abierto encuentra se chocando por falta de separadr | 02/02/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
1005769 | CTX750-1T-4151 MIN. DE EDUCACI | Se encuentra Fusible abierto de ramal monofásico | 31/01/2024 04:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1006009 | SC01 (CT327-2122) | Sector sin luz | 31/01/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2063 | AZUERO
1005855 | SC01 (CT116-2421) | Tx abierto x árbol rama lanzado x el viento y rompe líneas secundaria | 31/01/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1005865 | SC01 (CT69-2536) | Contaminación polvo quemo fusible de transformadr exclusivo para el client | 31/01/2024 11:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 524 | AZUERO
1005859 | SC01 (CT77-2540) | Contaminacion polvo quemo fusible de transformador | 31/01/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 622 | AZUERO
1006097 | SC01 (CT117-2540) | SECTOR SIN FLUIDO | 02/02/2024 11:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | AZUERO
1006005 | SC01 (CT145-2540) | Sector sin luz | 01/02/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | AZUERO
1005617 | SC01 (CT62-2830C) | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 30/01/2024 11:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1006127 | CTX80-1T-4945 ALAPOCP F/ | Morador podando árbol lanzó una rama sebre la línea primaria | 02/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
1006124 | CTX62-1T-5708B LAS VERANERAS | sector sin luz | 02/02/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 522 | PANAMA OESTE
1006146 | SC01 (CTX261-2311) | Sector sin luz por contaminación se normalizó sector | 02/02/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1006077 | SUBESTACION CAÑAZAS | Tormenta a Royo abre F 20345 | 02/02/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 42 | CHIRIQUI
1006065 | SUBESTACION CAÑAZAS | Tormenta a rayo abre el fusible 17365 | 02/02/2024 05:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1006087 | SUBESTACION CAÑAZAS | F 0896 animal ave talingo | 02/02/2024 01:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 608 | CHIRIQUI
1006108 | SUBESTACION ALMIRANTE | Ave choca con puente d primario y lo rompe | 02/02/2024 13:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1005747 | CIRCUITO 2-23 | Disparo del CTO 2-23 SE San Francisco | 31/01/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 91 | PANAMA METRO
1004201 | CIRCUITO 4-31 | Fusible abierto fase centro y calle abierto sin causa desconocida se reemplaza | 18/01/2024 16:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 108 | PANAMA METRO
1005541 | CIRCUITO 4-86 | Disparo CTO 4-86 | 29/01/2024 23:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 232 | PANAMA METRO
1004460 | CIRCUITO 205 | Asociada al descargo 96908 | 21/01/2024 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 297 | PANAMA METRO
1005927 | CIRCUITO 2-10 | Sector sin luz | 01/02/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1005771 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 96644 | 31/01/2024 09:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1005530 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Aviso 4259759 | 29/01/2024 16:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 1656 | CHIRIQUI
1005506 | CIRCUITO 34-49 | Aviso 4259969 | 29/01/2024 18:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
1006037 | CIRCUITO 34-49 | Aviso 4264228 | 01/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 596 | CHIRIQUI
1005517 | CIRCUITO 34-9 | Se encuentra terminal suelta en la parte de carga del cortacircuito Una fase | 29/01/2024 20:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1005886 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave entr en contact con cruseta y línea de MT quemando F trifasic s cierr | 31/01/2024 20:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1005867 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando fusible del ramal | 31/01/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1005805 | CIRCUITO 34-42 | Viento mueve ramas hacia la línea | 30/01/2024 21:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 936 | CHIRIQUI
1006040 | CIRCUITO 34-41 | Se encuentra abierto el f 9897 se procede a revisar el sector | 01/02/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1006041 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F abierto por tormenta en el area | 01/02/2024 23:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1006010 | CIRCUITO 34-41 | Abierto por tormenta rayo F 8586 | 01/02/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1005738 | CIRCUITO 34-45 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 30/01/2024 23:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 783 | CHIRIQUI
1006084 | CIRCUITO 34-45 | Falta de fluido en el sector | 02/02/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 379 | CHIRIQUI
1006063 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluidos se procede a revisar | 02/02/2024 00:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 495 | CHIRIQUI
1005842 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria. | 31/01/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1006046 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por tormenta rayo en el area | 01/02/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
1005757 | CIRCUITO 1 PARITA | Asociada al descargo 97005 | 31/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
1005849 | CIRCUITO 34-29 | Ramas serca de la línea abren fusible | 31/01/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1005954 | CIRCUITO 34-39 | Viento fuerte provoca apertura de tx sin matrícula | 31/01/2024 05:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1737 | AZUERO
1005829 | CIRCUITO 34-39 | Sin Luz | 31/01/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1005832 | CTO 34-26 | Fuertes vientos chocan líneas primarias | 31/01/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | AZUERO
1005629 | CTO 1 LAS TABLAS | EFRAIN GUTIERREZ | 30/01/2024 13:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 954 | AZUERO
1002480 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 03/01/2024 14:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1005808 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz aviso 4262611 | 31/01/2024 10:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1005820 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 31/01/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1005821 | CTO-2 LAS TABLAS | Se quiebra pequeña rama que estaba cerca LP y con la brisa topaba | 31/01/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1005561 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofasico F 16036 abierto x contaminación salitre | 29/01/2024 19:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1006032 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes Vientos lanza rama sobre lineas secundarias y abre I.Aut de tx0201424/10 | 31/01/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1586 | AZUERO
1006033 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos provocan apertura del tx 2913 | 01/02/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1005926 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x fuertes vientos árbol rama tocan línea primaria | 31/01/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
1005776 | CTO 1 LOS POZOS | Viento pega ramas con la línea | 30/01/2024 13:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1281 | AZUERO
1005846 | CIRCUITO 19-3 | Se encuentra f 14036 abierto raml monofásico causa tormenta rayo lluvia | 31/01/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 613 | PANAMA OESTE
1005781 | CIRCUITO 34-1 | 4261617 | 30/01/2024 18:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1026 | PANAMA OESTE
1005615 | CIRCUITO 34-1 | Disparo circuito 34-1 Sub Estación Chorrera | 30/01/2024 13:11:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1005542 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo CTO 34-5 | 29/01/2024 23:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1005543 | CIRCUITO 34-5 | Disparo CTO 34-5 | 30/01/2024 00:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1005880 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre fusible | 30/01/2024 19:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1608 | PANAMA OESTE
1004425 | CIRCUITO 16-11 | Disparo ITC 2365 el Coco. | 20/01/2024 17:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 249 | PANAMA OESTE
1006061 | CIRCUITO 16-13 | INCIDENCIA ASOCIADA A DESCARGO 97233 | 02/02/2024 07:46:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 87 | PANAMA OESTE
1005845 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 31/01/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 920 | PANAMA OESTE
1005858 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 31/01/2024 10:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 498 | PANAMA OESTE
1005955 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 31/01/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1084 | PANAMA OESTE
1005778 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin suministro eléctrico | 30/01/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 854 | PANAMA OESTE
1005810 | CIRCUITO 17-18 | Ardilla hace contacto con línea eléctrica | 30/01/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 912 | PANAMA OESTE
1006170 | CIRCUITO 34-2 | Línia secundaria en el suelo | 02/02/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 694 | PANAMA OESTE
1005504 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 29/01/2024 14:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 254 | PANAMA OESTE
1005756 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde | 31/01/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1073 | PANAMA OESTE
1006044 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrío f | 01/02/2024 21:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 300 | PANAMA OESTE
1005978 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 31/01/2024 19:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1089 | PANAMA OESTE
1005989 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin luz | 01/02/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1005854 | CIRCUITO 34-3 | Árbol rama cae sobre línea primaria | 31/01/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 837 | PANAMA OESTE
1005809 | CIRCUITO 15-17 | Árbol rama sobre línia primaria | 30/01/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 996 | PANAMA OESTE
1005699 | CIRCUITO 34-21 | GONZALO HERNANDEZ / FALTA DE FLUIDO. | 30/01/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1006183 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 03/02/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1005764 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico F_01904 | 31/01/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1005567 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 30/01/2024 00:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | CENTRAL
1006178 | CIRCUITO 34-21 | Ave abre fusible de ramal monofasico | 02/02/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 722 | CENTRAL
1005595 | CIRCUITO 34-21 | Aviso 4260395 | 30/01/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1005633 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 30/01/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1006052 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 01/02/2024 23:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | CENTRAL
1004437 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 5242 La Iguana CTO 34-33 | 20/01/2024 20:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 51 | CENTRAL
1005957 | CIRCUITO 34-30C | Asociada al descargo 97142 | 01/02/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1005883 | CIRCUITO 34-22 | Fuerte viento lanzan cañada línia trifásico | 31/01/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1005741 | CIRCUITO 34-22 | Fusibe deramal monofásico quemado por fuertes vientos | 31/01/2024 04:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | CENTRAL
1005555 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos ramas insuficiente | 29/01/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | CENTRAL
1006048 | CIRCUITO 34-40 | F02012 | 01/02/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1006012 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 01/02/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 726 | CENTRAL
1006060 | CIRCUITO 34-40 | Animal comadreja desactiva f13402 | 01/02/2024 22:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 533 | CENTRAL
1005961 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 01/02/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | CENTRAL
1005733 | CIRCUITO 34-36 | JUAN MIRANDA / FALTA DE FLUIDO. | 30/01/2024 16:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 602 | CENTRAL
1005721 | CIRCUITO 13-31 | RICARDO RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 30/01/2024 20:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1005802 | CIRCUITO 13-42 | Contaminacion polvo quemo fuaible de ramal monofasico | 31/01/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1005813 | CIRCUITO 13-42 | Animal ardilla quemo fusible de ramal monofasico | 31/01/2024 11:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | CENTRAL
1005992 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 31/01/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1779 | CENTRAL
1006030 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin luz | 01/02/2024 15:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | CENTRAL
1006187 | CIRCUITO 13-22 | F15597 desactivado por contaminación | 02/02/2024 22:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | CENTRAL
1005739 | CIRCUITO 13-22 | LUIS CHERIGO / FALTA DE FLUIDO. | 31/01/2024 03:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
1006072 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación abrió f de ramal monofásico | 02/02/2024 05:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1006139 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 02/02/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 628 | CENTRAL
1006088 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 02/02/2024 04:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 478 | CENTRAL
1005997 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0552 El Rincón | 01/02/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1006042 | CIRCUITO 9002 | Se encontró ramal monofásico abierto | 01/02/2024 13:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 679 | CENTRAL
1004364 | CIRCUITO 35MR | Sector sin luz | 20/01/2024 01:48:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 1092 | PANAMA OESTE
1005837 | CIRCUITO MM | Aviso 4262693 | 31/01/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 238 | PANAMA METRO
1006075 | CIRCUITO 34-31 | Asociada al descargo 97229 | 02/02/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 414 | PANAMA OESTE
1003905 | CIRCUITO 4-89 | Conexión aérea fusible abierto causa desconocida | 16/01/2024 15:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 314 | PANAMA METRO
1005994 | CIRCUITO 1A LA ARENA | PEDRO PINTO / FALTA DE FLUIDO. | 01/02/2024 09:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 421 | AZUERO
1003894 | CIRCUITO CEB-1 | Cliente afectado por apertura de fusible 11563 | 16/01/2024 16:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 441 | PANAMA METRO
1004884 | CIRCUITO 34-52 | Disparo Generador Hidro Concepción | 24/01/2024 07:11:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1005492 | CIRCUITO 34-56 | Aviso 4259274 | 29/01/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1301 | CHIRIQUI
1006181 | CIRCUITO 34-7A | Animal perezoso y su contacto con la línea que manda el fusible . | 03/02/2024 02:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
1004972 | CIRCUITO 34-7A | Causa desconocida abre el F 12897 fase de la calle | 24/01/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 981 | PANAMA OESTE
1005853 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 30/01/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1841 | PANAMA OESTE
1005956 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 31/01/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 932 | PANAMA OESTE
1006090 | CIRCUITO EHI01 | Animal ardilla provocó apertura de fase del ramal primario trifasico | 02/02/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE
1005932 | CIRCUITO EHI01 | Animal comadreja quemó fase del fusible trifásico | 31/01/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 761 | PANAMA OESTE
1005596 | CIRCUITO 34-75 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 30/01/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 635 | AZUERO
1005847 | CIRCUITO 34-1A | Área en construcción movimiento de tierra | 30/01/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1670 | PANAMA OESTE
1005938 | CIRCUITO 2 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 97199 | 01/02/2024 10:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1004032 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Hoja de platano toca linea MT abriendo el F20579, se retira a distancia. | 17/01/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1003951 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 96926 | 17/01/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1005885 | CIRCUITO 052-1 | Se requiere mandar poda ya q varios vanos ay q realizar poda | 31/01/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1005819 | CIRCUITO 34-8B | Falta de fluido causado por terceros ilegales ajenos ala empresa | 30/01/2024 16:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1334 | PANAMA OESTE
1005973 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 01/02/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1005848 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró F ramal monofásico abierto | 30/01/2024 23:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1150 | PANAMA OESTE
1006176 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4265729 CRISTIAN UGARTE | 02/02/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1005987 | CIRCUITO 13-23 | Disparo circuito 13-23 Sub Estación Penonome | 01/02/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 593 | CENTRAL
1005761 | CIRCUITO 16-18 | Fusible abierto a causa de la lluvia | 30/01/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1235 | PANAMA OESTE
1005758 | CIRCUITO 16-16 | Asociada al descargo 96803 | 31/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 432 | PANAMA OESTE
1003943 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Asociada al descargo 96338 | 17/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1005785 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 96725 | 31/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1005760 | CTX141-1T-CEB20 F/NESTLE | Fusible abierto fase del centro f 505 | 31/01/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 108 | PANAMA METRO
1005766 | CT15-1T-2918 TELEFONO PUBLICO | Fuertes viento abren f | 31/01/2024 04:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1005793 | SC01 (CTX722-2422) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97079 | 31/01/2024 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1005533 | CTX119-1T-3002 ARJ/VER/ALTRO | Ilegales tratando de conectarse a la red abren f4709 | 29/01/2024 19:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
1005780 | SC01 (CT110-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96818 | 31/01/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1005816 | SC01 (CTX24-1724) | TX 1620 de 10kv abierto por animal ardilla | 31/01/2024 08:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 403 | AZUERO
1005976 | SC01 (CT196-1801) | Fuertes vientos deriva árbol solo conductor Bt trenzado abre tx | 31/01/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1386 | AZUERO
1006021 | CTX202-1T-3405 OER EL CAUCHAL | Ramas chocan con línea primaria abriendo F 18159 y 4809 | 01/02/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 727 | PANAMA OESTE
1005762 | SC01 (CT38-3118) | Sector sin. Luz | 30/01/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1050 | PANAMA OESTE
1006057 | SC01 (CT65-3118) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97025 | 02/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1005850 | SC01 (CT185-037A) | Sector sin luz | 30/01/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1794 | PANAMA OESTE
1006113 | SC01 (CT236-037A) | Sector sin luz | 31/01/2024 20:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 991 | AZUERO
1005856 | SC01 (CT238-037A) | Sector sin luz | 30/01/2024 20:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1370 | AZUERO
1005881 | SC01 (CT39-3217) | Sector sin luz | 30/01/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1983 | PANAMA OESTE
1005815 | SC01 (CTX482-5708B) | Tx401953 abierto por conexión aérea de ilegales conectados en la red | 30/01/2024 15:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1368 | PANAMA OESTE
1006166 | SC01 (CTX167-A3421) | sector sin luz | 02/02/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 68 | PANAMA OESTE
1005979 | SC01 (CT71-2121) | Animal pato choco contra red secundaria abriendo magnet del trafo | 01/02/2024 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1006027 | SUBESTACION LOS POZOS | Ramas serca de la línea primaria | 01/02/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | AZUERO
1006096 | CTP73-1T-3002 CANTERA | sector sin luz | 02/02/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 238 | PANAMA OESTE
1006099 | CTX1749-1T-3004 | sector sin luz | 02/02/2024 09:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1005754 | SC01 (CTX53-2041) | Se encontró secundario abierto en el suelo | 30/01/2024 12:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1196 | AZUERO
1005863 | SC01 (CTX83-34168) | Tx45631 descativado por rama q cae sobre secundario por fuertes vientos | 31/01/2024 08:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 667 | AZUERO
1006120 | SC01 (CTX285-2122) | Se encontró Fusible de tranformador abierto por tormenta rayó | 02/02/2024 11:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO