## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1006310 | CT14-1T-3117 CAP CER CAMP A OT | sector sin luz | 03/02/2024 20:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1006316 | CT73-1T-3413 | sector sin luz | 03/02/2024 22:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1005664 | SC01 (CT127-4809) | Camión volquete tirando arena choca S/A seda ala fuga abriendo el tx0077016/50 | 30/01/2024 18:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1006382 | SC01 (CT29-5101) | Al llegar al sitio se encontró abierta una fase del tx 5188,se revisa | 04/02/2024 10:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1006379 | SC01 (CT102-6901) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 04/02/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
1005614 | SC01 (CT105-8349) | CT105-1T-8349 -4260778 | 30/01/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 72 | CHIRIQUI
1006376 | SC01 (CT150-0802) | Tx 47455 | 04/02/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1005783 | SC01 (CT230-0802) | aviso 4260869 | 30/01/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2326 | AZUERO
1005247 | CT129-2T-4945 CGALL FLI FOMORA | Gerald macias cl 10.00 al llegar al lugar se encuentra sector sin fluido | 27/01/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1004896 | CTX351-1T-5041 SCFTE ALA PLAZA | Geral macias cl 09.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 24/01/2024 06:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1006366 | SC01 (CT298-2540) | Se encontró fusible de TR 41336 25 kva abierto | 04/02/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1004922 | CT34-1T-7401 SDR CL PPAL | Gerald macias cl 12.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 24/01/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1006375 | SC01 (CTX36-4016) | Los vientos provocan que penca de pipa próxima a LBT habrán el TX7456/10kva | 04/02/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1004042 | CT127-1T-4403 ALQ CL PPAL JAR" | Alnllegar al sitio se encontró abierto el tx 32088 de 37.5 kva , se revisa | 17/01/2024 17:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1005789 | CT176-1T-4403 ALQ CL PPAL SHEL | Al llegar al sitio se revisó la línea y no se encontró nada. | 31/01/2024 09:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1004955 | SC01 (CTX4332-307A) | Fusible quemado causa desconocida. | 24/01/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 767 | PANAMA OESTE
1006271 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 03/02/2024 14:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1006450 | SUBESTACION ALMIRANTE | Se encuentra fusible abierto | 04/02/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 415 | CHIRIQUI
1006288 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia circuitos 2-23 y CEB03 | 03/02/2024 18:58:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
1006213 | CIRCUITO 2-15 | Conexión aérea fusible abierto causa animal ave f 357 | 03/02/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 88 | PANAMA METRO
1006264 | CIRCUITO 2-15 | Clientes afectado por apertura de fusible causa animal ardilla | 03/02/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 143 | PANAMA METRO
1006370 | CIRCUITO 6-46 | Disparo del CTO 6-46 SE Marañón | 04/02/2024 11:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 144 | PANAMA METRO
1005521 | CIRCUITO 6-51 | DAVID DE GRACIA / falta de fluido | 29/01/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 1245 | PANAMA METRO
1004994 | CIRCUITO 6-54 | Disparo del circuito 6-54 S/E Marañon | 25/01/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 7 | PANAMA METRO
1006367 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra fusibles abierto de ramal trifásico fase del centro y de la calle | 04/02/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1005632 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Animal iguana abre F9382 ramal monofásico | 30/01/2024 14:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
1005433 | CIRCUITO 34-49 | Los vientos lanzan rama sobre LMT habré el F8971 y el F00212 ramal 3F | 29/01/2024 02:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 344 | CHIRIQUI
1005445 | CIRCUITO 34-49 | Los viento provocan que LMT se choque contra neutral de sistema abriendo F600632 | 29/01/2024 01:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 464 | CHIRIQUI
1006308 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre fusible de la conversión lado de alta | 03/02/2024 19:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 169 | CHIRIQUI
1005974 | CIRCUITO 34-49 | brigada en sisito | 01/02/2024 11:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1005478 | CIRCUITO 34-51 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 29/01/2024 03:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 679 | CHIRIQUI
1003690 | CIRCUITO 34-51 | disparo del cto 34-51 S/E Chiriqui | 14/01/2024 02:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1005114 | CIRCUITO 34-15 | 1 fase abierta F8382 aviso 4256685 | 26/01/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1006380 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifásico fase de la calle | 04/02/2024 09:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1006457 | CIRCUITO 34-16 | Animal zariguella habré fusible del TX2593/10kva | 05/02/2024 00:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1005935 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifásico fase del centro | 01/02/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1003926 | CIRCUITO 34-16 | Disparo del CTO 34-16 S/E Valbuena | 17/01/2024 02:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 14 | CHIRIQUI
1006192 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan rama con la línea primaria quemando Fu16-4150 | 29/01/2024 23:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 729 | CHIRIQUI
1006091 | CIRCUITO 34-50 | ABIGAIL CEDEÑO / FALTA DE FLUIDO. | 02/02/2024 12:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1005142 | CIRCUITO 34-50 | Cliente tenia daño interno ramas sobre línea primaria ya reparo MTD51000591Act | 26/01/2024 09:21:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 746 | CHIRIQUI
1006207 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando fusible de ramal | 03/02/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1005914 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando fusible de ramal | 31/01/2024 23:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 350 | CHIRIQUI
1006195 | CIRCUITO 34-50 | Moradores lanzan cable de cobre #12 a la línea primaria quemando F de ramal | 29/01/2024 23:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 516 | CHIRIQUI
1006419 | CIRCUITO 34-42 | Fuertes vientos lanzan penca de palma próxima a la línea quema fusible. | 04/02/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1006226 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por tormenta en el area | 03/02/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1006365 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos arrojan rama a línea, se quito de la línea | 04/02/2024 02:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 461 | CHIRIQUI
1005966 | CIRCUITO 34-41 | f00788 | 01/02/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1005988 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F17010/f17322 monofasico, se revisa | 01/02/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 418 | CHIRIQUI
1005601 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9493 monofasico, se procede a revisar | 30/01/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1005431 | CIRCUITO 34-45 | Asociada al descargo 97132 | 29/01/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1006269 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal. | 03/02/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 199 | CHIRIQUI
1005446 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 29/01/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 275 | CHIRIQUI
1006260 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaMT | 03/02/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1006250 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8533 monofasico, se procede a revisar | 03/02/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1006281 | CIRCUITO 34-47 | Fuertes vientos abren FF9508 monofasico | 03/02/2024 16:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1006341 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por tormenta en el area | 04/02/2024 01:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1006050 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F abierto por tormenta rayo | 02/02/2024 00:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1006355 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02764 monofasico, se procede revisar | 04/02/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1005975 | CIRCUITO 43-5 | Rama lanzada por los fuertes vientos | 01/02/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1006277 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | ROBERTO POLANCO / FALTA DE FLUIDO. | 03/02/2024 16:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1006117 | CIRCUITO 34-39 | Viento provoca apertura de una fase del ramal trifasico | 02/02/2024 10:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | AZUERO
1006350 | CIRCUITO 34-39 | Fusible quemado por la contaminación polvo salitre | 03/02/2024 20:04:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 764 | AZUERO
1006080 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8088 Los Asiento de Pedasi | 02/02/2024 11:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 74 | AZUERO
1006229 | CIRCUITO 34-39 | Contaminacion salitre abre fusible ramal monofasico q | 03/02/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1006303 | CTO 1 LAS TABLAS | a5 Ramal trifasico F15365 fase de la calle abierta x contaminación polvo | 03/02/2024 21:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1005888 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 31/01/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | AZUERO
1006121 | CTO 1 LOS POZOS | Animal zorra castillo abre f 00913 | 02/02/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 562 | AZUERO
1006300 | CTO 1 LOS POZOS | Fuerte vientos lanzan rama sobre line | 03/02/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1006214 | CTO 1 LOS POZOS | se encontró F abierto x fuertes vientos árbol rama sobre línea primaria | 03/02/2024 02:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1006378 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación polvo en el aerea | 03/02/2024 15:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1233 | AZUERO
1006230 | CIRCUITO 34-24 | Contaminación provoca apertura del Fu37-1724 de ramal monofasico | 03/02/2024 03:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | AZUERO
1005982 | CIRCUITO 34-24 | ERICK RIOS / FALTA DE FLUIDO. | 01/02/2024 14:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 46 | AZUERO
1006018 | CIRCUITO 34-24 | LUIS MORENO / FALTA DE FLUIDO. | 01/02/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1006285 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2372 La Piedra | 03/02/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1006274 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos hace que árbol ramas choquen con línia primaria abre f12647 | 03/02/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1004593 | CIRCUITO 17-11 | Disparo circuito 17-11 Sub Estación Capira | 22/01/2024 04:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 21 | PANAMA OESTE
1006289 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14457 Bajo Grande | 03/02/2024 20:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 67 | PANAMA OESTE
1006078 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 02/02/2024 04:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | CENTRAL
1006144 | CIRCUITO 34-21 | Camion desconocido mueve retenida sacando fusible de ramal monofasico | 02/02/2024 14:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | CENTRAL
1005953 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación salitre abre fusible ramal monofasico. | 01/02/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1005962 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del circuito 34-21 S/E San Antonio | 01/02/2024 11:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1006034 | CIRCUITO 34-21 | Disparo circuito 34-21 Sub Estación San Antonio | 01/02/2024 23:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1005267 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 27/01/2024 12:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | CENTRAL
1005933 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quemado | 30/01/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2078 | CENTRAL
1005946 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quado por animal | 01/02/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1006222 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 03/02/2024 03:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | CENTRAL
1006240 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por contaminación | 03/02/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | CENTRAL
1006248 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal trifasico abierto por fuerte vientos | 03/02/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | CENTRAL
1006449 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de transformador abierto | 04/02/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
1005872 | CIRCUITO 34-22 | Sin Luz | 31/01/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1047 | CENTRAL
1004506 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina , | 21/01/2024 13:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 6 | CENTRAL
1006220 | CIRCUITO 34-40 | Se encuentra fusible abierto | 03/02/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
1006430 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación polvo quemo fusible d ramal monofasico | 04/02/2024 19:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | CENTRAL
1006180 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 02/02/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | CENTRAL
1006252 | CIRCUITO 13-42 | Animal comadreja abrió fusible ramal monofasico | 03/02/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1006422 | CIRCUITO 13-42 | Abierto F trifásico | 04/02/2024 16:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1006407 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación polvo abre fusible de transformador. | 04/02/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1006385 | CIRCUITO 34-17 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 04/02/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1005890 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 01/02/2024 01:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 798 | CENTRAL
1006233 | CIRCUITO 34-17 | Contaminación | 03/02/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1006393 | CIRCUITO 34-17 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 04/02/2024 11:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1006206 | CIRCUITO 34-44 | Fusible de ramal monofásico quemado por fuertes vientos | 03/02/2024 06:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
1006456 | CIRCUITO 29-2 | Fuertes vientos arrojan pencas a la líneas | 05/02/2024 00:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1006224 | CIRCUITO 35MR | Asociada al descargo 97230 | 03/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 476 | PANAMA OESTE
1005465 | CIRCUITO 6-60 | Se encontró fusible abierto face del monte | 29/01/2024 10:20:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | PANAMA METRO | 87 | PANAMA METRO
1005728 | CIRCUITO 34-52 | Apertura del ITC 3LA22-52 Hidro Concepcion | 31/01/2024 03:38:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1006447 | CIRCUITO 34-56 | Animal zorra abre fusible monofasico | 04/02/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1005918 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz aviso 4262224 | 31/01/2024 02:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1474 | PANAMA OESTE
1005516 | CIRCUITO 34-75 | 4259706 | 29/01/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | AZUERO
1005735 | CIRCUITO JDA01 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4261711 | 30/01/2024 18:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1313 | PANAMA OESTE
1006287 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 03/02/2024 18:58:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
1006237 | CIRCUITO JDA02 | Fuertes vientos asen que bambú toque líneas primaria afectando a los moradores | 03/02/2024 08:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 188 | PANAMA OESTE
1004007 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró el F6-7203 abierto | 17/01/2024 12:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1006345 | CIRCUITO 34-55 | Asociada al descargo 97215 | 04/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 342 | CHIRIQUI
1006397 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Terceros lanzan arbol sobre cables de comunicacion abriendo el f01075 | 04/02/2024 12:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1005590 | CIRCUITO 10 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 97071 | 30/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 383 | CHIRIQUI
1005903 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Animal Ardilla entra en contacto con parte superior del poste y línea de MT | 31/01/2024 17:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 563 | CHIRIQUI
1006239 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Animal pájaro abre F bifásico fase del monte | 03/02/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 45 | CHIRIQUI
1006267 | CIRCUITO 34-1C | Disparo del ITC 2545 La Muralla | 03/02/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 147 | PANAMA OESTE
1004867 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró f3015 abierto | 23/01/2024 21:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 418 | PANAMA OESTE
1005337 | CIRCUITO 34-8B | Fuertes vientos hacen que ramas choquen com linia primaria abriendo una fase | 28/01/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 171 | PANAMA OESTE
1005181 | CIRCUITO 34-64 | Disparo del interuptor 3LA22-52 Entrega deCeneradora Concepcion | 26/01/2024 19:02:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 5 | CHIRIQUI
1006054 | CIRCUITO 34-64 | Salen de lineas las unidades de la Generadora Concepcion | 02/02/2024 07:02:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1006440 | CIRCUITO 34-15B | Fase Abierta por tormenta | 04/02/2024 21:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1006244 | CIRCUITO 16-16 | Fuertes vientos arrojan rama sobre línea abriendo fusible | 03/02/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1005474 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Tormenta abre el F 17131 | 29/01/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1005246 | SC01 (CTX372-CEB15) | Se llegó al lugar se encontró el fusible abierto | 27/01/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 88 | PANAMA METRO
1005795 | CTX27-1T-CEB17 ED PARANA | Conexión aérea fusible abierto 2351 abierto causa animal ave reemplazo normalizo | 31/01/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 299 | PANAMA METRO
1005180 | CT37-1T-651 B CL 24 F/K HS | Fusible abierto fase de la calle causa desconocida. | 26/01/2024 18:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 131 | PANAMA METRO
1006197 | SC01 (CT1-488) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97128 | 03/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 540 | PANAMA METRO
1004802 | SC01 (CT5-435) | Todo bien por parte de la empresa | 23/01/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 353 | PANAMA METRO
1006198 | SC01 (CT10-4016) | Tormenta rayo abre tx402381/25kva | 03/02/2024 03:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 289 | CHIRIQUI
1004160 | SC01 (CT56-4502) | Gerald macias cl 13.30 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 18/01/2024 12:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1006200 | SC01 (CT210-3004) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97175 | 03/02/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1004052 | CTX671-1T-2917 DANIEL MADRID | Causa desconocida abre el itc 0552 el piro | 17/01/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1005905 | CTX2-1T-7203 OER 4 DE ABRIL | Se encuentra fusible abierto | 31/01/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1006346 | SC01 (CTX71-2122) | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 03/02/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 599 | AZUERO
1006353 | SC01 (CTX278-46C3) | Se encuentra transformador convencional abierto | 04/02/2024 05:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1004787 | CTX475-1T-037A ESCUELA SANJOSE | sector sin luz | 23/01/2024 06:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 343 | PANAMA OESTE
1006439 | SC01 (CTX76-4150) | 4267376 | 04/02/2024 11:16:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 688 | CHIRIQUI
1004627 | SC01 (CTX145-0802) | Tx abierto el magne o autoprotejido | 21/01/2024 20:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 874 | AZUERO